|  |  | Приложение 1.1. |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

текущий ремонт потолка пищеблока (посудомоечная) ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»

по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, дом 22»

| № п/п | Обоснование цен | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел: 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (от краски, шпатлевки, плесени) | м2 | 39,5 |  |
| 2 | ГЭСН15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,395 |  |
| 2.1 | 14.5.09.03-0001 | Обезжириватель (применительно антиплесень) | кг | 3,3498 |  |
| 3 | ГЭСН15-04-007-02 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,395 |  |
| 3.1 | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 3,95 |  |
| 3.2 | 14.3.02.01-0391 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 13,035 |  |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  |  |