Утверждаю:

Главный врач ГКУЗ «ЦКЛО»

_________ О.В.Евсеенко

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов для автоматического иммунохимического анализатора «Architect i2000sr» производства "Abbott Laboratories".

Источник финансирования: Областной бюджет Ленинградской области на 2026 год.

Условия оплаты: Оплата за поставленный товар производится Заказчиком после получения товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары.

Условия поставки: Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика.  Приемка-передача товаров по ассортименту, качеству и количеству осуществляется по месту назначения Заказчиком и Поставщиком.

Сопроводительные документы: Все товары, подлежащие в соответствии с законодательными актами Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь соответствующий сертификат. Копии сертификата, а также регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, передаются Заказчику.   Техническая документация должна быть на русском языке.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Таблица 1

| 1 | 32.50.13.190 Фильтр для буфера | Белый пластиковый контейнер с пористым наполнителем для механической очистки промывающего буфера | Назначение | Для анализаторов серии ARCHITECT | 2 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 32.50.13.190 Датчик уровня триггера | Полая пластиковая трубка с датчиком уровня жидкости для резервуара с раствором триггера | Назначение | Для анализаторов серии ARCHITECT | 2 | шт. |