ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации (стадия РД) системы АПС (автоматической пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) в помещениях МБУ ДО «Войсковицкая ДШИ» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, п. Войсковицы, ул. Молодежная, дом 1
ОКПД 2 71.12.17.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств
	№

п/п
	Перечень основных 

данных и требований
	Содержание основных данных 

и требований

	1
	2
	3

	1
	Название и адрес объекта
	Помещения МБУ ДО «Войсковицкая ДШИ» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, п. Войсковицы, ул. Молодежная, дом 1

	2
	Заказчик
	МБУ ДО «Войсковицкая ДШИ»
188360, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, п. Войсковицы, ул. Молодежная, дом 1.

Тел.: 8(81371)63802
E-mail: artschool_voic@mail.ru 

	3
	Основание для проектирования
	Замена устаревших систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на новые системы 

	4
	Исходно-разрешительная документация
	Технический паспорт помещений

	5
	Организация
	Проектная организация

	6
	Виды работ
	Изготовление проектной документации (стадия РД) системы АПС (автоматической пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией)

	7
	Вид документации
	Разработка проектной документации (стадия РД) для системы АПС и СОУЭ в помещениях МБУ ДО «Войсковицкая ДШИ». 

Работа выполняется по основным этапам:

1. Проведение обследования объекта силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика (ответственного за эксплуатацию).

Определение состава существующего оборудования АПС, СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу.

2. Разработка проектной документации (стадия РД) СОУЭ, автоматической пожарной сигнализации (АПС) адресного исполнения на объекте защиты, согласование Рабочей документации с Заказчиком.

	9
	Основные технико-экономические показатели 
	2 этажа, в двухэтажном здании, 
Общая площадь – 1222,8 м2;

Стены – кирпичные;

Высота помещений – 3,5 м

	10
	Сроки проведения работ
	Срок изготовления проектной документации (стадия РД для системы АПС и СОУЭ - не позднее 22 декабря 2025 года, возможно досрочное выполнение работ

	11
	Нормативная база


	При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов:

1   Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2   Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 1609 2020 г. №1479);

3   СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175;

4   СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582;

5   СП485.1311500.2020 «Установки

пожаротушения автоматические» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582;

6   СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих

защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582;

7   СП6.1313"Системы противопожарной защиты.

Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"

8   СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по

взрывопожарной и пожарной опасности»;

9 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

10   Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53325-2012. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;

11   РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
12   ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988) "Системы тревожной сигнализации. Часть 1 Общие требования. Раздел 1 Общие положения" (утв. приказом Росстандарта от22 ноября 2012 г. N 1034-ст)

13   Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов

защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"

14   ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"4

15  ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

16 «ПУЭ» издание 7 Правила устройства электроустановок;

При отмене или изменении нормативных документов следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

	12
	Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, требования к результатам работ.
	При составлении проектной документации провести осмотр помещений на месте, снятие замеров. 

При осмотре выявить помещения, отсутствующие на технических планах (подлежащие защите пожарными извещателями).
Предусмотреть строительные конструкции, материалы и оборудование с повышенными эксплуатационными характеристиками и в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных документов по пожарной безопасности и требованиями настоящего Технического задания.

	13
	Основные требования к проектированию объекта, требования к технологическим решениям и оборудованию.
	Предусмотреть применение адресной системы пожарной сигнализации.

- Для прокладки линий связи и питания использовать кабель в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012;

- Приборы для подключения адресных датчиков предусмотреть на базе приборов и программного обеспечения российского производства и в соответствии с текущей нормативной документацией;

 - Все пожарные извещатели предусмотреть адресными с подключением к приборам контроля по адресной линии;

-  Для защиты помещений применить автоматические адресные пожарные извещатели дымовые, тепловые, комбинированного типа, пламени – в зависимости от типа пожарной нагрузки. Типы извещателей принимает проектная организация на основании результатов обследования объекта.

- Возле эвакуационных выходов предусмотреть установку ручных пожарных извещателей.

- При необходимости обеспечить защиту пространства за подвесными потолками пожарными извещателями.

- Обеспечить контроль целостности всех линий связи проектируемых систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией.

- Обеспечить выдачу сигналов на запуск СОУЭ, при формировании сигнала «Пожар».

-  Закладываемое оборудование установок должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет.

-Подсистема автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта.

- Подсистема оповещения о пожаре должна обеспечивать выдачу необходимых световых, звуковых, речевых сигналов при фиксации

опасных факторов пожара. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий связи.

	14
	Состав проектной документации
и требования к ней
	Документация должна быть представлена в двух экземплярах проектной документации на бумажной основе в переплетенном виде, прошитых и заверенных печатью проектной организации, один экземпляр (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе - CD- диске: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведенные в PDF.

Передача документации в сканированном виде не допускается.

Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года за №190-ФЗ и Постановления от 16 февраля 2008 г. №87.

При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р21.1703.2000 и ГОСТ Р 21.101-2020

В составе документации обязательны следующие разделы:

-    Основание для разработки документации;

-    Краткая характеристика защищаемого объекта;

-  Описание основных технических решений, принятых в проекте;

-   Спецификация основного оборудования;

-   Описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции;

-Расчет параметров электропитания и резервирования;

-    Структурные схемы систем;

-   Планы размещения оборудования и линий связи;

-   Схемы внешних соединений;

-   Схемы подключения оборудования;

-   Кабельный журнал;

-   Подробные спецификации с указанием ЗИП;

При обнаружении отдельных несоответствий переданной документации техническому заданию, исходно-разрешительной документации, техническим условиям, а также полноты и объема документации,

Заказчик передает их Исполнителю в письменном виде. После устранения несоответствий, повторное согласование и утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектной документации;

Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации.

При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Исполнитель оформляет

и прикладывает к акту лист регистрации изменений.

	15
	Согласование проектной 

документации
	Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком. 

	16
	Порядок приемки работ
	Приемка осуществляется проверкой выполненных работ на соответствие требованиям законодательных, правовых и нормативных актов, настоящего технического задания и оформляется актом сдачи-приемки работ.

	17
	Требования к наличию свидетельств, 

лицензий
	Исполнитель, выполняющий вышеназванные работы должен:

1. иметь аттестованного сотрудника на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию.

2. отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Сотрудники Исполнителя при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать внутреобъектовый режим, технику безопасности, пожарную безопасность и правила охраны труда на территории действующего объекта.


Исполнитель обязан выполнять работы должного качества с соблюдением требований обязательных к применению национальных стандартов и сводов правил, нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации и иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе: Исполнитель при выполнении работ обязан применять актуальные нормативные правовые акты в области проектирования и строительства в Российской Федерации.

Работы должны соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством.

Исполнитель обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую для выполнения работ и сведения о характере выполняемых работ.

Исполнитель должен предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудования отечественных производителей.
