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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______
на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципальной системы оповещения Тосненского муниципального района Ленинградской области

г. Тосно	                                                                                               «__» __________ 2026 г.

[bookmark: _Hlk163223706][bookmark: _Hlk163112691]Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области, в лице заместителя главы администрации по безопасности Цая Игоря Александровича, действующего на основании доверенности от 03.10.2025 № 04-03-08-96/2025, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________, в лице ________________, действующей на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Контракта именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». ИКЗ 263471602448047160100100040000000000, заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем,

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с Контрактом Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) оказать услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципальной системы оповещения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – Услуга, Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги.
            1.2. Срок оказания Услуг: с момента заключения Контракта до 22.12.2026 года включительно. 
            Место оказания Услуг - расположенные на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области поселения, указанные в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту). 
1.3. Сроки, указанные в п. 1.2. Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуги.
1.4. Подписывая Контракт, Исполнитель подтверждает, что полностью понимает и осознает характер и объемы Услуг, полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить оказание Услуг, принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с оказанием Услуг, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки и качество оказания Услуг.
   	
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk69378938]	2.1. Цена Контракта составляет ___________ рублей __________копеек (_________), в том числе НДС (____процентов) _______рублей________копеек(____)/НДС не облагается на основании ________Налогового кодекса Российской Федерации.
	2.2. Цена Контракта включает стоимость оказываемых услуг, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта.
2.3. Цена Контракта является твердой, устанавливается в российских рублях, определяется на весь срок действия Контракта и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ.
2.4. Обязанности Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными в момент списания денежных средств с его расчетного счета. 
2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Оказанные услуги оплачиваются в соответствии с объемами и источниками финансирования.
3.2. Оплата услуг Заказчиком осуществляется в соответствии со спецификацией (Приложение № 3 к Контракту). 
3.3. Финансирование Контракта осуществляется за счет средств бюджета Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
3.4. Заказчик производит оплату Исполнителю в российских рублях, путем безналичного перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня выставления Исполнителем счета за оказанные услуги на основании предоставленных Исполнителем следующих документов, а именно:
- акта сдачи-приема оказанных услуг (Приложение № 2 к Контракту) с указанием выполненных объемов;
- счета;
- счет-фактуры (в случае применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения, согласно статье п.1 ст. 145 Налогового Кодекса Российской Федерации счет-фактура не предоставляется).
	3.5. Приемка оказанных услуг производится в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и оформляется актом сдачи-приема оказанных услуг.
            3.6. Этапы оказания услуг Контрактом не предусмотрены. Оплата                                  за оказанные услуги производится на основании подписанных Заказчиком акта сдачи-приема оказанных услуг (Приложение № 2 к Контракту).
   3.7. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными в момент списания денежных средств с его расчетного счета. 
   3.8.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафов) и (или) убытков.
   3.9. Заказчик оплачивает услуги, фактически оказанные по предмету Контракта                                    и принятые Заказчиком. При этом Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты услуг, предусмотренных Контрактом и оказанных сверх объемов, предусмотренных в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к контракту), если такое увеличение предварительно не согласовано с Заказчиком.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
[bookmark: _Hlk69381925]	4.1. Сроки оказания услуг: с момента заключения Контракта до 22.12.2026 года включительно.               
     	4.2. Услуги оказываются на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Оказать услуги надлежащего качества лично в установленный Контрактом срок в установленном месте, по заданию Заказчика.
5.1.2. Оказывать услуги на высоком профессиональном уровне согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).
5.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.1.4. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий выполнения обязательств по Контракту, которые могут ухудшить качество оказания Услуг, или иных недостатков, немедленно уведомить об этом Исполнителя в порядке, установленном Контрактом, а также назначить срок их устранения.
5.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний Заказчика приостановить оказание Услуг при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания Услуг;
- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов оказываемых Услуг, либо создающих невозможность завершения оказания Услуг в срок.
5.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта в порядке, установленном разделом 11 Контракта направить Заказчику уведомление о лицах, являющихся уполномоченными представлять интересы Исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества, наименования должности, номера контактного телефона, а также в течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменения указанной информации, сообщить об этом Заказчику.
5.1.7. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.8. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при сдаче-приемке Услуг.
5.1.9. Компенсировать ущерб, нанесенный в результате оказания услуг третьим лицам по вине Исполнителя.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Требовать своевременной приемки и оплаты, надлежащим образом, оказанных Услуг в соответствии с условиями Контракта.
5.2.2. Обращаться к Заказчику за организационным содействием в целях проведения мероприятий по улучшению качества оказываемых Услуг.
5.2.3. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания услуг Заказчику.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Контрактом.
5.3.2. Оказывать Исполнителю необходимое содействие в процессе оказываемых услуг.
5.3.3. Для проверки оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу. Экспертиза услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
5.3.4. Возвратить Исполнителю, при условии исполнения им всех своих обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные им в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога, в том числе в форме вклада (депозита), в течение 5 (пяти) рабочий дней с даты полного исполнения своих обязательств по Контракту.
5.3.5. Выполнить иные обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
5.4.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.
5.4.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, установленным Контрактом и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказываемых Услуг, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Исполнителя сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки оказываемых Услуг.
	5.4.5. В любое время запросить у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

6. АНТИКОРРУПЦИОНАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

7.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Размер неустойки (пени, штрафы) определяется в соответствии со статьей 34 Закона № 44-ФЗ и в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утв. Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила). 
Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
7.3. Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.4. Ответственность Исполнителя: 
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
7.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Заказчик имеет право удерживать суммы начисленной неустойки (штрафов, пени), начисленные за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, из цены Контракта и/или обеспечения Контракта. Удержание начисленных неустоек из цены Контракта осуществляется Заказчиком при расчете по контракту. Удержание начисленных неустоек из обеспечения Контракта, осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями Контракта, в период действия Контракта.
7.7. Исполнитель несет ответственность и возмещает Заказчику вред (убытки), причиненный Заказчику и/или третьему лицу в процессе, или в результате оказания Услуг, если не докажет, что вред (убытки) были причинен вследствие обстоятельств, за которые Исполнитель не отвечает.
7.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также иных обстоятельств, которые могут быть определены как непреодолимая сила, возникших после заключения Контракта и препятствующих надлежащему исполнению Сторонами своих обязательств.
8.2. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы и возможной продолжительности их действия Стороны письменно уведомляют друг друга в течение одного рабочего дня.
8.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств, указанных в п. 8.1 Контракта, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 Контракта, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами, постольку, поскольку указанные обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в установленный срок.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, длятся более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.   ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их получения.
9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.    УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
              10.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Контрактом, совершаются в письменной форме по адресам, указанным в разделе 15 Контракта, должны быть направлены заказной почтой и (или) электронной почтой, иными способами, указанными в настоящем разделе.
	10.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
	10.3. Любое извещение или уведомление, направленное Сторонами электронным сообщением по адресам, указанным Сторонами в Контракте, а также посредством мобильной связи, в том числе с помощью мессенджеров Telegram, MAX на номера телефонов, указанные в разделах 13, 14 Контракта, считается полученным Стороной, которой оно адресовано.
	10.4. Исполнитель обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 24 (двадцати четырех) часов после получения запросов.

11. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2026 года включительно.
11.2. В случае, если к моменту окончания срока действия Контракта, обязательства Сторон не исполнены, окончание срока действия Контракта не влечет прекращение исполнения Сторонами обязательств по Контракту. В этом случае Контракт признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту. 

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий в одностороннем порядке не допускается. 
Контракт может быть изменен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным Законом № 44-ФЗ.
12.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в случае принятия Заказчиком или Исполнителем решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями Закона о контрактной системе.
12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
- нарушение Исполнителем обязательства по оказанию Услуг, предусмотренного разделом 1 Контракта;
- оказание Исполнителем услуг по Контракту с нарушением требований, установленных в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) в случае, если такое нарушение было повторно выявлено Заказчиком и не исправлено Исполнителем в соответствии с п. 4.11 Контракта;
- систематическое (два и более раз) нарушение Исполнителем требований, установленных в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту);
- проведения ликвидации Исполнителя либо принятия судом определения о введении в отношении Исполнителя наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления, а также принятия судом решения о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- непредставление или предоставление Исполнителем обеспечения исполнения обязательств по Контракту, не соответствующего требованиям, установленным разделом 7 Контракта;
- если Исполнитель не приступает к исполнению Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание оказания Услуг в срок, предусмотренный Контрактом, становится явно невозможным;
- если во время оказания Услуг станет очевидным, что Услуги не будут оказаны надлежащим образом, и Исполнителем в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки;
- если отступления Исполнителя от условий Контракта или иные недостатки результата оказания Услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
- по иным основаниям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.5. Расчеты между Сторонами за оказанные Услуги до расторжения Контракта производятся на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Исполнителя в качестве неустойки (штрафа, пени).
12.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Исполнитель обязан оплатить имеющуюся неустойку (штраф, пени), предусмотренную Контрактом, в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения действия Контракта.
12.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик осуществляет действия в соответствии с положениями ст. 95 Закона о контрактной системе.
12.9. Отношения сторон, не урегулированные Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются условиями Контракта, а в случае, если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Контракта, то Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.2. Все взаимодействия Сторон при исполнении Контракта осуществляются только в письменном виде.
13.3. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Исполнителем конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней.
13.4. Контракт составлен в электронной форме и подписан Сторонами в соответствии с требованиями, установленными Законом о контрактной системе. 
13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Исполнителя в форме преобразования, слияния или присоединения. Совершение Исполнителем любых действий, влекущих передачу прав требования, принадлежащих Исполнителю по Контракту, иным лицам, в том числе путем передачи их в залог, не допускается.
13.6. В целях надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны определили следующих ответственных должностных лиц:
со стороны Заказчика: _________________________
со стороны Исполнителя: _________________________
Указанная информация представляется после заключения Контракта.
13.7. Приложения, предусмотренные Контрактом, являются его неотъемлемой частью:
- Описание объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту),
- Форма акта сдачи-приема оказанных услуг (форма) (Приложение № 2 к Контракту)
- Спецификация (Приложение № 3 к Контракту).


14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ


	администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
Ленинградской области
Место нахождения: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32
Банковские реквизиты:
Плательщик - КФ администрации ТМРЛО (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области) л/с 0270301003
Банк плательщика: ОКЦ № 1 СЗГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 
Казначейский счет 03231643416480004500
Единый казначейский счет 40102810745370000098
БИК территориального органа 044030098
ИНН 4716024480   КПП 471601001
ОКТМО 41648000
ОГРН 1054700604518
ОКВЭД 84.11.3
ОКПО 43489566
Контактный телефон: 8 (813-61) 21-604
Адрес электронной почты: motosno@mail.ru

Заместитель главы администрации
по безопасности
	Юридический адрес:
ОГРН: 
ИНН:
КПП:
Р/сч. 
Банк: 
Кор счет: 
БИК: 
ОКПО: 
ОКТМО: 
ОКАТО: 
ОКОПФ: 
Тел:
Эл. почта: 




	___________________ /Цай И.А./
          

	___________________ /__________/
           





Приложение № 1
к муниципальному контракту
№_____________________
от «_»_________2026 г.


Описание объекта закупки
На оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципальной системы оповещения Тосненского муниципального района Ленинградской области

1. Наименование оказываем услуг
Выполнение эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения Тосненского муниципального района Ленинградской области
2. Основания для оказания услуг
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Постановление Правительства РФ от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции, и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;
- Совместный приказ МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».
3. Место оказания услуг: территория Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Перечень обслуживаемых технических средств оповещения
	№ п/п
	Место установки
	Наименование оборудования, индекс (тип)

	1.
	Нурминское СП, д. Нурма, д.6 (здание администрации)
	Пункт управления, в составе:
- ЦП-М-1 «МАРС-АРСЕНАЛ»
- РД-1 «МАРС-АРСЕНАЛ»
- ТКС-М-6 «МАРС-АРСЕНАЛ»
Пост оповещения, в составе:
- БАО-600 «МАРС-АРСЕНАЛ»;
- АС-600 «МАРС-АРСЕНАЛ».

	2.
	Нурминское СП, д. Горки у д.1 (столбовая опора)
	Пост оповещения, в составе:
- БАО – 600 «МАРС-АРСЕНАЛ»
- АС – 600 «МАРС-АРСЕНАЛ»

	3.
	Лисинское СП, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д.5
	Пункт управления, в составе:
- ЦП-М-1 «МАРС-АРСЕНАЛ»
- РД-1 «МАРС-АРСЕНАЛ»
- ТКС-М-6 «МАРС-АРСЕНАЛ»

	4.
	Лисинское СП, пос. Лисино-Корпус, ул. Кравчинского, д.4
	Пост оповещения, в составе:
- БАО-600 «МАРС-АРСЕНАЛ»;
- АС-600 «МАРС-АРСЕНАЛ».

	5.
	Лисинское СП, пос. Радофинниково, ул. Комсомольская, д.6
	Пост оповещения, в составе:
- БАО-600 «МАРС-АРСЕНАЛ»;
- АС-600 «МАРС-АРСЕНАЛ».

	6.
	Шапкинское СП, пос. Шапки, ул. Нины Куковеровой, д.4
	Пункт управления, в составе:
- ЦП-М-1 «МАРС-АРСЕНАЛ»
- РД-1 «МАРС-АРСЕНАЛ»
- ТКС-М-6 «МАРС-АРСЕНАЛ»

	7.
	Шапкинское СП, пос. Шапки, столбовая опора на пересечении ул. Колхозной и ул. Советской
	Пост оповещения, в составе:
- БАО-600 «МАРС-АРСЕНАЛ»;
- АС-600 «МАРС-АРСЕНАЛ».

	8.
	Шапкинское СП, пос. Шапки, столбовая опора ул. Железнодорожная, рядом с д. 63
	Пост оповещения, в составе:
- БАО-600 «МАРС-АРСЕНАЛ»;
- АС-600 «МАРС-АРСЕНАЛ».

	9.
	Шапкинское СП, пос. Шапки, столбовая опора на пересечении ул. Маркса Кротова и ул. Школьная
	Пост оповещения, в составе:
- БАО-600 «МАРС-АРСЕНАЛ»;
- АС-600 «МАРС-АРСЕНАЛ».

	10.
	Трубникоборское д. Трубников Бор, ул. Парковая, д.5
	Пункт управления, в составе:
- ЦП-М-1 «МАРС-АРСЕНАЛ»
- РД-1 «МАРС-АРСЕНАЛ»
- ТКС-М-6 «МАРС-АРСЕНАЛ»

	11.
	Трубникоборское СП, д. Трубников Бор, д. 2а
	Пост оповещения, в составе:
- БАО-600 «МАРС-АРСЕНАЛ»;
- АС-600 «МАРС-АРСЕНАЛ».

	12.
	Трубникоборское СП, д. Бабино, Московское шоссе, д. 46
	Пост оповещения, в составе:
- БАО-600 «МАРС-АРСЕНАЛ»;
- АС-600 «МАРС-АРСЕНАЛ».

	13.
	Трубникоборское СП, д. Померанье, Московское шоссе, д. 59
	Пост оповещения, в составе:
- БАО-600 «МАРС-АРСЕНАЛ»;
- АС-600 «МАРС-АРСЕНАЛ».

	14.
	Трубникоборское СП, д. Чудской Бор, ул. Новая, д.1
	Пост оповещения, в составе:
- БАО-600 «МАРС-АРСЕНАЛ»;
- АС-600 «МАРС-АРСЕНАЛ».



4. Срок оказания услуг
             Услуги оказываются с момента заключения Контракта до 22.12.2026 года включительно.               
5. Требования к функциональным, техническим характеристикам оказываемых услуг
Формы названных документов указаны в совместном приказе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» и в Методических рекомендациях проведения технического обслуживания технических средств оповещения населения от 26.06.2024 г. № 2.
Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования МСО включает в себя следующие организационно-технические мероприятия:
– выезды специалистов Исполнителя на объекты для проведения технического обслуживания в соответствии с установленным перечнем регламентных работ для проведения технического обслуживания № 1 (ТО-1) и технического обслуживания № 2 (ТО-2) (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки). Работы специалистов Исполнителя в соответствии с установленным перечнем регламентных работ производятся в период с 09.00 до 18.00 времени суток в рабочие дни.
Эксплуатационно-техническое обслуживание МСО так же включает себя организационно-технические мероприятия по восстановлению работоспособности:
– выезды специалистов Исполнителя на объекты Системы и дистанционные технические мероприятия для восстановления их функционирования, в том числе в выходные и праздничные дни (за исключением пропадания внешнего электропитания и пропадания каналов связи VPN-сети) в качестве реакции на внеплановые аварийные ситуации. 
Результаты проведения ТО-1 записываются в «Книге технического состояния средств оповещения» (Предоставляется Заказчиком).
Контроль работоспособности оконечных устройств МСО и контроль извещений об аварийных ситуациях производится силами Заказчика на пультах управления.
Время и порядок реакции (реагирования) Исполнителя на внеплановые аварийные ситуации:
– неисправность пультов управления или отсутствие информационного взаимодействия между пультами управления (между ПУ РСО и ПУ МСО) – восстановление работоспособности) не более 2 (Двух) календарных дней (при наличии ЗИП у Заказчика);
– отсутствие информационного взаимодействия между пультом управления и оконечным устройством – восстановление работоспособности не более 4 (Четырех) календарных дней (при наличии ЗИП у Заказчика).

6. Организация и проведение текущего ремонта
Реагирование и выработка временного решения в период с 09.00 до 18.00 времени суток осуществляется в соответствии с установленным временем реакции на аварийные ситуации.
Начало реагирования и выработки временного решения в период с 18.00 до 09.00 времени суток переносится на 09.00 времени суток и осуществляется в дальнейшем в соответствии с установленным временем реакции на аварийные ситуации.
При выявлении причины аварийной ситуации и возможности ее устранения на месте расположения объекта Исполнитель осуществляет восстановление работоспособности в соответствии с установленным временем и порядком реакции на внеплановые аварийные ситуации.
Восстановление работоспособности оборудования МСО Исполнитель осуществляет с использованием запасных частей, передаваемых Заказчиком Исполнителю по предварительной заявке с выполнением, в том числе, пуско-наладки оборудования и настройки его функционирования в составе МСО с приложением фотоотчета по замененным запчастям.
При обнаружении оборудования МСО, подлежащего замене и восстановление которого в местах его расположения не представляется возможным (по причине кражи или разрушения вследствие воздействия природных, техногенных или других факторов), Исполнитель извещает об этом Заказчика и составляет соответствующий акт (форма Акта согласовывается с Заказчиком). По согласованию с Заказчиком Исполнитель осуществляет демонтаж неработоспособного оборудования (восстановление которого признано невозможным в месте его расположения) и после демонтажа передает на склад Заказчику.
По завершении восстановления работоспособности оборудования МСО проверяется на наличие связи (в том числе запуск оповещения реальным сигналом строго по согласованию с Заказчиком) с соответствующего пульта управления. При отсутствии информационного взаимодействия между оборудованием МСО и соответствующим пультом управления, при не выполнении контрольного запуска оповещения или наличии мониторинговой информации о неисправности оборудования МСО на экране пульта управления, объект считается неисправным, а мероприятия по восстановлению работоспособности не выполненными. 
Результаты оказанных услуг записываются в Книге технического состояния средств оповещения (предоставляется Заказчиком).
При возникновении неработоспособности оборудования МСО по причине отсутствия внешнего электропитания или отсутствия каналов связи VPN-сети, техническое обслуживание производится после возобновления внешнего электропитания и восстановления работоспособности каналов связи. Возобновление внешнего электропитания и восстановление работоспособности каналов связи VPN-сети является ответственностью Заказчика.
Регламент проведения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования МСО указан в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.
Внесение изменений в конструкцию и состав существующего оборудования, в программное обеспечения в оконечном оборудовании и системе управления оповещением этого оборудования не допускается.
7. Дополнительных требования к Исполнителю
- При оказании Услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования МСО Исполнитель должен обеспечить:
- техническую поддержку по телефону для взаимодействия с представителями Заказчика и предоставления им консультаций по вопросам пользования и эксплуатации оборудования МСО;
- обновление программного обеспечения до актуальной версии (при необходимости и по запросу от Заказчика);
- сохранность данных по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования МСО (программного обеспечения, баз данных, IP-адресов, паролей) и исключение её попадания третьим лицам без письменного согласия Заказчика;
- диагностику и выявление потенциальных проблем, в функционировании оборудования МСО (в том числе проверку настройки конфигурационных данных);
- ежемесячное заполнение журнала технического обслуживания оборудования за подписью ответственного лица Заказчика.
8. Перечень приложений
Неотъемлемой частью Описания объекта закупки являются следующие приложения:
Приложение №1 – Регламент проведения эксплуатационно-технического обслуживания
Приложение №2 – План проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения (форма)
Приложение № 3 – План – график технического обслуживания средств оповещения
Приложение № 4 – Акт проведения годового технического обслуживания (ТО-2) технических средств оповещения
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Приложение № 1 
к описанию объекта закупки
по муниципальному контракту
№_____________________
от «_»_________2026 г.

Регламент проведения эксплуатационно-технического обслуживания



1) Регламент проведения технического обслуживания оборудования пункта управления КТСО КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»:

	Перечень проводимых работ по ТО-1

	№ п/п
	Наименование услуг
	Перечень проводимых мероприятий

	МСО Тосненского муниципального района Ленинградской области

	1.
	Техническое обслуживание -1 (ТО-1)
	1) Удаление пыли, загрязнений внутри и снаружи;
2) Проверка состояния и исправности предохранителей (при их наличии);
3) Проверка автоматического перехода всех устройств пульта управления на резервный источник питания;
4) Измерение напряжения на АКБ с отключением нагрузки;
5) Обновление программного обеспечения (при необходимости);
6) Проверка исправности светоизлучающих диодов;
7) Проверка исправности вводного автомата и устройства защитного отключения, кнопок управления, четкости их фиксации, при необходимости устранение неисправности (при наличии);
8) Проверка работоспособности проводных каналов связи ПУ с ТСО;
9) Проведение при необходимости электрических и механических регулировок, а также чистка и смазка трущихся частей устройств, вентиляторов охлаждения и клемм АКБ;
10) Анализ журнала мониторинга на наличие периодического отсутствия связи с ТСО.

	2.
	Техническое обслуживание – 2 (ТО–2)
	1) Выполнение объема работ, предусмотренного ТО-1;
2) Внешний осмотр на отсутствие возможных повреждений, коррозии, грязи, целостности кабельных линий, прочности крепежных элементов деталей и узлов;
3) Чистка системы охлаждения от скопившейся пыли;
4) Проверка состояния системы охлаждения процессоров;
5) Проверка работоспособности резервного копирования базы данных БД;
6) Чистка диска/накопителя от временных данных;
7) Выполнение дефрагментации накопителей;
8) Проверка целостности дисковых систем;
9) Замена вышедших из строя компонентов (при необходимости);
10) Проверка правильности ведения формуляров (паспортов) и другой эксплуатационной документации, а также правильности порядка их заполнения и хранения;
11) Контроль наличия и комплектности ЗИП, своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта оборудования.



2) Регламент проведения обслуживания оборудования поста оповещения КТСО «МАРС-АРСЕНАЛ», с управлением по IP (APN оператора связи)

	Посты оповещения МСО Тосненского муниципального района Ленинградской области

	1
	Техническое обслуживание -1 (ТО-1)
	1) Проверка сетевой маршрутизации;
2) Проверка работоспособности при ручном запуске ТСО;
3) Осмотр и чистка устройства, профилактические работы по устранению коррозии и грязи, проверка исправности замка корпуса устройства;
4) Проверка надежности подключения кабелей питания, сигнальных проводников, защитного заземления, проверка работоспособности датчика вскрытия корпуса;
5) Проверка и заполнение эксплуатационно-технической документации;
6) Измерение параметров АКБ ИБП;
7) Проверка наличия бирок и световой индикации контрольных светодиодов;
8) Проверка состояния лицевой панели и работоспособность локального пульта управления ТСО (при наличии);
9) Обновление программного обеспечения ПО процессора ТСО (при необходимости);
10) Проверка работоспособности ТСО с использованием встроенной системы контроля и автономного средства измерения выходной мощности методом проведения "Тихого теста" на частоте 16 кГц;
11) Проверка соответствия напряжений питания устройства номинальным значениям при включенном электропитании 220В и при выключенном электропитании. Проверка исправности датчика наличия питания 220В;
12) Проверка исправности усилителей (УНЧ) блока управления;
13) Проверка надежности соединения антенного кабеля с антенной (при наличии);
14) Проверка исправности источника питания. Проведение электрических регулировок (при необходимости);
15) Проверка исправности тумблера вводного автомата;
16) Проверка состояния и исправности предохранителей;
17) Проверка исправности резервного источника питания (при включенном электропитании 220В);
18) Контроль целостности проводки. Проверка состояния уплотнения и крепления вводимых кабелей;
19) Измерение сопротивления в линиях АС, установленных в эксплуатационной документации;
20) Проверка работоспособности при ручном запуске ТСО. Проверка качества речевого оповещения (разборчивость речи, уровень громкости);
21) Проверка прочности креплений рупоров между собой и к удерживающим конструкциям

	2
	Техническое обслуживание -1 (ТО-2)
	1) Выполнение объема работ, предусмотренного ТО-1; 
2) Измерение параметров и характеристик технических средств оповещения: - величины входного и выходного напряжения на блоке питания, - проверка целостности цепи заземления, и доведение их до заданных норм в случае отклонения.
3) Проверка исправности АКБ с отключением нагрузки;
4) Проверить АКБ на баланс напряжений заряда (при отсутствии в цепи заряда АКБ специализированного балансира заряда АКБ «B-52»);
5) Проверка наличия ошибок в канале связи;
6) Проверка работоспособности оборудования в составе комплекса (контроль скорости передачи сигнала оповещения, проверка работоспособности, проверка качества речи: разборчивости, уровня громкости);
7) Проверка крепления субблоков, плат и модулей на монтажной панели внутри шкафа. Проверка надежности подключения соединительных жгутов и разъёмов к субблокам, платам и модулям;
8) Протяжка винтов крепления кабелей на клеммных колодках и смазка клемм АКБ;
9) Проверка и замена некачественных (неработоспособных) элементов технических средств оповещения;
10) Проверка и настройка устройства контроля температуры, проверка работы температурных датчиков (При наличии климатического модуля (в исполнении Т60));
11) Проверка надежности соединения кабелей динамических головок (излучателей) с блоком управления;
12) Проверка надёжности конструкций, предназначенных для крепления рупоров, к стенам или сооружениям;
13) Проверка и замена некачественных (неработоспособных) элементов или излучателей акустической системы;
14) Проверка правильности ведения формуляров (паспортов) и другой эксплуатационной документации и порядка их хранения;
15) Контроль наличия и комплектности ЗИП;



*Примечание: ТО №1 проводится ежеквартально, ТО №2 проводится ежегодно



                                                    
	Заказчик
	Исполнитель

	
Заместитель главы администрации 
по безопасности

_______________________/И.А. Цай/

	


______________________/___________/
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Приложение № 2 
к описанию объекта закупки
по муниципальному контракту
№_____________________
от «_»_________2026 г.


ПЛАН (форма)
проведения технического обслуживания (ТО-1)
 технических средств оповещения

__________________________________________________________________ на 20__ год
(наименование системы оповещения)

	№
п/п
	Наименование работ (мероприятий)
	Срок выполнения работ  (мероприятий)
	Ответственное
лицо
	Кто контролирует выполнение работ
	Отметка о выполнении

	I. Работы по проведению Технического обслуживания

	1
	Работы в рамках ТО-1
	ежеквартально  
	
	
	

	2
	Работы в рамках ТО-2
	1 раз в год
	
	
	

	

	1
	Доведение показателей оборудования до нормативных в соответствии с ЭТД на ТСО
	после выполнения ТО-1
	
	
	

	2
	Доведение показателей оборудования до нормативных в соответствии с ЭТД на ТСО
	после выполнения ТО-2
	
	
	




Ответственное лицо                                    
 ____________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

«____» ________________ 20__ года       

Форма согласована
	Заказчик
	Исполнитель

	
Заместитель главы администрации 
по безопасности

_______________________/И.А. Цай/

	


______________________/___________/


                               







Приложение № 3 
к описанию объекта закупки
по муниципальному контракту
№_____________________
от «_»_________2026 г.


«УТВЕРЖДАЮ»					«СОГЛАСОВАНО»
_________________________________		Руководитель____________________________
(должность) 					(наименование организации)

_________________________________ 		________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы) 					(подпись, фамилия и инициалы)

«____» ____________________ 2026 года 		«____» __________________ 2026 года


ПЛАН-ГРАФИК
технического обслуживания технических средств оповещения

сельских поселений Тосненского муниципального района на 2026 год
(наименование системы оповещения)

	№
п/п
	Организация
	Ответственные исполнители
	Дата проведения ЭТО
_______
(по кварталам)
	Отметка о выполнении
	Примечание

	
	
	
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




_____________________
(должность)


«____» ___________ 2026 года       ____________________/__________________/
                                                       (подпись, фамилия и инициалы)



















[bookmark: _Hlk241659364]Приложение № 4 
к описанию объекта закупки
по муниципальному контракту
№_____________________
от «_»_________2026 г.

АКТ
по результатам оценки технического обслуживания муниципальной системы оповещения _________________________________________ 

г. Тосно    								«___»_________ 2026 г.


Цель и задачи оценки технического состояния системы оповещения:
 определение готовности ТСО к использованию по назначению;
 оценка организации и качества выполнения ЭТО, в том числе ремонта технических средств оповещения;
 своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков.

Комиссия в составе:

Председатель 
	_________________________________________________________________________
должность
	_______________________________
фамилия, инициалы



Члены комиссии:
	
_________________________________________________________________________
должность
	
_______________________________
фамилия, инициалы

	
_________________________________________________________________________
должность
	
_______________________________
фамилия, инициалы

	
	

	
_________________________________________________________________________
должность
	
_______________________________
фамилия, инициалы



На основании Муниципального контракта №                  от «__» _________ 2026 г. на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципальной системы оповещения ______________________________  в период с «___» ___________2026 г. по «___» _______ 2026 г. провела проверку технического состояния технических средств оповещения муниципальной системы оповещения ___________________________________.

Проверяемые вопросы:
1. Наличие, комплектность и работоспособность ТСО, в том числе:
 наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения, книге учета ТСО, а также договору на ЭТО;
 соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО;
 соответствие параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, установленным ЭТД;
 выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.

2. Организация и качество выполнения ЭТО, в том числе:
 наличие договора на ЭТО (при его выполнении сторонними организациями);
 наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;
 наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО;
 соответствие и полнота выполнения ЭТО;
 наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;
 квалификация ответственных за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО (копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

3. Проверка наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП, в том числе:
 наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения (если имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;
 соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО;
 своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО.

Выводы:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:

	
	_________________________________
(подпись)
	________________________________________
(фамилия, инициалы)



Члены комиссии:

	
	_________________________________
(подпись)
	________________________________________
(фамилия, инициалы)

	
	
_________________________________
(подпись)
	
________________________________________
(фамилия, инициалы)






              Приложение № 2
к муниципальному контракту
№_____________________
от «_»_________2026 г.

Акт сдачи-приема оказанных услуг (форма)

г. ______________                                                                               «__» ____________ 20____ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, действующего на основании _________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________, действующей на основании ____________, с другой стороны (далее – Стороны), и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.  В соответствии с Контрактом № __________ от «___»______20___ г. (далее - Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по ______________________ (далее – Услуги).
2. Стоимость Услуг составила: __________________________________________________
3.  Фактическое качество оказанных Услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ___________________________________________________________________
4. Услуги, согласно Контракту, оказаны с «___» ______ по «___» __________20__ года, фактически оказаны: _____________________________
5.  Недостатки Услуг выявлены (не выявлены): _____________________________________
6. Результат Услуг по Контракту сдан ответственным работником Исполнителя:
_____________________________________________________________________________ 
                                                                         (должность, ФИО, подпись)
Результат Услуг по Контракту принят ответственным работником Заказчика: _____________________________________________________________________________  
                                                                                        (должность, ФИО, подпись)
7.  После подписания настоящего Акта Услуги по Контракту считаются оказанными.

  ПРИНЯЛ:                                                               СДАЛ:

	  Заказчик

	 Исполнитель



  __________________________                             _________________________



Форма согласована
	Заказчик
	Исполнитель

	
Заместитель главы администрации 
по безопасности

_______________________/И.А. Цай/

	


______________________/___________/
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Приложение № 3 
к муниципальному контракту
№_____________________
от «_»_________2026 г.

Спецификация


	№ п/п
	Наименование услуг
	Период оказания услуг
	Кол-во (усл.ед)
	Цена за ед., руб. 
	Стоимость, руб. 

	1.
	Техническое обслуживание -1 (ТО-1)
(4 ДДС и 11 постов оповещения)
ОКПД – 84.22.12.900 – Услуги в области гражданской обороны прочие, не включенные в другие группировки
	с момента подписания Контракта по 22.12.2026
	1 ед.
	
	

	2.
	Техническое обслуживание -1 (ТО-2)
(4 ДДС и 11 постов оповещения)
ОКПД – 84.22.12.900 – Услуги в области гражданской обороны прочие, не включенные в другие группировки
	
	
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС/НДС не облагается
	





	Заказчик
	Исполнитель

	
Заместитель главы администрации по 
безопасности


_______________________/И.А. Цай/

	



______________________/___________/





0


