# УТВЕРЖДАЮ

# Директор ГБУК ЛО ДНТ

# _____________ А.Б. Овсяник

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение комплекса работ по установке и настройке программного обеспечения

для системы пожарной сигнализации и созданию планов визуализации в здании филиала ГБУК ЛО ДНТ «Дворец культуры» в г. Сланцы

ИКЗ 262471501016347150100100100000000244

1. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений 2026 года, субсидии на выполнение государственного задания.

Доп. КР: 05.0.04.1.0401 – Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, в сфере сохранения и развития народной культуры и самодеятельного творчества.

2. Наименование объекта закупки: поставка, установка и настройка программного обеспечения – электронный ключ АРМ Стрелец-Интеграл исп. 1 (далее – ПО, ключ), создание планов визуализации (схемы размещения оборудования, зоны контроля, пути эвакуации) в здании филиала ГБУК ЛО ДНТ «Дворец культуры» в г. Сланцы (далее – работы).

3. Место выполнения комплекса работ: Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, пл. Ленина, д.1, филиал ГБУК ЛО ДНТ «Дворец культуры»

4. Срок выполнения комплекса работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

5. Подрядчик обеспечивает:

5.1. Выполнение комплекса работ по поставке, установке и настройке программного обеспечения для системы пожарной сигнализации и созданию планов визуализации после поставки, сборки и установки оборудования, указанного в приложении №2 «Спецификация оборудования» в месте, согласованном с Заказчиком.

ПО "АРМ Стрелец-Интеграл" предназначено для организации автоматизированных рабочих мест по решению задач охранной и пожарной безопасности средних, крупных и территориально распределенных объектов, а также для настройки систем охранной и пожарной сигнализации, контроля систем пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией на базе интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл", в том числе на базе беспроводной системы "Стрелец-ПРО".

Для использования ПО "АРМ Стрелец-Интеграл" требуется электронный ключ, который входит в комплект поставки:

- Ключ "АРМ Стрелец-Интеграл" исп. 1 – для систем ёмкостью до 1000 адресов;

- Ключ "АРМ Стрелец-Интеграл" исп. 2 – для систем ёмкостью до 5000 адресов.

#### Возможности

- Конфигурирование параметров приборов и устройств, логики работы ИСБ "Стрелец-Интеграл"

- Регистрация и обработка возникающих в системе событий

- Управление объектами системы (зонами/группами зон, выходами/группами выходов), в том числе с графических планов

- Автоматическое позиционирование на графическом плане при тревогах и неисправностях

- Использование для графических планов векторных (DWG, DXF, DGN, EMF, WMF) и растровых (BMP, GIF, JPG, ICO, PNG) файлов

- Размещение на графических планах физических устройств и логических объектов (зоны/группы зон, группы выходов)

- Организация удалённых рабочих мест с локальным или удалённым подключением через локальную сеть / Интернет

- Имитация срабатывания извещателей (тревоги) оператором для проверки системы

5.2. Поставку программного обеспечения - ключа электронного АРМ Стрелец исп.1, в следующей комплектации:

- "Сервер аппаратуры" – служба Windows, обеспечивающая связь аппаратуры ИСБ "Стрелец-Интеграл" и ПО.

- "Сервер обмена" – служба Windows, обеспечивающая связь всех модулей ПО.

- "База данных" – хранилище данных конфигурации, состояния системы, архива событий.

- "Конфигуратор" – приложение, предназначенное для конфигурирования устройств ИСБ "Стрелец-Интеграл".

- "АРМ оператора" – приложение, предназначенное для управления ИСБ "Стрелец-Интеграл", отображения текущего состояния в виде графических элементов и на графических планах, для отображения ленты событий.

- "Администратор ПО" – утилита для настройки подключения к БД, настройки прав запуска модулей системы на различных компьютерах.

- "Редактор планов" – приложение, предназначенное для нанесения зон, групп зон, извещателей на графические планы.

- "АРМ Обслуживания" – приложение, предназначенное для анализа состояния радиосети и качества связи, просмотра аналоговых значений устройств радиосистемы "Стрелец-ПРО": уровня запыления, напряжения батарей и т.д.

- "Отчеты" – приложение, предназначенное для анализа событий, происходящих в системе.

- "Служба резервного копирования" – служба Windows, обеспечивающая формирование резервной копии базы данных по заданному расписанию в автоматическом режиме.

6. Общие требования:

6.1. Оборудование должно быть новым (которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не был восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к оборудованию данного вида, поставляться в сборе, соответствовать всем международным стандартам качества и безопасности.

6.2. Подрядчик предоставляет сертификаты, свидетельства, декларации и иные документы к оборудованию и электронного ключу, в случае если наличие этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7. Требования к отчету поставки:

7.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ