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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
 Замена ограждения территории

Раздел 1. Общие требования.   

1.1. Предмет Контракта: Замена ограждения территории.
1.2. Виды и объем выполняемых работ: выполнить работы по замене ограждения территории МБДОУ «Детский сад» д. Б. Куземкино» в соответствии с настоящим описанием объекта закупки и Локальным сметным расчетом (смета) №2.
1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008),
43.29.12.110 – Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений. 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
	№ п/п
	Код позиции ОКПД 2
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	43.29.12.110
	Замена ограждения территории
	усл.
ед.
	1



1.4. Состав, объем и содержание работ определяются: Описанием объекта закупки, Локальным сметным расчетом (смета) №2(Приложение №2 к Контракту). 
Работы включают в себя, в том числе:
•	демонтаж существующего металлического ограждения;
•	демонтаж бетонных оснований и опор ограждения;
•	погрузку и вывоз строительного мусора;
•	утилизацию строительных отходов;
•	поставка ворот и калитки;
•	устройство металлического ограждения территории;
•	установку металлических столбов ограждения;
•	монтаж металлических решетчатых панелей ограждения;
•	устройство ворот, калитки;
•	бетонирование оснований опор ограждения;
· окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью;
· озеленение;
•	иные сопутствующие работы.


2. Источник финансирования
2.1.  Выполнение мероприятий по предписаниям в учреждениях образования КС 524.

3. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ
3.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
 3.2. Сроки и порядок оплаты: 
Оплата за выполненные Работы производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе документа о приемке в электронном виде, на основании предоставленных справки о стоимости выполненных работ, счета (счет-фактуры при необходимости) и иной необходимой документации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.

4. Место, условия и сроки выполнения работ
4.1. Место выполнения работ: 188475, Ленинградская область, Кингисеппский район, Куземкинское сельское поселение, д. Б. Куземкино, мкр. Центральный, д.6 (далее - объект)
4.2. Условия и сроки выполнения работ:
4.2.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом ответственного производителя работ, ответственного представителя за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителю Заказчика.
4.2.2. Работы разрешается выполнять с 8.00 до 20.00 час – будние дни. Работы выполняются с учетом режима тихого часа в детском саду. В остальное время нахождение на объекте работников Подрядчика запрещается.
4.2.3. Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта по 15 сентября 2026 года.
4.2.4. Ответственный представитель Заказчика осуществляет контроль за сроками выполнения работ.
4.2.5. Ответственный представитель Заказчика: исполняющий обязанности заведующего Тюкова Наталья Леонидовна.

5. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
5.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном Локальным сметным расчетом (смета) №2. Используемые материалы также должны соответствовать государственным стандартам и Описанию объекта закупки. 
5.2. Все работы проводятся под наблюдением ответственного представителя Заказчика.

6. Требования к выполняемым работам

6.1. Все применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или которые подлежат декларированию соответствия. 
6.2. Если при выполнении работ предполагается использовать материалы и изделия, в отношении которых в документации о закупке установлено указание на товарные знаки, то такое указание сопровождается словами «или эквивалент». 
6.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах.
6.4. Подрядчик обязан осуществлять фотофиксацию территории и конструкций, на которых выполняются работы по замене ограждения, до начала выполнения работ, в процессе выполнения работ и после их завершения. Фотофиксация должна отражать фактическое состояние объекта на каждом этапе выполнения работ. Материалы фотофиксации передаются Заказчику в электронном виде одновременно с документами, представляемыми для приемки выполненных работ.
6.5. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителя к любому конструктивному элементу объекта, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
6.6. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ.
6.7. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ответственного представителя Заказчика, внесенного в журнал учета выполненных работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя технического надзора, либо они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
6.8. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению контракта. Несвоевременное информирование о невозможности выполнить условия Контракта является нарушением условия Контракта.

7. Требования к качеству и безопасности выполнения работ.

7.1. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам данного вида, установленным действующим законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (санитарное законодательство) и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 
- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
- СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения);
[bookmark: _GoBack]- ГОСТ Р 58967-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия; 
- ГОСТ 23118-2019. Межгосударственный стандарт. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.
7.2. К выполнению работ должны привлекаться рабочие, имеющие соответствующие разряды и прошедшие медицинское освидетельствование в соответствии с Постановлением Госстроя от 23.07.2001 №80 «О принятии строительных норм и правил в Российской Федерации Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 №2862) и Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (Зарегистрировано в Минюсте России и 18.10.2002 №3880).
7.3 Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе, не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при проведении работ до полной сдачи объекта.
7.5. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ на объекте.
7.6. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет возместить ущерб, причиненный при производстве работ по его вине Заказчику и/или третьим лицам, или возместить убытки Заказчика по возмещению ущерба, в том числе третьим лицам. В случае невыполнения указанного в настоящем пункте условия Заказчик имеет право уменьшить размер оплаты по контракту на сумму понесенных убытков.
Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья сотрудников Заказчика и его воспитанников, третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока. 
Примечание: При отмене или внесении изменений в нормативные документы, на которые в настоящем Описании объекта закупки имеются ссылки, следует использовать актуализированные документы или введенные взамен отмененных.
7.7. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и настоящему Описанию объекта закупки.

8. Требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия выполняемых работ
потребностям Заказчика (приемка работ)
8.1. В день окончания выполнения Работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения Работ.
8.2. Заказчик, получивший уведомление от Заказчика, осуществляют приемку результата выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.
8.3. При приемке работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
8.4. По итогам выполненных работ подрядчик предает Заказчику акты скрытых работ.
8.5. Отказ от приемки выполненной Работы оформляется документом об отказе в приемке с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в документе об отказе в приемке, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
8.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие выполненных работ условиям Контракта, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
8.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений).
8.8. Согласование с представителем Заказчика порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
9.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
9.2. Гарантийный срок по Контракту устанавливается с даты размещения в единой информационной системе документа о приёмке выполненных работ, подписанного Заказчиком. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
9.3. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, смонтированное оборудование, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения Работ, а также в процессе эксплуатации объекта.
9.4. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты работ, недоделки, скрытые дефекты, несоответствие каких-либо материалов заявленным, Подрядчик в течение срока, указанного в акте о выявленных дефектах, должен устранить замечания, недоделки, дефекты работ, произвести замену материалов за свой счёт. При этом гарантийный срок продлевается на время устранения замечаний, недоделок, дефектов работ, замены материалов.
9.5. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия Контракта на весь объём произведённых Работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. 
Работы выполняются Подрядчиком самостоятельно, без привлечения субподрядной организации.
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