Приложение № 1

к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Общие требования:

1.1. Объект закупки: Поставка электротехнических изделий (материалов) для нужд ГБУЗ ЛОНКПЦ в 2026г.

1.2. Место поставки товара: 188300, Ленинградская обл., р-н Гатчинский, г. Гатчина, ш. Красносельское, д. 1А.

1.3. Условия и сроки (периоды) поставки товара: начало поставки с даты подписания контракта Поставка товара осуществляется единовременно согласно объемам, указанным в Таблице № 1 данного ООЗ.

Срок поставки - в течение 7 (семи) рабочих дней со дня следующим за днем подачи заявки от Заказчика, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

В объем поставки товара в том числе входит погрузочно-разгрузочные работы, перемещение товара по территории Заказчика от места разгрузки к месту временного хранения (складское помещение), в том числе с учетом подъема/ спуска на этаж при необходимости, оказание всех сопутствующих услуг в соответствии с условиями Контракта.

Ответственный исполнитель: Инженер ИХО Бунин Альберт Федорович, тел: +7 (921) 638-91-98, e-mail: iho-pc.gtn@yandex.ru.

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара указаны в приложении № 1 ООЗ.

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара для данного рода товаров.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц, не является предметом поставки по другим контрактам.

Не допускаются к поставке выставочные образцы, фальсифицированные копии оригинальных товаров. Товар, подлежащий поставке, может происходить из всех стран, за исключением тех, на которые наложены официальные экономические санкции и санитарные ограничения.

3.3. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям действующего законодательства, быть пригодными для применения в медицинских учреждениях. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иной нормативно-технической документации, действующей на момент поставки.

ПУЭ 7 Правила устройства электроустановок. Издание седьмое.

ПУЭ 6 Правила устройства электроустановок. Издание шестое, дополненное с исправлениями. Госэнергонадзор.

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степень защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

ГОСТ Р 52725-2021 Ограничители перенапряжения нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия.

ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные.

ГОСТ 32396-2021 Устройство вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.

ГОСТ 30331.1-2013 (МЭК 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения.

ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели.

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) Электроустановки низковольтные. Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки (с Поправкой).

ГОСТ Р 52565-2006 Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия.

ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016) Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования.

ГОСТ IEC 61008-1-2020 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ IEC 61009-1-2020 Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от перегрузки, бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила.

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования

ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний.

ГОСТ IEC 60598-1-2017 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 17557-88 Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования.

3.4. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством). При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.5. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику:

- документы, подтверждающие качество и безопасность товара (сертификаты/ декларации, иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством РФ для данного рода товаров)

- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке

Все необходимые руководства пользователя (инструкции по применению) должны быть на русском языке. Недопустимо предоставление руководств пользователя (инструкций по применению) в виде ксерокопий.

3.6. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке Производителя. Поставщик должен дополнительно обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Обязательно наличие товарных ярлыков, оформленных в соответствии с Законодательством РФ. При поставке не допускается наличия повреждения заводской упаковки товара, которое может повлиять на качество товара.

Маркировка должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ к данному виду товаров, в том числе должна содержать сведения о товаре в объеме, установленном действующим законодательством РФ для данного вида товаров в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

4. Порядок поставки товара:

4.1. Поставка электротехнических товаров осуществляется Поставщиком в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5. Требования к гарантии качества товара, гарантийному сроку:

5.1. На товар устанавливается гарантийный срок, который должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

Таблица 1 – Технические характеристики товара

| № п/п | Нац. режим | ОКПД2/ КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характ. | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Обоснование включения дополнительной информации о товаре, работе, услуге |  |  |
| 1 | Ограничение | 22.29.26.119 | Хомут (стяжка) | Длина | 150 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. | 2000 |
|  |  |  |  | Материал | Нейлон | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип замкового механизма | Одностороннего хода (неразъёмный) | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 2 | Ограничение | 22.29.26.119 | Хомут (стяжка) | Длина | 400 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. | 2000 |
|  |  |  |  | Материал | Нейлон | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип замкового механизма | Одностороннего хода (неразъёмный) | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Полиэтилен Промрукав гибкая с протяжкой | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ монтажа | Для внешних работ | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Черный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний диаметр | 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 3 | Запрет п.30 | 27.12.22.000-00000001 | Выключатель автоматический | Исполнение | Модульный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик в КТРУ | шт. | 15 |
|  |  |  |  | Номинальный ток | 10 | Ампер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Защитные характеристики (диапазон тока при котором происходит отключение) | С | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Электромагнитный расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловой расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Род тока | Переменный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество фаз | 1 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение | ≥ 230 и ≤ 400 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ монтажа | На DIN рейку | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 4 | Запрет п.30 | 27.12.22.000-00000001 | Выключатель автоматический | Исполнение | Модульный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик в КТРУ | шт. | 15 |
|  |  |  |  | Номинальный ток | 16 | Ампер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Защитные характеристики (диапазон тока при котором происходит отключение) | С | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Электромагнитный расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловой расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Род тока | Переменный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество фаз | 1 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение | ≥ 230 и ≤ 400 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ монтажа | на DIN рейку | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 5 | Запрет п.30 | 27.12.22.000-00000001 | Выключатель автоматический | Исполнение | Модульный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик в КТРУ | шт. | 10 |
|  |  |  |  | Номинальный ток | 25 | Ампер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Защитные характеристики (диапазон тока при котором происходит отключение) | С | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Электромагнитный расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловой расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Род тока | Переменный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество фаз | 1 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение | ≥ 230 и ≤ 400 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ монтажа | На DIN рейку | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 6 | Запрет п.30 | 27.12.22.000-00000001 | Выключатель автоматический | Исполнение | Модульный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик в КТРУ | шт. | 10 |
|  |  |  |  | Номинальный ток | 32 | Ампер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Защитные характеристики (диапазон тока при котором происходит отключение) | С | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Электромагнитный расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловой расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Род тока | Переменный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество фаз | 3 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение | ≥ 230 и ≤ 400 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ монтажа | На DIN рейку | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 7 | Запрет п.30 | 27.12.22.000-00000001 | Выключатель автоматический | Исполнение | Модульный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик в КТРУ | шт. | 10 |
|  |  |  |  | Номинальный ток | 16 | Ампер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Защитные характеристики (диапазон тока при котором происходит отключение) | С | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Электромагнитный расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловой расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Дифференциальный расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Род тока | Переменный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество фаз | 1+N | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение | ≥ 230 и ≤ 400 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ монтажа | На DIN рейку | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 8 | Запрет п.30 | 27.12.22.000-00000001 | Выключатель автоматический | Исполнение | Модульный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик в КТРУ | шт. | 10 |
|  |  |  |  | Номинальный ток | 25 | Ампер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Защитные характеристики (диапазон тока при котором происходит отключение) | С | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Электромагнитный расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловой расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Дифференциальный расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Род тока | Переменный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество фаз | 1+ N | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение | ≥ 230 и ≤ 400 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ монтажа | На DIN рейку | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 9 | Запрет п.30 | 27.12.22.000-00000001 | Выключатель автоматический | Исполнение | Модульный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик в КТРУ | шт. | 10 |
|  |  |  |  | Номинальный ток | 32 | Ампер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Защитные характеристики (диапазон тока при котором происходит отключение) | С | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Электромагнитный расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловой расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Дифференциальный расцепитель | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Род тока | Переменный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество фаз | 3+ N | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение | ≥ 230 и ≤ 400 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ монтажа | На DIN рейку | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 10 | Запрет | 22.29.29.190-00000060 | Лоток кабельный пластиковый | Характеристики по КТРУ: |  |  |  |  | шт. | 300 |
|  |  |  |  | Высота (внешняя) | ≥ 15 и < 20 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие крышки | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Неперфорированный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 25 и < 30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |