ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку  аксессуаров для оргтехники
1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол -во

	1
	Блок питания PV-link pv-dc10a+ 12-14,5 в 5
	Профессиональный блок питания PV-DC10A+ NC, создан на основе высоконадежных элементов, предназначен для обеспечения питания устройств постоянным напряжением 12 В. Блок питания PV-Link удобно монтировать благодаря удобной конструкции. На задней стенке блока питания расположено крепление на DIN рейку, для установки в телекоммуниционные шкафы и электрические ящики. Предусмотренная колодка для коммутация рассчитана на 18 устройств, каждый выход оснащен самовосстанавливающимися предохранителями.

На выходе блока питания постоянное напряжение 12 В, ток нагрузки допустим до 10 А. Для резервирования питания предусмотрены отдельные контакты для подключения аккумулятора. Аккумулятор заряжается и находится в буферном режиме под постоянным напряжением 13,8 В, 0,5 А. 

PV-DC10A+ NC работает в широком диапазоне напряжения от 100 до 240 В, обладает защитой по току и напряжению, обеспечивая долгую и надежную работу 24/7 для подключенных устройств
	шт
	1,00

	2
	Аккумулятор DTM 1207
	Технические характеристики аккумулятора DELTA DTM 1207
Емкость аккумулятора 7.2 А*ч
Max ток заряда 2.16 А
Технология AGM
Выходное напряжение 12 В
Тип клемм F2(FASTON (зажим) 6.35 мм)
Полярность прямая 
Высота 100 мм
Ширина 151 мм
Глубина 65 мм
Вес нетто 2.4 кг
	шт
	1,00

	3
	ИБП Powercom rpt-1000a euro
	Характеристики
Тип: линейно-интерактивный 
· Выходная мощность, Вт:600 Вт 
· Количество выходных разъемов питания:3 (из них с питанием от батарей - 3) 
· Тип выходных разъемов питания:IEC 320 C13 (компьютерный) 
· Входное напряжение:140-300 В 
· Отображение информации:светодиодные индикаторы 
· Звуковая сигнализация:есть 
· Время зарядки батареи:4 ч. 
· Возможность замены батарей:есть 
· Защита от высоковольтных импульсов:есть 
· Фильтрация помех:есть 
· Защита от короткого замыкания:есть 
· Тип предохранителя:автоматический 
· Защита телефонной линии:есть 
· Интерфейсы:USB 
· Высота:140 мм 
· Ширина:100 мм 
· Глубина:278 мм 

	шт
	1,00

	4
	Мышь беспроводная Logitech M185
	Подробные характеристики
Тип мыши оптическая
Интерфейс USB/Wireless
Разрешение dpi 1000
Тип питания батарейка АА
Элементы питания в комплекте да
Дальность действия 10 метр
Цвет чёрный/серый
классическая
Количество кнопок мыши 3 шт.
Тип беспроводной связи радиоканал (через адаптер)
Место хранения приемника под крышкой
Подсветка нет
Бесшумное нажатие клавиш нет
Вес, г 75
Длина, см 9.9
Ширина, см 6
Высота, см 3.9
Комплектация гарантийный талон, руководство по эксплуатации, элементы питания
Гарантийный срок 
12 мес

	шт
	4,00

	5
	Удлинитель ORIENT (ресивер сендер)
	удлинитель HDMI 4K extender (Tx (передатчик) + Rx (приёмник) ), передача сигнала до 60 м по витой паре кат. 6, HDMI 2.0, 4K@60Hz, HDCP2.2, дополнительный выход HDMI, передача ИК, в комплекте внешний ИК-датчик (2 шт.), 2 адаптера питания
	шт
	1,00

	6
	Разветвитель DEXP
	используется при передаче видеосигнала. Входной разъем устройства – HDMI. На выходе расположены 4 порта HDMI. Разветвитель рассчитан на подключение 4 устройств. Модель получает питание от сети. Поддерживается разрешение UltraHD 4K и 2K при 30 Гц.
	шт
	1,00

	7
	Драйвер Navigator 71 468
	Технические характеристики
Назначение для светодиодных источников света постоянного напряжения
Мощность 200 Вт
Защита от пыли и влаги IP 20
Входное напряжение 176-264 В
Выходное напряжение 12 В
Выходной ток 16.6 А
Диапазон рабочих температур от -25 до 40 °С
Защита от короткого замыкания да
Защита от повышенного напряжения да
На DIN-рейку нет
Габариты без упаковки 222х68х40 мм 
Длина 222 мм
Ширина 68 мм
Высота 40 мм
Тип драйвер
Бескорпусный нет
Герметичный нет
Интеллектуальный нет
Wi-Fi нет
Повышающий нет
С пультом управления нет 
С Алисой нет
Для кольцевых ламп нет
Для светодиодных гирлянд да
Для светодиодных ламп да
Для светодиодных панелей да
Для светодиодных люстр да
Для линейных светильников да
Для светодиодных прожекторов да
Для светодиодных экранов нет
Для подсветки да
Для потолочных светильников да
Для светодиодных фар нет
Для светодиодных фонарей нет
Для ультратонких панелей да
Для универсальных панелей да

	шт
	2,00

	8
	Аккумулятор для ноутбука
	АТип: литий-полимерный (Li-Po). 
pro-tehnika.ru +1
Ёмкость: 42 Вт·ч (что соответствует примерно 3640 мАч при данном напряжении). 
pro-tehnika.ru +1
[bookmark: _GoBack]Напряжение: 11,55 В. 
vnoutbuke.ru +1
Конструкция: 3 ячейки. ккумулятор для Asus M1702QA

	шт
	1,00


2. Место поставки: 188663, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, д.8. 
Доставка осуществляется транспортом Поставщика.
3. Срок поставки: в течении 10-и дней с момента его заключения сторонами договора.
Поставщик осуществляет поставку товара, разгрузку по рабочим дням с 10-00 до 17-30 часов, обед с 13-00 до 14-00 (время местное), своими силами и за свой счет, по предварительному согласованию с Заказчиком. 
3.1.  Поставщик обязан поставить товар в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении.
3.2. Товар должен быть поставлен Заказчику по товарным накладным с приложением всех документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 
3.1. Датой поставки товара считается дата приемки товара Заказчиком.
3.2. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка должна соответствовать государственным стандартам РФ.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента подписания товарных накладных несет Поставщик.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.
4.1 Приемка товара включает в себя проверку товара на соответствие требованиям настоящего Договора.
4.1. При поставке товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные пунктом 3.5. данного Договора и Техническим заданием.
4.2. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.3. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного товара в экспертном заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.
4.5. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.6. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется Заказчиком в момент разгрузки товара в месте поставки. По окончании приемки подписывается товарная накладная.
4.7. При поступлении товара в неисправной таре (упаковке) в накладных указывается о состоянии и недостатках тары (упаковки).
4.8. Осмотр товара, поступившего в исправной упаковке, может производиться вскрытием упаковки. Вскрытие упаковки может производиться в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.
4.9. При обнаружении в ходе приемки недостачи и (или) некомплектности товара, либо поставки товара не в соответствующем условиям Договора ассортименте Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество товара в ассортименте, соответствующем условиям Договора, в течение 1 (одного) дня с момента подписания такого акта о недостаче.
4.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания товарной накладной Заказчик осуществляет приемку товара по качеству.
4.11. При обнаружении недостатков качества товара, срока годности, в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их обнаружения с приложением перечня выявленных недостатков товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.
4.12. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить товар ненадлежащего качества в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления об обнаружении недостатков товара.
4.13. Расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.
4.14. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, считается не поставленным и не подлежит оплате. 
4.15. Обязанность Поставщика по поставке товара (части товара) Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком соответствующей накладной.
4.16. Если товары поставлены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к товарам, если соблюдение Поставщиком таких документов предусмотрено прямо Договором, такие товары не считаются соответствующими условиям Договора по качеству. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, в соответствии с настоящим Договором и действующими стандартами, установленными на данный вид товара в Российской Федерации. 
5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой их части в Российской Федерации.
5.3. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в товаре или заменить товар.
5.4. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.


