«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ»

_______________ /М. К. Загородникова /


Приложение № 1


Описание объекта закупки  
Выполнение работ по текущему ремонту помещения № 100 по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, гп. Токсово, ул. Буланова, д. 18, для нужд ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" в 2026 году
ИКЗ 262470301152547030100103420000000244

1. Предмет Контракта: Выполнение работ по текущему ремонту помещения № 100 по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, гп. Токсово, ул. Буланова, д. 18, для нужд ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" в 2026 году
2. КТРУ -  43.39.10.000-00000002 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
2. Объем выполняемых работ: согласно локальному сметному расчету (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки).
3. Срок выполнения работ: В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Заявки
В день направления заявки Заказчик передает, а Подрядчик принимает объект в работу (Приложение № 2 к Описанию объекта закупки) по Акту приема-передачи, составленному Сторонами в 2 (Двух) экземплярах по 1 (Одному) для каждой из Сторон.
Срок передачи объекта в работу входит в срок выполнения работ по Контракту.
4. Место выполнения работ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп. Токсово, ул. Буланова д.18
5. Время проведения работ: по рабочим дням с 8-00 до 17-00, по выходным с 9-00 до 17-00.
6. Условия выполнения работ: текущий ремонт помещений должен быть выполнен в соответствии с описанием объекта закупки и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки).
Подрядчик в период выполнения работ на объекте обязан обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством. Работы выполняются оборудованием Подрядчика, доставка оборудования, рабочих - транспортом Подрядчика и за его счёт.
Для выполнения работ, требующих лицензирование / разрешение на осуществление работ, Подрядчик должен обладать соответствующими лицензиями/разрешениями, либо привлекать для проведения таких работ организации, обладающие соответствующими лицензиями/разрешениями.

7. Общие требования к выполняемым работам:
Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации. 
Выполнять работы, при наличии необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными, муниципальными органами. 
При производстве работ выполнять следующие обязательные требования:
- обеспечить с первого дня выполнения работ на объекте ведение общего журнала работ;
- производить складирование материалов и оборудования только в пределах строительных площадок, зоны производства работ или по согласованию с Заказчиком;
- вывозить строительные отходы на специально отведённые места в соответствии с нормами действующего законодательства по обращению со строительными отходами;
- не допускать загрязнения прилегающей к зоне производства работ территории.
-производить уборку места выполнения работ и прилегающей территории в конце каждой смены и по окончании работ, а по завершении работ в полном объёме обеспечить окончательную уборку от последствий реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора, пыли и отходов.
В случае повреждения имущества, принадлежащего Заказчику, третьим лицам, Подрядчик устраняет нанесённый ущерб за свой счёт.
Подрядчик назначает ответственного производителя работ, ежедневное присутствие которого на объекте строго обязательно. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ (или иной распорядительный документ в соответствии с локальными актами Подрядчика) о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте и контактные данные указанного лица. Подрядчик должен обеспечивать на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику учреждения, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан и/или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов проведения работ.
Подрядчик обязан обеспечить изоляцию всех шумопроизводящих работ, мешающих нормальной деятельности Заказчика, в рабочее время.
Очерёдность проведения работ должна учитываться в соответствии со спецификой работы учреждения и согласовываться с Заказчиком.
Заказчик не обязан предоставлять Подрядчику бытовые помещения для рабочих, на своей территории.

8. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ и используемых материалов: 
Подрядчик должен обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями настоящего описания объекта закупки, нормативными документами, действующими в отношении данного вида работ на территории Российской Федерации. 
Подрядчик обязан применять при выполнении работ сертифицированные материалы, конструкции, оборудование. Все материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и нормам и иметь соответствующие сертификаты и паспорта, которые должны предоставляться Заказчику до выполнения работ.
Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части I, II, III, IV);
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СП 68.13330.2017 Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
- Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- СП 73.13330.2016 Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85;
- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
- СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;
- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.04.2007 № 158-Р «О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Ленинградской области при транспортировании и размещении отходов производства и потребления»;
- ГОСТ 30673-2013 — межгосударственный стандарт «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»;
- и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Используемые при производстве работ товары (материалы, комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Материалы, комплектующие и (или) оборудование, которые предполагается использовать при выполнении работ, должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), в исправном состоянии, без повреждений, не иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, отвечать требованиям пожарной безопасности и экологии, свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.
Подрядчик производит входной контроль перед использованием применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования в необходимом объеме согласно утвержденной проектной документации, документам по стандартизации, включая ведение журнала входного контроля и иной исполнительной документации по результатам входного контроля (в соответствии с ГОСТ 24297-2013. Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля и иными документами по стандартизации).
Используемые материалы должны иметь технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных товаров и иных товаров: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.
Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Заверенные копии всех вышеперечисленных документов должны быть переданы Заказчику в течение 2 рабочих дней до использования их при выполнении работ.
В случае, если описание объекта закупки и приложения к нему содержат указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование места происхождения товара или наименование производителя, Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком использовать эквивалентные материалы и оборудование, которые по своим техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) являются аналогичными указанным в описании объекта закупки и приложениях к нему материалам и оборудованию либо обладают улучшенными характеристиками. Применение Подрядчиком материалов и оборудования с характеристиками, отличными от описания объекта закупки и приложений к нему не должно ухудшать качество ремонтируемого объекта, а также должно обеспечивать проектные решения в соответствии с описанием объекта закупки и приложениями к нему.

9. Требования техники безопасности и охраны окружающей среды:
Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение его персоналом правил техники безопасности, охраны труда, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП, административно-правовых актов. 
Все работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, установленными ГОСТами, СНиПами и иными документами, в том числе:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»,
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство».
Экологическая безопасность должна обеспечиваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды согласно действующим нормативным документам. 
Ответственности за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности на объекте при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

10. Требования к результатам работ:
Результатом работ является законченный (выполненный в полном объёме и с надлежащим качеством) вышеуказанный объем работ в комплекте с необходимой для данного вида работ исполнительной документацией, включая Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а). Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Заказчик не подписывает документ о приемке в порядке, установленном в Контракте, в случае не предоставления комплекта отчетной документации и/или предоставления комплекта отчетной документации, оформленного ненадлежащим образом, или несоответствующего требованиям описания объекта закупки и Контракта, или содержащего разночтения, до устранения вышеуказанных недостатков.

