Утверждаю:

Главный врач ГКУЗ «ЦКЛО»

_________ О.В.Евсеенко

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов для нужд ГКУЗ "ЦКЛО"

Источник финансирования: Областной бюджет Ленинградской области на 2026 год.

Условия оплаты: Оплата за поставленный товар производится Заказчиком после получения товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары.

Условия поставки: Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика.  Приемка-передача товаров по ассортименту, качеству и количеству осуществляется по месту назначения Заказчиком и Поставщиком.

Сопроводительные документы: Все товары, подлежащие в соответствии с законодательными актами Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь соответствующий сертификат. Копии сертификата, а также регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, передаются Заказчику.   Техническая документация должна быть на русском языке.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара

Таблица 1

| Наименование | Характеристики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.20.24.110 Окклюзивный пластырь | Размер: 100*50*10мм Стерильность: индивидуальная герметичная упаковка Стерильность: индивидуальная герметичная упаковка - Температурный диапазон: (от -45 °C до +40 °C). - Гипоаллергенность: не содержит латекса, не вызывает аллергических реакций | 10 | Шт. |
| 20.59.52.192Индикатор биологический | Индикатор биологический для контроля режимов стерилизации и дезинфекции паровой режим 132/60 Кол-во в упаковке 20 тестов | 2 | Упак. |