## 111 АХД 2 с 22% по замечаниям С
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область | [10 empty] | 47. Ленинградская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область | [10 empty] | Ленинградская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ленинградская область
Ремон кабельной линии по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Советская, д12 | [31 empty] | Ремон кабельной линии по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Советская, д12
(наименование стройки)
Ремон кабельной линии по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Советская, д1212 | [32 empty] | Ремон кабельной линии по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Советская, д1212
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Ремон кабельной линии по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Советская, д12 | [33 empty] | Ремон кабельной линии по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Советская, д12
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года | [32 empty] | III квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 179.46 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 5.05 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 16.88 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 134.84 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.28 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 26.24 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 7.21 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.39 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. 2. | [35 empty] | Раздел 1. 2.
1 | ГЭСН11-01-025-01 | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [22 empty] | Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.2706; 12: 1833.27 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | чел.-ч | 94.8 | 1.15 | 3.2706 |  |  | 560.53 |  | 1833.27 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 163.68 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.097635; 12: 67.42 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.-ч | 2.83 | 1.15 | 0.097635 |  |  | 1676.4 |  | 163.68 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 2.83 | 1.15 | 0.097635 |  |  | 690.57 |  | 67.42 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 17.17 | [24 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 2.5; 7: 0.075; 10: 28.08; 12: 2.11 | [25 empty] | Вода
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | 4: м3; 5: 0.43; 7: 0.0129; 10: 1167.06; 12: 15.06 | [25 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
Н | 13.2.03.01 | Брусчатка |  |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 3 | [27 empty] | Брусчатка
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2081.54 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1900.69 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 6: 0.9; 7: 100.8; 12: 1915.9 | [29 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 6: 0.85; 7: 55.25; 12: 1050.13 | [29 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 168252.33; 12: 5047.57 | [30 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [22 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.2806; 12: 752.29 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.28 | 1.15 | 1.2806 |  |  | 587.43 |  | 752.29 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 72.24 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0552; 12: 38.86 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.0276 |  |  | 1792.05 |  | 49.46 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.0276 |  |  | 807.16 |  | 22.28 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 2.2 | 1.15 | 0.3036 | 1.75 | 1.59 | 2.78 |  | 0.84 | [25 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.2 | 1.15 | 0.3036 | 8.84 | 1.55 | 13.7 |  | 4.16 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.0276 |  |  | 644.27 |  | 17.78 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.0276 |  |  | 600.88 |  | 16.58 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 58.52 | [24 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.0294 | 37.71 | 1.82 | 68.63 |  | 2.02 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00011 |  | 1.32e-05 | 99190.96 | 1.23 | 122004.88 |  | 1.61 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.26 |  | 0.0312 | 931.11 | 1.56 | 1452.53 |  | 45.32 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 8.64e-05 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  | 9.57 | [25 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 921.91 | [28 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 13.08 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 791.15 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 767.42 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 403.49 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17549.17; 12: 2105.9 | [30 empty] | Всего по позиции
3 | ТЦ_21.1.06.10_47_4704092830_22.09.2026_01_1.1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х50 (N)-1 |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 |  |  | 3299.6 |  | 39595.2 | [22 empty] | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х50 (N)-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39595.2 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 2. : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 2. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 42611.73 | [33 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2585.56 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 235.92 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 106.28 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 39683.97 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5047.57 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1833.27 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 163.68 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 67.42 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 17.17 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1915.9 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1050.13 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 41701.1 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 752.29 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 72.24 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 38.86 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 39666.8 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 767.42 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 403.49 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2691.84 | [33 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2683.32 | [33 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1453.62 | [33 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 2. |  |  |  | 12: 46748.67 | [34 empty] | Итого по разделу 1 2.
|  | Затраты труда рабочих | [45 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [45 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Справочно | [47 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 39595.2 | [36 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 4.5512 | [37 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.15283 | [37 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. 2.эл.измерения, испытания | [35 empty] | Раздел 2. 2.эл.измерения, испытания
4 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [22 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.829; 12: 2258.08 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 1.4145 |  |  | 807.16 |  | 1141.73 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.15 | 1.4145 |  |  | 789.22 |  | 1116.35 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2258.08 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2258.08 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1670.98 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 812.91 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1580.66; 12: 4741.97 | [30 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [22 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.472; 12: 1174.94 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.736 |  |  | 807.16 |  | 594.07 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.15 | 0.736 |  |  | 789.22 |  | 580.87 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1174.94 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1174.94 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 869.46 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 422.98 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 616.85; 12: 2467.38 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 2.эл.измерения, испытания : | [44 empty] | Итоги по разделу 2 2.эл.измерения, испытания :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3433.02 | [33 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 3433.02 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 7209.35 | [33 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 7209.35 | [33 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3433.02 | [33 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2540.44 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1235.89 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 3433.02 | [33 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2540.44 | [33 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1235.89 | [33 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 2.эл.измерения, испытания |  |  |  | 12: 7209.35 | [34 empty] | Итого по разделу 2 2.эл.измерения, испытания
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [45 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 5767.48 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 5767.48 | [33 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 1441.87 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 1441.87 | [33 empty] | Электротехнические устройства
|  | Справочно | [47 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 4.301 | [37 empty] | затраты труда рабочих
Раздел 3. 3.3 Щит | [35 empty] | Раздел 3. 3.3 Щит
6 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [22 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.2731; 12: 1944.76 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 20.33 | 1.15 | 3.2731 |  |  | 594.16 |  | 1944.76 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.1 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00161; 12: 0.86 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.00161 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 0.1 | [25 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.00161 |  |  | 533.62 |  | 0.86 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 52.71 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.2404; 7: 1.1537; 10: 9.38; 12: 10.82 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.4 |  | 0.056 | 261.09 | 1.23 | 321.14 |  | 17.98 | [25 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0014 |  | 0.000196 | 99190.96 | 1.23 | 122004.88 |  | 23.91 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1998.43 | [28 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 33.82 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1945.62 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1887.25 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 992.27 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 35084.07; 12: 4911.77 | [30 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ_20.2.05.04_47_4704092830_22.09.2026_01_2.1 | ТА-GN 200x80 Кабель-канал (короб) с крышкой |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 |  |  | 2853.14 |  | 5706.28 | [22 empty] | ТА-GN 200x80 Кабель-канал (короб) с крышкой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5706.28 | [30 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_20.2.05.04_47_4704092830_22.09.2026_01_3.1 | А-GN 100x80 Кабель-канал (короб) с крышкой |  |  |  | м | 12 | 1 | 12 |  |  | 1492.12 |  | 17905.44 | [22 empty] | А-GN 100x80 Кабель-канал (короб) с крышкой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17905.44 | [30 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_20.2.05.03_47_4704092830_22.09.2026_01_4.1 | Заглушка для кабель-канала 100x80 торцевая |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 437.1 |  | 874.2 | [22 empty] | Заглушка для кабель-канала 100x80 торцевая
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 874.2 | [30 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_20.2.05.09_47_4704092830_22.09.2026_01_5.1 | Угол плоский Г-образный 100x80 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1055.2 |  | 1055.2 | [22 empty] | Угол плоский Г-образный 100x80
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1055.2 | [30 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [34 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.369; 12: 1465.98 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 | 1.15 | 2.369 |  |  | 618.82 |  | 1465.98 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 284.8 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.207; 12: 145.73 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 1.15 | 0.1035 |  |  | 1792.05 |  | 185.48 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.15 | 0.1035 |  |  | 807.16 |  | 83.54 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 1.15 | 0.1035 |  |  | 644.27 |  | 66.68 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.15 | 0.1035 |  |  | 600.88 |  | 62.19 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.66 | 1.15 | 0.759 |  |  | 43.01 |  | 32.64 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 2433.34 | [24 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.15 | 155.63 | 0.75 | 116.72 |  | 17.51 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.17 |  | 0.17 | 174.93 | 1.08 | 188.92 |  | 32.12 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | 4: т; 5: 0.015; 7: 0.015; 10: 158672.44; 12: 2380.09 | [25 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  | 3.62 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4329.85 | [28 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 25.5 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1611.71 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1563.36 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 821.97 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6740.68; 12: 6740.68 | [30 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_20.4.04.02_47_4704077857_22.09.2026_01_6.1 | Корпус металлический ЩМП-1-0 (400х300х220мм) У2 IP54 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5653.53 |  | 5653.53 | [22 empty] | Корпус металлический ЩМП-1-0 (400х300х220мм) У2 IP54
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5653.53 | [30 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.566; 12: 3693.93 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  | чел.-ч | 2.42 | 1.15 | 5.566 |  |  | 663.66 |  | 3693.93 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 12.02 | [24 empty] | ЭМ
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.-ч | 0.324 | 1.15 | 0.7452 |  |  | 16.13 |  | 12.02 | [25 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 4 | М |  |  |  | 12: 328.41 | [24 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | 4: кг; 5: 0.048; 7: 0.096; 10: 281.31; 12: 27.01 | [25 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.008 |  | 0.016 | 187.38 | 0.89 | 166.77 |  | 2.67 | [25 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0312; 7: 0.0624; 10: 9.38; 12: 0.59 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 6 |  | 12 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 62.64 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.53 |  | 1.06 | 174.93 | 1.08 | 188.92 |  | 200.26 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.005 |  | 0.01 | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  | 6.45 | [25 empty] | Нитки швейные армированные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.14 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  | 16.89 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.06 | 157.44 | 1.26 | 198.37 |  | 11.9 | [25 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4034.36 | [28 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 64.24 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3693.93 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3583.11 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1883.9 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4782.81; 12: 9565.61 | [30 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_89.1.62.03_47_4704092830_22.09.2026_01_7.1 | Рубильник ВР32-35-В31250-250А-УХЛ3 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3462.3 |  | 3462.3 | [22 empty] | Рубильник ВР32-35-В31250-250А-УХЛ3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3462.3 | [30 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_89.1.62.03_47_4704092830_22.09.2026_01_8.1 | Рубильник 63A 3P реверсивный c рукояткой для прямой установки TwinBlock |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8736.6 |  | 8736.6 | [22 empty] | Рубильник 63A 3P реверсивный c рукояткой для прямой установки TwinBlock
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8736.6 | [30 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [22 empty] | Прибор или аппарат
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.5535; 12: 2198.98 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 | 1.15 | 3.5535 |  |  | 618.82 |  | 2198.98 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 11.34 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.06 | 174.93 | 1.08 | 188.92 |  | 11.34 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2210.32 | [28 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 38.24 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2198.98 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2133.01 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1121.48 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1834.35; 12: 5503.05 | [30 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_20.2.02.07_47_4704092830_22.09.2026_01_9.1 | Устройство защиты УЗМ-51М УХЛ4 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 3361.51 |  | 10084.53 | [22 empty] | Устройство защиты УЗМ-51М УХЛ4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10084.53 | [30 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | [34 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.3; 12: 1366.57 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1.15 | 2.3 |  |  | 594.16 |  | 1366.57 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 36.61 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.023; 12: 16.19 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.0115 |  |  | 1792.05 |  | 20.61 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.0115 |  |  | 807.16 |  | 9.28 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.0115 |  |  | 644.27 |  | 7.41 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.15 | 0.0115 |  |  | 600.88 |  | 6.91 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.108 | 1.15 | 0.1242 |  |  | 43.01 |  | 5.34 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.-ч | 0.175 | 1.15 | 0.20125 |  |  | 16.13 |  | 3.25 | [25 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 4 | М |  |  |  | 12: 553.41 | [24 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | 4: кг; 5: 0.009; 7: 0.009; 10: 281.31; 12: 2.53 | [25 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.004 | 187.38 | 0.89 | 166.77 |  | 0.67 | [25 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0208; 10: 9.38; 12: 0.2 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 3 |  | 3 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 15.66 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 155.63 | 0.75 | 116.72 |  | 8.17 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.38 |  | 0.38 | 174.93 | 1.08 | 188.92 |  | 71.79 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.014 | 41.71 | 1.23 | 51.3 |  | 0.72 | [25 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.002 | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  | 1.29 | [25 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | 4: т; 5: 0.002; 7: 0.002; 10: 158672.44; 12: 317.34 | [25 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.047 |  | 0.047 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  | 5.67 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.014 |  | 0.014 | 157.44 | 1.26 | 198.37 |  | 2.78 | [25 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  | 126.59 | [25 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1972.78 | [28 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 23.77 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1382.76 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1341.28 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 705.21 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4043.04; 12: 4043.04 | [30 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_62.1.01.09_47_4704092830_22.09.2026_01_10.1 | Выключатель автоматический трехполюсный 100А С S203 6кА |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7930 |  | 7930 | [22 empty] | Выключатель автоматический трехполюсный 100А С S203 6кА
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7930 | [30 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [22 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.32384; 12: 190.23 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 14.08 | 1.15 | 0.32384 |  |  | 587.43 |  | 190.23 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 12.46 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0092; 12: 6.47 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.0046 |  |  | 1792.05 |  | 8.24 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.0046 |  |  | 807.16 |  | 3.71 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 3.34 | 1.15 | 0.07682 | 1.75 | 1.59 | 2.78 |  | 0.21 | [25 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.34 | 1.15 | 0.07682 | 8.84 | 1.55 | 13.7 |  | 1.05 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.0046 |  |  | 644.27 |  | 2.96 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.15 | 0.0046 |  |  | 600.88 |  | 2.76 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 10.71 | [24 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.0049 | 37.71 | 1.82 | 68.63 |  | 0.34 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00062 |  | 1.24e-05 | 99190.96 | 1.23 | 122004.88 |  | 1.51 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.005 | 931.11 | 1.56 | 1452.53 |  | 7.26 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 1.44e-05 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  | 1.6 | [25 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 219.87 | [28 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3.31 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 196.7 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 190.8 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 100.32 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25715; 12: 514.3 | [30 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_59.1.21.02_47_4704092830_22.09.2026_01_11.1 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х16б |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 |  |  | 225.94 |  | 451.88 | [22 empty] | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х16б
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 451.88 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 3.3 Щит : | [44 empty] | Итоги по разделу 3 3.3 Щит :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 76814.45 | [33 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 10860.45 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 345.99 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 169.25 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 65438.76 | [33 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 93138.41 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 10860.45 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 345.99 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 169.25 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 65438.76 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10698.81 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5625.15 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 11029.7 | [33 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 10698.81 | [33 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 5625.15 | [33 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 3.3 Щит |  |  |  | 12: 93138.41 | [34 empty] | Итого по разделу 3 3.3 Щит
|  | Затраты труда рабочих | [45 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [45 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Справочно | [47 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 53929.96 | [36 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 17.3855 | [37 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.24081 | [37 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [50 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 122859.2 | [39 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 16879.03 | [39 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 581.91 | [39 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 275.53 | [39 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 105122.73 | [39 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 5047.57 | [39 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1833.27 | [39 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 163.68 | [39 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 67.42 | [39 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 17.17 | [39 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1915.9 | [39 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1050.13 | [39 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 134839.51 | [39 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 11612.74 | [39 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 418.23 | [39 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 208.11 | [39 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 105105.56 | [39 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 11466.23 | [39 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6028.64 | [39 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 7209.35 | [39 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 7209.35 | [39 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3433.02 | [39 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2540.44 | [39 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1235.89 | [39 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 147096.43 | [40 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 17154.56 | [39 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 15922.57 | [39 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 8314.66 | [39 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 32361.21 | [41 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 179457.64 | [42 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Затраты труда рабочих | [51 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [51 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 5767.48 | [39 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 5767.48 | [39 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 1441.87 | [39 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 1441.87 | [39 empty] | Электротехнические устройства
|  | Справочно | [55 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 93525.16 | [44 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 26.2377 | [45 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.39365 | [45 empty] | затраты труда машинистов
Список переменных по смете:
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.