ДОГОВОР № ___
на поставку расходного материала для нужд отдела связи и слаботочных систем 
ГБУЗ ЛОКБ в 2026 году.

Санкт-Петербург




                   

«____» ___________2026 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (ГБУЗ ЛОКБ), в лице начальника административно-хозяйственных служб Бочкарёва Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 25-110 от 02.06.2025г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________в лице _____________________, действующего на основании __________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет Договора
             1.1. Поставщик обязуется в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (Приложение № 1 к Договору) и Описанием объекта закупок (Приложение № 2 к Договору) осуществить поставку расходного материала для нужд отдела связи и слаботочных систем  для нужд ГБУЗ ЛОКБ в 2026 году (далее – товар) (ОКПД 226.20.16.170), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом поставленного товара.  
              1.2. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 
· - 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 5, литер. А;

· 188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2;

             1.3. Договор заключается с единственным Поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе). 
1.4. ИКЗ: 262470000125447060100100010000000244
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1.
Цена настоящего Договора составляет:________________ (___________________) рублей 00 копеек, НДС __________________/НДС не облагается (в случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации).
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2.
Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.3.
Цена Договора, указанная в пункте 2.1 Договора, включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, доставку товара до места доставки, разгрузку, подъем на этаж, перемещение к месту эксплуатации товара, установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4. Оплата по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, в рублях РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств:
- за счет средств бюджетных учреждений на 2026 г.
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
2.5. Авансирование не предусмотрено. 

2.6. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком по факту приемки Товара на основании предоставленного Поставщиком счёта на оплату Товара, счёта-фактуры (кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения), товарной накладной либо универсального передаточного документа (далее по тексту –УПД), подписанного Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приёма-передачи Товара (по форме Приложения №3 к Договору).
2.7. Оплата по Договору при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Поставщиком принятых обязательств может быть осуществлена Заказчиком путем оплаты принятого товара в сумме, уменьшенной на величину штрафа/пени, предусмотренной Договором.
3. Порядок поставки  и сдачи и приемки товара
3.1. Поставка Товара осуществляется с момента заключения договора, по предварительной заявке Заказчика, в течение 10-ти дней с момента ее подачи. Заявка может быть направлена Заказчиком Поставщику путём факсимильной связи, а также по электронной почте с любого адреса Заказчика в домене @47lokb.ru на адрес электронной почты, указанный в Договоре.

            3.2 Приемка исполнения обязательств по Договору осуществляется в сопровождении представителя Поставщика по рабочим дням с 09:00 до 15:00 (МСК) по предварительному согласованию с Заказчиком любым, оговоренным между Сторонами способом (электронная, телефонная, факсимильная связь), не менее чем за 1 (один) день.  
           3.3. Вместе с поставленным товаром Поставщик представляет Заказчику следующие отчетные и сопроводительные документы: оригиналы счета на оплату поставленного товара, счета-фактуры (кроме организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения), товарной накладной либо УПД; гарантийные талоны (при наличии), декларацию соответствия качества или сертификаты на товар, Акт приёма-передачи Товара, а также иные необходимые документы, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
           3.4. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия Спецификации, товарной накладной либо УПД по ассортименту, количеству, качеству, товарному виду, а также проверяет его работоспособность в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки Товара к месту его эксплуатации. 
К поставляемому Товару приложена следующая документация и материалы:

- заполненные и заверенные поставщиком гарантийные талоны (при наличии);

- сертификат соответствия  либо  декларация о  соответствии на товар.
3.5.Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приёма-передачи товара.
3.6. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным и (или) арестованным, не являться предметом требований, заявленных третьими лицами. 

3.7. В случае поставки Товара с нарушением сроков поставки, не соответствующего количеству и (или) качеству, без сопроводительных документов, предусмотренных п. 3.3 Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки. В этом случае Заказчик не подписывает товарную накладную либо УПД, Акт приёма-передачи Товара и составляет акт недостатков, в котором описывает основания отказа от приемки поставляемого Товара. 

Акт недостатков составляется в 2-х (двух) экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком.

Если Поставщик отказывается от подписания акта недостатков, об этом делается отметка в данном акте. После чего 2 (второй) экземпляр акта недостатков в течение 1 (одного) рабочего дня направляется Заказчиком Поставщику по почте – заказным письмом с уведомлением о вручении, а также посредством факсимильной связи или по электронной почте. Датой отправки акта недостатков является дата отправки его по факсимильной связи или по электронной почте. 

Поставщик обязан устранить выявленные Заказчиком при приемке недостатки Товара в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения от Заказчика акта недостатков. 

3.8. Возврат Товара с обнаруженными недостатками осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.9. В случае поставки некомплектного Товара или Товара, несоответствующего Спецификации, Заказчик вправе отказаться как от некомплектного Товара, так и от Товара, не соответствующего Спецификации. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет расторжения Договора.

3.10. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

3.11. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Акта приёма-передачи Товара уполномоченным представителем Заказчика.

3.12. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику после подписания представителями Сторон Акта приёма-передачи Товара. 

3.13. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с даты подписания Акта приёма-передачи Товара уполномоченным представителем Заказчика.
4. Обязательства Сторон  

4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Своевременно, качественно и в полном объеме осуществить поставку Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.1.3. Подготовить и предоставить Заказчику товарную накладную либо УПД, счет-фактуру (если облагается НДС), Акт приема-передачи Товара, счет на оплату поставленного Товара, а также иные документы, относящиеся к Товару (в том числе: надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара действующим стандартам и иным нормативам, инструкции по эксплуатации и иную необходимую документацию, предусмотренную для данного вида товара). 
4.1.4. Обеспечить принятие всех надлежащих мер для получения корреспонденции как по адресу, предусмотренному в настоящем Договоре, так и по месту своей государственной регистрации. 
      4.2. Заказчик обязуется:
      4.2.1. Принять и оплатить поставку Товара в порядке и на условиях, установленных разделами 2 и 3 Договора.

5. Требования к безопасности Товара, доставке, выгрузке и упаковке Товара
5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к Товару такого рода, действующим на территории Российской Федерации. Товар должен иметь все необходимые документы соответствия качества и безопасности, сертификат качества на Товар, если они установлены Законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставка Товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки, выгрузки и хранения. Тара и упаковка, в которой был поставлен Товар, не возвращается Поставщику.  

5.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к Товару такого рода, а также обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении и не использовавшимся ранее, соответствовать требованиям по качеству, предъявляемым к Товару такого рода на территории Российской Федерации.

6. Требования к количеству Товара
6.1. Требования к количеству Товара установлены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

7. Требования к качеству, техническим характеристикам комплектации Товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара
7.1. Поставщик осуществляет поставку Товара, соответствующего по своим качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) требованиям, установленным Договором.

7.2. Поставщик при передаче Товара должен предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии сертификата, а также документов, подтверждающих соответствие Товара действующим стандартам и иным нормативам, инструкции по эксплуатации, иную необходимую документацию.

7.3. Поставщик должен осуществить доставку и выгрузку Товара своими силами.

7.4. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара приведены в Спецификации и Описании обьекта закупки (Приложение № 1 и №2  к Договору).

8. Гарантийные обязательства
8.1. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара на срок, установленный изготовителем Товара, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Акта приёма-передачи Товара уполномоченными представителями Сторон. 
8.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует пригодность Товара для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя.

8.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену непригодного Товара в срок, установленный в письменном требовании Заказчика.

8.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

8.5. В случае обнаружения в составе поставки некачественного, нестандартного, не входящего в ассортимент или не сертифицированного Товара, Заказчик письменно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения такого уведомления за собственный счет заменить такой Товар.

8.6. Поставка Товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки, выгрузки и хранения. 

8.7. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным и (или) арестованным, не являться предметом требований, заявленных третьими лицами.

9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством  Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены Договора. 

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 рублей.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

9.9. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

9.10. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.11. Заказчик вправе удержать суммы неустойки при проведении расчета по Договору.  

9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, террористический акт, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия. 

10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 14 Договора.

11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.1 настоящего раздела действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 11.3 настоящего раздела срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Конфиденциальность сведений

12.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст Договора, а также весь объем информации, переданной или передаваемой Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной информацией. 
12.2.  Не является конфиденциальной информация, хотя и относящаяся к Договору, но являющаяся общеизвестной.

12.3. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство в течение 5 (пяти) лет с момента заключения Договора никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ в результате заключения Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с пунктом 12.1. Договора, третьим лицам. 

12.4. Сторона, нарушившая свои обязательства указанные, в пунктах 12.1. и 12.3. Договора, принимает на себя обязательство возместить другой Стороне в полном объеме (без каких-либо ограничений и изъятий) причиненные таким нарушением документально подтвержденные убытки. 
13. Порядок разрешения споров
13.1. Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств по Договору. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей Стороны должны действовать добросовестно.
13.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 17 настоящего Договора. 

Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

13.3. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
14. Порядок изменения и расторжения Договора
14.1. Изменение условий Договора допускаются в соответствии с действующими на момент принятия Сторонами решения об изменении Договора нормативными актами.

14.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Договора после их подписания обеими Сторонами. 

14.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.   

14.4. При одностороннем отказе любой из Сторон настоящего Договора Договор считается расторгнутым с момента уведомления Стороной, инициирующей расторжение настоящего Договора, другой Стороны настоящего Договора.
14.5. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Поставщика расчеты между Сторонами за поставленный до расторжения Договора Товар производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Поставщиком условий Договора.
15. Срок действия Договора
15.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до «31» декабря 2026 года, а в части взаиморасчётов между Сторонами, гарантийных обязательств Поставщика, ответственности Сторон - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В части обязательств по сохранению конфиденциальности обязательства по настоящему Договору действуют в соответствии с пунктом 12.3 настоящего Договора. 
16. Прочие условия 
16.1. Вся переписка между Сторонами ведется по адресам, указанным в разделе 17 Договора. Каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону об изменении своих почтовых реквизитов. До получения такого извещения все письменные сообщения, направленные по прежним адресам, считаются направленными надлежащим образом.

16.2. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа на сайте https://zakupki.lenreg.ru/.
16.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара для нужд ГБУЗ ЛОКБ.
          Приложение № 2 - Описание объекта закупки.
Приложение № 3 -Акт приёма-передачи товара по Договору (Форма).
17. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ГБУЗ ЛОКБ

Юридический адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д.2. Почтовый адрес: 194291, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45 корп. 2 лит. А.
ИНН 4700001254 КПП 470601001
ОГРН 1037804002125 ОКТМО 41612158
Банк получателя: ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-ПетербургЕдиный казначейский счет   № 40102810745370000098/БИК 044030098Получатель: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ(ГБУЗ ЛОКБ л/с 20871986055, л/с 21871986055, л/с 22871986055)
Казначейский счет № 03224643410000004500/                                                       КБК 00000000000000000510
Тел.: (812) 655-14-64 (бухгалтерия)                                E-mail: buh@47lokb.ru (бухгалтерия

Ответственное лицо за исполнение Договора 

Кирилин Игорь Владимирович
E-mail: kirilin.iv@47lokb.ru
Начальник АХС
____________ А.Н. Бочкарёв 
	Поставщик:




Приложение 1

к Договору № ____
от «____» _________2026г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование товара, товарный знак (при наличии),

страна происхождения
	Ед. изм.
	Кол-во


	Цена за ед. 
	Стоимость, руб.

	1
	Розетка компьютерная RJ-45 двойная, внутренняя
	шт.
	10
	
	

	2
	 Розетка компьютерная RJ-45 одинарная, внутренняя
	шт.
	10
	
	

	3
	Розетка компьютерная RJ-45, двойная, внешняя.
	шт.
	50
	
	

	4
	Розетка компьютерная  RJ-45, одинарная, внешняя.
	шт.
	100
	
	

	5
	Коннектор компьютерный RJ45 CAT6 неэкранированный


	шт.
	884
	
	

	6
	Кабель-канал 25х16  белый.
	метр
	580
	
	

	7
	Кабель-канал 20х10 белый
	метр
	400
	
	

	8
	Кабель-канал 40х16 белый
	метр
	200
	
	

	9
	Коробка монтажная распределительная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41
	шт.
	10
	
	

	10
	Портативный пластиковый корпус для радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) AK-H-78A-B4


	шт.
	10
	
	

	11
	Гофрированная труба. ПВХ. с протяжкой D=16 мм
	метр
	1000
	
	

	12
	Гофрированная труба. ПВХ. с протяжкой D=20 мм
	метр
	1000
	
	

	13
	Гофрированная труба. ПВХ. с протяжкой D=25 мм
	метр
	1000
	
	

	14
	Крепёж-клипса для гофрированных ПВХ. труб D=16 мм
	шт.
	1500
	
	

	15
	Крепёж-клипса для гофрированных ПВХ. труб D=20 мм
	шт. 
	1500
	
	

	16
	Крепёж-клипса для гофрированных ПВХ. труб D=25 мм
	шт.
	1500
	
	

	17
	Стяжка кабельная нейлоновая 2,5*150 мм

	шт.
	1000
	
	

	18
	Стяжка кабельная нейлоновая 3,6*300 мм

	шт.
	1000
	
	

	19
	Стяжка кабельная нейлоновая 3,6*200 мм

	шт.
	1000
	
	

	20
	Стяжка кабельная нейлоновая (под саморез) 4,3*200 мм


	шт.
	1000
	
	

	21
	Шнур телефонный удлинитель 3 метр
	шт.
	10
	
	

	22
	Шнур телефонный удлинитель 5 метр
	шт.
	10
	
	

	23
	Шнур телефонный удлинитель 10 метр
	шт.
	10
	
	

	24
	Телефонный разветвитель
	шт.
	25
	
	

	25
	Клеммы для проводов универсальные зажимные 2-х контактные


	шт.
	100
	
	

	26
	Клеммы для проводов универсальные зажимные 3-х контактные


	шт.
	50
	
	

	27
	Коробка для скрытого монтажа  (подрозентник)
	шт.
	30
	
	

	28
	Термоусадка для проводов. 


	набор
	2
	
	

	
	


ИТОГО: ____________________________________рублей ___ копеек.
	Заказчик: 

____________ А.Н. Бочкарёв 
	Поставщик:




Приложение № 2
К Договору № ___
от «__»  _______  2026г.

Описание объекта закупки 
Поставка расходного материала для нужд отдела связи и слаботочных систем ГБУЗ ЛОКБ в 2026 году.

Сроки и место поставки: с момента заключения договора, по предварительной заявке Заказчика, в течение 10-ти дней с момента ее подачи по адресу:
· 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 5, литер. А;

· 188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2;

Место доставки, в том числе помещение склада или место эксплуатации, указывается в заявке.

Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, в случае установления действующим законодательством Российской Федерации и оформленных в соответствии с требованиями закона. 

Условия поставки: силами и средствами Поставщика, с выполнением погрузо-разгрузочных работ.

Гарантийный срок: ≥ 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара Заказчиком.

Таблица 1. Объем закупки:

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Розетка компьютерная RJ-45 двойная, внутренняя
	шт.
	10

	2
	 Розетка компьютерная RJ-45 одинарная, внутренняя
	шт.
	10

	3
	Розетка компьютерная RJ-45, двойная, внешняя.
	шт.
	50

	4
	Розетка компьютерная  RJ-45, одинарная, внешняя.
	шт.
	100

	5
	Коннектор компьютерный RJ45 CAT6 неэкранированный


	шт.
	884

	6
	Кабель-канал 25х16  белый.
	метр
	580

	7
	Кабель-канал 20х10 белый
	метр
	400

	8
	Кабель-канал 40х16 белый
	метр
	200

	9
	Коробка монтажная распределительная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41
	шт.
	10

	10
	Портативный пластиковый корпус для радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) AK-H-78A-B4


	шт.
	10

	11
	Гофрированная труба. ПВХ. с протяжкой D=16 мм
	метр
	1000

	12
	Гофрированная труба. ПВХ. с протяжкой D=20 мм
	метр
	1000

	13
	Гофрированная труба. ПВХ. с протяжкой D=25 мм
	метр
	1000

	14
	Крепёж-клипса для гофрированных ПВХ. труб D=16 мм
	шт.
	1500

	15
	Крепёж-клипса для гофрированных ПВХ. труб D=20 мм
	шт. 
	1500

	16
	Крепёж-клипса для гофрированных ПВХ. труб D=25 мм
	шт.
	1500

	17
	Стяжка кабельная нейлоновая 2,5*150 мм

	шт.
	1000

	18
	Стяжка кабельная нейлоновая 3,6*300 мм

	шт.
	1000

	19
	Стяжка кабельная нейлоновая 3,6*200 мм

	шт.
	1000

	20
	Стяжка кабельная нейлоновая (под саморез) 4,3*200 мм


	шт.
	1000

	21
	Шнур телефонный удлинитель 3 метр
	шт.
	10

	22
	Шнур телефонный удлинитель 5 метр
	шт.
	10

	23
	Шнур телефонный удлинитель 10 метр
	шт.
	10

	24
	Телефонный разветвитель
	шт.
	25

	25
	Клеммы для проводов универсальные зажимные 2-х контактные


	шт.
	100

	26
	Клеммы для проводов универсальные зажимные 3-х контактные


	шт.
	50

	27
	Коробка для скрытого монтажа  (подрозентник)
	шт.
	30

	28
	Термоусадка для проводов. 


	набор
	2


Таблица 2. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

	№

п/п
	Наименование товара 

(работы, услуги)
	Код позиции

КТРУ/ОКПД2
	Ед. изм
	Кол-во
	Наименование характеристики
	Значение
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению

	1
	Розетка компьютерная RJ-45 двойная, внутренняя
	   27.33.13.110
	Шт.
	10
	Тип комплектации
	механизм розетки с накладкой
	          -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Монтаж
	встраиваемый (скрытый)
	         -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество постов
	1
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP20
	          -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	  АБС-пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Разъем
	RJ45
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Категория
	             5е
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество гнезд
	              2
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид розетки
	компьютерная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина устройства
	            ≤ 72
	        мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Высота устройства
	             ≤ 72
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Глубина устройства
	≤ 38
	        мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2.
	Розетка компьютерная RJ-45 одинарная, внутренняя 
	  27.33.13.110
	 Шт.
	   10
	Тип комплектации
	 механизм розетки с накладкой
	          -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Монтаж
	встраиваемый (скрытый)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество постов
	 1
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	              IP20
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	             белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Разъем
	              RJ45
	         -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Категория
	               5е
	         -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество гнезд
	               1
	         -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид розетки
	компьютерная
	           -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Зажимная система
	 винты и в распор     (лапками)
	 Сообщения
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина устройства
	            ≤ 72
	          мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Высота устройства
	             ≤ 72
	          мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Глубина устройства
	            ≤ 38
	          мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	3.
	Розетка компьютерная RJ-45, двойная, внешняя.
	   27.33.13.110
	Шт.
	   50
	Тип комплектации
	розетка в сборе
	          -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Монтаж
	 накладной            (открытый)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество постов
	                1
	          -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Крышка
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	пластик
	          -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Разъем
	RJ45
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Категория
	6
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество гнезд
	2
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид розетки
	компьютерная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	       Dual IDC (Соединитель со смещением изоляции)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина устройства


	             ≤ 60
	        мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Высота устройства
	≤ 60
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики 

	
	
	
	
	
	Глубина устройства
	≤ 30
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4.
	Розетка компьютерная  RJ-45, одинарная, внешняя.
	27.33.13.110
	 Шт.
	  100   
	Тип комплектации
	 
розетка в сборе
	         -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Монтаж
	накладной (открытый)
	         -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество постов
	1
	         -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Крышка
	            да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP20

	        -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	белый
	        -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	
пластик
	        -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Разъем
	RJ45
	       -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Категория
	5е
	       -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество гнезд
	1
	       -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество модулей
	1
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид розетки
	компьютерная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип соединения
	      Dual IDC (Соединитель со смещением изоляции)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина устройства
	      ≤ 50
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Высота устройства
	      ≤ 65
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Глубина устройства
	      ≤ 30
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	5
	Коннектор компьютерный RJ45 неэкранированные
	27.33.13.110
	  шт.
	884
	Тип товара
	Коннектор
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Разъем
	RJ-45
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	Поликарбонат
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Категория
	CAT6
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вес
	0.15
	кг
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6
	Кабель-канал 25х16  белый.
	  27.33.14.000
	 метр.
	  580 
	Вид
	магистральный (парапетный)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал короба
	
ПВХ
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал аксессуаров
	АБС-пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Площадь внутреннего поперечного сечения
	295
	мм 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Размер короба (ШхВ)
	25x16

	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина ед.
	2000
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	
IP40
	 -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Двойной замок
	да
	-

       
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Закругленный
	да
	-      
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип
	кабель-канал
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Крышка
	        есть
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина крышки
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	7
	Кабель-канал 20х10 белый
	  27.33.14.000
	 метр.
	400    
	Вид
	 магистральный (парапетный)
	         -
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал короба
	ПВХ
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Площадь внутреннего поперечного сечения
	139.5 
	мм2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина едн.
	2000
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Размер короба (ШхВ)
	20х10
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP40
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	
белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Двойной замок
	 да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип
	
кабель-канал
	-

       
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Крышка
	20
	мм       
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина крышки
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	    8
	Кабель-канал 40х16 белый
	27.33.14.000
	 метр.
	  200   
	Вид
	
магистральный (парапетный)

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал короба
	ПВХ
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Площадь внутреннего поперечного сечения
	554.77
	мм2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Размер короба (ШхВ)
	40х16
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина едн.
	2000
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP40

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Двойной замок
	да

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип
	кабель-канал
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Крышка
	есть
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина крышки
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Самозатухающий
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	9
	Коробка монтажная распределительная огнестойкая
	27.33.14.000
	Шт.
	   10
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	Цинковое основание; пластиковая крышка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Габаритные размеры
	≤ 72x72x36
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество клемм
	8
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты корпуса
	IР41
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество отводов
	4
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	≥ -40    ≤.+80
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Способ монтажа
	Открытый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вес
	≤ 200
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	10
	Портативный пластиковый корпус для радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 
	27.33.14.000
	Шт.
	10
	Материал
	ABS пластик    AK-H-78A-B4


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	В4 - чёрный с зелеными вставками
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина изделия
	≤  146
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	
	
	
	Ширина изделия
	≤  90
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	
	
	
	Высота изделия
	≤  25
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	
	
	
	Вес
	88
	грамм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP65
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	11
	Труба гофрированная


	27.33.14.000
	метр
	1000
	Тип товара
	Труба гофрированная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	11,5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Внешний диаметр
	16
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Мин. радиус изгиба
	48 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие зонда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид трубы
	Легкая
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Прочность на разрыв
	100
	Н
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Прочность на сжатие
	300
	Н
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	ПХВ
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP55
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура монтажа
	≥ -5  ≤ +60
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке монтажное  значение характеристики.

	
	
	
	
	
	Температура эксплуатации
	≥ -25  ≤+60
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке эксплуатационное  значение характеристики

	12
	Труба гофрированная


	27.33.14.000
	метр
	1000
	Тип товара
	Труба гофрированная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	14.9
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Внешний диаметр
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Мин. радиус изгиба
	60 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие зонда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид трубы
	Легкая
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Прочность на разрыв
	100
	Н
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Прочность на сжатие
	350
	Н
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	ПХВ
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP55
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура монтажа
	≥ -5  ≤ +60
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке монтажное  значение характеристики

	
	
	
	
	
	Температура эксплуатации
	≥ -25  ≤+60
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке эксплуатационное  значение характеристики

	13
	Труба гофрированная


	27.33.14.000
	метр
	1000
	Тип товара
	Труба гофрированная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	18.3
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Внешний диаметр
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Мин. радиус изгиба
	75
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие зонда
	Наличие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид трубы
	Легкая
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Прочность на разрыв
	300
	Н
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Прочность на сжатие
	350
	Н
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	ПХВ
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP55
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура монтажа
	≥ -5  ≤  +60
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке монтажное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Температура эксплуатации
	≥ -25  ≤ +60
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке эксплуатационное  значение характеристики

	14
	Крепёж-клипса для гофрированных ПВХ
	27.33.14.000
	шт.
	1500
	Тип товара
	Крепеж-клипса
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	ABS-пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип
	Одинарный

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Диаметр трубы
	16
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Монтаж
	Напольный, Настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Способ монтажа
	Ручной монтаж
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура монтажа
	≥ -5  ≤  +60

	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке монтажное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Температура эксплуатации
	≥ -25  ≤  +60
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке эксплуатационное  значение характеристики

	15
	Крепёж-клипса для гофрированных ПВХ
	27.33.14.000
	шт.
	1500
	Тип товара
	Крепеж-клипса
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	ABS-пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип
	Одинарный

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Диаметр трубы
	20
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Монтаж
	Напольный, Настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Способ монтажа
	Ручной монтаж
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура монтажа
	≥ -5  ≤  +60

	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке монтажное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Температура эксплуатации
	≥ -25  ≤  +60
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке эксплуатационное  значение характеристики

	16
	Крепёж-клипса для гофрированных ПВХ
	27.33.14.000
	шт.
	1500
	Тип товара
	Крепеж-клипса
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	ABS-пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип
	Одинарный

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Диаметр трубы
	25
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Монтаж
	Напольный, Настенный
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Способ монтажа
	Ручной монтаж
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура монтажа
	≥ -5  ≤  +60

	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке монтажное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Температура эксплуатации
	≥ -25  ≤  +60
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке эксплуатационное  значение характеристики

	17
	Стяжка кабельная нейлоновая
	27.33.13.110 
	шт.
	1000
	Тип товара
	Стяжка кабельная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	Нейлон
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина
	150
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина
	2,5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Макс. диаметр охвата
	35
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура монтажа
	≥ -10  ≤ +85
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке монтажное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Температура эксплуатации
	≥ -40  ≤  +85
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке эксплуатационное  значение характеристики

	18
	Стяжка кабельная нейлоновая
	27.33.13.110 
	шт.
	1000
	Тип товара
	Стяжка кабельная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	Нейлон
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина
	300
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина
	3,6
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Макс. диаметр охвата
	85
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура монтажа
	≥ -10  ≤ +85
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке монтажное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Температура эксплуатации
	≥ -40  ≤  +85
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке эксплуатационное  значение характеристики

	19
	Стяжка кабельная нейлоновая
	27.33.13.110 
	шт.
	1000
	Тип товара
	Стяжка кабельная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	Нейлон
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина
	200
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина
	3,6
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Макс. диаметр охвата
	50
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура монтажа
	≥ -10  ≤ +85
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке монтажное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Температура эксплуатации
	≥ -40  ≤  +85
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке эксплуатационное  значение характеристики

	20
	Стяжка кабельная нейлоновая (под саморез)
	27.33.13.110 
	шт.
	1000
	Тип товара
	Стяжка кабельная
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал
	Нейлон
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина
	200
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина
	4,3
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Макс. диаметр охвата
	42
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Цвет
	Белый
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура монтажа
	≥ -10  ≤ + 60
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке монтажное значение характеристики

	21
	Шнур телефонный удлинитель
	27.33.13.110
	шт.
	10
	Тип товара
	патч-корд телефонный


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Кол-во разъемов


	2
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP20


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип разъема


	RJ11 (6P4C)


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина кабеля


	3
	метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Кол-во пар


	2
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Изоляция


	ПВХ


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал оболочки


	ПВХ


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал проводника
	медь


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	22
	Шнур телефонный удлинитель
	27.33.13.110
	шт.
	10
	Тип товара
	патч-корд телефонный


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Кол-во разъемов


	2
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP20


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип разъема


	RJ11 (6P4C)


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина кабеля


	5
	метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Кол-во пар


	2
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Изоляция


	ПВХ


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал оболочки


	ПВХ


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал проводника
	медь


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	23
	Шнур телефонный удлинитель
	27.33.13.110
	шт.
	10
	Тип товара
	патч-корд телефонный


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Кол-во разъемов


	2
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP20


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип разъема


	RJ11 (6P4C)


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина кабеля


	10
	метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Кол-во пар


	2
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Изоляция


	ПВХ


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал оболочки


	ПВХ


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал проводника
	медь


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	24
	Телефонный разветвитель
	27.33.13.110
	шт.
	25
	Тип товара
	Переходник
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Применение
	Соединение 4 жильных телефонных кабелей


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал корпуса
	Пластик
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип присоединения 1
	Штекер (папа)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип присоединения 2
	Гнездо (мама)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Входной разъем
	RJ11 6(4)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество разъемов 1
	1
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Выходной разъем
	RJ11 6(4)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество разъемов 2
	2
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Соединение 1
	RJ11 6(4)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Соединение 2
	RJ11 6(4)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	25
	Клеммы для проводов универсальные зажимные 2-х контактные


	27.33.13.110
	шт.
	100
	Тип товара
	клемма


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал корпуса


	пластик


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номинальный ток


	24
	А
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Сечение провода
	≥ 0.08  ≤  2.5
	мм²
	Участник закупки указывает в заявке эксплуатационное  значение характеристики

	
	
	
	
	
	Число подключенных проводников
	2
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество зажимаемых проводов
	2
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение


	450 
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Al/Cu соединение


	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип использования
	многоразовые

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Для подключения фазных проводников
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	26
	Клеммы для проводов универсальные зажимные 3-х контактные


	27.33.13.110
	шт.
	50
	Тип товара
	клемма


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал корпуса


	пластик


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	24
	А
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Сечение провода
	≥ 0.08  ≤  2.5
	мм²
	Участник закупки указывает в заявке эксплуатационное  значение характеристики

	
	
	
	
	
	Число подключенных проводников
	3
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество зажимаемых проводов
	3
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение


	450 
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Al/Cu соединение


	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип использования
	многоразовые

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Для подключения фазных проводников
	да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	27
	Коробка для скрытого монтажа  (подрозентник)
	27.33.13.110
	шт.
	30
	Тип товара
	распаечная коробка


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Назначение


	для гипсокартона и полых стен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал


	пластик

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Конструкция


	круглая
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип проводки
	скрытая

	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество вводов


	8
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Максимальный диаметр трубы


	20 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина


	71
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина


	71
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Глубина
	45 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Огнестойкость


	850
	Градус, Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Степень защиты


	20 IP
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	28
	Термоусадка для проводов. 


	27.33.13.110
	набор
	2
	Тип товара


	термоусадочная трубка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Продольная усадка


	5
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура усадки


	+125
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Диаметр до усадки


	18
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Коэффициент усадки


	2 : 1
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал


	кабельный полиэтилен
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вид упаковки


	бокс
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке


	≤ 171
	шт
	Участник закупки указывает в заявке эксплуатационное  значение характеристики

	
	
	
	
	
	Устойчивость к агрессивным средам
	маслобензостойкие


	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	
	

	Заказчик: 

____________ А.Н. Бочкарёв 
	Поставщик:



	
	

	
	

	
	


Приложение № 3
К Договору № ___
от «__»  _______  2026г.

ФОРМА
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ

ОТ «___» ____________ 2026 г. № _____
Поставщик __________, в лице _________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ___________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница, в лице начальника административно-хозяйственных служб Бочкарёва Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности №______, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:
Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
1. Наименование Товара (марка, модель, год выпуска
и другое):__________

2. Единица измерения: ________

3. Количество в единицах измерения: ___________

4. Стоимость: _________________(сумма прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС _____ % – _________________ сумма прописью) руб. ____ коп.

5. Копия сертификата (декларации) соответствия Госстандарта России.

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору) 
б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: 
д) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.
е) проверка работоспособности товара в месте его эксплуатации 
К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная Накладная либо универсальный передаточный документ от «____» __________20 __ г. № ____.
2. Гарантия Поставщика от _______________.
3. Гарантия Производителя от _____________. 

4. Копия сертификата (декларации) соответствия Госстандарта России;
Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С даты подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

	От Поставщика:

__________________________

М.П. «___» ______________ 2026 г.
	От Заказчика:

_________________________

М.П. «___» ______________ 2026г.
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