ДОГОВОР № ___

Монтаж системы уличного освещения

ИКЗ: 263470308376047030100100020000000244

д. Верхние Осельки 	           		        			                               «___» октября 2026 г.

Администрация Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации Толмачева Александра Федоровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и _________________, в лице ______________, действующего на основании _________ , именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны»,  на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ от 04.05.2012 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА работы, указанные в п. 1.2. договора и сдать результаты работ ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результаты работ и оплатить их.

  - ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ: монтаж системы уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кискелово, ул. Дачная.

  - Срок выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания договора.

  - Цена работ определяется локальным сметным расчетом (Приложение №1).

  - Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет                  461 609,75 руб. (Четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот девять рублей 75 копеек), с учетом НДС __% / без НДС.

  - Оплата работ производится после подписания акта выполненных работ, на основании счета ПОДРЯДЧИКА, в течение десяти банковских дней.

  - Работы выполняются из материалов ПОДРЯДЧИКА, его силами и средствами.

  - Срок действия договора с даты заключения до момента исполнения сторонами своих обязательств по договору.

  - До начала выполнения работ Подрядчик должен получить необходимое согласование и разрешение на производство земляных работ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

2.1.1. Выполнить работы лично, качественно и в соответствии с обязательными требованиями, установленными действующим законодательством.

2.1.2. Произвести согласование подвески светильников на опоры.

2.1.3. Передать результаты работ ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

2.2.1. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ объекты, готовые к производству работ, передать документацию и необходимую информацию для производства работ.

3. Порядок сдачи-приемки результата работ

3.1. По окончанию производства работ ПОДРЯДЧИК в письменном виде уведомляет ЗАКАЗЧИКА о готовности результата работ.

3.2. ЗАКАЗЧИК в течении 2-х дней после получения уведомления ПОДРЯДЧИКА, в присутствии представителей ПОДРЯДЧИКА производит осмотр результатов работ, и в случае отсутствия недостатков или отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работ, принимает результаты работ.

3.3. Работы принимаются путем подписания представителями сторон договора – акта выполненных работ, в котором указываются объем фактически выполненных работ.

3.4. В случае обнаружения ЗАКАЗЧИКОМ недостатков или отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работ, ЗАКАЗЧИК в письменном виде уведомляет ПОДРЯДЧИКА об их существе и устанавливает сроки исполнения.

3.5. Вместе с результатом работ ПОДРЯДЧИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ.

4. Гарантии качества работ

4.1. Если отсутствует установленные законодательством гарантийные сроки для результатов работ, то гарантийный срок устанавливается равным 12 месяцам с даты подписания акта выполненных работ.

4.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, ПОДРЯДЧИК обязан после получения уведомления ЗАКАЗЧИКА, в установленные ЗАКАЗЧИКОМ сроки, устранить их, в противном случае ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, связанных с последствиями обнаружения недостатков в работах ПОДРЯДЧИКА.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в техническом задании, ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке уменьшать цену работ, указанную в калькуляции на 0,1 % за каждый день просрочки.

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта производства работ или его части, а также материалов несет ПОДРЯДЧИК. Указанный риск переходит к ЗАКАЗЧИКУ на второй день после заявления ПОДРЯДЧИКА о завершении работ. Если гибель объекта произошла по вине ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем работ.

5.3. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за организацию и обеспечение безопасности условий труда своих работников, соблюдение правил техники безопасности при производстве работ, пожарной и электротехнической безопасности, санитарных норм и норм об охране ОС.

5.4. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Прочие условия

6.1. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.

6.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении или толковании условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации и документации, полученной в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, от другой стороны, а также содержание настоящего договора, каждая из сторон примет все разумные меры, чтобы предохранить такую информацию в общем или в частности от раскрытия и (или) разглашения.

6.6. Ни одна из сторон не вправе переуступать или иным образом передавать все или часть своих прав и обязанностей по настоящему договору третьей стороне без согласия другой стороны.

6.7. Если какое-либо условие или положение настоящего договора будет признано недействительным или невыполнимым, то это не должно влиять на оставшиеся положения договора.

6.8. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего наименования, местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, телефаксов, банковских реквизитов в письменном виде (факсимильной или почтовой связью), в течение 7 дней с момента возникновения указанных изменений.

6.9. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении уполномоченными представителями сторон в каждом конкретном случае.

6.10. Заголовки и нумерация статей настоящего договора приведены для удобства восприятия текста и не должны учитываться при толковании условий настоящего договора.

6.11. Настоящий договор составлен и подписан сторонами в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7. Приложение

7.1. Приложение 1 - Локальный сметный расчет №01

7.2. Приложение 2 - Техническое задание

7.3. Приложение 3 – Схема.

8. Банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Администрация Лесколовского сельского поселения ИНН 4703083760 КПП 470301001 ОКТМО: 41612424 ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ (Администрация Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области) Казначейский счет: 032 316 434 161 242 44500 Единый казначейский счет: 4010 2810 7453 7000 0098 Лицевой счет: 04453004380 БИК 044030098 ОГРН 1064703001043; ОКПО 04182854; ОКВЭД 84.11.31 Электронный адрес: leskadmin@mail.ru Тел(факс) 88137052755 |  |

от ЗАКАЗЧИКА: 					    от ПОДРЯДЧИКА:

Глава администрации

_____________ /А.Ф. Толмачев/			    _____________/_________/

Подписано ЭЦП                                                                                                     Подписано ЭЦП

Приложение №1

к Договору № ________ от «___» октября 2026г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации Лесколовского сельского поселения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________/А.Ф. Толмачев/ |  |  |  |
| "____" ________________ 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2026 года |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж системы уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кискелово, ул. Дачная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 461,61 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 228,41 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 56,28 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 179,83 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 22,53 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 98,45 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 35,22 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтаж провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  |  | 1000 м | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=450 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,99 | 1,3225 | 0,5891738 |  |  | 488,78 |  | 287,98 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 47,29 | 1,3225 | 28,1434613 |  |  | 533,62 |  | 15 017,91 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 23,42 | 1,3225 | 13,9378275 |  |  | 600,88 |  | 8 374,96 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 23,42 | 1,3225 | 13,9378275 |  |  | 690,57 |  | 9 625,05 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,75 | 1,4375 | 0,4851563 |  |  | 1 792,05 |  | 869,42 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,75 | 1,4375 | 0,4851563 |  |  | 807,16 |  | 391,60 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 | 1,4375 | 0,5239688 | 11,45 | 1,55 | 17,75 |  | 9,30 |
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  |  | маш.-ч | 22,74 | 1,4375 | 14,7099375 | 346,73 | 1,48 | 513,16 |  | 7 548,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,74 | 1,4375 | 14,7099375 |  |  | 600,88 |  | 8 838,91 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,59 | 1,4375 | 0,3816563 |  |  | 644,27 |  | 245,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,59 | 1,4375 | 0,3816563 |  |  | 600,88 |  | 229,33 |
|  | 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 | 1,4375 | 0,5239688 |  |  | 210,52 |  | 110,31 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,81 | 1,4375 | 0,5239688 |  |  | 600,88 |  | 314,84 |
| П,Н | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  |  |  | 1000 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 864,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 080,58 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 44 373,00 |
|  | Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  |  |  | 21 971,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 684,78 |  | 118 208,15 |
| 2 | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 (5% на провис) |  |  |  |  | 1000 м | 0,48195 | 1 | 0,48195 | 31 139,61 | 1,44 | 44 841,04 |  | 21 611,14 |
|  |  | Объем=(450*1,05*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 611,14 |
| 3 | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2 940,80 | 1,34 | 3 940,67 |  | 7 881,34 |
|  |  | Объем=1/50*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 881,34 |
| 4 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 926,82 | 1,19 | 2 292,92 |  | 1 375,75 |
|  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 375,75 |
| 5 | ФСБЦ-27.2.03.01-0022 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Крюк стальной оцинкованный монтажный настенный, диаметр крюка 16 мм, длина 200 мм |  |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 325,93 | 1,47 | 479,12 |  | 7 186,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 186,80 |
| 6 | ФСБЦ-20.1.01.01-0010 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-95 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,1 | 1 | 0,1 | 62 550,21 | 1,1 | 68 805,23 |  | 6 880,52 |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 880,52 |
| 7 | ФСБЦ-20.5.04.05-0009 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Зажимы ответвительные ОА-70-2 (Прим. Зажим ЗОИ 1,5-10/16-70) |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 81 849,34 | 1,1 | 90 034,27 |  | 1 800,69 |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800,69 |
| Монтаж опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Кронштейнов, светильников и пр.) |  |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 | 1,3225 | 4,62875 |  |  | 511,20 |  | 2 366,22 |
|  | 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 | 1,4375 | 2,8175 |  |  | 14,69 |  | 41,39 |
|  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 | 1,4375 | 2,8175 |  |  | 704,31 |  | 1 984,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 | 1,4375 | 2,8175 |  |  | 600,88 |  | 1 692,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 084,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 059,20 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 4 180,98 |
|  | Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  |  |  | 2 070,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,15 |  | 12 336,15 |
| 9 | ГЭСН33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 | 1,3225 | 37,21515 |  |  | 553,80 |  | 20 609,75 |
|  | 91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,7 | 1,4375 | 14,0875 | 756,44 | 1,48 | 1 119,53 |  | 15 771,38 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,4375 | 14,0875 |  |  | 690,57 |  | 9 728,40 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,4375 | 2,21375 |  |  | 644,27 |  | 1 426,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,4375 | 2,21375 |  |  | 600,88 |  | 1 330,20 |
|  | 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  |  | кг | 0,06 |  | 0,84 | 160,27 | 1,37 | 219,57 |  | 184,44 |
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,14 | 185,43 | 1,91 | 354,17 |  | 49,58 |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.2.06.05 | Кронштейны |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.03.09 | Провода с резиновой изоляцией |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 100,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 668,35 |
|  | Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 32 618,40 |
|  | Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  |  |  | 16 150,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 990,66 |  | 97 869,26 |
| 10 | ФСБЦ-07.2.02.02-0061 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 500 мм, вылет 500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 76 мм |  |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | 2 101,71 | 0,96 | 2 017,64 |  | 28 246,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 246,96 |
| 11 | ФСБЦ-20.3.03.07-1472 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Светильник светодиодный уличный, мощность 35-50 Вт, IP66 |  |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | 6 178,31 | 0,9 | 5 560,48 |  | 77 846,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 846,72 |
| 12 | ФСБЦ-20.5.04.05-0009 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Зажимы ответвительные ОА-70-2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,28 | 1 | 0,28 | 81 849,34 | 1,1 | 90 034,27 |  | 25 209,60 |
|  |  | Объем=28 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 209,60 |
| 13 | ФСБЦ-21.1.06.09-0048 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х2,5ок-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,02856 | 1 | 0,02856 | 50 105,66 | 1,25 | 62 632,08 |  | 1 788,77 |
|  |  | Объем=(2*14*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,77 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтаж провода : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 877,32 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 281,87 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 006,88 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 526,26 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 062,31 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 413,56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 281,87 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 006,88 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 526,26 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,02 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 172,38 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 192,15 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 828,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 828,29 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 808,13 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 172,38 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 192,15 |
|  |  | Всего по разделу 1 Монтаж провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 241,85 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 98,4521901 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 35,2194689 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 877,32 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 281,87 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 006,88 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 526,26 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 062,31 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 413,56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 281,87 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 006,88 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 526,26 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,02 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 172,38 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 192,15 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 828,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 828,29 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 241,85 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 808,13 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 172,38 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 192,15 |
|  |  | Непредвиденные расходы и затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 164,84 |
|  |  | Всего с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 406,69 |
|  |  | НДС при УСН (180062,31+(28006,88-22526,26)+81172,38*0,1712+40192,15*0,15+0)*0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 203,06 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 609,75 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 98,4521901 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 35,2194689 |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Договору № _______ от «___» октября 2026 г.

Техническое задание

Монтаж системы уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кискелово, ул. Дачная.

- Общая информация

  - Выполнение работ по монтажу системы уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кискелово, ул. Дачная.

  - Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 43.21.10.110 «Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах».

- Место и срок выполнения работ

  - Место выполнения работ: д. Кискелово территория Лесколовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

  - Срок выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания договора

- Объем работ

| № | Адрес | Перечень работ | Основные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кискелово, ул. Дачная | Монтаж светильников уличного освещения | светильник светодиодный консольный 50Вт-14, кронштейн на столб 0,5-0,5 – 14 шт. |
|  |  | Монтаж линии ВЛ | СИП-4 2х16-481 м |

- Условия выполнения работ

  - Выполнение работ должно производиться в строгом соответствии с нормативной и технической документацией, ГОСТ Р 50597-93, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», ПУЭ, ПТЭЭП, «Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков городского тапа и сельских населенных пунктов. Минжилкомхоза РСФСР, 1990г., УДК 628.971.004.2», Правилами ТБ и охраны труда.

  - В стоимость договора заложены:

- материалы для выполнения работ по данному контракту;

- допуск персонала для выполнения работ;

- Требования к качеству выполнения работ

  - Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода;

  - Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, в согласованные сроки;

  - Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, а также исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором;

  - Все товары, используемые при выполнении Работ (в том числе строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения Работ), должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

от ЗАКАЗЧИКА: 						от ПОДРЯДЧИКА:

Глава администрации

_____________ А.Ф. Толмачев				_____________

Подписано ЭЦП						Подписано ЭЦП

Приложение №3

к договору № _______ от «___» октября 2026 г.