Перечень работ

по техническому обслуживанию.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Визуальный осмотр всех составных частей электротехнической установки |
| 2. | Контроль температурных режимов на автоматах, клеммах, предохранителях и кабелях, |
| 3. | Контроль работоспособности УЗО |
| 4. | Контроль и подтяжка соединительных клемм в электрощитах |
| 5. | Контроль соответствия исполнительной документации |
| 6. | Очищение частей электроустановки от пыли и грязи |
| 7. | Контроль соответствия установки в части максимально допустимых нагрузок |
| 8. | Выполнение других мероприятий, прописанных в ПУЭ и ПТЭЭП |
| 9. | Проведение инструктажа по ЭБ и обучение неэлектротехнического персонала администрации Большелуцкого сельского поселения, присвоение 1 категории электробезопасности |
| 10. | Заполнение и ведение журналов по ЭБ |

Объекты заказчика

| Объекты | Стоимость |
| --- | --- |
| Здание администрации, п.Кингисеппский,21 |  |
| Здание Центрального сельского дома культуры (ЦСДК) п.Кингисеппский, 22 |  |
| Здание сельского клуба деревни Захонье-2 |  |
| Здание сельского клуба деревни Кошкино |  |

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2027г.