
Перечень работ
по техническому обслуживанию.

	№
п/п
	Наименование работ

	1.
	Визуальный осмотр всех составных частей электротехнической установки 

	2.
	Контроль температурных режимов на автоматах, клеммах, предохранителях и кабелях,

	3.
	Контроль работоспособности УЗО

	4.
	Контроль и подтяжка соединительных клемм в электрощитах

	5.
	Контроль соответствия исполнительной документации

	6.
	Очищение частей электроустановки от пыли и грязи

	7.
	Контроль соответствия установки в части максимально допустимых нагрузок

	8.
	Выполнение других мероприятий, прописанных в ПУЭ и ПТЭЭП

	9.
	Проведение инструктажа по ЭБ и обучение неэлектротехнического персонала администрации Большелуцкого сельского поселения, присвоение 1 категории электробезопасности

	10.
	Заполнение и ведение журналов по ЭБ





Объекты заказчика

	Объекты
	Стоимость

	Здание администрации, п.Кингисеппский,21
	

	Здание Центрального сельского дома культуры (ЦСДК) п.Кингисеппский, 22

	

	Здание сельского клуба деревни Захонье-2

	

	Здание сельского клуба деревни Кошкино
	




Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2027г. 
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