# КОНТРАКТ № ЭМ-17-26

# на выполнение работ по устройству ливневой канализации на участке дороги общего пользования ул. Зоотехническая, д.2Б, пос. Петровское.

# ИКЗ: 263471203932647120100100070000000244

| Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Петровское | « » 2026г. |
| --- | --- |

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации Левина Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, от имени муниципального образования и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон О контрактной системе), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по устройству ливневой канализации на участке дороги общего пользования ул. Зоотехническая, д.2Б, пос. Петровское (далее – работы, объект), а Заказчик оплачивает выполненные надлежащим образом работы в размере и сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется своевременно и надлежащим образом осуществить работы собственными силами и средствами и (или) с привлечением субподрядных организаций, включая возможные работы, определенно в Контракте не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации объекта.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.

1.4. Место выполнения работ: Ленинградская область, Приозерский район,                            Петровское сельское поселение, пос. Петровское, ул. Зоотехническая.

1.5. Сроки выполнения работ, указанных в пункте 1.1. Контракта: – не позднее 30 октября 2026 года.

1.6. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

2. УСЛОВИЯ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА И ОПЛАТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Цена Контракта составляет ________________(______________________) рубля _____копеек. Цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается/НДС_____

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.4. Цена Контракта включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, включая стоимость материалов, конструкций, используемых машин и механизмов, оборудования, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иные затраты, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.5. Обязательства Заказчика по Контракту принимаются им и исполняются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Источник финансирования:

бюджет Петровского сельского поселения на 2026 год

Валюта платежа – российский рубль.

КБК: 033 0503 2640142530 244 225

2.7. Оплата выполненных работ по Контракту осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.8. Оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, составленного после завершения работ.

2.9. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по Контракту субподрядных организаций расчеты по оплате налогов субподрядным организациям производит самостоятельно за счет собственных средств без изменения объемов и стоимости работ.

2.10. В случае изменения банковских и иных реквизитов, в том числе фактического местонахождения, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.

3. УСЛОВИЕ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ на Объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.

3.1.2. По факту выполнения Работ в полном объеме принять Работы по Объекту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, исполнительной документации, а в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

3.1.4. Оплатить Подрядчику выполненные Работы в порядке, установленном настоящим Контрактом.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнить Работы качественно в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2.2. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых Работ.

3.2.3. При наличии скрытых работ известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 48 часов до начала приёмки соответствующих работ. Факт выполнения работ подтверждается путём оформления акта на выполненные скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ допустимо только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, при этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.4. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее их качество.

3.2.5. В течение 2 (двух) дней со дня выполнения Работ на Объекте в полном объеме направить Заказчику письменное уведомление о завершении Работ и готовности Объекта к приемке, а также предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 (2 экземпляра), Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (2 экземпляра), исполнительную документацию.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения в ходе осуществления Заказчиком контроля за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

3.3.2. Получать от Подрядчика устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4. Подрядчик имеет право:

- 3.4.1. Выполнить весь объем Работ, предусмотренный Контрактом, досрочно, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта и досрочной оплаты Работ.

4. ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ

4.1. Качество выполняемых Работ, их результат должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, применимой для данного вида Работ.

4.2. Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение Работ, гарантировать соблюдение сотрудниками Подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении Работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения Работ.

4.3. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также должны быть новыми, раннее не использованными, соответствовать требованиям ГОСТ, а в случае отсутствия таких требований, требованиям технических регламентов, ТУ, иной нормативно-технической документации, принятой и действующей в Российской Федерации.

Материалы, изделия, используемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, технические паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, если в соответствии с законодательством РФ такие документы являются обязательными. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику при приемке Работ

4.4. Объём выполненных Работ должен соответствовать объёму, предусмотренному Приложением №1 к настоящему Контракту.

4.5. Приемка Работ по качеству и количеству осуществляется путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

4.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Заказчику Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 (2-х экземпляров), Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (2-х экземпляров), счета на оплату, счет-фактуры (при наличии), исполнительной документации, Заказчик проверяет результаты исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных Работ требованиям и условиям настоящего Контракта.

Приемка Работ осуществляется согласно требованиям действующего законодательства РФ, включая проведение экспертизы выполненных Работ в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».

4.7. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Заказчик передает Подрядчику соответствующие экземпляры подписанных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 или мотивированный отказ от их подписания.

4.8. В случае получения мотивированного отказа Заказчика, указанного в п. 4.7. настоящего Контракта, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить указанные в нем недостатки (дефекты) в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.9. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Подписанные между Заказчиком и Подрядчиком по факту выполнения Работ в полном объеме Акты о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 являются основанием для оплаты выполненных Работ.

5. ГАРАНТИИ

- 5.1. Подрядчик гарантирует:

- - надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации, соответствие качества используемых материалов, изделий и конструкций строительным нормам и правилам;

- - устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ в согласованный с Заказчиком срок.

- - объем гарантии качества Работ составляет 100%.

- 5.2. Гарантия качества на выполненные Работы составляет 12 месяцев с момента подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

- 5.3. Если в период гарантийной эксплуатации, установленный пунктом 5.2. настоящего Контракта, обнаружатся недостатки (дефекты) выполненных Работ, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

- При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах) в выполненных Работах, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, сроки их устранения. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию/независимого эксперта в соответствующей области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

- 5.4. В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от составления указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт в одностороннем порядке с привлечением экспертной организации/ независимого эксперта в данной области. При этом расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком требований настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны оплачивают экспертизу поровну. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

- 5.5. Гарантия качества распространяется на все Работы. Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были обнаружены к началу гарантийного периода.

5.6. Гарантийный срок на материалы, изделия, используемые при выполнении Работ, должен составлять не менее срока, установленного производителем таких материалов, изделий.

- 5.7. Гарантии, предусмотренные настоящим разделом Контракта, не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов Работ со стороны третьих лиц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее по тексту – Постановление Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017г.).

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

6.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017г.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.11. Уплата неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим разделом Контракта, не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

7.2. При не достижении согласия спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как, например, наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.

Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2026 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

11.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в пункте 11.1. настоящего Контракта.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

- Приложение №1: Локальный сметный расчет.

11.4. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение № 1 – Локально-сметный расчет;

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 188732, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Петровское, ул. Шоссейная, д.22. ИНН 4712039326 КПП 471201001 р/с 03231643416394404500 в ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России/УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург к/с 40102810745370000098 БИК ТОФК 044030098 БИК Банка 044030001 л/с 02963033171 в УФК по Ленинградской области (Комитет финансов Приозерский район Администрация Петровского сельского поселения) ОКТМО 41639440 ОКПО 04184379 ОГРН 1054700441388 ОКВЭД 84.11.31 inbox@47petrovskoe.ru Тел./факс: (881379) 66-217 |  | # ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| # Глава администрации # _____________________/ А.В.Левин / Подписано ЭЦП | # _______________/ ___________ / Подписано ЭЦП |  |

Приложение № 1 к МК № ЭМ-17-26 от _______2026

Согласовано:			Утверждаю:

________________		Глава администрации_____________А.В.Левин

__________________________			__________________________

| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09, Письмо Минстроя России от 07.08.2025 № 46356-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ливневой канализации на участке дороги общего пользования ул. Зоотехническая, д.2Б, пос. Петровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ливневой канализации на участке дороги общего пользования ул. Зоотехническая, д.2Б, пос. Петровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01/Доп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дренажная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 447,49 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 366,80 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,69 |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,96 |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  |  |  |  |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,43 |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  |  | индекс |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  |  |  |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Земляные работы под колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-022-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 0,01577 |  |  |  | 1 |  |  | 0,01577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,77 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,402135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,10 |  |  |  |  |  |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  | 0,402135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 821,92 |  |  |  |  |  |  |  | 732,66 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  | 0,402135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 287,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,10 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,13 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 788,21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 415,96 |  |  |  |  |  |
| 2 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  | 1т груза |  |  |  |  | 25,232 |  |  |  | 1 |  |  | 25,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,85 |  |  |  |  |  |  |  | 3 377,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,77*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 377,30 |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 0,0338336 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0338336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((50,65-15,77)*0,97) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,801518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,24 |  |  |  |  |  |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 23,69 |  |  |  |  |  |  | 0,801518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 821,92 |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,30 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 23,69 |  |  |  |  |  |  | 0,801518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 572,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 032,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,24 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,46 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 415,01 |  |  |  |  |  |  |  | 2 822,23 |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,010464 |  |  |  | 1 |  |  | 0,010464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((50,65-15,77)*0,03) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9337472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 154 |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,9337472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,34 |  |  |  |  |  |  |  | 836,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,04 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744,08 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 964,45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 914,54 |  |  |  |  |  |
| Основания песчаным привозным грунтом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 2,26 |  |  |  | 1 |  |  | 2,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,11 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  | 1,7628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,27 |  |  |  |  |  |  |  | 776,11 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,63 |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 0,1582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 315,18 |  |  |  |  |  |  |  | 208,06 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 0,1582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  |  |  |  |  |  | 96,63 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  | 0,8136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,90 |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,20 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,339 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,14 |  |  |  |  |  |  |  | 9,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 107,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 2,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 049,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,74 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960,01 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 087,73 |  |  |  |  |  |  |  | 4 718,26 |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,009789 |  |  |  | 1 |  |  | 0,009789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((34,89-2,26)*0,03) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8663265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,08 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 88,5 |  |  |  |  |  |  | 0,8663265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,49 |  |  |  |  |  |  |  | 359,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,08 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,58 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 001,43 |  |  |  |  |  |  |  | 822,29 |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 0,0316511 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0316511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((34,89-2,26)*0,97) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1202742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,87 |  |  |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  | 0,1202742 |  |  |  | 887,54 |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,68 |  |  |  |  |  |  |  | 148,38 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  | 0,1202742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 85,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,87 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,00 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 144,95 |  |  |  |  |  |  |  | 352,75 |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,316511 |  |  |  | 1 |  |  | 0,316511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((34,89-2,26)*0,97) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9658828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 871,90 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 12,53 |  |  |  |  |  |  | 3,9658828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 871,90 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8292588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,75 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 3,3233655 |  |  |  | 2,41 |  |  |  | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  | 9,70 |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 2,62 |  |  |  |  |  |  | 0,8292588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,19 |  |  |  |  |  |  |  | 331,03 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,62 |  |  |  |  |  |  | 0,8292588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 440,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 653,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 312,65 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 127,64 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 063,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 466,47 |  |  |  |  |  |  |  | 5 844,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Земляные работы под колодцы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 668,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 843,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 907,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 482,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 058,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 377,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 268,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 890,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 843,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 907,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 482,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 058,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 020,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 578,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 377,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 325,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 020,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 578,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 Земляные работы под колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 268,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5287565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,311386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Установка дренажных колодцев D=1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСН23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах |  |  |  |  | 10 м3 |  |  |  |  | 0,0996 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,18+0,276+0,27*2) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,78554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 521,64 |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 67,92 |  |  |  |  |  |  | 6,764832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,34 |  |  |  |  |  |  |  | 2 924,71 |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 54,6 |  |  |  |  |  |  | 5,43816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 566,81 |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 76,13 |  |  |  |  |  |  | 7,582548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 4 030,12 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 091,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,688188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 577,21 |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 33,95 |  |  |  |  |  |  | 3,38142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 669,69 |  |  |  |  |  |  |  | 5 645,92 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 33,95 |  |  |  |  |  |  | 3,38142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 2 414,16 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 17,39 |  |  |  |  |  |  | 1,732044 |  |  |  | 95,25 |  |  |  | 1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,73 |  |  |  |  |  |  |  | 252,41 |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 3,08 |  |  |  |  |  |  | 0,306768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,79 |  |  |  |  |  |  |  | 193,20 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,08 |  |  |  |  |  |  | 0,306768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 163,05 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 301,06 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.01.02-0021 | Битум нефтяной модифицированный кровельный БНМ-55/60 |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0,011952 |  |  |  | 23 335,80 |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 670,12 |  |  |  |  |  |  |  | 390,47 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,000996 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  | 0,003486 |  |  |  | 160 056,60 |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 079,24 |  |  |  |  |  |  |  | 781,14 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |  | 0,0000299 |  |  |  | 70 296,20 |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 682,10 |  |  |  |  |  |  |  | 2,71 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.10-0066 | Скобы стальные ходовые, тип СК-1 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 68,48 |  |  |  |  |  |  | 6,820608 |  |  |  | 102,96 |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,03 |  |  |  |  |  |  |  | 955,09 |  |  |  |  |  |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,00498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,24 |  |  |  |  |  |  |  | 4,10 |  |  |  |  |  |
|  | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,000996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 315,83 |  |  |  |  |  |  |  | 7,29 |  |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.03-0001 | Раствор хризотилцементный |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 0,008964 |  |  |  | 2 750,65 |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 493,33 |  |  |  |  |  |  |  | 31,31 |  |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  | 0,021912 |  |  |  | 3 778,62 |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 798,85 |  |  |  |  |  |  |  | 105,15 |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,001992 |  |  |  | 5 764,42 |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 932,35 |  |  |  |  |  |  |  | 23,77 |  |  |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 0,11952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольца железобетонные и бетонные |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольцо опорное |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.06-0042 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 491,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 098,85 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 155,65 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 953,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 753,41 |  |  |  |  |  |  |  | 43 600,24 |  |  |  |  |  |
| 10 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,11952 |  |  |  | 1 |  |  | 0,11952 |  |  |  | 2 184,44 |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,40 |  |  |  |  |  |  |  | 211,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,48 |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСБЦ-05.1.01.09-0119 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 1 |  |  | 0,18 |  |  |  | 10 883,84 |  |  |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 257,83 |  |  |  |  |  |  |  | 2 566,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 566,41 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФСБЦ-05.1.01.11-0044 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 1 |  |  | 0,18 |  |  |  | 10 149,72 |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 108,11 |  |  |  |  |  |  |  | 2 539,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 539,46 |  |  |  |  |  |
| 13 | ФСБЦ-05.1.01.09-0013 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,276 м3 |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  | 1 |  |  | 0,29 |  |  |  | 2 942,23 |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 972,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1 151,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 151,88 |  |  |  |  |  |
| 14 | ФСБЦ-05.1.01.09-0015 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,27 м3 |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  | 1 |  |  | 1,78 |  |  |  | 2 908,41 |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 926,35 |  |  |  |  |  |  |  | 6 988,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,89*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 988,90 |  |  |  |  |  |
| 15 | ФСБЦ-04.1.02.05-0128 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,1992 |  |  |  | 1 |  |  | 0,1992 |  |  |  | 4 541,55 |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 405,30 |  |  |  |  |  |  |  | 877,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,54 |  |  |  |  |  |
| 16 | ФСБЦ-08.1.02.06-0042 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 6 615,34 |  |  |  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 063,02 |  |  |  |  |  |  |  | 9 063,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 063,02 |  |  |  |  |  |
| Пробивка отверстий для дренажной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСНр69-01-001-25 | Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 300 мм (прим.) |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 1 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,00 |  |  |  |  |  |  |  | 604,16 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,53 |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,19 |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 329,53 |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 185,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,69 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,99 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 751,50 |  |  |  |  |  |  |  | 2 455,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Установка дренажных колодцев D=1000 мм : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 075,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 125,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 343,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 906,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 699,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 453,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 125,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 343,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 906,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 699,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 014,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 363,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 032,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 014,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 363,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 Установка дренажных колодцев D=1000 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 453,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,06554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,308188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Установка дренажных колодцев D=2000 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 1,321 |  |  |  | 1 |  |  | 1,321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,36 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  | 1,12285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,27 |  |  |  |  |  |  |  | 494,36 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,48 |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 0,09247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 315,18 |  |  |  |  |  |  |  | 121,61 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 0,09247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  |  |  |  |  |  | 56,48 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,5284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,90 |  |  |  |  |  |  |  | 11,04 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,19815 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,14 |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  |  |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  | 1,51915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,84 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,92 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 267,88 |  |  |  |  |  |  |  | 1 674,87 |  |  |  |  |  |
| 19 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 1,51915 |  |  |  | 1 |  |  | 1,51915 |  |  |  | 2 184,44 |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,40 |  |  |  |  |  |  |  | 2 687,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 687,98 |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСН23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  |  |  |  | 10 м3 |  |  |  |  | 0,1266 |  |  |  | 1 |  |  | 0,1266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,18+0,276+0,27*3) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,206492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 121,11 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 80,62 |  |  |  |  |  |  | 10,206492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501,75 |  |  |  |  |  |  |  | 5 121,11 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 552,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,99395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 286,86 |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 9,77 |  |  |  |  |  |  | 1,236882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 669,69 |  |  |  |  |  |  |  | 2 065,21 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9,77 |  |  |  |  |  |  | 1,236882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 883,07 |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,017724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 659,60 |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,017724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  |  |  |  |  |  | 10,83 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.09-025 | Трамбовки электрические |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,02532 |  |  |  | 12,06 |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,44 |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 5,72 |  |  |  |  |  |  | 0,724152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,79 |  |  |  |  |  |  |  | 456,06 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,72 |  |  |  |  |  |  | 0,724152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 384,89 |  |  |  |  |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0,015192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,73 |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0,015192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 8,07 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,05 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.16.04-0013 | Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  | 0,0026586 |  |  |  | 109 483,34 |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 949,01 |  |  |  |  |  |  |  | 366,75 |  |  |  |  |  |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  | 0,167112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,24 |  |  |  |  |  |  |  | 137,74 |  |  |  |  |  |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  | 0,0007596 |  |  |  | 4 800,85 |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 017,42 |  |  |  |  |  |  |  | 6,09 |  |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.03-0001 | Раствор хризотилцементный |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  | 0,013926 |  |  |  | 2 750,65 |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 493,33 |  |  |  |  |  |  |  | 48,65 |  |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  | 0,087354 |  |  |  | 3 486,80 |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 428,24 |  |  |  |  |  |  |  | 386,82 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.05.01-0036 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 5,73 |  |  |  |  |  |  | 0,725418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 906,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 407,97 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 497,32 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 741,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 929,07 |  |  |  |  |  |  |  | 22 146,02 |  |  |  |  |  |
| 21 | ФСБЦ-05.1.01.09-0119 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 1 |  |  | 0,18 |  |  |  | 10 883,84 |  |  |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 257,83 |  |  |  |  |  |  |  | 2 566,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 566,41 |  |  |  |  |  |
| 22 | ФСБЦ-05.1.01.09-0020 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,661 м3 |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  | 1 |  |  | 0,59 |  |  |  | 6 727,86 |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 082,61 |  |  |  |  |  |  |  | 5 358,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 358,74 |  |  |  |  |  |
| 23 | ФСБЦ-05.1.01.09-0021 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,663 м3 |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 2,67 |  |  |  | 1 |  |  | 2,67 |  |  |  | 4 880,20 |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 588,27 |  |  |  |  |  |  |  | 17 590,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,89*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 590,68 |  |  |  |  |  |
| 24 | ФСБЦ-04.1.02.05-0128 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,725418 |  |  |  | 1 |  |  | 0,725418 |  |  |  | 4 541,55 |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 405,30 |  |  |  |  |  |  |  | 3 195,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 195,68 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЦ_22.23.19.131_77_7722753969_31.08.2026_02_2.1 | Люк полимерно-композитный Агросток легкий 760х630х60 мм 3 т (черный) 50773 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 749,05 |  |  |  |  |  |  |  | 1 749,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 749,05 |  |  |  |  |  |
| Пробивка отверстий для дренажной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСНр69-01-001-25 | Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 300 мм (прим.) |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 1 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,00 |  |  |  |  |  |  |  | 604,16 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,53 |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,19 |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 329,53 |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 185,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,69 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,99 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 751,50 |  |  |  |  |  |  |  | 2 455,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Установка дренажных колодцев D=2000 мм : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 929,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 219,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 936,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 672,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 099,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 424,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 219,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 936,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 672,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 099,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 962,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 532,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 892,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 962,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 532,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 Установка дренажных колодцев D=2000 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 424,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 749,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,609342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,70642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Земляные работы под дренажную трубу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ГЭСН01-01-022-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 0,0252 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6,3+18,9) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,78 |  |  |  |  |  |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  | 0,6426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 821,92 |  |  |  |  |  |  |  | 1 170,77 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  | 0,6426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 458,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 629,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,78 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,08 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 788,49 |  |  |  |  |  |  |  | 2 262,67 |  |  |  |  |  |
| 28 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  | 1т груза |  |  |  |  | 40,32 |  |  |  | 1 |  |  | 40,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5 396,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6,3+18,9)*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 396,83 |  |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСН01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 0,138516 |  |  |  | 1 |  |  | 0,138516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((168-6,3-18,9)*0,97) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 978,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,281444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 342,79 |  |  |  |  |  |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 23,69 |  |  |  |  |  |  | 3,281444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 821,92 |  |  |  |  |  |  |  | 5 978,53 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 23,69 |  |  |  |  |  |  | 3,281444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 2 342,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 321,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 342,79 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 155,37 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 077,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 415,42 |  |  |  |  |  |  |  | 11 554,37 |  |  |  |  |  |
| 30 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,04284 |  |  |  | 1 |  |  | 0,04284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((168-6,3-18,9)*0,03) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,916832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 422,76 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 154 |  |  |  | 1,2 |  |  | 7,916832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,34 |  |  |  |  |  |  |  | 3 422,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 422,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 422,76 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 046,26 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 369,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 962,65 |  |  |  |  |  |  |  | 7 838,12 |  |  |  |  |  |
| Основания песчаным привозным грунтом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ГЭСН08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 1 |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 163,49 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  | 4,914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,27 |  |  |  |  |  |  |  | 2 163,49 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,38 |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 0,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 315,18 |  |  |  |  |  |  |  | 579,99 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 0,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  |  |  |  |  |  | 269,38 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  | 2,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,90 |  |  |  |  |  |  |  | 47,40 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,65 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,14 |  |  |  |  |  |  |  | 25,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 085,91 |  |  |  |  |  |
| 31.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 6,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,24 |  |  |  |  |  |  |  | 5 711,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 432,87 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 676,16 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 678,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 087,73 |  |  |  |  |  |  |  | 13 152,73 |  |  |  |  |  |
| 32 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,189 |  |  |  | 1 |  |  | 0,189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 932,97 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 88,5 |  |  |  |  |  |  | 16,7265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,49 |  |  |  |  |  |  |  | 6 932,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 932,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 932,97 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 170,34 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 773,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 002,65 |  |  |  |  |  |  |  | 15 876,50 |  |  |  |  |  |
| 33 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 20,79 |  |  |  | 1 |  |  | 20,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,24 |  |  |  |  |  |  |  | 17 135,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,9*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 135,95 |  |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСН01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 0,1407383 |  |  |  | 1 |  |  | 0,1407383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(168-6,3-18,9-2,061675) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5348055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,82 |  |  |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  | 0,5348055 |  |  |  | 887,54 |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,68 |  |  |  |  |  |  |  | 659,78 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  | 0,5348055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 381,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,82 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,27 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 144,87 |  |  |  |  |  |  |  | 1 568,51 |  |  |  |  |  |
| 35 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 1,4073833 |  |  |  | 1 |  |  | 1,4073833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(168-6,3-18,9-2,061675) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,6345127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,49 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 12,53 |  |  |  |  |  |  | 17,6345127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8 323,49 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 515,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6873442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 959,82 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  | 14,7775247 |  |  |  | 2,41 |  |  |  | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  | 43,15 |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 2,62 |  |  |  |  |  |  | 3,6873442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,19 |  |  |  |  |  |  |  | 1 471,95 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,62 |  |  |  |  |  |  | 3,6873442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 1 959,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 798,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 283,31 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 460,65 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 730,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 466,45 |  |  |  |  |  |  |  | 25 989,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Земляные работы под дренажную трубу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 477,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 842,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 951,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 412,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 873,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 396,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 775,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 378,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 842,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 951,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 412,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 873,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 282,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 015,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 396,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 255,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 282,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 015,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 Земляные работы под дренажную трубу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 775,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,1918447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5871937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Укладка дренажной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ГЭСН23-01-020-03 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  | 1 |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 828,12 |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  | 0,1134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,34 |  |  |  |  |  |  |  | 49,03 |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 13,39 |  |  |  |  |  |  | 5,6238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 654,43 |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 10,09 |  |  |  |  |  |  | 4,2378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 2 252,39 |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  | 1,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  |  |  |  |  |  | 872,27 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,30 |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  | 0,0546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 669,69 |  |  |  |  |  |  |  | 91,17 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  | 0,0546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 38,98 |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,79 |  |  |  |  |  |  |  | 26,45 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 22,32 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,49 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 4,91 |  |  |  |  |  |  | 2,0622 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,14 |  |  |  |  |  |  |  | 55,97 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |  |  | 0,5964 |  |  |  | 18,59 |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,03 |  |  |  |  |  |  |  | 15,52 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.01.04 | Трубы ПВХ безнапорные, раструбные |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 104,7 |  |  |  |  |  |  | 43,974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 078,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 889,42 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 890,62 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 358,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 255,52 |  |  |  |  |  |  |  | 17 327,32 |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЦ_24.3.03.06_78_7814315235_31.08.2026_02_1.1 | Труба в канаву гофрированная двустенная с раструбом под заезд Ø250 /216 мм SN6 6 м FD-Plast Черный |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 092,87 |  |  |  |  |  |  |  | 28 650,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=43,974/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 650,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Укладка дренажной трубы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 728,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 828,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 721,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 977,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 828,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 721,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 890,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 358,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 889,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 890,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 358,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 5 Укладка дренажной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 977,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 650,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Устройство асфальтобетонного покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 1 |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*0,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,53 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 14,4 |  |  |  |  |  |  | 0,3456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,24 |  |  |  |  |  |  |  | 153,53 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,97 |  |  |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  |  |  |  | 0,04248 |  |  |  | 1 933,00 |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 609,55 |  |  |  |  |  |  |  | 110,85 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  |  |  |  | 0,04248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 30,33 |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 4,29 |  |  |  |  |  |  | 0,10296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 659,60 |  |  |  |  |  |  |  | 170,87 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4,29 |  |  |  |  |  |  | 0,10296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  |  |  |  |  |  | 62,89 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 7,08 |  |  |  |  |  |  | 0,16992 |  |  |  | 2 391,60 |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 180,83 |  |  |  |  |  |  |  | 540,49 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 7,08 |  |  |  |  |  |  | 0,16992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 121,31 |  |  |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  | 0,01776 |  |  |  | 1 043,14 |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 376,94 |  |  |  |  |  |  |  | 24,45 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  | 0,01776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 9,44 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,14 |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,42 |  |  |  |  |  |
| 38.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 175,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,50 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,93 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 007,92 |  |  |  |  |  |  |  | 4 464,19 |  |  |  |  |  |
| 39 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 1 |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*0,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,53 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  | 0,3456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,24 |  |  |  |  |  |  |  | 153,53 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,22 |  |  |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  | 0,04144 |  |  |  | 887,54 |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,68 |  |  |  |  |  |  |  | 51,12 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  | 0,04144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 29,59 |  |  |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0368 |  |  |  | 1 933,00 |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 609,55 |  |  |  |  |  |  |  | 96,03 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 26,27 |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  | 0,03936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 659,60 |  |  |  |  |  |  |  | 65,32 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  | 0,03936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  |  |  |  |  |  | 24,04 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 12,21 |  |  |  |  |  |  | 0,19536 |  |  |  | 2 391,60 |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 180,83 |  |  |  |  |  |  |  | 621,41 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 12,21 |  |  |  |  |  |  | 0,19536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 139,48 |  |  |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  | 0,01664 |  |  |  | 1 043,14 |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 376,94 |  |  |  |  |  |  |  | 22,91 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  | 0,01664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 8,84 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 0,112 |  |  |  | 35,71 |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,14 |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 241,58 |  |  |  |  |  |
| 39.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  | 2,016 |  |  |  | 2 184,44 |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3 567,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,75 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,17 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 588,13 |  |  |  |  |  |  |  | 5 881,41 |  |  |  |  |  |
| 40 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,001472 |  |  |  | 1 |  |  | 0,001472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8*0,08*2,3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0009715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  | 0,0004858 |  |  |  | 779,28 |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 005,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  | 0,0009715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |
| 40.1 | ФСБЦ-01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  | 0,0015162 |  |  |  | 16 583,53 |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 865,32 |  |  |  |  |  |  |  | 40,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 429,35 |  |  |  |  |  |  |  | 43,32 |  |  |  |  |  |
| 41 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 1 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,75 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 20,86 |  |  |  |  |  |  | 0,16688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,90 |  |  |  |  |  |  |  | 80,75 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  | 0,01952 |  |  |  | 1,21 |  |  |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 659,60 |  |  |  |  |  |  |  | 7,30 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  | 0,0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  |  |  |  |  |  | 2,69 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  | 0,01632 |  |  |  | 2 646,78 |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 811,36 |  |  |  |  |  |  |  | 62,20 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  | 0,01632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,55 |  |  |  |  |  |  |  | 12,43 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  | 0,01712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 157,34 |  |  |  |  |  |  |  | 36,93 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  | 0,01712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  |  |  |  |  |  | 10,46 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  | 0,01208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 578,24 |  |  |  |  |  |  |  | 19,07 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  | 0,01208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  |  |  |  |  |  | 7,38 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  | 0,02072 |  |  |  | 1 334,21 |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 774,50 |  |  |  |  |  |  |  | 36,77 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  | 0,02072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 14,79 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  | 0,00776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 331,32 |  |  |  |  |  |  |  | 18,09 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  | 0,00776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  | 0,01216 |  |  |  | 181,30 |  |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,87 |  |  |  |  |  |  |  | 2,49 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  | 0,01632 |  |  |  | 8 883,76 |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 081,91 |  |  |  |  |  |  |  | 197,18 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  | 0,01632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,11 |  |  |  |  |  |  |  | 13,27 |  |  |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  | 0,01632 |  |  |  | 59,52 |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,21 |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0248 |  |  |  | 1 043,14 |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 376,94 |  |  |  |  |  |  |  | 34,15 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 13,18 |  |  |  |  |  |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 435,27 |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,38 |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,83 |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  |  | 0,02968 |  |  |  | 4 141,29 |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 466,50 |  |  |  |  |  |  |  | 162,25 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  |  | 0,02968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 21,19 |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  | 0,0092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,77 |  |  |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 0,000032 |  |  |  | 16 583,53 |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 865,32 |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 20,52 |  |  |  |  |  |  | 0,16416 |  |  |  | 36,31 |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |  |  |  |  | 4,53 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  | 0,0000192 |  |  |  | 907 036,67 |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170 077,30 |  |  |  |  |  |  |  | 22,47 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  | 0,000096 |  |  |  | 89 330,06 |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 409,47 |  |  |  |  |  |  |  | 10,12 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 0,782 |  |  |  |  |  |  | 0,006256 |  |  |  | 4 251,61 |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 272,00 |  |  |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  | 0,0000064 |  |  |  | 55 898,18 |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 431,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  | 0,0000064 |  |  |  | 63 745,00 |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 733,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,97 |  |  |  |  |  |
| 41.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1186 | Смеси асфальтобетонные А 22 НН на БНД |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 95,83 |  |  |  |  |  |  | 0,76664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,89 |  |  |  |  |  |  |  | 6 337,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,66 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,51 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 496,25 |  |  |  |  |  |  |  | 7 683,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 Устройство асфальтобетонного покрытие : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 424,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 282,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 199,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 072,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 282,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 199,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 6 Устройство асфальтобетонного покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 072,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8144915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Устройство бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 1 |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 219,98 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 68,26 |  |  |  |  |  |  | 10,9216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,95 |  |  |  |  |  |  |  | 5 219,98 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,38 |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 1,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,19 |  |  |  |  |  |  |  | 600,38 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  | 1,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 799,38 |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 28,2 |  |  |  |  |  |  | 4,512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  | 14,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 634,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 019,36 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 139,75 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 250,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 153,75 |  |  |  |  |  |  |  | 16 024,60 |  |  |  |  |  |
| 43 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 1 |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 227,07 |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 69,8 |  |  |  |  |  |  | 11,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,04 |  |  |  |  |  |  |  | 5 227,07 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,08 |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  | 0,0976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 669,69 |  |  |  |  |  |  |  | 162,96 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  | 0,0976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,95 |  |  |  |  |  |  |  | 69,68 |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 0,0064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,79 |  |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 0,0064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |  |  |  |  |  |  | 3,40 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,98 |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,00016 |  |  |  | 70 296,20 |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 682,10 |  |  |  |  |  |  |  | 14,51 |  |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,0096 |  |  |  | 3 778,62 |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 798,85 |  |  |  |  |  |  |  | 46,07 |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  | 0,0272 |  |  |  | 10 082,68 |  |  |  | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 720,71 |  |  |  |  |  |  |  | 400,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 928,12 |  |  |  |  |  |
| 43.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 7 444,62 |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 410,36 |  |  |  |  |  |  |  | 11 095,46 |  |  |  |  |  |
| 43.2 | ФСБЦ-04.1.02.05-0114 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  | 0,944 |  |  |  | 4 242,28 |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 115,01 |  |  |  |  |  |  |  | 3 884,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 300,15 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 791,22 |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 102,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 759,81 |  |  |  |  |  |  |  | 35 801,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 7 Устройство бордюров : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 542,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 447,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 441,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 826,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 447,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 441,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 930,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 352,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 319,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 930,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 352,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 7 Устройство бордюров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 826,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 846,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 694,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 320,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 963,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 093,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 774,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 798,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 023,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 694,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 320,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 963,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 093,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 486,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 465,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 774,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 657,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 486,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 465,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 695,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 493,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 399,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,7461632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4322792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |