ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
на поставку изделий медицинского применения в 2026 году
	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции  ОКПД2
	Единица измерения
	Количество единиц измерения
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Скарификатор ручной немехани​чес​кий
	32.50.13.190-00007515 
	шт.
	2000
	Назначение
	лабораторные исследования серологическими и биохимическими методами

	
	
	
	
	
	Цель использования 
	прокол кожи пациента

	
	
	
	
	
	Материал корпуса
	сталь нержавеющая

	
	
	
	
	
	Конфигурация копья
	центральное

	
	
	
	
	
	Упаковка/ Стерильность
	индивидуальная/ стерильная


Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80% от срока годности изделия.
