- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на аукцион в электронной форме

на оказание услуг по выполнению  санитарно-гигиенических лабораторных исследований и инструментальных замеров для нужд

ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»

в 2026 году

Начальная (максимальная) цена контракта: ___________рублей (___рублей __ копеек).

Источник финансирования: средства субсидий на выполнение государственного задания; средства ОМС; средства от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

Место оказания услуг: оказание услуг по выполнению санитарно-гигиенических лабораторных исследований проб внешней среды и инструментальных замеров уровней воздействия физических факторов для нужд ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» должно осуществляться по адресу, указанному в таблице № 1.

Отбор проб для лабораторных исследований, инструментальные замеры физических факторов осуществляются силами Исполнителя.

Таблица № 1

Объект ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Яльгелевский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 188518, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, деревня Яльгелево, улица Энтузиастов, дом 1 |

Сроки оказания услуги: с даты заключения контракта по 31.12.2026. Оказание услуг осуществляется на основе заявок Заказчика. Срок выполнения заявки – 30 дней (чтобы уложиться в методику лабораторных исследований).

Условия оплаты: форма оплаты – безналичный расчёт. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя отдельными платежами по факту оказания услуг в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания акта оказанных услуг, по мере поступления денежных средств. Авансирование не производится.

Требования к объёму предоставления услуг, качеству используемых расходных средств, реактивов и материалов:

Наименование, периодичность и объём услуг по выполнению санитарно-гигиенических лабораторных исследований и инструментальных замеров для нужд ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» представлены в таблице 2 настоящего технического задания.

Таблица 2

Наименование, периодичность и объём услуг по выполнению производственного контроля

| № п/п | Наименование работ (исследований) | Периодичность исследований | Количество исследований/измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| Физические факторы производственной среды |  |  |  |
| 1. | Измерение параметров микроклимата на рабочем месте | 1-кратно | Всего 14 измерений (7 кабинетов) |
| 1.1. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений микроклимата | 1-кратно | 7 |
| 2. | Измерение и расчет средней освещенности на рабочем месте при протяженности рабочей зоны до 2 метров | 1-кратно | Всего 21 измерение (7кабинетов) |
| 2.2. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений освещённости | 1-кратно | 7 |
| 3. | Шум в помещении (при наличии механической приточно-вытяжной вентиляции) | 1 кратно | Кабинет приёма фельдшера изолятор |
| Холодная вода |  |  |  |
| 4. | Отбор проб воды на бактериологический анализ | 1 раз в год |  |
| 5. | Отбор проб воды на химический анализ | 1 раз в год |  |
| 6. | Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli | 1 раз в год | 1 |
| 7. | Микробиологический показатель - Энтерококки | 1-кратно | 1 |
| 8. | Исследование на колифаги (с обогащением) | 1-кратно | 1 |
| 9. | Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, рН, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная) | 1-кратно | 1 |
| Горячая вода |  |  |  |
| 10. | Отбор проб воды на бактериологический анализ | 1-кратно |  |
| 11. | Отбор проб воды на химический анализ | 1-кратно | 1 |
| 12. | Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli | 1-кратно | 1 |
| 13. | Микробиологический показатель - Энтерококки | 1-кратно | 1 |
| 14. | Краткий химический анализ горячей воды (запах, цветность, мутность, водородный показатель (рН), железо общее) | 1-кратно | 1 |
| 15. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарно-химическим показателям (одна проба) | 1-кратно |  |
| Воздух |  |  |  |
| 16. | Отбор проб воздуха на бактериологический анализ (1 точка) | 1-кратно |  |
| 17. | Бактериологическое исследование воздуха одного помещения на ОМЧ | 1-кратно | в 2-х помещениях |
| 18. | Бактериологическое исследование воздуха одного помещения на на Staphylococcus aureus | 1-кратно | в 2-х помещениях |
| 19. | Отбор проб воздуха в закрытых помещениях (1 помещение до 3-х точек) | 1-кратно |  |
| 20. | Определение одного показателя фотометрическим методом (формальдегид) | 1-кратно | в 3-х помещениях |
| 21. | Определение одного показателя фотометрическим методом (фенол) | 1-кратно | в 3-х помещениях |
| 22. | Определение одного показателя фотометрическим методом (аммиак) | 1-кратно | в 3-х помещениях |
| 23. | Определение одного показателя фотометрическим методом (стирол) | 1-кратно | в 2-х помещениях |
| 24. | Определение одного показателя фотометрическим методом (ксилол) | 1-кратно | в 2-х помещениях |
| 25. | Определение одного показателя фотометрическим методом (толуол) | 1-кратно | в 2-х помещениях |
| 26. | Определение одного показателя фотометрическим методом (метанол) | 1-кратно | в 2-х помещениях |
| 27. | Определение одного показателя фотометрическим методом (гидрохлорид) | 1-кратно | в 2-х помещениях |
| Смывы |  |  |  |
| 28. | Взятие смывов с объектов внешней среды (до 10 смывов) | 1-кратно |  |
| 29. | Бактериологические исследования смывов на БГКП с использованием универсальных сред с взятием смывов с объектов внешней среды | 1-кратно | 10 |
| 30. | Бактериологические исследования смывов на Staphylococcus aureus с взятием смывов с объектов внешней среды | 1-кратно | 10 |
| 31. | Бактериологические исследования смывов на условно-патогенную микрофлору, в том числе НФГОБ после разрушения (деструкции) матрикса биоплёнки (1 смыв) | 1-кратно | 3 |
| 32. | Взятие смывов с объектов внешней среды с индикацией и разрушением (деструкцией) матрикса биопленок (1 смыв) | 1-кратно |  |

Срок годности расходных средств и реактивов должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия, гигиеническом сертификате, но не должен истекать 
31 декабря 2026 года.

Используемые расходные средства, реактивы и материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие (сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты).

Приборы для инструментальных замеров должны быть поверены 
в установленном порядке и откалиброваны.

Общие требования

Оказание Исполнителем услуг по выполнению производственного контроля 
с использованием лабораторных методов исследования и инструментальных замеров для нужд ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» (далее – услуг по выполнению производственного контроля) должно осуществляться на основе заявок Заказчика.

Оказание Исполнителем услуг по выполнению производственного контроля должно осуществляться в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

Оказание услуг по выполнению производственного контроля должно осуществляться силами и за счёт Исполнителя: все расходы Исполнителя по исполнению своих обязательств по контракту (выезд на территорию Заказчика, отбор проб, транспортировка проб для лабораторных исследований; предоставление сред, лабораторной посуды, расходных материалов для отбора проб и специализированных контейнеров для их надлежащей транспортировки, а также приборов для инструментальных замеров нормируемых уровней воздействия физических факторов в помещениях объектов ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ», указанных в таблице № 1 настоящего технического задания).

Качество оказываемых услуг должно соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

## Услуги должны оказываться специалистами с соответствующей оказываемым услугам квалификацией, которая должна быть документально подтверждена соответствующими свидетельствами и сертификатами.

## Исполнитель должен оказывать услуги лично, без привлечения для исполнения обязательств по контракту третьих лиц (соисполнителей и консультантов), соответствовать необходимым требованиям при оказании данного вида услуг и иметь:

## - Лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую услуги (работы) по медицинской микробиологии, санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям (требование п.п. 46 п. 1ст. 12 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Постановлением Правительства РФ от 91.06.2021 № 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации");

## - Лицензию на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, и генно-инженерно-модифицированных организмов III-IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, санитарно-эпидемиологическое заключение на проведение диагностических исследований материала, подозрительного на зараженность ПБА II-IV групп (требование установлено ч.2 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»);

## - Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) на техническую компетентность и независимость, выданный Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитацией), соответствие испытательной лаборатории ГОСТ ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», с обязательным приложением области аккредитации, соответствующей видам и объему оказываемых по Контракту услуг (требование установлено Федеральным законом от 28.12.2013 № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», п. п. 5.1.14., 6.1.4  Перечня областей аттестации экспертов по аккредитации Приказа Минэкономразвития России от 23.05.2014 N 291 «Об утверждении Перечня областей аттестации экспертов по аккредитации»).

## Методы измерений физических факторов в области аккредитации испытательной лаборатории должны соответствовать требованиям Федерального закона № 102-ФЗ 
от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений».

## - Свидетельство об аккредитации в качестве экспертной организации (органа инспекции), с областью аккредитации, соответствующей видам и объему оказываемых по Контракту услуг (требование установлено Федеральным законом от 28.12.2013 № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»).

Приём заявок от уполномоченных представителей Заказчика в рамках оказываемых услуг осуществляется по телефону/факсу Исполнителя, либо по указанной Исполнителем электронной почте с обязательной последующей регистрацией их в учётной документации Исполнителя.

В рамках контракта Исполнитель обеспечивает Заказчика консультативной поддержкой.

Результаты проведённых лабораторных исследований и инструментальных замеров (протоколы лабораторных и инструментальных исследований) оформленные надлежащим образом на фирменных бланках Исполнителя (в печатном виде на русском языке) передаются уполномоченному лицу Заказчика с использованием курьерской доставки (нарочным) или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении в течение 30 дней от даты отбора или в течение 5 дней от даты окончания исследования от даты отбора проб для лабораторных исследований либо от даты проведения инструментальных замеров.

Приёмка услуг по качеству осуществляется в день получения результатов проведённых лабораторных исследований и инструментальных замеров.

Сдача оказанных Исполнителем услуг и принятие их результата Заказчиком оформляется Актом сдачи-приёмки оказанных услуг, который Исполнитель предоставляет Заказчику после исполнения заявки. Акт сдачи-приёмки оказанных услуг подлежит подписанию обеими сторонами. Также Исполнитель передаёт Заказчику подготовленные и подписанные им счёт и счёт-фактуру.

Не позднее 5-ти (пяти) дней со дня получения актов сдачи-приёмки оказанных услуг Заказчик подписывает их и один экземпляр акта сдачи-приёмки оказанных услуг передаёт Исполнителю, либо в тот же срок предоставляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта, в котором указывает отступления Исполнителя от условий контракта, ухудшившие результат услуг, или иные недостатки, выявленные в ходе оказания услуг.

Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты услуг, которые были оказаны им без согласования с Заказчиком. При выявлении случаев некачественно проведённых исследований и инструментальных замеров Заказчик оставляет за собой право на проведение независимой экспертизы третьей стороной за счёт Исполнителя.

Исполнителем оказываются услуги в соответствии с требованиями законодательства  Российской Федерации, действующих норм и правил, ГОСТов, нормативно-технической документации, технологических и иных требований, предусмотренных для оказания такого рода услуг.

Исполнитель не вправе передавать третьим лицам информацию, полученную во время оказания услуг.

Перечень нормативных правовых документов для выполнения объективного  лабораторного контроля и инструментальных измерений

Услуги по выполнению санитарно-гигиенических лабораторных исследований проб из обьектов внешней среды и инструментальных замеров уровней воздействия физических факторов должны осуществляться в соответствие с требованиями санитарного законодательства РФ, а именно:

-  Федерального Закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПин 2.1.3684-21 «Санитарные правила и нормы Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- МР 4.2.0161-19 Методические рекомендации "Методы индикации биологических плёнок микроорганизмов на абиотических объектах" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 23 декабря 2019 г.)

Врач-эпидемиолог:                                                                          В.В. Доровская