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Описание объекта закупки
Наименование объекта закупки: Поставка расходных реагентов для нужд ГКУЗ «ЦКЛО».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Источник финансирования: Областной бюджет Ленинградской области на 2026 год.
Условия оплаты: Оплата за поставленный товар производится Заказчиком после получения товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Гарантия качества товара: Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары.
Остаточный срок годности товара: на момент поставки не менее 3 мес..
Условия поставки: партиями по заявкам Заказчика в течение 5-ти дней с даты её подачи. Приемка-передача товаров по ассортименту, качеству и количеству осуществляется по месту назначения Заказчиком и Поставщиком.
Сопроводительные документы: Все товары, подлежащие в соответствии с законодательными актами Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь соответствующий сертификат. Копии сертификата, а также регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, передаются Заказчику. Техническая документация должна быть на русском языке.

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара 
Таблица 1

	№
	Наименование
	Технические характеристики
	ОКПД 2
	Кол-во
	Остаточный срок годности на момент поставки, не менее (мес.)

	1
	Среда с адсорбентом для культивирования аэробных микроорганизмов во флаконах, на системе автоматической микробиологической для in vitro диагностики, в вариантах исполнения: 1. Среда с адсорбентом для культивирования аэробных микроорганизмов во флаконах, на системе автоматической микробиологической для in vitro диагностики, в составе: 1.1. Флакон со средой для аэробных культур, модель 1-1 (30 мл/флакон) - 40 флаконов. 1.2. Инструкция по применению -1 шт
	1. Назначение: Среда предназначена для культивирования и качественного обнаружения аэробных микроорганизмов в крови человека или других, в норме стерильных, биологических жидкостях на анализаторах серии BT производства Чжухай ДиЭль Биотех Ко. Лтд.
2. Состав:
40 шт флаконов со средой для аэробных культур, модель I-1 (30 мл/флакон): колумбийский бульон – 35 г; пептон – 10 г; дигидрофосфат калия – 1,5 г; глюкоза – 5 г; маннитол – 2 г; цитрат натрия – 3 г; смола – 4 г; полианетолсульфонат натрия (антикоагулянт SPS) – 0,2 г.
3. Метод детекции - колориметрия
4. Хранение изделий в упаковке производителя при температуре +15°С – +30°С.     
	20.59.52.140
	9
	3

	2
	Среда с адсорбентом для культивирования анаэробных микроорганизмов во флаконах, на системе автоматической микробиологической для in vitro диагностики, в составе: 1. Флакон со средой для анаэробных культур, модель 11-1 (30 мл/флакон) - 40 флаконов. 2. Инструкция по применению -1 шт
	1. Назначение: Среда предназначена для культивирования и качественного обнаружения анаэробных микроорганизмов в крови человека или других, в норме стерильных, биологических жидкостях на анализаторах серии BT производства Чжухай ДиЭль Биотех Ко. Лтд.
2. Состав:
40 шт флаконов со средой для анаэробных культур, модель II-1 (30 мл/флакон): колумбийский бульон – 28 г; пептон – 5 г; дигидрофосфат калия – 1,5 г; глюкоза – 5 г; цитрат натрия – 3 г; смола – 4 г; бруцелла бульон – 28 г; витамин К – 0,002 г, L-Цистеин – 0,5 г, полианетол сульфонат натрия (антикоагулянт SPS) – 0,2 г.
3. Метод детекции - колориметрия
4. Хранение изделий в упаковке производителя при температуре +15°С – +30°С.     
	20.59.52.150
	9
	3




