ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по огнезащитной обработке тканых материалов одежды сцены и портьер большого зала в здании MKУ «Лужский киноцентр «Смена»

Раздел 1. Общие требования

  - Предметом закупки является:

    - Оказание услуг по огнезащитной обработке тканых материалов одежды сцены и портьер большого зала — в здании MKУ «Лужский киноцентр «Смена».

  - В стоимость закупки входят:

Выполнение работ, разработка проекта по огнезащитной обработке, стоимость всех необходимых материалов для выполнения работ, все необходимые выезды специалистов и любая другая работа, необходимая для оказания услуг по настоящему муниципальному контракту включены в стоимость начальной максимальной цены контракта включая все обязательные платежи и налоги.

  - Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Лужский киноцентр «Смена».

  - Место выполнения работ: 188230, Ленинградская обл., г. Луга пр. Володарского, д 5.

  - Сроки выполнения работ: С момента заключения контракта в течение 15 рабочих дней.

  - Цели использования результатов работ (услуг): Выполнение работ по огнезащитной обработке тканных материалов одежды сцены и портьер большого зала в здании MKY «Лужский киноцентр «Смена» для обеспечения норм пожарной безопасности, действующих на территории Российской Федерации.

  - Форма, сроки и порядок оплаты услуг:

    - Оплата оказанных услуг производится на основании счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанных Заказчиком и Исполнителем.

    - Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в срок не более чем в течение пятнадцати Рабочих дней от подписания Сторонами отчетных документов и представления их в бухгалтерию Заказчика.

    - Авансирование не предусмотрено.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в

соответствии со статьей 33 Закона от 05.04.2013N 44-ФЗ

  - Требования к количественным характеристикам (объему) услуг

    - Объем, содержание услуг и другие, предъявляемые к ним требования, представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

| N‹ п/п | Наименование работ, услуг | Кол-во работ услуг | Наименование показателя товара | Требование к значению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огнезащитная обработка тканых материалов одежды сцены и портьер большого зала — в здании MKУ «Лужский киноцентр «Смена» | 185,61 кв.м. | огнезащитная эффективность, в соответствии с требованиями пожарной безопасности в течение 5 лет | 2 группа огнезащитной эффективности — в соответствии с проектом |

  - Требования	к	качеству	и	безопасности	услуг,	к	их	техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам

    - Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

    - Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым

к	услугам	соответствующего	рода	(обязательные	требования),	либо

предъявлять требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.

Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с соблюдением технологии и качества оказываемых услуг, используемых материалов и оборудования.

    - Требования к качеству услуг устанавливаются в соответствии со статьей 721:

Безопасность услуг — это безопасность услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса оказания услуги (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»).

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» если на услуги законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие услуг указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

    - Исполнитель производит работы по огнезащитной обработке по рабочим дням (с понедельника по пятницу) в дневное время: с 08:00 до 14:00 часов в присутствии представителя Заказчика.

    - Огнезащитная пропитка не должна придавать ткани занавеса сцены цвет, отличающийся от ее естественного цвета. Экран сцены на время проведения работ должен быть защищён от брызг защитной плёнкой.

    - Услуги должны оказываться в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральньтм законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999);

- Приказом Госстроя СССР от 23.11.1988 N 312-ВСН 58-88(p) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (Стройиздат, 1990 год).

    - Качественные характеристики услуг должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

— Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008. «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09. 2020г №1479 «Правила противопожарного режима»

- СНиП 2.08.02-89. «Общественные здания и сооружения».

- СНиП-21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений». ГОСТ 121.004-91. «Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ Р 59637-2021	«Средства	огнезащитные. Правила нанесения средств огнезащиты».

- ГОСТ	30247.0-94.	«Конструкции	строительные.	Методы	испытаний	на огнестойкость. Общие требования».

- ГОСТ	0247.1-94.	«Конструкции	строительные.	Методы	испытаний	на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

- ГОСТ	30244-94.	«Материалы	строительные.	Методы	испытаний	на горючесть».

- НПБ 323-96. «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты».

- НПБ 251-98. «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов . Общие требования».

    - Безопасность	оказываемых	услуг	должна	соответствовать	требованиям, изложенным в следующих нормативных документах:

Федеральном законе N 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;

—		Федеральном	законе N 123-ФЗ от 22.07.2008	«Технический	регламент о требованиях пожарной безопасности».

    - Исполнитель обязан:

- содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от мусора и отходов, накапливаемых в результате оказания услуги, и обеспечивать их своевременную уборку;

- обеспечить сохранность объекта или его части, в которой производится огнезащитная обработка, а именно находящихся поблизости киноэкрана, звукового оборудования и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу;

12

      - обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица, осуществляющего контроль за техникой безопасности. Не допускать к производству работ на объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федёральной миграционной службы РФ;

      - обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчет о ходе выполнения работ.

      - обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно- гигиенического режима при производстве работ;

    - После выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

– Проектную документацию на Огнезащитную обработку тканных     материалов одежды сцены и портьер большого зала;

      - акт на огнезащитную обработку с указанием места, даты выполнения работ, объема работ, наименования марки защитного средства, срока действия огнезащитной пропитки;

      - копию паспорта на огнезащитный состав;

      - копию сертификата соответствия на огнезащитный состав;

копию сертификата о государственной регистрации на огнезащитный состав;

      - протокол иcпытaний выполненной огнезащитной обработки тканных материалов одежды сцены и портьер.

    - Требования к Исполнителю:

      - наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по огнезащитной обработке (требование установлено согласно п.15 ст.12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»).