УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного врача по медицинской части ГБУЗ ЛОКБ

__________ С.В. Гришина

Описание объекта закупки

Поставка медицинских изделий для стоматологического отделения ГБУЗ ЛОКБ на 2026-2027 гг.

Сроки и место поставки: с момента заключения контракта до 01.12.2027 г., партиями по предварительным заявкам Заказчика, в течение 5-ти дней с момента их подачи по адресам:

194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 5, литер. А,

188663, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2

Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком досрочно принять и оплатить поставленный товар

Остаточный срок годности на момент поставки товара: – при общем сроке годности до 1 года включая 1 год – не менее 6 месяцев; при общем сроке годности от 1 года включая 2 года – не менее 12 месяцев; при общем сроке годности свыше 2 лет - не менее 18 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Объем закупки:

| №п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Количество, штука |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Материал/комплект бондинговый для дентина | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Материал пломбировочный стоматологический временный | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Диск шлифовальный стоматологический | 120 | 360 | 480 |
| 4 | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Шприц-дозатор для инъекций | 120 | 380 | 500 |
| 6 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 18 | 42 | 60 |
| 7 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 18 | 42 | 60 |
| 8 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 18 | 42 | 60 |
| 9 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 18 | 42 | 60 |
| 10 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 12 | 30 | 42 |
| 11 | Тампон для абсорбции слюны | 600 | 1900 | 2500 |
| 12 | Тампон для абсорбции слюны | 600 | 1900 | 2500 |
| 13 | Расширитель эндодонтический | 72 | 228 | 300 |
| 14 | Расширитель эндодонтический | 72 | 228 | 300 |
| 15 | Расширитель эндодонтический | 72 | 228 | 300 |
| 16 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 240 |
| 17 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 240 |
| 18 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 240 |
| 19 | Файл эндодонтический механический | 72 | 228 | 300 |
| 20 | Файл эндодонтический механический | 72 | 228 | 300 |
| 21 | Файл эндодонтический механический | 72 | 228 | 300 |
| 22 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 10 | 40 | 50 |
| 23 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 10 | 40 | 50 |
| 24 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 10 | 30 | 40 |
| 25 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 10 | 30 | 40 |
| 26 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 10 | 30 | 40 |
| 27 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 10 | 40 | 50 |
| 28 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 240 |
| 29 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 240 |
| 30 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 240 |
| 31 | Расширитель эндодонтический | 60 | 180 | 24 |
| 32 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения | 2 | 3 | 5 |
| 33 | Штифт для пломбирования корневого канала, стандартный | 18 | 42 | 60 |
| 34 | Материал светоотверждаемый | 2 | 8 | 10 |
| 35 | Материал для пломбирования корневых каналов | 2 | 4 | 6 |
| 36 | Жидкость для снижения чувствительности дентина | 2 | 8 | 10 |

Таблица 1 Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Код позиции, КТРУ/ ОКПД2 | КВМИ | Ед. изм. | Наименование характеристики | Значение | Единица измерения | Инструкция по заполнению | Обоснование характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал/комплект бондинговый для дентина | 21.20.24.180-00000004 | 118870 | Штука | Вариант исполнения | Однокомпонентный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения качественной медицинской помощи. Установленные характеристики позволяют конкретизировать товар и его использование в зависимости от клинической ситуации. |
|  |  |  |  |  | Гель для травления | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Объём | ≥ 3 и ≤ 4 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Самопротравливающий | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Материал пломбировочный стоматологический временный | 32.50.22.140-00000009 | 247840 | Штука | Однородная паста, отверждающаяся под воздействием влаги полости рта, для изоляции лекарственного средства в кариозной полости и временного пломбирования зубов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | цинк-сульфатный цемент на полимерной основе | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | Упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Объем пасты в упаковке | ≥ 50 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3 | Диск шлифовальный стоматологический | 32.50.11.000-00000088 | 118680 | Штука | Металлическая втулка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр | ≥ 12 и ≤14 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка | ≥ 40 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Дискодержатель | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба | 32.50.50.190-00000610 | 335540 | Штука | Материал | Паста безмышьяковистая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Вид упаковки | Шприц (с пастой) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Объем пасты в шприце | ≥ 3 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 5 | Шприц-дозатор для инъекций | 32.50.13.110-00051 | 262650 | Штука | Градуированный объем шприца | ≥3 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Игла в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Коннектор | Луер Лок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Механизм защиты от повторного применения | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Защитный стопор | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 32.50.11.000-00000132 | 354290 | Штука | Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Никель-титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 20 и ≤ 21 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер | №10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 7 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 32.50.11.000-00000132 | 354290 | Штука | Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Никель-титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 20 и ≤ 21 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер | №15 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 05 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 8 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 32.50.11.000-00000132 | 354290 | Штука | Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Никель-титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 20 и ≤ 21 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер | №20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 9 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 32.50.11.000-00000132 | 354290 | Штука | Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Никель-титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 20 и ≤ 21 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер | №25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 10 | Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный | 32.50.11.000-00000132 | 354290 | Штука | Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Никель-титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 16 и ≤ 21 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер | №30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 11 | Тампон для абсорбции слюны | 32.50.11.000-00000148 | 301110 | Штука | Типоразмер | «Маленькие» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | желтый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Влагонепроницаемый внешний слой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 12 | Тампон для абсорбции слюны | 32.50.11.000-00000148 | 301110 | Штука | Типоразмер | «Большие» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | Синий/голубой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Влагонепроницаемый внешний слой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 13 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер (размер) | №06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 14 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер (размер) | №08 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 15 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер (размер) | №10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 16 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер (размер) | №15 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 17 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер (размер) | №20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 18 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 47830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке (блистер) | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Номер (размер) | №25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 19 | Файл эндодонтический механический | 32.50.11.000-00000232 | 147900 | Штука | Назначение | Ручной Н-файл для механической обработки корневых каналов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер (ISO) | №08 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 20 | Файл эндодонтический механический | 32.50.11.000-00000232 | 147900 | Штука | Назначение | Ручной Н-файл для механической обработки корневых каналов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер (ISO) | №10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 21 | Файл эндодонтический механический | 32.50.11.000-00000232 | 147900 | Штука | Назначение | Ручной Н-файл для механической обработки корневых каналов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер (ISO) | №15 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 22 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 32.50.11.000-00000006 | 241900 | Штука | Покрытие | Алмазное повышенной прочности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Финишная обработки пломб, окончательного сглаживания и полирования стенок препарированных кариозных полостей, а также коррекции контуров реставраций |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр хвостовика | ≥1.4 и ≤1,6 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер диаметра рабочей головки | ≥ 1,2 и ≤ 1,4 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Форма рабочей части | шаровидная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип | FG |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 23 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 32.50.11.000-00000006 | 241900 | Штука | Покрытие | Алмазное повышенной прочности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Форма рабочей части | Конус остроконечный (пика) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Финишная обработки пломб, сглаживания границ и препарирования твердых тканей зуба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр хвостовика | ≥1.4 и ≤1,6 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер диаметра рабочей головки | ≥ 1,2 и ≤ 1,4 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип | FG |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 24 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 32.50.11.000-00000006 | 241900 | Штука | Форма рабочей части | цилиндрическая, полусферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 10 и ≤ 12 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≥ 1,2 и ≤ 1,8 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип хвостовика | Стандартный турбинный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Зернистость | грубая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая кодировка | зеленый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип | FG |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 25 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 32.50.11.000-00000006 | 241900 | Штука | Форма рабочей части | цилиндрическая, полусферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 10 и ≤ 12 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≥ 1,2 и ≤ 1,6 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип хвостовика | Стандартный турбинный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Зернистость | средняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая кодировка | синяя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип | FG |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 26 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 32.50.11.000-00000006 | 241900 | Штука | Форма рабочей части | цилиндрическая, полусферическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 10 и ≤ 12 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≥ 1,2 и ≤ 1,4 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип хвостовика | Стандартный турбинный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Зернистость | мелкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая кодировка | красная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Тип | FG |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 27 | Бор стоматологический алмазный, многоразового использования | 32.50.11.000-00000006 | 241900 | Штука | Форма рабочей части | Олива (плавное закругление) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≥ 2,1 и ≤ 2,3 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Зернистость | мелкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая кодировка | красная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип | FG |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 28 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | МТУ-файл для одновременного удаления пульпы, прохождения и формирования корневых каналов зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер по ISO | №10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 29 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | МТУ-файл для одновременного удаления пульпы, прохождения и формирования корневых каналов зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер по ISO | №15 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 30 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | МТУ-файл для одновременного удаления пульпы, прохождения и формирования корневых каналов зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер по ISO | №20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 31 | Расширитель эндодонтический | 32.50.11.000-00000041 | 147830 | Штука | Материал | Никель-титан или сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | МТУ-файл для одновременного удаления пульпы, прохождения и формирования корневых каналов зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Размер по ISO | №25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 32 | Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения | 32.50.50.190-00000191 | 281750 | Штука | Назначение | Светоотверждаемый супра-нанокомпозит премиум-класса для восстановления жевательной поверхности боковых зубов с имитацией бугорков и фиссур. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рентгеноконтрастность | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Полимеризационная усадка | ≤ 1,3 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Оттенок (цвет) | Окклюзионная эмаль (ОсE) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Эффект хамалеона | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Вес одного шприца | ≥ 4 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 33 | Штифт для пломбирования корневого канала, стандартный | 21.20.24.180-00000112 | 101900 | Штука | Длина шифта | ≥ 11 и <14 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Форма | Цилиндро-коническая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Стекловолокно |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр цилиндрической части | ≥ 1,25 и ≤ 1,7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 34 | Материал светоотверждаемый | 32.50.11.190 | 281750 | Штука | Область применения | Временные пломбы любого вида. Временная изоляция в рамках изготовления вкладок и накладок. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Содержит метакрилаты, акрилат-эфир, двуокись кремния и полимеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Вид | Шприц-дозатор с материалом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество материала в шприце-дозаторе: | ≥ 4 | Грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество шприцов-дозаторов в упаковке | ≥ 3 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 35 | Материал для пломбирования корневых каналов | 21.20.24.180 | 147 790 | Штука | Химическая основа | Триоксиметилен резорцин, формалин, оксид цинка, катализатор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Форма выпуска | Порошок, жидкость 1, жидкость 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Масса порошка | ≥10 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Объём жидкости 1 | ≥5 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Объём жидкости 2 | ≥5 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Рентгеноконтрастность | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 36 | Жидкость для снижения чувствительности дентина | 32.50.50.190 | 119 200 | Штука | Применяется при повышенной чувствительности дентина в пришеечной области | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Состав | калия оксалат; азотная кислота; стабилизатор; наполнитель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Фасовка | ≥8 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка | Флакон-капельница |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |