УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного врача по медицинской части ГБУЗ ЛОКБ
                                                                                                                                                                                                    __________ С.В. Гришина

Описание объекта закупки

[bookmark: _GoBack]                                                                                      Поставка медицинских изделий для стоматологического отделения ГБУЗ ЛОКБ на 2026-2027 гг. 

Сроки и место поставки: с момента заключения контракта до 01.12.2027 г., партиями по предварительным заявкам Заказчика, в течение 5-ти дней с момента их подачи по адресам:
 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 5, литер. А, 
188663, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2

Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком досрочно принять и оплатить поставленный товар

Остаточный срок годности на момент поставки товара: – при общем сроке годности до 1 года включая 1 год – не менее 6 месяцев; при общем сроке годности от 1 года включая 2 года – не менее 12 месяцев; при общем сроке годности свыше 2 лет - не менее 18 месяцев.


Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).

Объем закупки:
	№п/п
	Наименование товара (работы, услуги)
	Количество, штука

	
	
	2026
	2027
	Всего

	1
	Материал/комплект бондинговый для дентина
	3
	7
	10

	 2
	Материал пломбировочный стоматологический временный
	2
	6
	8

	3
	Диск шлифовальный стоматологический
	120
	360
	480

	4
	Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба
	1
	3
	4

	5
	Шприц-дозатор для инъекций
	120
	380
	500

	6
	Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный
	18
	42
	60

	7
	Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный
	18
	42
	60

	8
	Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный
	18
	42
	60

	9
	Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный
	18
	42
	60

	10
	Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный
	12
	30
	42

	11
	Тампон для абсорбции слюны
	600
	1900
	2500

	12
	Тампон для абсорбции слюны
	600
	1900
	2500

	13
	Расширитель эндодонтический
	72
	228
	300

	14
	Расширитель эндодонтический
	72
	228
	300

	15
	Расширитель эндодонтический
	72
	228
	300

	16
	Расширитель эндодонтический
	60
	180
	240

	17
	Расширитель эндодонтический
	60
	180
	240

	18
	Расширитель эндодонтический
	60
	180
	240

	19
	Файл эндодонтический механический 
	72
	228
	300

	20
	Файл эндодонтический механический 
	72
	228
	300

	21
	Файл эндодонтический механический
	72
	228
	300

	22
	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования
	10
	40
	50

	23
	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования
	10
	40
	50

	24
	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования
	10
	30
	40

	25
	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования
	10
	30
	40

	26
	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования
	10
	30
	40

	27
	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования
	10
	40
	50

	28
	Расширитель эндодонтический
	60
	180
	240

	29
	Расширитель эндодонтический
	60
	180
	240

	30
	Расширитель эндодонтический
	60
	180
	240

	31
	Расширитель эндодонтический
	60
	180
	24

	32
	Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения
	2
	3
	5

	33
	Штифт для пломбирования корневого канала, стандартный  
	18
	42
	                60

	34
	Материал светоотверждаемый
	2
	                8
	                10

	35
	Материал для пломбирования корневых каналов
	2
	                4
	                6

	36
	Жидкость для снижения чувствительности дентина
	2
	                8
	                10











Таблица 1 Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:
	№ п/п
	Наименование товара (работы, услуги)
	Код позиции, КТРУ/ ОКПД2

	
КВМИ
	Ед. изм.
	Наименование характеристики
	Значение
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению
	Обоснование   характеристики

	1
	Материал/комплект бондинговый для дентина
	21.20.24.180-00000004
	118870
	Штука
	Вариант исполнения
	Однокомпонентный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения качественной медицинской помощи. Установленные характеристики позволяют конкретизировать товар и его использование в зависимости от клинической ситуации.

	
	
	
	
	
	Гель для травления
	Нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Объём
	≥ 3  и  ≤ 4
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Самопротравливающий
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	2
	Материал пломбировочный стоматологический временный
	
32.50.22.140-00000009

	












247840
	Штука
	Однородная паста, отверждающаяся под воздействием влаги полости рта, для изоляции лекарственного средства в кариозной полости и временного пломбирования зубов.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	цинк-сульфатный цемент на полимерной основе
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Форма выпуска
	Упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Объем пасты в упаковке
	≥ 50
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	3
	Диск шлифовальный стоматологический
	32.50.11.000-00000088
	

118680
	Штука
	Металлическая втулка
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	≥ 12 и ≤14
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Упаковка
	≥ 40
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Дискодержатель
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	4
	Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба
	32.50.50.190-00000610
	
   


 335540
	Штука
	Материал
	Паста безмышьяковистая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Вид упаковки
	Шприц (с пастой)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Объем пасты в шприце
	≥ 3
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	5
	Шприц-дозатор для инъекций
	
32.50.13.110-00051

	262650
	Штука
	Градуированный объем шприца
	≥3
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Игла в комплекте
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Коннектор
	Луер Лок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Механизм защиты от повторного применения
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Защитный стопор
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	6
	Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный
	32.50.11.000-00000132
	
















354290

	Штука
	Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Никель-титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Длина рабочей части
	≥ 20 и ≤ 21
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке (блистер)
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Номер
	№10
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Конусность
	04
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	7
	Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный
	32.50.11.000-00000132
	











354290



	Штука
	Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Никель-титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Длина рабочей части
	≥ 20 и ≤ 21
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке (блистер)
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Номер
	№15
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Конусность
	05
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	8
	Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный
	32.50.11.000-00000132
	













354290

	Штука
	Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Никель-титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Длина рабочей части
	≥ 20 и ≤ 21
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке (блистер)
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Номер
	№20
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Конусность
	06
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	

9



	Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный
	32.50.11.000-00000132
	



















354290

	Штука
	Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Никель-титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Длина рабочей части
	≥ 20 и ≤ 21
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке (блистер)
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Номер
	№25
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Конусность
	06
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	10
	Файл/рашпиль эндодонтический вращающийся/возвратно-поступательный, одноразового использования, стерильный
	32.50.11.000-00000132
	



















 354290

	Штука
	Файлы для прохождения сильно искривленных и кальцифицированных каналов, фасованные – эндодонтические инструменты предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Никель-титановый сплав
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Длина рабочей части
	≥ 16 и ≤ 21
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке (блистер)
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Номер
	№30
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Конусность
	06
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	11
	
Тампон для абсорбции слюны 
	32.50.11.000-00000148
	



301110
	
Штука
	Типоразмер
	«Маленькие»
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Цвет 
	желтый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Влагонепроницаемый внешний слой
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке
	≥ 50
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	12
	
Тампон для абсорбции слюны 
	32.50.11.000-00000148
	



  

301110
	Штука
	Типоразмер
	«Большие»
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	Синий/голубой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Влагонепроницаемый внешний слой
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке
	≥ 50
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	13
	
Расширитель эндодонтический

	
32.50.11.000-00000041

	





 

 



147830
	Штука
	Материал 
	Никель-титан или сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке (блистер)
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Номер (размер)
	№06
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	14
	








Расширитель эндодонтический

	









32.50.11.000-00000041

	  












147830
	Штука
	Материал 
	Никель-титан или сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке (блистер)
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Номер (размер)
	№08
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	15
	








Расширитель эндодонтический

	









32.50.11.000-00000041

	






147830
	Штука
	Материал 
	Никель-титан или сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке (блистер)
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Номер (размер)
	№10
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Расширитель эндодонтический

	









32.50.11.000-00000041

	

















147830
	








Штука
	Материал 
	Никель-титан или сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке (блистер)
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Номер (размер)
	№15
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	







17
	








Расширитель эндодонтический

	









32.50.11.000-00000041

	

  








147830
	










  Штука
	Материал 
	Никель-титан или сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке (блистер)
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Номер (размер)
	№20
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Расширитель эндодонтический

	









32.50.11.000-00000041

	

   

















 47830
	







Штука
	Материал 
	Никель-титан или сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	Применяется для зондирования и обеспечения проходимости канала на этапе формирования канала либо для удаления органических и минеральных остатков в заключительной фазе препарирования.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке (блистер)
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Номер (размер)
	№25
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Файл эндодонтический механический 


	












32.50.11.000-00000232

	

 










147900
	 












Штука
	Назначение
	Ручной Н-файл  для механической обработки корневых каналов 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	

               Материал
	

Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Размер (ISO)
	№08
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	
        
         Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	

   Количество в упаковке
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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        Файл эндодонтический механический


	












32.50.11.000-00000232

	

















147900
	









Штука
	Назначение
	Ручной Н-файл  для механической обработки корневых каналов 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	

               Материал
	

Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Размер (ISO)
	№10
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	
        
         Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	

   Количество в упаковке
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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Файл эндодонтический механический


	












32.50.11.000-00000232

	












147900
	Штука
	Назначение
	Ручной Н-файл  для механической обработки корневых каналов 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	

               Материал
	

Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Размер (ISO)
	№15
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	
        
         Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	

   Количество в упаковке
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	22
	
Бор стоматологический алмазный, многоразового использования   
	






32.50.11.000-00000006

	














241900
	





   Штука
	
               Покрытие
	

Алмазное повышенной прочности
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	
                Назначение 


	
Финишная обработки пломб, окончательного сглаживания и полирования стенок препарированных кариозных полостей, а также коррекции контуров реставраций
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	
Диаметр хвостовика
	             ≥1.4 и ≤1,6
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Размер диаметра рабочей головки
	≥ 1,2  и ≤  1,4
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	
Форма рабочей части
	
              шаровидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	


Тип
	


FG
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	23
	
Бор стоматологический алмазный, многоразового использования   
	32.50.11.000-00000006

	














241900
	Штука
	
Покрытие
	

Алмазное повышенной прочности
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	
       Форма рабочей части
	


Конус остроконечный (пика)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	
Назначение 


	
  Финишная обработки пломб, сглаживания границ и препарирования твердых тканей зуба
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	
Диаметр хвостовика
	
            
             ≥1.4 и ≤1,6
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Размер диаметра рабочей головки
	≥ 1,2  и ≤  1,4
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	

                   Тип
	

                    FG
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Бор стоматологический алмазный, многоразового использования   
	





32.50.11.000-00000006

	

241900
	Штука
	Форма рабочей части
	цилиндрическая, полусферическая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Длина рабочей части 
	≥ 10 и ≤ 12
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Диаметр рабочей части
	≥ 1,2 и ≤ 1,8
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Тип хвостовика
	Стандартный турбинный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Зернистость
	грубая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Цветовая кодировка 
	зеленый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке
	≥ 10
	         штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	                  Тип
	                   FG
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Бор стоматологический алмазный, многоразового использования   
	





32.50.11.000-00000006

	











241900
	Штука
	Форма рабочей части
	цилиндрическая, полусферическая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Длина рабочей части 
	≥ 10 и ≤ 12
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Диаметр рабочей части
	≥ 1,2 и ≤ 1,6
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Тип хвостовика
	Стандартный турбинный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Зернистость
	средняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Цветовая кодировка 
	синяя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке
	≥ 10
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	                 Тип
	                  FG
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Бор стоматологический алмазный, многоразового использования   
	





32.50.11.000-00000006

	














241900
	Штука
	Форма рабочей части
	цилиндрическая, полусферическая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Длина рабочей части 
	≥ 10 и ≤ 12
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Диаметр рабочей части
	≥ 1,2 и ≤ 1,4
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Тип хвостовика
	Стандартный турбинный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Зернистость
	мелкая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Цветовая кодировка 
	красная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке
	≥ 10
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	                  Тип
	                   FG
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Бор стоматологический алмазный, многоразового использования   
	









32.50.11.000-00000006

	





241900
	
 Штука
	Форма рабочей части
	Олива (плавное закругление)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Диаметр рабочей части
	≥ 2,1 и ≤ 2,3
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Зернистость
	мелкая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Цветовая кодировка
	красная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	                     Тип
	                   FG
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	28
	
Расширитель эндодонтический 
	
32.50.11.000-00000041

	














147830
	    Штука
	Материал 
	Никель-титан или сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	МТУ-файл для одновременного удаления пульпы, прохождения и формирования корневых каналов зубов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке 
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Размер по ISO
	№10
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Конусность
	                   04
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Расширитель эндодонтический 
	














32.50.11.000-00000041

	













147830
	











  

  Штука
	Материал 
	Никель-титан или сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	МТУ-файл для одновременного удаления пульпы, прохождения и формирования корневых каналов зубов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке 
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Размер по ISO
	№15
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Конусность
	                   04
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Расширитель эндодонтический 
	
32.50.11.000-00000041

	












147830
	Штука
	Материал 
	Никель-титан или сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	МТУ-файл для одновременного удаления пульпы, прохождения и формирования корневых каналов зубов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке 
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Размер по ISO
	№20
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Конусность
	                    04
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Расширитель эндодонтический 
	
32.50.11.000-00000041

	












147830
	Штука
	Материал 
	Никель-титан или сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	МТУ-файл для одновременного удаления пульпы, прохождения и формирования корневых каналов зубов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Рабочая длина
	≥ 24 и ≤ 25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество в упаковке 
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Размер по ISO
	№25
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Конусность
	                  04
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения
	

















32.50.50.190-00000191

	

















281750
	

















Штука
	Назначение 
	Светоотверждаемый супра-нанокомпозит премиум-класса для восстановления жевательной поверхности боковых зубов с имитацией бугорков и фиссур.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Рентгеноконтрастность
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Полимеризационная усадка
	≤ 1,3
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	         Оттенок (цвет)
	Окклюзионная эмаль (ОсE)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	      Форма выпуска
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Эффект хамалеона
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	      Вес одного шприца
	≥ 4
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	33
	Штифт для пломбирования корневого канала, стандартный  
	21.20.24.180-00000112
	












101900
	Штука
	           Длина шифта
	≥ 11  и  <14
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	               Форма
	Цилиндро-коническая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	             Материал
	      Стекловолокно
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	           Диаметр   цилиндрической части
	        ≥ 1,25  и  ≤ 1,7
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Рентгеноконтрастность
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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Материал светоотверждаемый
	








32.50.11.190
	








   281750
	Штука
	Область применения
	Временные пломбы любого вида. Временная изоляция в рамках изготовления вкладок и накладок.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Содержит метакрилаты, акрилат-эфир, двуокись кремния и полимеры
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Вид
	Шприц-дозатор с материалом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Количество материала в шприце-дозаторе:
	

≥ 4
	

Грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Количество шприцов-дозаторов  в упаковке
	

≥ 3
	

Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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Материал для пломбирования корневых каналов
	21.20.24.180

	









 147 790
	Штука
	Химическая основа
	
Триоксиметилен резорцин, формалин, оксид цинка, катализатор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Форма выпуска
	Порошок, жидкость 1, жидкость 2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	Масса порошка
	≥10

	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Объём жидкости 1
	≥5
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	
Объём жидкости 2
	≥5
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	
Рентгеноконтрастность
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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	Жидкость для снижения чувствительности дентина
	32.50.50.190
	







119 200
	Штука
	Применяется при повышенной чувствительности дентина в пришеечной области
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	
               Состав

	калия оксалат; азотная кислота; стабилизатор; наполнитель
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	
	
Фасовка
	≥8
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	

Упаковка
	Флакон-капельница
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	



