## 6
Приложение №3
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
________________________________________________ | [9 empty] | ________________________________________________
// | [9 empty] | //
«____»______________20 г. | [9 empty] | «____»______________20 г.
Наименование программного продукта | [6 empty] | АРОС-Лидер (версия 6.3.7)
Наименование редакции сметных нормативов | [6 empty] | ФСНБ-2022 (19) - ФСНБ-2022 дополнение №19 (3 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 №421/пр, от 21.12.2020 №812/пр, от 11.12.2020 №774/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [6 empty] | Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 №490/пр, от 12.11.2025 №696/пр, от 17.02.2026 №91/пр, от 15.05.2026 №301/пр, от 09.07.2026 №435, от 12.08.2026 №527/пр Приказы Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 №30/пр, от 30.01.2026 №42/пр Приказы Минстроя России от 02.09.2021 №636/пр, от 26.07.2022 №611/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 №317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [6 empty] | Письмо Минстроя России от 24 августа 2026 г. №52419-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [6 empty] | 3 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС
Наименование субъекта Российской Федерации | [6 empty] | 47 - Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [6 empty] | 1 ценовая зона
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №6
текущий ремонт инженерных сетей отопления в здании ДК по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Торосово, д.8
(наименование работ и затрат)
Составлен ресурсно-индексным методом
Основание: |  | дефектная ведомость
(проектная и (или) техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  | 3 квартал 2026г. (Январь 2022г.)
Сметная стоимость |  |  | 459506.83 |  | тыс. руб. |  | Средство на оплату труда рабочих |  |  |  | 24145.73 |  | тыс. руб.
в том числе: | [6 empty] | Средство на оплату труда машинистов |  |  |  | 277.51 |  | тыс. руб.
строительных работ |  |  | 376644.94 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 42.1338 |  | чел.-ч.
монтажных работ |  |  | 0 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.44825 |  | чел.-ч.
оборудования |  |  | 0 |  | тыс. руб.
прочих затрат |  |  | 82861.89 |  | тыс. руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1: Отопление
1 | ГЭСН16-04-005-07 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.72; 7: 0.72
| п. 67б Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр | Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25
| 1 | ОТ (ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.8284; 12: 5773.47
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 11.87 | 1.15 | 9.8284 |  |  | 587.43 |  | 5773.47
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 189.23
|  | ОТм (ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.234; 12: 149.89
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 0.05 | 1.25 | 0.045 | 622.62 | 1.52 | 946.38 |  | 42.59
| 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0.05 | 1,25 | 0.045 |  |  | 807.16 |  | 36.32
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  | маш.-ч | 1.27 | 1.25 | 1.143 | 14.13 | 1.54 | 21.76 |  | 24.87
| (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.21 | 1.25 | 0.189 |  |  | 644.27 |  | 121.77
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0.21 | 1,25 | 0.189 |  |  | 600.88 |  | 113.57
| 4 | М |  |  | 12: 252.35
| (01.7.03.01-0001) | Вода |  |  | 4: м3; 5: 4.7862; 7: 3.4461; 10: 28.08; 12: 96.77
| (01.7.03.04-0001) | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 1.8004; 7: 1.2963; 10: 9.38; 12: 12.16
| 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт | 0.071 |  | 0.05112 | 584.14 | 1.23 | 718.49 |  | 36.73
| 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  | т | 0.00135 |  | 0.000972 | 150361.36 | 0.73 | 109763.79 |  | 106.69
| 01.7.17.09 | Буры | bar: 4
| 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | bar: 4
| 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  | 4: 10 шт; 5: 7.1; 7: 5.112
| 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  | 4: м; 5: 102.5; 7: 73.8
| 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части | bar: 4
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 6364.94
2 | 24.3.02.05-0057 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 75х8,4 мм |  |  | м | 102.5 |  | 73.8 | 2826.07 | 1.39 | 3928.24 |  | 289904.11
|  | ФОТ |  |  | 12: 5923.36
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0,9; 7: 108,9; 12: 6450.54
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0,85; 7: 61,2; 12: 3625.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 425478.7361; 12: 306344.69
3 | 01.7.15.01-0036 | Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм |  |  | шт | 500 |  | 500 | 8.83 | 1.38 | 12.19 |  | 6095
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 6095
4 | 24.3.05.01-0113 | Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75 мм |  |  | шт | 2 |  | 2 | 772.87 | 1.15 | 888.8 |  | 1777.6
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1777.6
5 | 24.3.05.07-0149 | Муфта переходная из сополимера полипропилена PP-R, номинальный наружный диаметр 75х50 мм |  |  | шт | 4 |  | 4 | 200.65 | 1.39 | 278.9 |  | 1115.6
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1115.6
6 | 24.3.05.07-0157 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 75 мм |  |  | шт | 18 |  | 18 | 123.63 | 1.39 | 171.85 |  | 3093.3
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 3093.3
7 | 24.3.05.15-0197 | Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм |  |  | шт | 2 |  | 2 | 169.42 | 1.39 | 235.49 |  | 470.98
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 470.98
8 | 24.3.05.15-0165 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х40х75 мм |  |  | шт | 2 |  | 2 | 192.66 | 1.39 | 267.8 |  | 535.6
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 535.6
9 | 24.3.05.16-0136 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 75 мм |  |  | шт | 18 |  | 18 | 166.53 | 1.39 | 231.48 |  | 4166.64
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 4166.64
10 | ГЭСН16-04-006-07 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм |  |  | 4: 100 соединений; 5: 0.88; 7: 0.88
| п. 67б Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр | Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25
| 1 | ОТ (ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.0833; 12: 7694.15
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  | чел.-ч | 11.94 | 1.15 | 12.0833 |  |  | 636.76 |  | 7694.15
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 14.17
|  | ОТм (ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.022; 12: 13.22
| (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.022 |  |  | 644.27 |  | 14.17
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1,25 | 0.022 |  |  | 600.88 |  | 13.22
| 4 | М |  |  | 12: 136.94
| (01.7.03.04-0001) | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 16.59; 7: 14.5992; 10: 9.38; 12: 136.94
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 7858.48
|  | ФОТ |  |  | 12: 7707.37
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0,9; 7: 108,9; 12: 8393.33
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0,85; 7: 61,2; 12: 4716.91
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23828.0909; 12: 20968.72
|  | Итого прямые затраты по Разделу 1: Отопление |  |  | 12: 321382.25
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) |  |  | 12: 13467.62
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 203.4
|  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 12: 163.11
|  | материальные ресурсы |  |  | 12: 307548.12
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 12: 13630.73
|  | Итого накладные расходы |  |  | 12: 14843.87
|  | Итого сметная прибыль |  |  | 12: 8342.01
|  | Итого по Разделу 1: Отопление |  |  | 12: 344568.13
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  | 7: 21.9116
|  | затраты труда машинистов |  |  | 7: 0.256
Раздел 2: Прочие работы
11 | ГЭСНр65-02-012-01 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00224; 7: 0.00224
| 1 | ОТ (ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0009184; 12: 0.44
| 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 0.0009184; 10: 476.67; 12: 0.44
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 0.44
|  | ФОТ |  |  | 12: 0.44
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 0.45
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 0.23
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 500; 12: 1.12
12 | ГЭСН46-03-001-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.08; 7: 0.08
| 1 | ОТ (ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.112; 12: 1269.06
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.4; 7: 2.112; 10: 600.88; 12: 1269.06
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 157.25
|  | ОТм (ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.144; 12: 86.53
| (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.8; 7: 0.144; 10: 644.27; 12: 92.77
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 0.144; 10: 600.88; 12: 86.53
| 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  | маш.-ч | 24.7 |  | 1.976 | 26.1 | 1.25 | 32.63 |  | 64.48
| 4 | М |  |  | 12: 2056.94
| (01.7.03.01-0001) | Вода |  |  | 4: м3; 5: 3.78; 7: 0.3024; 10: 28.08; 12: 8.49
| 01.7.17.09-0073 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм |  |  | шт | 12.5 |  | 1 | 1707.04 | 1.2 | 2048.45 |  | 2048.45
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3569.78
|  | ФОТ |  |  | 12: 1355.59
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1396.26
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 799.8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72073; 12: 5765.84
13 | ГЭСН46-03-001-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-12 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.08; 7: 0.08
| увел. толщины до 300 мм | ОТ 10; ЭМ 10; ОТм 10; М 10; ЗТ 10; ЗТм 10; Пр 10
| 1 | ОТ (ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.176; 12: 706.63
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч | 1.47 | 10 | 1.176 |  |  | 600.88 |  | 706.63
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 32.37
|  | ОТм (ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч
| 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  | маш.-ч | 1.24 | 10 | 0.992 | 26.1 | 1.25 | 32.63 |  | 32.37
| 4 | М |  |  | 12: 4.25
| (01.7.03.01-0001) | Вода |  |  | м3 | 0.189 | 10 | 0.1512 |  |  | 28.08 |  | 4.25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 743.25
|  | ФОТ |  |  | 12: 706.63
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 727.83
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 416.91
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23599.875; 12: 1887.99
14 | ГЭСН16-02-012-02 | Изготовление стальных гильз диаметром: 40 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 7: 0.02
| п. 67б Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр | Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25
| 1 | ОТ (ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08004; 12: 47.89
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч | 0.08 | 1.15 | 0.00184 |  |  | 488.78 |  | 0.9
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч | 3.4 | 1.15 | 0.0782 |  |  | 600.88 |  | 46.99
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1.93
|  | ОТм (ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00125; 12: 0.75
| 91.05.13-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т |  |  | маш.-ч | 0.05 | 1.25 | 0.00125 | 735.21 | 1.38 | 1014.59 |  | 1.27
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0.05 | 1,25 | 0.00125 |  |  | 600.88 |  | 0.75
| 91.21.19-013 | Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок |  |  | маш.-ч | 2.2 | 1.25 | 0.055 | 7.35 | 1.64 | 12.05 |  | 0.66
| 4 | М |  |  | 12: 109.15
| 01.7.17.06-0104 | Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм |  |  | шт | 0.28 |  | 0.0056 | 233.1 | 1.2 | 279.72 |  | 1.57
| 23.5.02.02-0028 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  | м | 50 |  | 1 | 129.61 | 0.83 | 107.58 |  | 107.58
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 159.72
|  | ФОТ |  |  | 12: 48.64
| Пр/636-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 6: 0,9; 7: 65,7; 12: 31.96
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 6: 0,85; 7: 28,9; 12: 14.06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10287; 12: 205.74
15 | ГЭСН16-02-012-05 | Изготовление стальных гильз диаметром: 80 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 7: 0.08
| п. 67б Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр | Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25
| 1 | ОТ (ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.50324; 12: 295.97
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.15 | 0.02024 |  |  | 488.78 |  | 9.89
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч | 4.58 | 1.15 | 0.42136 |  |  | 600.88 |  | 253.19
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч | 0.67 | 1.15 | 0.06164 |  |  | 533.62 |  | 32.89
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 18.78
|  | ОТм (ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.014; 12: 8.41
| 91.05.13-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.25 | 0.014 | 735.21 | 1.38 | 1014.59 |  | 14.2
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1,25 | 0.014 |  |  | 600.88 |  | 8.41
| 91.21.19-013 | Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок |  |  | маш.-ч | 3.8 | 1.25 | 0.38 | 7.35 | 1.64 | 12.05 |  | 4.58
| 4 | М |  |  | 12: 1073.42
| 01.7.17.06-0104 | Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм |  |  | шт | 0.69 |  | 0.0552 | 233.1 | 1.2 | 279.72 |  | 15.44
| 23.5.02.02-0048 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | м | 37.5 |  | 3 | 424.89 | 0.83 | 352.66 |  | 1057.98
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1396.58
|  | ФОТ |  |  | 12: 304.38
| Пр/636-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  | 4: %; 5: 73; 6: 0,9; 7: 65,7; 12: 199.98
| Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  | 4: %; 5: 34; 6: 0,85; 7: 28,9; 12: 87.97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21056.625; 12: 1684.53
16 | ГЭСН46-03-017-08 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.15; 7: 0.15
| 1 | ОТ (ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.35; 12: 8358.12
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 109; 7: 16.35; 10: 511.2; 12: 8358.12
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 11.62
|  | ОТм (ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.033; 12: 18.71
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.11 |  | 0.0165 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 0.99
| 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0165; 10: 533.62; 12: 8.8
| (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0165; 10: 644.27; 12: 10.63
| 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0165; 10: 600.88; 12: 9.91
| 4 | М |  |  | 12: 322.8
| (01.7.15.06-0111) | Гвозди строительные |  |  | 4: т; 5: 0.002; 7: 0.0003; 10: 91519.34; 12: 27.46
| 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  | м3 | 0.067 |  | 0.01005 | 16496.03 | 0.98 | 16166.11 |  | 162.47
| (11.1.03.06-0070) | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  | 4: м3; 5: 0.054; 7: 0.0081; 10: 16404.19; 12: 132.87
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные |  |  | 4: м3; 5: 0.312; 7: 0.0468
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 8711.25
17 | 04.3.01.12-0005 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 |  |  | м3 | 0.312 |  | 0.0468 | 3925.97 | 1.36 | 5339.32 |  | 249.88
|  | ФОТ |  |  | 12: 8376.83
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 8628.13
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 4942.33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150210.6; 12: 22531.59
|  | Итого прямые затраты по Разделу 2: Прочие работы |  |  | 12: 14830.9
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) |  |  | 12: 10678.11
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 221.95
|  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 12: 114.4
|  | материальные ресурсы |  |  | 12: 3816.44
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 12: 10792.51
|  | Итого накладные расходы |  |  | 12: 10984.61
|  | Итого сметная прибыль |  |  | 12: 6261.3
|  | Итого прочие затраты |  |  | 12: 1.819e-12
|  | Итого по Разделу 2: Прочие работы |  |  | 12: 32076.81
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  | 7: 20.2222
|  | затраты труда машинистов |  |  | 7: 0.19225
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы |  |  | 12: 376 644,94
в том числе
|  | Всего прямые затраты |  |  | 12: 336 213,15
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) |  |  | 12: 24 145,73
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 425,35
|  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 12: 277,51
|  | материальные ресурсы |  |  | 12: 311 364,56
|  | Всего ФОТ(справочно) |  |  | 12: 24 423,24
|  | Всего накладные расходы |  |  | 12: 25 828,48
|  | Всего сметная прибыль |  |  | 12: 14 603,31
|  | ВСЕГО прочие затраты |  |  | 12: 82 861,89
в том числе
|  | концовки |  |  | 12: 82 861,89
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 376644.94
в том числе
|  | Всего прямые затраты |  |  | 12: 336213.15
в том числе
|  | оплата труда |  |  | 12: 24145.73
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 425.35
|  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 12: 277.51
|  | материальные ресурсы |  |  | 12: 311364.56
|  | Всего ФОТ |  |  | 12: 24423.24
|  | Всего накладные расходы |  |  | 12: 25828.48
|  | Всего сметная прибыль |  |  | 12: 14603.31
|  | Всего прочие затраты |  |  | 12: 82861.89
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  | 7: 42.1338
|  | затраты труда машинистов |  |  | 7: 0.44825
|  | ИТОГО |  |  | 12: 376644.94
|  | НДС (22%) |  |  | 12: 82861.89
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 459506.83
Составил | bar: 4
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил | bar: 4
(должность, подпись, инициалы, фамилия)