Приложение №___

К Договору №___

от «____»____________________ 202___ года

ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Место оказания услуг (выполнения работ):188918, Ленинградская обл., Выборгский р-н, гп. Советский, ул. Садовая, д.32; 188918, Ленинградская обл., Выборгский р-н, гп. Советский, ул. Садовая, д.36А; 188918, Ленинградская обл., Выборгский р-н, гп. Советский, ул. Комсомольская, д.15; 188914, Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Токарево, ул. Кленовая, д.10 А;

Срок оказания услуг 1 раз в квартал:

(I квартал-март, II квартал-июль, III квартал- сентябрь, IV квартал-декабрь).

- Перечень дверей, подлежащих техническому обслуживанию:

| № п/п | Наименование | Кол- во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарные двери | 17 |
| ИТОГО: |  |  |

Противопожарная дверь, наряду с воротами, люками, окнами и шторами, служит для заполнения проемов в противопожарных преградах.

Техническое обслуживание противопожарных дверей проводится в соответствии с ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля."

Замена оборудования, элементов/деталей, вышедших из строя или с истекшим ресурсом, производится Подрядчиком за счет средств Заказчика.

Подрядчик выполняет профилактические работы по обслуживанию противопожарных дверей и люков (не требующих дополнительных материальных затрат), в том числе их регулировку.

После проведения ТО и Р Подрядчиком совместно с Заказчиком составляется акт (протокол) проверки состояния противопожарных дверей и люков с описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения, после чего информация о проводимых работах вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в установленном порядке.

- Условия оказания услуг:

Исполнитель должен выполнять требования миграционного законодательства Российской Федерации.  Сотрудники Исполнителя должны иметь необходимые документы и допуски.

При оказании Услуг должна быть обеспечена безопасность персонала и учащихся.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться    только по предварительному согласованию с Заказчиком.

- Требования к качеству услуг:

Технология и качество услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- п. 4.1.1 ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля."

- ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия;

- ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость;

Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. До начала оказания услуг Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

Исполнитель предоставляет лицензию МЧС на данный вид деятельности (заполнение проемов в противопожарных преградах). В соответствии с ФЗ № 99 от 04.05.2011, п.4.1.5.2 «ГОСТ Р 59642-2021» и Постановлением Правительства № 1128 от 28.07.2020.

Исполнитель выполняет работы с применением контрольно-измерительного оборудования и приборов, прошедших ежегодную поверку в соответствии с требованиями ГОСТ и зарегистрированных в ФГИС "Аршин".

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: