Описание объекта закупки

на оказание услуг по организации вывоза, термического обезвреживания медицинских отходов классов «Б» и «В»

Объект закупки: Оказание услуг по организации вывоза, термического обезвреживания медицинских расходов класса Б, В для нужд ГБУЗ ЛОНКПЦ в 2026 году

Начало оказания услуг: с даты заключения Договора, окончание 31.12.2026 года. Периодичность оказания услуг определена настоящим Описанием объекта закупки.

- Информация о Заказчике

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинградский областной научно-клинический перинатальный центр» |
| Сокращенное наименование | ГБУЗ ЛОНКПЦ |
| ИНН / КПП | 4705108025 / 470501001 |
| Адрес места нахождения | 188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, Красносельское ш., д. 1а |
| Адрес места сбора / вывоза отходов | 188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, Красносельское ш., д. 1а |
| Ответственный представитель Заказчика | Алиева Елена Юрьевна, +7-965-002-26-63 Каширин Антон Олегович, +7-981-805-94-92 |

- Основание для оказания услуг

Оказание услуг по приему, транспортированию и передаче на обезвреживание (термическое уничтожение/сжигание) медицинских отходов класса Б и В.

ОКПД 2: 38.12.11.000 – Услуги по сбору опасных медицинских и прочих биологических опасных отходов.

- Характеристика отходов

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Класс опасности | Б (эпидемиологически опасные отходы) В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы) |
| Ориентировочный объем | 6 000 (шесть тысяч) кг |
| Состояние отходов | Класс Б – обеззаражены и измельчены на установках Заказчика |
|  | Класс В – обеззаражены и измельчены на установках Заказчика |
| Упаковка | Соответствует требованиям для медицинских отходов класса Б и В (герметичная, промаркированная) |

- Технические характеристики и требования к услугам:

В состав услуг входит: оказание услуг по организации централизованного сбора, транспортирования и термического обезвреживания (сжигания) медицинских отходов классов «Б» и «В» согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, требованиям и нормативам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СанПиН 2.1.3684-21), а так же оборудование мест накопления отходов для их безопасного хранения.

- Требования к срокам и качеству исполнения услуг:

Исполнитель обязан в течение 7-ми рабочих дней, с момента заключения Договора, организовать на территории Заказчика места накопления медицинских отходов классов «Б» и «В», а именно поставить Заказчику в указанном им месте специализированное оборудование, в том числе морозильное оборудование для безопасного накопления Заказчиком медицинских отходов классов «Б» и «В» согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам расходных материалов и специализированного оборудования, используемых при оказании услуг представлены в таблице № 1. Расходные материалы предоставляются Исполнителем безвозмездно в счет стоимости услуг по Договору.

Специализированное морозильное оборудование и контейнеры являются вспомогательным и функционально связанным оборудованием при оказании услуг. Специализированное морозильное оборудование предоставляется Исполнителем безвозмездно в период исполнения им своих обязательств по Договору.

Предоставляемое Исполнителем оборудование должно быть предназначено для использования в медицинских учреждениях и иметь соответствующие документы (сертификат соответствия, декларацию соответствия или регистрационное удостоверение), в т.ч. эксплуатационные документы согласно ГОСТ Р 2.601-2019. По заявке Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии документов подтверждающих соответствие предоставленного оборудования и расходных материалов требованиям действующего законодательства РФ.

- Сбор отходов:

Сбор отходов исполнителем предусматривает обязательное изъятие и сменяемость многоразовых контейнеров, предоставляемых Исполнителем, из оборудованных мест временного хранения и накопления согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Вывоз медицинских отходов для термического обезвреживания из мест временного накопления проводится ежедневно, либо реже по согласованию сторон, но не менее 1 раза в 3 дня.

Возможен внеплановый вывоз медицинских отходов по заявке Заказчика. Срок выполнения заявки (при возникновении необходимости) не должен превышать 24 часов с момента получения заявки Исполнителем. Заявка подается путем телефонной связи по номеру телефона, указанному Исполнителем. Письменного оформления заявки не требуется.

С каждым вывозом медицинских отходов Исполнитель согласно СанПиН 2.1.3684-21 предоставляет на смену чистые и продезинфицированные сменные контейнеры.

- Мойка и дезинфекция сменяемых контейнеров:

Мойка и дезинфекция сменных контейнеров осуществляется силами Исполнителя в счет стоимости единицы услуги по Договору. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 Исполнитель должен иметь участок для мытья и дезинфекции контейнеров и транспортных средств.

Заказчик вправе проверить наличие у Исполнителя участка мойки и дезинфекции контейнеров и транспортных средств в ходе исполнения Договора, путём выезда на участок Исполнителя.

Исполнитель оказывает услуги собственными силами и средствами, включая погрузку-выгрузку, мойку и дезинфекцию сменных контейнеров, соответствует необходимым требованиям при оказании данного вида услуг.

- Требования к Автотранспорту:

Согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21 Исполнитель обеспечивает использование исправного специального автотранспорта. Не допускается использование транспорта, имеющего утечки масел и каких-либо жидкостей из кузова и других узлов автотранспортного средства.

Транспортные средства должны быть оборудованы средствами для взвешивания контейнеров, прошедшими поверку и имеющими действующее свидетельство о поверке; кабина водителя должна быть отделена от кузова автомобиля.

Кузов автомобиля должен быть выполнен из материалов, устойчивых к обработке моющими и дезинфекционными средствами, механическому воздействию, иметь гладкую внутреннюю поверхность и маркировку «Медицинские отходы» с внешней стороны.

В кузове должны быть предусмотрены приспособления для фиксации контейнеров, их погрузки и выгрузки.

Транспортные средства должны быть обеспечены комплектом средств для проведения экстренной дезинфекции в случае рассыпания и/или разливания медицинских отходов (пакеты, перчатки, вода, дезинфицирующие средства, ветошь и другое).

Транспортные средства не реже 1 раза в неделю подлежат мытью и дезинфекции. Дезинфекция проводится способом орошения из гидропульта, распылителей или способом протирания растворами дезинфицирующих средств с использованием ветоши, щеток.

Исполнитель представляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие используемого автотранспорта требованиям, установленным СанПиН 2.1.3684-21, одновременно с оказанием услуг.

Персонал Исполнителя должен быть одет в спецодежду.

- Термическое обезвреживание собираемых медицинских отходов классов «Б» и «В»:

При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить термическое обезвреживание медицинских отходов классов «Б» и «В», а именно:

- острых изделий медицинского назначения;

- медицинских инструментов одноразового применения (в т.ч. шприцы, системы для внутривенных инфузий), а также многоразовых, в т.ч. выполненных из нержавеющей стали;

- изделий медицинского назначения из нетканого материала, контаминированных или потенциально контаминированных кровью или другими биологическими жидкостями;

- перевязочного материала, контаминированного кровью и другими биологическими жидкостями;

- полимерных изделий медицинского назначения, в т.ч. перчаток медицинских;

- тары стеклянной из-под биологических материалов;

- биологических отходов.

- Требования к безопасности услуг:

Услуги должны оказываться с соблюдением требований эпидемиологической и пожарной безопасности, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Привлечение соисполнителей для исполнения условий Договора в части обезвреживания отходов не допускается. Исполнитель обязан по требованию Заказчика допустить представителей Заказчика с целью осмотра территории, помещений и оборудования для обезвреживания (сжигания) медицинских отходов.

Обязательным условием оказания услуг является соблюдение правил действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований.

Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода, содержащимся в нормативных правовых актах Российской Федерации, а именно:

- Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральном законе от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральном законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- Перечень разрешительной документации Исполнителя:

Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее 5-го дня с даты заключения Договора заверенные копии следующих документов:

- свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, выданное Исполнителю как юридическому лицу, которое осуществляет термическое уничтожение (сжигание) отходов, в случаях, установленных законодательством;

- положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации, выданное Исполнителю, удостоверяющее соответствие проекта санитарно-защитной зоны производственной площадки с установкой по термическому уничтожению (сжиганию) отходов санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в случаях, установленных законодательством;

- положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации, выданное Исполнителю, удостоверяющее соответствие проекта нормативов предельно допустимых выбросов (инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ) производственной площадки с установкой по термическому уничтожению (сжиганию) отходов санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в случаях, установленных законодательством;

- положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект технической документации на установку по термическому уничтожению (сжиганию) отходов, в случаях, предусмотренных законодательством.

- Акт об оказании услуг (далее – Акт):

Акт составляется на основании следующих документов:

- ведомостей приёма-передачи медицинских отходов, подтверждающих принятие к транспортированию отходов для их термического обеззараживания;

- актов приема-передачи на обезвреживание с использованием термического метода.

- Акт термического обезвреживания медицинских отходов:

В акте термического обезвреживания медицинских отходов указывается: наименования Заказчика и Исполнителя, место (адрес) термического обезвреживания, наименование и количество переданных отходов.

- Документ о размещении либо утилизации обезвреженных медицинских отходов:

Исполнитель обязан ежеквартально предоставлять копию документа (акта приема-передачи либо справки), подтверждающего размещение либо утилизацию отходов, образующихся после термического обезвреживания, заверенную печатью Исполнителя.

Так как отходы от обезвреживания медицинских отходов являются отходами I-IV класса опасности, включёнными в ФККО (Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»), перед началом оказания услуг Исполнитель обязан предоставить:

- копию паспорта отхода, образующегося после термического обезвреживания;

- копию договора с организацией-перевозчиком обезвреженных отходов;

- копию лицензии данной организации;

- копию листа из приложений к лицензии с указанием группы 7 47 840 00 00 0 ФККО, либо конкретного наименования отхода из ФККО;

- копию договора между организацией-перевозчиком и конечным объектом размещения либо утилизации (полигоном), внесённым в государственный реестр объектов размещения отходов;

- копию лицензии полигона.

- Отчетность и подтверждение обезвреживания

Исполнитель обязан предоставить Заказчику не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного месяца:

- акт, подтверждающий факт обезвреживания (утилизации/захоронения) медицинских отходов;

- сведения о классе, массе и/или объеме переданных и обезвреженных отходов за месяц.

- Ответственность сторон

- Исполнитель несет ответственность за сохранность отходов с момента их принятия до момента передачи на обезвреживание (утилизацию/захоронение) включительно.

- В случае утраты, повреждения упаковки или несанкционированного сброса отходов по вине Исполнителя, последний возмещает Заказчику убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, указанных в акте об обеззараживании, и за состояние упаковки на момент передачи.

- Сроки и порядок сдачи-приемки услуг

- Ежемесячно стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг на основании фактически вывезенного объема отходов (подтвержденного взвешиванием).

- В случае отсутствия мотивированных возражений в течение 20 рабочих дней с момента получения акта, услуги считаются принятыми в полном объеме.

- Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, военные действия, запретительные акты государственных органов и др.), подтвержденных документально. Срок исполнения обязательств продлевается пропорционально времени действия таких обстоятельств.

Таблица № 1. Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам специализированного оборудования и емкостей для сбора медицинских отходов, предоставляемых используемых при оказании услуг.

| Наименование | Характеристики | Ед измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Накопитель- морозильник однокамерный, для временного хранения медицинских отходов | Назначение: для временного накопления (хранения) медицинских отходов. Водонепроницаем, обладает коррозионной стойкостью, низкой теплопроводимостью. Обладает высокой химической стойкостью к контакту с органическими и неорганическими кислотами, спиртосодержащими продуктами. Сертификат или декларация соответствия, в соответствии с ГОСТ 26678-85. Полезный объем однокамерного накопителя морозильника должен быть не менее 380 дм3 и не более 450 дм3. Температурный режим морозильника должен быть не выше минус 18 °С. Высота однокамерного накопителя-морозильника должна быть не менее 150 см и не более 200 см. | Шт. | 4 |
| Контейнер для отходов | Назначение: для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов. Контейнер обладает высокой ударной вязкостью и повышенной износостойкостью, водонепроницаем, обладает коррозионной стойкостью, низкой теплопроводимостью. Обладает высокой химической стойкостью к контакту с органическими и неорганическими кислотами, спиртосодержащими продуктами. Желтого или белого цвета с желтой маркировкой. Объем контейнера не менее 210 л. и не более 250 л. | Шт. | 10 |
| Пакет для медициских отходов тип 1 | Назначение: сбор и хранение медицинских отходов класса Б (используются для утилизации потенциально-инфицированных элементов, объектов, контактировавших с кровью зараженного, отходы из операционных отделов и микробиологических лабораторий). Технические характеристики: Материал — полиэтиленовая пленка. Цвет пакетов — желтый (класс Б). Размер не менее 500×600 мм. Пакет должен выдерживать нагрузку не менее 10 кг. Цвет надписей — черной или любой хорошо читаемой темной краской. | Шт. / мес. | 1750 |
| Пакет для медициских отходов тип 2 | Назначение: сбор и хранение медицинских отходов класса Б (используются для утилизации потенциально-инфицированных элементов, объектов, контактировавших с кровью зараженного, отходы из операционных отделов и микробиологических лабораторий). Технические характеристики: Материал — полиэтиленовая пленка. Цвет пакетов — желтый (класс Б). Размер не менее 700×800 мм. Пакет должен выдерживать нагрузку не менее 10 кг. Цвет надписей — черной или любой хорошо читаемой темной краской. | Шт. / мес. | 4000 |