# Спецификация ________________

Покупатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИНН 4715016045, КПП 471501001, 187530, Ленинградская область, Тихвинский р-н, Шугозеро п, Советская ул, дом № 43, тел.: 44109,44743,44197

Email: sp-shugozero@team47.ru

| № | Товар | Кол- во | Ед. | Цена без НДС | Цена вкл. НДС | Всего с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный SРР 503-0-50К-050 50Вт 5000К IP65 5000лм КСС:Ш-С уличный консольный (аналог ДКУ) Эра Б0043667 | 30 | Шт | 1081,00 | 1318,82 | 39564,60 |
| 2 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 IEK UZA-11-D01-D10 | 60 | Шт | 110,00 | 134.20 | 8052.00 |
| 3 | Провод Русский свет ПВС 2*2,5 380В Б (уп. 50м) 7217 | 2 | УП.50 м | 4359,00 | 5317,98 | 10635,96 |
| 4 | Колодка клеммная ЗВИ-5 1.5-4кв.мм 12пар IEK UZV3-005-04 | 30 | Шт | 50,00 | 61,00 | 1830,00 |
|  | Итого по счету: |  |  |  |  | 60082,56 |