| . | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат Ротта с таблицей | Комплектность Корпус с тремя зеркалами – 1 шт. Отражатель со светильником в сборе – 1 шт. Таблицы Головина-Сивцева – кольца Ландольта – 1 шт. Таблицы для исследования остроты зрения Орловой – 1 шт. Навесы – 2 шт. Шурупы – 4 шт. | шт | 1 |
| 2 | Сейф термостат | Сейф соответствует 1 классу взломостойкости. Объем 8 литров Количество полок 1 шт. Возможно хранение лекарственных средств как в холодильнике, так и в прохладном месте или при температуре воздуха окружающей среды. Многослойная защита стенок и двери сейфа, а также наличие резинового уплотнителя. Усиленная ригельная система запирания. Наличие защиты от высверливания и выбивания замка и ригелей. Наличие сейфового ключевого замка для запирания рабочей камеры. Возможность дооснащения кодовым электронным замком. Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали. Наличие измерителя-регулятора для индикации текущей температуры и её регулировки внутри камеры. Наличие светодиодного освещения рабочей камеры. Наличие звуковой сигнализации открывания двери. Возможность регулирования температуры хранения на лицевой панели прибора. Повышенная экологическая безопасность благодаря использованию полупроводникового термоэлектрического модуля и отсутствию хладагента. Наличие выхода в информационную сеть стандарта RS-485 для наблюдения, управления, сбора и учета данных на ПК. | шт | 1 |
| 3 | Шкаф медицинский | Количество отделений: 2. Серия: Шкаф медицинский. Высота не менее 1850 мм. Ширина не менее 600 мм. Глубина не менее 400 мм. Наличие ключевого замка: да. Дверь со стеклом: да. | шт | 1 |
| 4 | Термоконтейнер | Внутренний объем пустого термоконтейнера не менее 49 л Внешние размеры без упаковки (Д х Ш х В) не менее 520 x 500 x 520 мм Применяемые хладоэлементы МХД-1 / МХД-2 Рекомендованный комплект хладоэлементов 24 шт. Материал изготовления жесткий заливочный пенополиуретан Материал внутренних поверхностей ударопрочный пластик Материал внешних поверхностей сумка-чехол | шт | 1 |
|  |  | ИТОГО |  |  |