СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Вид работы (услуги) | Марка прибора | Зав. № | Срок окончания поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ в соответствии с регламентом, в том числе: повреждений, чистка, подготовка к поверке и упаковка для транспортировки); метрологической поверки (и обратно); приборов (паспорта (при наличии) с отметкой о метрологической поверке, или свидетельства о метрологической поверке, или выписка из ГИС «АРШИН». |  |  |  |
| 2 | поверка | СПТ 944 | 05715 | 08.11.26 |
| 3 | поверка | Питерфлоу РС-50-72-А | 013119 | 15.11.26 |
| 4 | поверка | Питерфлоу РС-50-72-А | 012666 | 15.11.26 |
| 5 | поверка | Питерфлоу РС-20-6-А | 152060 | 09.11.26 |
| 6 | поверка | ТЭМ 110-14-1 L=60 | 6921 (14846/14847) | 03.11.26 |
| 7 | поверка | ТЭМ 110-15-1 L=70 | 6847 (14681/14682) | 03.11.26 |