СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Вид работы
(услуги)
	Марка прибора
	Зав. №
	Срок окончания
поверки

	





1
	Выполнение работ в соответствии с регламентом, в том числе:

повреждений, чистка, подготовка к поверке и упаковка для транспортировки); метрологической поверки (и обратно);

приборов (паспорта (при наличии) с отметкой о метрологической поверке, или свидетельства о метрологической поверке, или выписка из ГИС «АРШИН».
[image: ]

	2
	поверка
	СПТ 944
	05715
	08.11.26

	3
	поверка
	Питерфлоу РС-50-72-А
	013119
	15.11.26

	4
	поверка
	Питерфлоу РС-50-72-А
	012666
	15.11.26

	5
	поверка
	Питерфлоу РС-20-6-А
	152060
	09.11.26

	6
	поверка
	ТЭМ 110-14-1 L=60
	6921 (14846/14847)
	03.11.26

	7
	поверка
	ТЭМ 110-15-1 L=70
	6847 (14681/14682)
	03.11.26





image7.png
VY cTraHoBKa NIpUOOPOB, IyCKO-HaJIaJKa, BBOJ B AKCILTyaTalUIO;




image8.png
Ilepenaua 3aka3zuuKky JOKYMEHTOB, MOATBEPKAAIOIINX NIPOBEACHUE METPOJIOTHUECKO MOBEPKHU




image9.png
VY cTraHoBKa NIpUOOPOB, IyCKO-HaJIaJKa, BBOJ B AKCILTyaTalUIO;
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Ilepenaua 3aka3zuuKky JOKYMEHTOB, MOATBEPKAAIOIINX NIPOBEACHUE METPOJIOTHUECKO MOBEPKHU
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[Tpouue padboOTHL, IPEAYCMOTPEHHBIE PETJTIAMEHTOM;
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OTkmoueHue npuoopoB (0OTCOETUHEHUE YIESKTPUUECKUX MOABOIO0K);
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CHsiTue npudOpPOB U NPeANOBEPOUYHAs NOATOTOBKA (OCMOTP Ha HAJIUUYME MeXaHUUYECKUX
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OTkmoueHue npuoopoB (0OTCOETUHEHUE YIESKTPUUECKUX MOABOIO0K);
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CHsiTue npudOpPOB U NPeANOBEPOUYHAs NOATOTOBKA (OCMOTP Ha HAJIUUYME MeXaHUUYECKUX
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TpaHCOPTHUPOBKA B CIIELUATIN3UPOBAHHYIO aKKPEAUTOBAHHYIO OpPraHu3aluio AJ1S NPOBEICHUS
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TpaHCOPTHUPOBKA B CIIELUATIN3UPOBAHHYIO aKKPEAUTOBAHHYIO OpPraHu3aluio AJ1S NPOBEICHUS




