Описание объекта закупки
Наименование объекта закупки: Поставка расходных реагентов для нужд ГКУЗ "ЦКЛО"
Источник финансирования: Областной бюджет Ленинградской области на 2026 год.
Сроки и место поставки: Ленинградская, Тосненский м.р-н, Тосненское г.п., Тосно г, Барыбина ш, 29а, поставка товара осуществляется с даты заключения контракта по 20.12.2026г. партиями по заявкам Заказчика в течение 5-ти дней с даты её подачи.
Условия оплаты: Оплата за поставленный товар производится Заказчиком после получения товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Сопроводительные документы: Все товары, подлежащие в соответствии с законодательными актами Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь соответствующий сертификат. Копии сертификата, а также регистрационного удостоверения, заверенные Поставщиком, передаются Заказчику.   Техническая документация должна быть на русском языке.



	№ п/п
	Наименование товара 
	Единица измерения
	Количество

	1
	Имитаторы клеток крови для калибровки/контроля ИВД, реагент
	Упак
	3

	№ п/п
	Наименование характеристик позиции
	Единица измерения
	Значение характеристики
	Тип характеристики

	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Обоснование доп. характеристик

	
	
	
	Значение характеристики, которое может изменяться
	Значение характеристики, которое не может изменяться
	
	
	

	Код КТРУ 21.20.23.110-00006332
	

	Обязательные характеристики позиции КТРУ:
	

	1. 
	Тип контрольного материала
	
	
	Стандартизированная кровь, 3 уровня
	Качественная

	"6"-"Значение характеристики не может изменяться участником закупки". 
	

	Дополнительные характеристики товара*:
	
	
	
	

	2. 
	Фасовка: высокий уровень, норма, низкий уровень
	
	
	соответствие
	Качественная

	"6"-"Значение характеристики не может изменяться участником закупки". 
	Нормальный уровень - для выполнения ежедневного контроля качества и оценки точности и воспроизводимости результатов, высокий и низкий - для выполнения ежедневного контроля качества и оценки линейности значений.

	3. 
	Объем реагента в 1 флаконе

	см[3*];^мл
	≥ 2.5 
	
	Количественная
	"2"-"Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики",
	Данный объем необходим для полного расходования материала в течении срока стабильности с учетом регламента внутреннего контроля качества Заказчика.

	4. 
	Стабильность открытого флакона

	дней
	≥ 30
	
	Количественная
	"2"-"Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики",
	Длительная стабильность требуется с учетом количества анализаторов у Заказчика и регламента внутреннего контроля качества Заказчика.

	5. 
	Наличие в паспорте аттестационных значений для гематологических анализаторов MicroCC20-Plus, Abacus Junior имеющихся у заказчика
	
	
	соответствие
	Качественная

	"6"-"Значение характеристики не может изменяться участником закупки". 
	Данный анализатор имеется в наличии у Заказчика.

	6. 
	Наличие штрих-кодов для автоматического ввода значений в анализатор MicroCC-20Plus
	
	
	соответствие
	Качественная

	"6"-"Значение характеристики не может изменяться участником закупки". 
	Для удобства работы и повышения производительности ЛПУ.


* При описании товара включены дополнительная информация, не предусмотренная КТРУ. 




