ИЗВЕЩЕНИЕ
о закупках малого объема (у единственного поставщика)

 в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
№ 287970-26LO
Наименование закупки: Поставка медицинских изделий для нужд ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина»
Перечень товара: 
	№ п/п
	Наименование товара/ страна происхождения
*
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Термометр медицинский LD-300
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	
	шт
	100

	2
	Емкость для хранения термометров
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	Материал пластик. Габаритные размеры емкости (ø x высота): 106 х 162 мм; Размер сечения применяемых термометров: не менее 9 х 12 мм; не более 12 х 24мм

Вместимость для термометров размером сечения 9 х 12 мм - не более 16 шт. Полный объём емкости: 0,8 л Масса емкости: 0,2 кг

допустимая температура воздействия: (75+2)°С;
	шт
	6

	3
	Контейнер одноразовый для сбора органических отходов МК02 (1 литр) (класс Б)
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	Материал ABS пластик
	шт
	6

	4
	Манжета детская
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	Вес товара, г 150

Материал Нейлон

Размер манжеты 17-22 см

Размеры, мм 15x10x2

Цвет Серый
	шт
	1

	5
	Антисептик для рук спрей 100 мл  
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	
	шт
	10

	6
	Кожный антисептик Алмадез-экспресс 1 л
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	
	шт
	10

	7
	Контейнер для дезинфекции Кронт КДС-3 объем 3 л
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	
	шт
	6

	8
	Контейнер – дезинфектор для сбора и дезинфекции медицинских отходов ЭМ-контейнер с краном, 15л
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	Комплектующие:

Емкость

Краник

Решетка

Крышка внутренняя

Крышка наружная

Характеристики:

Высота - 400 мм

Верхний диаметр - 305 мм

Нижний диаметр - 255 мм

Объём рабочей ёмкости - 15 л
	шт
	1

	9
	Оториноскоп с набором воронок
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	Комплектация:

Головка отоскопа стандартное освещение с лупой 3-х кратного увеличения. Источник света для отоскопа: Вакуумная лампа 2.5В 

Головка офтальмоскопа с колесиком плавно корректирующем диапазон линз от +20 до –20 диоптрий 1 апертура. 

Рукоятка 2.5В батареечная/аккумуляторная рукоятка тип "C" (средняя) с винтовым креплением и регулировкой яркости света 

3 многоразовых ушных воронки: 1 х 2.5мм, 1 х 3.5мм, 1 х 4.5мм 

Кронштейн для осветителей, изогнутый (риноскоп диагностический) 

2 ларингеальных зеркала: 1 х размер 3 (диаметр 20мм), 1 х размер 4 (диаметр 22мм) 

пластиковый держатель шпателя 

Металлический шпатель

раздвижная назальная воронка c фиксатором, хромированная запасная лампа 2.5В
	шт
	1

	10
	Контейнер для медицинских отходов класса Б желтый 120 л
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	Материал пластик

Цвет контейнера желтый 

Цвет крышки желтый
	шт
	2

	11
	Пакет для медицинских отходов класс Б 120 л жёлтый (50 штук в упаковке)
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	Размеры, мм 700х1100
	шт
	4

	12
	Антисептик для рук АЛМАДЕЗ Экспресс 5л евро канистра АЭ-506
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	
	шт
	3

	13
	Диспенсер для антисептика и жидкого мыла ЛАЙМА PROFESSIONAL наливной, локтевой 1 литр
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	Материал корпуса: металл/пластик

Цвет корпуса: белый/серебристый

Наличие замка: нет

Наличие ключа: нет

Скрытый замок: нет

Комплектация: крепежные материалы

Ширина: 95

Высота: 310

Глубина: 227
	
	

	14
	Дозатор локтевой настенный BIONIK Bio эконом R
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	Объем: 1000 мл
	шт
	1

	15
	Шпатель деревянный стерильный Unicornmed 18x150 мм (100 штук в упаковке)
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	
	шт
	50

	16
	Облучатель ОБН-150 Азов открытого типа в комплекте с двумя лампами и стартерами, без шнура
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	
	шт
	4

	17
	Стетоскоп ld special 56 см
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	Комплектация

Пластиковый колокол большой (диаметр 33 мм) – 1 шт.

Пластиковый колокол малый (диаметр 26 мм) – 1 шт.

Пластиковый колокол неонатальный (диаметр 19 мм) – 1 шт.

Мембрана большая (диаметр 40 мм) – 1 шт.

Диафрагма малая (рабочий диаметр 25 мм) – 1 шт.

Мембрана малая (диаметр 27 мм) – 1 шт.

Пластиковые наконечники для ушей – 2 компл.

Пластиковая сумочка для дополнительных принадлежностей – 1 шт
	шт
	2

	18
	Ингалятор компрессорный Little Doctor LD-221C
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	Уровень шума (при работе), дБ 65

Мощность, Вт 60

Размеры, мм 340 х 178 х 130
	шт
	1

	19
	Пинцет анатомический 150 мм
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	
	шт
	1

	20
	Ножницы: хирургические 
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	
	шт
	1

	21
	Ножницы тупоконечные, прямые
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	
	шт
	1

	22
	Стол манипуляционный МД SM 1
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	каркас столика изготовлен из изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20х20 мм., покрытой эпоксидно-порошковой краской

полки изготовлены из нержавеющей стали 1,0 мм методом «прессовой вытяжки»

поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания

столик процедурный имеет 4 колеса из немаркой резины, D= 50 мм. Два колеса снабжены тормозом

нагрузка на полку - не более 15 кг

нагрузка на ящик - не более 15 кг

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 960x620x450

Вес, кг:18
	шт
	1

	23
	Бак для сбора медицинских отходов кл. Б на 50 литров
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	Материал пластик

Цвет желтый

Крышка цвет желтый
	шт
	2

	24
	Индикатор экспресс-контроля ДезиКОНТ ДХИ, 100 тестов, Винар
________(*указывается в соответствии с заявкой участника)


	
	шт
	2


При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю:
- регистрационное удостоверение на каждую позицию (при наличии для данного вида товара).

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь» имени Юрия Антоновича Шадрина» (ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина»)

Место нахождения: Российская Федерация, 188475, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Ванакюля
Почтовый адрес: Российская Федерация, 188475, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Ванакюля
Телефон: 8 (81375) 67-221 (доб. 226)
Адрес электронной почты: rosson@mail.ru
Ответственный за заключение контракта: Болотина Марина Александровна
Начальная максимальная цена контракта: 182 590 (Сто восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС
В стоимость входит доставка до объекта Заказчика.
Дата публикации: 28.08.2026 г. (МСК).
Срок окончания подачи оферт: до 31.08.2026 г. до 09:00 (МСК).
Плановая дата заключения контракта: до 01.09.2026 г. (МСК).
Срок поставки: в соответствии с проектом договора (в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора).
Единые требования к участнику закупки:
1. Требования к участнику закупки в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ: участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)  участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7)отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8.1) участник закупки не является иностранным агентом;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Требования к участнику закупки в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ: отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

3. Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.
Подачей оферты участник подтверждает свое соответствие единым требованиям и отсутствие в РНП.
Оферта участника закупки должна содержать следующие документы и сведения:

1) Декларация о соответствии участника закупки единым требованиям.

2) Выписка из ЕГРЮЛ, карточка организации (с актуальными реквизитами).
В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик оставляет за собой возможность отклонить (не принять) поданную оферту.

В соответствии с п. 8.5 регламента работы в Агрегаторе торговли Ленинградской области «электронный магазин Ленинградской области» информация, содержащаяся в предложении, должна быть исчерпывающей и обеспечивать Заказчику возможность однозначно определять объем и характеристики поставляемых товаров.

В соответствии с п. 9.1.3 регламента работы в Агрегаторе торговли Ленинградской области «электронный магазин Ленинградской области» при формировании оферты Исполнитель обязан указать цены на товары (работы или услуги), наличие НДС и процентную ставку НДС в спецификации оферты перед отправкой Заказчику.

В соответствии с п. 9.1.7 регламента работы в Агрегаторе торговли Ленинградской области «электронный магазин Ленинградской области» цена, предлагаемая Исполнителем в оферте на товары (работы или услуги) по закупке, не может превышать начальной (максимальной) стоимости, указанной Заказчиком. 

В соответствии с п. 9.1.8 регламента работы в Агрегаторе торговли Ленинградской области «электронный магазин Ленинградской области» размещая оферту, Исполнитель подтверждает, что он уполномочен на поставку соответствующих товаров (проведение соответствующих работ или оказание соответствующих услуг) и имеет все необходимые правоустанавливающие документы, позволяющие ему поставить соответствующие товары (выполнять соответствующие работы или оказать соответствующие услуги).
Проект договора прилагается.
Заместитель директора по общим вопросам                                                                              
ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина  _______________  ___Викторов В.Н. 

