ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку химии

- Место и срок поставки товара:

  - Место поставки: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, дом 162.

  - Условия поставки: РАЗГРУЗКА и ЗАНОС / ПРОНОС в помещение осуществляется силами и за счет Поставщика.

  - Срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 90% от установленного заводом изготовителем срока годности.

  - Срок поставки товара: в ДВА этапа

| в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора | Эмовекс - жидкий хлор для бассейна от Маркопул Кемиклс «Новая формула» 30 л | 25 |
| --- | --- | --- |
|  | Маркопул Кемиклс против водорослей Альгитинн канистра непенящийся 10л | 3 |
|  | Жидкий коагулянт/флокулянт для бассейна Маркопул Кемиклс Эквиталл канистра 30л (34кг) | 1 |
|  | Маркопул Кемиклс Экви Минус 37Кг | 7 |
|  | Таблетки для тестера Lovibond DPD 1 Rapid свободный хлор | 4 |
|  | Маркопул Кемиклс Дехлорамин ведро 1кг | 1 |
|  | Аквадехлор Маркопул Кемиклс, 1кг | 1 |
| по согласованию с Заказчиком – не позднее 15 ноября 2026 г. | Эмовекс - жидкий хлор для бассейна от Маркопул Кемиклс «Новая формула» 30 л | 20 |

- Наименование и характеристики поставляемого товара:

| № п/п |  | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмовекс - жидкий хлор для бассейна от Маркопул Кемиклс «Новая формула» 30 л |  | Способ применения: Для автоматического дозирования Название: Эмовекс Назначение: Дезинфицирующий Тип: На основе хлора Консистенция: Жидкость Содержание активного хлора: 130 г/л Дозировка: 30 г/куб.м Объем: 30 л Вес: 34 кг Срок годности: 6 месяцев Пониженное пенообразование: Нет Опасность для здоровья: Есть Упаковка: Канистра | шт. | 45 |
|  | Жидкий коагулянт/флокулянт для бассейна Маркопул Кемиклс Эквиталл канистра 30л (34кг) |  | Способ применения: Для автоматического дозирования Название: Эквиталл Назначение: Коагулянт Тип: На основе полиоксихлорида алюминия Консистенция: Жидкость Объем: 30 л Вес: 34 кг Срок годности: 6 месяцев Пониженное пенообразование: Нет Опасность для здоровья: Есть Упаковка: Канистра | шт. | 1 |
|  | Маркопул Кемиклс против водорослей Альгитинн канистра непенящийся 10л |  | Способ применения: Для ручного дозирования Название: Альгитинн Назначение: Против водорослей (Альгицид) Тип: На основе четвертичных полимерных аммониевых соединений Объем: 10 л Вес: 10 кг Срок годности: 3 года Опасность для здоровья: Есть Пониженное пенообразование: Есть Упаковка: Канистра | шт. | 3 |
|  | Маркопул Кемиклс Экви Минус 37Кг |  | ЭКВИ-минус жидкий (рН-минус) 30л (37кг), - жидкое средство для понижения уровня рН воды плавательного бассейна. Упаковка: пластиковая канистра, 30 л. Форма выпуска: жидкость | шт. | 7 |
|  | Таблетки для тестера Lovibond DPD 1 Rapid свободный хлор |  | Применение: Таблетки Предназначение: Для тестера Подходящие модели: Lovibond Тип таблеток: DPD 1 (свободный хлор) Количество в упаковке: 250 | упак. | 4 |
|  | Маркопул Кемиклс Дехлорамин ведро 1кг |  | Способ применения: Для ручного дозирования Название: Дехлорамин Назначение: Дезинфицирующий Тип: На основе переоксидной соли Консистенция: Гранулы Вес: 1 кг Срок годности: 1 год Опасность для здоровья: Есть Пониженное пенообразование: Нет Упаковка: Ведро | шт. | 1 |
|  | Аквадехлор Маркопул Кемиклс, 1кг |  | Тип Товара: Порошок Вес, кг: 1 Информация: Удаление избыточного хлора в воде бассейна. Упаковка: Ведро | шт. | 1 |

3.Требования к качеству товара:

3.1. Требования к качеству химических реагентов для водоподготовки плавательного бассейна, обеспечению ее безопасности, упаковке, маркировке установлены следующими нормативными актами законодательства РФ:

- НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 53491.1 – 2009 «Бассейны. ПОДГОТОВКА ВОДЫ»;

- Требование о наличии документов, подтверждающих соответствие указанной продукции, установлено Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

3.2. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок хранения.

3.3. К товару должны быть приложены инструкции по использованию, а также другая сопроводительная документация, которая должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления потребителю гарантии производителя. Сопроводительная документация не должна противоречить действующему законодательству.

3.4. Поставщик несет ответственность за все потери и/или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой Товара.

3.5. Тара, упаковка, маркировка должны обеспечивать сохранность при обычных условиях хранения, транспортирования, соответствовать техническим стандартам, техническим условиям. Тара и упаковка не подлежат возврату Поставщику.

3.6. Реагенты должны быть жидкими, дозировка производится при помощи автоматических дозирующих станций.

3.7. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течении 7 (семи) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям договора.

3.8. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

3.9. Срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 90% от установленного заводом изготовителем срока годности.

4. Дополнительные условия

4.1. Сопроводительные документы – накладная ТОРГ-12, счет (счет-фактура), УПД, удостоверение качества, заверенные изготовителем надлежащим образом.

4.2. Доставка, разгрузка, пронос до помещения Товара осуществляется транспортом, силами и за счет средств Поставщика.

4.3. Право собственности на товар и все риски, связанные с этим, переходят к Получателю в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу Товара.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по АХР Савранская А.В.