ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку химии

1. Место и срок поставки товара:
1.1. Место поставки: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, дом 162. 

1.2. Условия поставки: РАЗГРУЗКА и ЗАНОС / ПРОНОС в помещение осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.3. Срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 90% от установленного заводом изготовителем срока годности.

1.4. Срок поставки товара: в ДВА этапа
	в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора
	Эмовекс - жидкий хлор для бассейна от Маркопул Кемиклс «Новая формула» 30 л

	25

	
	Маркопул Кемиклс против водорослей Альгитинн канистра непенящийся 10л

	3

	
	Жидкий коагулянт/флокулянт для бассейна Маркопул Кемиклс Эквиталл канистра 30л (34кг)

	1

	
	Маркопул Кемиклс Экви Минус 37Кг

	7

	
	Таблетки для тестера Lovibond DPD 1 Rapid свободный хлор

	4

	
	Маркопул Кемиклс Дехлорамин ведро 1кг
	1

	
	Аквадехлор Маркопул Кемиклс, 1кг
	1

	по согласованию с Заказчиком – не позднее 15 ноября 2026 г.
	Эмовекс - жидкий хлор для бассейна от Маркопул Кемиклс «Новая формула» 30 л
	20



2. Наименование и характеристики поставляемого товара:	
	№
п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Эмовекс - жидкий хлор для бассейна от Маркопул Кемиклс «Новая формула» 30 л
	Способ применения: Для автоматического дозирования
Название: Эмовекс
Назначение: Дезинфицирующий
Тип: На основе хлора
Консистенция: Жидкость
Содержание активного хлора: 130 г/л
Дозировка: 30 г/куб.м
Объем: 30 л Вес: 34 кг
Срок годности: 6 месяцев
Пониженное пенообразование: Нет
Опасность для здоровья: Есть
Упаковка: Канистра
	шт.
	45

	2. 
	Жидкий коагулянт/флокулянт для бассейна Маркопул Кемиклс Эквиталл канистра 30л (34кг)
	Способ применения: Для автоматического дозирования
Название: Эквиталл
Назначение: Коагулянт
Тип: На основе полиоксихлорида алюминия
Консистенция: Жидкость
Объем: 30 л Вес: 34 кг
Срок годности: 6 месяцев
Пониженное пенообразование: Нет
Опасность для здоровья: Есть
Упаковка: Канистра
	шт.
	1

	3. 
	Маркопул Кемиклс против водорослей Альгитинн канистра непенящийся 10л
	Способ применения: Для ручного дозирования
Название: Альгитинн
Назначение: Против водорослей (Альгицид)
Тип: На основе четвертичных полимерных аммониевых соединений
Объем: 10 л Вес: 10 кг
Срок годности: 3 года
Опасность для здоровья: Есть
Пониженное пенообразование: Есть
Упаковка: Канистра
	шт.
	3

	4. 
	Маркопул Кемиклс Экви Минус 37Кг
	ЭКВИ-минус жидкий (рН-минус) 30л (37кг), - жидкое средство для понижения уровня рН воды плавательного бассейна. 
Упаковка: пластиковая канистра, 30 л. 
Форма выпуска: жидкость
	шт.
	7

	5. 
	[bookmark: _GoBack]Таблетки для тестера Lovibond DPD 1 Rapid свободный хлор 


	Применение: Таблетки
Предназначение: Для тестера
Подходящие модели: Lovibond
Тип таблеток: DPD 1 (свободный хлор)
Количество в упаковке: 250
	упак.
	4

	6. 
	Маркопул Кемиклс Дехлорамин ведро 1кг
	Способ применения: Для ручного дозирования
Название: Дехлорамин
Назначение: Дезинфицирующий
Тип: На основе переоксидной соли
Консистенция: Гранулы Вес: 1 кг
Срок годности: 1 год
Опасность для здоровья: Есть
Пониженное пенообразование: Нет
Упаковка: Ведро
	шт.
	1

	7. 
	Аквадехлор Маркопул Кемиклс, 1кг
	Тип Товара: Порошок
Вес, кг: 1
Информация: Удаление избыточного хлора в воде бассейна.
Упаковка: Ведро 
	шт.
	1


	3.Требования к качеству товара:
3.1. Требования к качеству химических реагентов для водоподготовки плавательного бассейна, обеспечению ее безопасности, упаковке, маркировке установлены следующими нормативными актами законодательства РФ:
- НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 53491.1 – 2009 «Бассейны. ПОДГОТОВКА ВОДЫ»;
- Требование о наличии документов, подтверждающих соответствие указанной продукции, установлено Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
3.2. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок хранения.
3.3. К товару должны быть приложены инструкции по использованию, а также другая сопроводительная документация, которая должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления потребителю гарантии производителя. Сопроводительная документация не должна противоречить действующему законодательству.
3.4. Поставщик несет ответственность за все потери и/или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой Товара.
3.5. Тара, упаковка, маркировка должны обеспечивать сохранность при обычных условиях хранения, транспортирования, соответствовать техническим стандартам, техническим условиям. Тара и упаковка не подлежат возврату Поставщику.
3.6. Реагенты должны быть жидкими, дозировка производится при помощи автоматических дозирующих станций.
3.7. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течении 7 (семи) дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям договора.
3.8. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
3.9. Срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 90% от установленного заводом изготовителем срока годности. 
4. Дополнительные условия
4.1. Сопроводительные документы – накладная ТОРГ-12, счет (счет-фактура), УПД, удостоверение качества, заверенные изготовителем надлежащим образом.
4.2. Доставка, разгрузка, пронос до помещения Товара осуществляется транспортом, силами и за счет средств Поставщика.
4.3. Право собственности на товар и все риски, связанные с этим, переходят к Получателю в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу Товара.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по АХР Савранская А.В.

