Приложение № 2 
                                                                                 к муниципальному контракту №________
                  от «___» ________________ г.
Описание объекта закупки
Работы по отводу воды путем подземной прокладки трубопровода к действующим ливневым колодцам по ул. Петроградская

1. Наименование объекта закупки:
Выполнение работы по отводу воды путем подземной прокладки трубопровода к действующим ливневым колодцам по ул. Петроградская.

2. Место выполнения работ:
Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Новая, ул. Петроградская.

3. Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки:
Работы должны обеспечить бесперебойный отвод поверхностных (ливневых) вод от территории вдоль забора по ул. Новая, д.10 в существующую сеть ливневой канализации.
Результат работ должен соответствовать требованиям:
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий».

4. Требования к результату работ:
Результатом выполнения работ является:
- Смонтированный подземный трубопровод протяженностью 65 метров, подключенный к действующему ливневому колодцу.
- Установленный дождеприемник (водосборный лоток) для сбора поверхностного стока.
- Восстановленное нарушенное благоустройство (грунт/асфальт/газон) в местах прокладки.

5. Требования к гарантии:
Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет не менее 3 (трех) лет с момента подписания акта о приемке. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет выявленные дефекты своими силами и за свой счет.

6. Сроки выполнения работ:
Начало — с даты заключения контракта. Окончание — до 30 ноября 2026 года. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 25.12.2026 года.

7. Объем работ:
Объем выполняемых работ определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью извещения и контракта.
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