Приложение № 2

к муниципальному контракту №________

от «___» ________________ г.

Описание объекта закупки

Работы по отводу воды путем подземной прокладки трубопровода к действующим ливневым колодцам по ул. Петроградская

1. Наименование объекта закупки:

Выполнение работы по отводу воды путем подземной прокладки трубопровода к действующим ливневым колодцам по ул. Петроградская.

2. Место выполнения работ:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Новая, ул. Петроградская.

3. Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны обеспечить бесперебойный отвод поверхностных (ливневых) вод от территории вдоль забора по ул. Новая, д.10 в существующую сеть ливневой канализации.

Результат работ должен соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий».

4. Требования к результату работ:

Результатом выполнения работ является:

- Смонтированный подземный трубопровод протяженностью 65 метров, подключенный к действующему ливневому колодцу.

- Установленный дождеприемник (водосборный лоток) для сбора поверхностного стока.

- Восстановленное нарушенное благоустройство (грунт/асфальт/газон) в местах прокладки.

5. Требования к гарантии:

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет не менее 3 (трех) лет с момента подписания акта о приемке. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет выявленные дефекты своими силами и за свой счет.

6. Сроки выполнения работ:

Начало — с даты заключения контракта. Окончание — до 30 ноября 2026 года. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 25.12.2026 года.

7. Объем работ:

Объем выполняемых работ определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью извещения и контракта.

| Согласованно От Заказчика: И.о. Главы администрации МО «Ивангородское городское поселение» ______________________/Д.Е. Кулиш/ М.П. | Согласованно От подрядчика: _______________________/ _______ / М.П. |
| --- | --- |