ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______

оказания услуг

г. Всеволожск                                                                                               «___» ______________ 2026 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Всеволожская спортивная школа» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (МБУДО «Всеволожская спортивная школа») , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пирюткова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор оказания услуг (далее - Договор)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в установленный Договором срок оказать услуги по паспортизации (восстановлению паспорта) системы приточно-вытяжной вентиляции на объекте Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять выполненные Услуги и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Идентификационный код закупки: 263470303097647030100100050000000000

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Услуг по Договору составляет: ___________ (________________________) рублей _____ копеек, Условие об НДС

2.2. Цена Договора включает в себя:

- стоимость всех работ по обследованию, инструментальным замерам и оформлению документации;

- транспортные и командировочные расходы;

- стоимость расходных материалов, средств измерений;

•	затраты на получение необходимой справочной информации;

•	все налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, Исполнитель несет за свой счет.

2.3. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

2.4. Срок оплаты – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке на основании подписанных Акта выполненных работ/оказанных услуг/ УПД (счет-фактуры при необходимости) и выставленного Исполнителем счета Заказчику.

2.5. Форма оплаты – безналичный расчет на расчетный счет Исполнителя.

2.6. Источник финансирования – местный бюджет.

2.7. Авансирование Договором не предусмотрено.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2026 г., а в части гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

3.2. Отношения между Сторонами прекращаются после выполнения ими всех обязательств по Договору.

4. МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Место поставки оборудования и выполнения работ: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13 (здание МБУДО «Всеволожская спортивная школа»).

4.2. Срок оказания услуг: начало — в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Договора; окончание — не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты начала оказания услуг. Допускается досрочное выполнение.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Исполнителю до начала Услуг необходимую техническую документацию, указанную в Техническом задании, являющуюся исходными данными, необходимыми для осуществления Услуг, а также своевременно, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, предоставлять иные необходимые исходные данные по запросу Исполнителя.

5.1.2. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) проектных Услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.

5.1.4. Принять в полном объеме выполненные Исполнителем Услуги при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам оказанных Услуг в соответствии с Договором в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Заказчиком полного объема выполненных Услуг. В случае, если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то Услуги считаются принятыми в полном объеме, а обязательства Исполнителя по Договору выполненными.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Выполнить Услуги в полном объёме в соответствии с составом Услуг Договора, при условии содействия Заказчика.

5.2.2. Выполнить Услуги в полном объеме в срок, указанный в Договоре.

5.2.3. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению Договора.

5.2.4. Устранять по требованию Заказчика недостатки в Услуге, в течение всего времени проведения Услуг.

5.2.5. Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход Услуг или делающих дальнейшее продолжение Услуг невозможным.

5.2.6. Согласовывать результат Услуг с Заказчиком.

5.2.7. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

5.3. Исполнитель имеет право:

5.3.1. Привлечь третьих лиц к исполнению своих обязанностей по Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. Исполнитель несет ответственность за действия и результаты Услуги соисполнителей как за свои собственные.

5.3.2. Сдать результат оказанных услуг по Договору досрочно по соглашению с Заказчиком.

5.3.3. Приостановить Услуги в случае, если Заказчик нарушает условия Договора по выдаче исходных данных для выполнения Услуг, а также нарушает условия оплаты по Договору.

5.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. В любое время до сдачи ему результата Услуг отказаться от Исполнения Договора в одностороннем порядке, уплатив Исполнителю, часть установленной цены Договора, пропорционально части Услуг, выполненных до получения Исполнителем извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

5.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

6.1. Для передачи готовой документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании Услуг.

6.2. Сдача Услуг Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляются Актом передачи документов, который подписывается обеими Сторонами.

Исполнитель передает Заказчику:

- Паспорт системы приточно-вытяжной вентиляции (2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде), соответствующий требованиям ГОСТ Р 53300-2009 и иных нормативных документов, указанных в Техническом задании;

- Протоколы инструментальных измерений и обследования (в составе паспорта);

- Дефектную ведомость (при наличии неисправностей) с фотоматериалами и рекомендациями;

- Счет (счет-фактуру при наличии);

- Акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг/ УПД;

6.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения документов обязан произвести приемку услуг/работ, подписать акты или направить мотивированный отказ с перечнем недостатков.

6.3. При обнаружении недостатков (некомплектность документации, несоответствие нормативным формам, недостоверность замеров) Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.

6.4. В случае прекращения оказания Услуг по инициативе Заказчика, последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия Договора. Прекращение оказания Услуг по инициативе Заказчика оформляется совместным решением Исполнителя и Заказчика. При этом Исполнитель передает Заказчику материалы по незавершенным этапам оказания услуг. В случае расторжения Договора оплате подлежат фактически выполненные и принятые Заказчиком Услуги.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством.

7.2. В случае нарушения сроков оказания услуг Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пеню в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены Договора (за вычетом исполненного), за каждый день просрочки сроков, указанных в п.4.2. настоящего Договора.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов от цены Договора.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, обязательства, предусмотренного Договором которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.5. Уплата неустоек, предусмотренных Договором, производится с момента уведомления одной Стороной другой соответствующего письменного требования (претензии), и не освобождает Стороны Договора от исполнения своих обязательств по Договору.

7.6. За просрочку Заказчиком оплаты оказанных и принятых услуг Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента от суммы просроченного платежа за услуги за каждый день просрочки, но не более 5 000 рублей.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг, достоверность результатов замеров и соответствие оформленного паспорта требованиям ГОСТ и Технического задания.

8.2. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счёт исправить выявленные дефекты документации или повторить замеры в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, если указанные недостатки возникли по вине Исполнителя.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Изменение существенных условий Договора допускается только в случаях, предусмотренных ст. 95 44-ФЗ.

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой Стороны.

9.4. Приложение № 1 (Техническое задание) является неотъемлемой частью Договора.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

10.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажор, обязана в 5-дневный срок письменно уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение уполномоченного органа.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

12.2. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней.

11.3. При недостижении согласия спор передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Всеволожская спортивная школа» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (МБУДО «Всеволожская спортивная школа»)

Адрес:

188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13

ИНН 4703030976/КПП 470301001, ОГРН 1034700559453, Банковские реквизиты:

Счет получателя 03234643416120004500

Кор счет 40102810745370000098

Банк ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург

БИК 044030098

Получатель (МБУДО «Всеволожская спортивная школа» л/с 20001410038)

Телефон (81370) 38-383 Электронная почта vsevsportbuh@mail.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________________________________________________.

Юридический адрес: ________________________________________________________________.

Почтовый адрес: _______________________________________________________________________.

Банк получателя: ___________________________________________________________________________________________.

Телефон:  _____________; Эл. почта: _________________________________

12.  ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

МБУДО «Всеволожская спортивная школа»

Директор

________________/Пирютков С.А./

| Электронная подпись «_______» ________________2026 года | Электронная подпись «_______» ________________2026года |
| --- | --- |

Приложение №1

к проекту Договора № ______________

от «___» ________________ 2026 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по паспортизации (восстановлению паспорта) системы приточно-вытяжной вентиляции

1. Место выполнения работ и поставки оборудования
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13.

2. Цель работ

Восстановление и оформление паспорта системы приточно-вытяжной вентиляции здания в соответствии с действующими нормативными требованиями, на основе натурного обследования и инструментальных измерений, для допуска системы к безопасной эксплуатации и прохождения проверок надзорными органами.

3. Нормативная база

Работы должны выполняться в соответствии с:

- ГОСТ Р 53300-2009 «Паспорт системы вентиляции. Типовые формы»;

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Правила противопожарного режима в РФ (Постановление № 1479, в части требований к системам вентиляции);

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (для вентиляционного оборудования).

4. Состав и объем работ

Исполнитель должен выполнить следующие работы:

| № | Этап | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Анализ здания, опрос персонала о работе вентиляции, выявление жалоб, предварительное ознакомление с конструктивными особенностями. |
| 2 | Натурное обследование | Визуальный осмотр всех элементов системы: воздуховодов, решеток, вентиляторов, клапанов, фильтров, калориферов (при наличии). Фиксация фактической схемы трасс воздуховодов, мест забора и выброса воздуха. Обмеры сечений, длин, типов материалов. |
| 3 | Инструментальные измерения | Замеры: скорости воздуха в рабочих сечениях, расхода воздуха (приток и вытяжка), статического и динамического давления. Оценка кратности воздухообмена по помещениям (спортивный зал, раздевалки, душевые, тренерские, коридоры и пр.). Фиксация параметров работы вентиляторов (ток, частота вращения, уровень вибрации – при необходимости). |
| 4 | Оценка состояния | Сравнение полученных данных с нормативными требованиями (по СП, СанПиН). Определение эффективности работы системы, выявление возможных дефектов (подсосы, заужения, засоры, неработающие клапаны). |
| 5 | Оформление паспорта | Разработка и печать паспорта системы вентиляции в 2 экземплярах (бумажный вид) и 1 экземпляр в электронном виде (PDF + редактируемый формат). Включение в паспорт: общих данных о здании и системе; поэтажных схем (аксонометрических или планов с трассировкой воздуховодов); спецификации оборудования; протоколов измерений; заключения о соответствии/несоответствии нормам; рекомендаций по эксплуатации, чистке, текущему ремонту (при необходимости). |
| 6 | Сдача-приемка | Передача документации представителю Заказчика, подписание акта сдачи-приемки работ. При необходимости – консультация по представлению паспорта в контролирующие органы. |

5. Требования к результатам работ

- Паспорт системы приточно-вытяжной вентиляции должен быть оформлен по форме ГОСТ Р 53300-2009 (или соответствующей типовой форме) с заполнением всех обязательных разделов, включая:

  - титульный лист;

  - краткую характеристику здания;

  - схему системы (с указанием воздуховодов, оборудования, сечений, длин);

  - перечень вентиляционного оборудования с техническими параметрами;

  - протоколы аэродинамических испытаний;

  - журнал эксплуатации (по факту – раздел с отметками);

  - заключение и рекомендации.

- В случае выявления серьёзных неисправностей, препятствующих нормальной работе вентиляции (например, отсутствие воздухообмена, разрушение воздуховодов), исполнитель обязан составить дефектную ведомость с фотографиями и предложить варианты ремонта/наладки (отдельным актом, не задерживая выдачу паспорта).

- Срок действия паспорта – не менее 3 лет.

6. Требования к исполнителю

- Наличие опыта выполнения аналогичных работ (паспортизация вентиляции в общественных, спортивных или образовательных учреждениях) – не менее 3 завершенных объектов.

- Персонал должен иметь квалификацию и допуски для работы на высоте (если требуется доступ к воздуховодам) и с электрооборудованием.

- Исполнитель самостоятельно обеспечивает доступ ко всем элементам системы (при необходимости – снятие подвесных потолков, люков – согласовывается с Заказчиком).

7. Состав предоставляемой документации (по окончании работ)

| № | Документ | Формат | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт системы приточно-вытяжной вентиляции | бумага, брошюра | 2 |
| 2 | Электронная версия паспорта (PDF) | CD или флеш-накопитель | 1 |
| 3 | Протоколы инструментальных измерений (в составе паспорта) | — | — |
| 4 | Акт сдачи-приемки выполненных работ | бумага | 2 |
| 5 | Дефектная ведомость (при наличии неисправностей) | бумага | 2 |

8. Сроки выполнения работ

- Начало работ: в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора.

- Окончание работ: не более 20 рабочих дней с даты начала.

- Допускается поэтапная сдача (например, по отдельным системам/зонам) по согласованию с Заказчиком.

9. Требования к безопасности и качеству

- Работы выполняются при отключенной технике, но имеющей возможность включения для измерений (согласовывается с администрацией).

- При производстве замеров должны соблюдаться правила безопасности при работе на высоте и с электрическим оборудованием.

- Исполнитель несёт ответственность за достоверность результатов измерений и соответствие оформленного паспорта нормативным требованиям.

10. Порядок приёмки работ

- Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта и итоговой документации проверяет полноту и соответствие ТЗ.

- При отсутствии замечаний – стороны подписывают акт сдачи-приемки.

- При наличии замечаний – исполнитель устраняет их за свой счёт в течение 5 рабочих дней.

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

МБУДО «Всеволожская спортивная школа»

Директор

________________/Пирютков С.А./

| Электронная подпись «_______» ________________2026 года | Электронная подпись «_______» ________________2026года |
| --- | --- |