Описание объекта закупки
Оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, в том числе РВ (радиационные вещества), а также продукции, содержащей природные радионуклиды, технической документации на ИИИ (источники ионизирующего излучения) и условий работы с ИИИ: 
-Комплекс рентгеновский диагностический на три рабочих места КРД – ОКО
-Аппарат рентгеновский цифровой на два рабочих места АРЦ-ОКО
-Маммограф рентгеновский цифровой Маммо-5 МТ
-Аппарат рентгеновский цифровой для исследования грудной клетки ФЦ-ОКО
-Аппарат рентгеновский интраоральный  Heliodent Plus
-Аппарат рентгеновский цифровой панорамный ORTHOPHOS XG  3D Ready Ciph
для нужд  ГБУЗ ЛО  «Сертоловская  ГБ» в 2026 году

1. Место оказания услуг: Ленинградская область , Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная , дом 8, к.1
1.1. Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента направления Заказчиком письменного извещения о готовности объекта к приезду специалистов Исполнителя.

Начало - не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подачи Заказчиком соответствующей заявки Исполнителю; 

предоставление результатов – не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения экспертизы.

1.2. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы выдается экспертное заключение.
2. Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок оказания данного вида услуг, в том числе обязательным требованиям нормативных правовых актов согласно Перечню, а именно, но не исключительно: 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области обеспечения радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»», раздел Х «Требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении рентгенологических процедур;

- СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009),

- Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»  

2.1. Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции. 

2.2. Работы должны выполняться с соблюдением нормативных актов, указанных в пункте 2. Копия аттестата аккредитации с приложениями предоставляются в составе заявки.

3. Порядок сдачи и приемки услуг:

Приемка оказанных услуг, составляющих комплекс услуг, производится путем оформления Сторонами двухсторонних актов, в которых отражается соответствие (несоответствие) оказанных услуг, условиям, установленным Описанием объекта закупки и Контрактом, а также стоимость оказанных услуг. 

4. Приложения к Описанию объекта закупки:
Приложение № 1 – Перечень рентгеновских аппаратов для проведения измерений
Приложение №2 - Перечень документов для эксплуатации рентгеновского кабинета
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги по СПГЗ
	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД-2
	Единица измерения
	Количество 

	1
	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, в том числе РВ, а также продукции, содержащей природные радионуклиды, технической документации на ИИИ и условий работы с ИИИ:
Комплекс рентгеновский диагностический  КРД – ОКО 
-Аппарат рентгеновский цифровой  АРЦ-ОКО
Маммограф рентгеновский цифровой Маммо-5 МТ
Аппарат рентгеновский цифровой для исследования грудной клетки ФЦ-ОКО
Аппарат рентгеновский интраоральный  Heliodent Plus   

Аппарат рентгеновский цифровой панорамный ORTHOPHOS XG  3D Ready Ciph

	74.90.19.190 Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки
	Условная единица
	2,00 


Приложение № 1 к ООЗ

Перечень рентгеновских аппаратов для проведения измерений

	№
	Наименование
	Марка
	Год выпуска
	Заводской номер
	Адрес

	1
	Комплекс рентгеновский диагностический на три рабочих места

	"КРД-ОКО "
	2019
	GP 0004000
	Ленинградская область, г.Сертолово, Пограничная  ул., д.8, к.1 каб.545 

	2
	Аппарат рентгеновский цифровой на два рабочих места 
	«АРЦ-ОКО»
	2019
	GP 0003870
	Ленинградская область, г.Сертолово, Пограничная  ул., д.8, к.1 каб. 542

	3
	Маммограф рентгеновский цифровой
	«Маммо-5    МТ»
	2019
	МАМ  052-19
	Ленинградская область, г.Сертолово, Пограничная  ул., д.8, к.1 каб. 540

	4
	Аппарат рентгеновский цифровой для исследования грудной клетки
	«ФЦ-ОКО»
	2019
	GP 0004053
	Ленинградская область, г.Сертолово, Пограничная  ул., д.8, к.1 каб.117

	5
	Аппарат рентгеновский интраоральный  
	Heliodent Plus   
	2019
	63719
	Ленинградская область, г.Сертолово, Пограничная  ул., д.8, к.1 каб.505

	6
	Аппарат рентгеновский цифровой панорамный
	ORTHOPHOS XG  3D Ready Ciph


	2019
	51845
	Ленинградская область, г.Сертолово, Пограничная  ул., д.8, к.1 каб.505


                                                                                                                                Приложение №2 к ООЗ 

Перечень документов для эксплуатации рентгеновского кабинета
	№
	Документ
	Нормативные ссылки

	1. 
	Копия Устава учреждения
	Ст. 27, 42 Федерального закона № 52 ФЗ; требование к заявителю при получении СЭЗ

	2. 
	Копия документа о праве собственности (или о ином законном основании) на занимаемое здание (помещения), копия выписки ЕГРН
	Подп. «а» п. 4 Положения о лицензировании (Постановление № 45); п. 3.2.7, 3.2.13 ОСПОРБ‑99/2010; п. 176 СанПиН 2.6.4115-25

	3. 
	Перечень радиационных источников в рамках экспертизы (таблица)
	п. 3.5.8 ОСПОРБ 99/2010

	4. 
	Таблица «кадровый состав», работающих с ИИИ, в рамках экспертизы
	Подп. «г» п. 4 Положения № 45; п. 3.4.11 ОСПОРБ 99/2010; п. 3.4.9, 3.4.11 ОСПОРБ

	5. 
	Регистрационные удостоверения на рентгеновские аппараты
	Ст. 38 Федерального закона № 323 ФЗ (медицинские изделия); Постановление Правительства № 1416

	6. 
	Эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат (диагностическое и вспомогательное оборудование для подразделений ядерной медицины) - инструкции по эксплуатации и паспорт на рентгеновские аппараты
	Приложение № 3 к СанПиН 2.6.4115-25 (п. 2)

	7. 
	Заявка на поставку ИИИ, согласованная с Управлением РПН 
	П. 3.5.1, 3.5.2 ОСПОРБ 99/2010 (форма заявки – Приложение 2 к ОСПОРБ)

	8. 
	Проектная документация на рентгеновский кабинет
	П. 175 СанПиН 2.6.4115-25; п. 3.3 ОСПОРБ 99/2010; Приложение № 3 к СанПиН 2.6.4115-25 (п. 1)

	9. 
	Экспертное заключение о соответствии проектной документации, выполненное аккредитованным органом инспекции*
	Ст. 42 Федерального закона № 52 ФЗ; п. 3.3.1 ОСПОРБ 99/2010; п. 175 СанПиН 2.6.4115-25

	10. 
	Протоколы дозиметрических измерений, выполненные аккредитованной лабораторией*. Для рентгенотерапии – также протоколы дозиметрических измерений для планирования рентгенотерапии
	Приложение № 12 к СанПиН 2.6.4115-25 (п. 1); п. 3.13.3 ОСПОРБ 99/2010; Приложение № 3 к СанПиН 2.6.4115-255

	11. 
	Протоколы контроля эксплуатационных параметров, выполненный аккредитованной лабораторией*
	Приложения №3, № 10 к СанПиН 2.6.4115-25 (перечень параметров, периодичность 1 раз в год); п. 4.10, 4.11 ОСПОРБ‑99/2010

	12. 
	Список СИЗ. Протоколы испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты, выполненные аккредитованной лабораторией*, - для СИЗ более 2 лет. Для новых – паспорта лицензированных производителей, при отсутствии лицензии – также протоколы испытаний на новые СИЗ
	П. 179 СанПиН 2.6.4115-25; Приложение № 6, № 7 к СанПиН (номенклатура и свинцовые эквиваленты); Приложение № 12 п. 6 (контроль защитной эффективности 1 раз в 2 года)

	13. 
	Акты (протоколы) испытания вентиляции (при наличии вентиляционных систем)
	П. 189, 190, приложение №3 СанПиН 2.6.4115-25; Приложение № 8 (кратность воздухообмена);

	14. 
	Договор на техническое облуживание рентгеновских аппаратов с организацией, имеющей соответствующую лицензию. Или гарантийные обязательства – новые аппараты
	Подп. «б» п. 4 Положения № 45 (наличие оборудования на законном основании, техобслуживание)

	15. 
	Акты (протоколы) испытания электроустановок в рентгеновском кабинете, в том числе акты (протоколы) испытания устройства защитного отключения, испытания сопротивления растекания тока заземлителей, испытания непрерывности заземляющих и защитных проводников, испытания сопротивления изоляции распределительных устройств, проводов и кабелей, испытания цепи фаза-нуль, испытания действия расцепителей автоматических выключателей
	Приложение № 3 к СанПиН 2.6.4115-25 (п. 6 – акты испытания электроустановок); ПУЭ, Правила техэксплуатации электроустановок

	16. 
	Акты освидетельствования скрытых работ в рентгеновском кабинете (при вводе в эксплуатацию и ремонтных работах в рентгеновском кабинете)
	Приложение № 3 к СанПиН 2.6.4115-25 (п. 3 – акты освидетельствования скрытых работ)

	17. 
	Положение или программа о порядке проведения производственного радиационного контроля, согласованное с Управлением РПН 
	П. 2.4 ОСПОРБ 99/2010; ст. 11 Федерального закона № 3 ФЗ; Приложение № 3 к СанПиН 2.6.4115-25

	18. 
	Инструкция по радиационной безопасности при проведении работ с ИИИ, утвержденная руководителем организации, инструкция по действия персонала при радиационных авариях
	П. 2.5.1 ОСПОРБ 99/2010; Приложение № 3 к СанПиН 2.6.4115-25; п. 6.4, 6.5 ОСПОРБ

	19. 
	План мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии
	П. 6.4 ОСПОРБ 99/2010; Приложение № 3 к СанПиН 2.6.4115-25 (п. 9)

	20. 
	Приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение радиационной безопасности, за проведение радиационного контроля, за сохранность рентгеновской аппаратуры и учет их пользования
	П. 2.5.1, 3.4.9 ОСПОРБ 99/2010; ст. 14, 18 Федерального закона № 3 ФЗ

	21. 
	Приказ об отнесении работающих лиц к персоналу группы «А»
	П. 2.5.1, 3.4.11 ОСПОРБ 99/2010; п. 3.1.8 НРБ 99/2009

	22. 
	Копии документов об обучении и повышении квалификации по специальности «рентгенология» (выписки - сведения о прохождении аккредитации специалиста без эл.подписи), по радиационной безопасности
	Подп. «г» и «е» п. 4 Положения № 45; п. 3.4.11 ОСПОРБ 99/2010

	23. 
	Заключение медкомиссии о прохождении персоналом группы «А» ежегодных медосмотров и допуске к работе с ИИИ на п. 4.1 приказа 29-н
	П. 3.4.11 ОСПОРБ 99/2010; ст. 23 Федерального закона № 3 ФЗ; Приказ Минздрава № 29н

	24. 
	Договор на ИДК (измерение индивидуальных доз персонала)
	Подп. «в» п. 4 Положения № 45; п. 3.13.2, 3.13.7 ОСПОРБ 99/2010; Приложение № 12 к СанПиН 2.6.4115-25

	25. 
	Протоколы ИДК, выполненные аккредитованной лабораторией (для действующих кабинетов)
	П. 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ 99/2010; Постановление Правительства № 718 (ЕСКИД)

	26. 
	Документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов (в том числе журнал, лист учета, база данных)
	П. 4.22 ОСПОРБ‑99/2010; Приложение № 11 к СанПиН 2.6.4115-25; Приложение № 12 п. 3, Приложение № 3

	27. 
	Контрольно-технический журнал на рентгеновские аппараты
	Приложение № 3 к СанПиН 2.6.4115-25 (п. 10); п. 3.13.11 ОСПОРБ

	28. 
	Приходно-расходный журнал по учету рентгеновского оборудования
	П. 3.5.7–3.5.10 ОСПОРБ 99/2010 (учёт ИИИ, приходно-расходный журнал)

	29. 
	Акт инвентаризации рентгеновского оборудования за текущий год
	П. 3.5.12 ОСПОРБ 99/2010

	30. 
	Контрольные уровни, согласованные с Управлением РПН
	П. 3.13.9, 3.13.10, 3.13.11 ОСПОРБ 99/2010; п. 3.1.2 НРБ 99/2009

	31. 
	Карточки учета индивидуальных доз облучения персонала (возможно ведение учета в электронном виде). 
	П. 3.13.7 ОСПОРБ 99/2010; Постановление № 718 (ЕСКИД); Приложение № 3 к СанПиН 2.6.4115-25

	32. 
	Журнал инструктажа на рабочем месте
	П. 2.5.1 ОСПОРБ 99/2010; ст. 212 ТК РФ


*«Протокол или экспертное заключение, выполненное аккредитованное организацией», означает, что на момент проведения работ и выпуска отчетного документа организация имела действующий аттестат аккредитации в национальной системе аккредитации, а на титульном листе протокола или экспертного заключения должен быть указан уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.
