Договор № _______
на поставку товара

г. Луга, Ленинградской обл.                                                                                   «__» _________ 2026 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временного исполняющего обязанности главного врача Кумукова Артура Алимурзовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке, предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о Контрактной системе), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку в 2026 году медицинских изделий для стоматологии Лот 1 (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства с предварительным согласованием по тел.: 8(81372)222-02 по адресу: 188230, Ленинградская область, 
г. Луга, Ленинградское шоссе, 7/1а, аптека (далее – Место доставки).
2. Цена Договора
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Договора составляет _______ (____) рубль ____ копейка, в т.ч. НДС (НДС не облагается в соответствии с ______________ Налогового кодекса Российской Федерации и ________).
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Договора.
2.5. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов. 
При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество Товара.
2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.
3. Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;
3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;
3.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;
3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки требованиям Договора;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет.
4. Упаковка и маркировка
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.
5. Порядок поставки Товара
5.1. Поставка Товара осуществляется в Место доставки единовременно, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения договора.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору).
[bookmark: P130]5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:
а) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) копию регистрационного удостоверения, копию документа о соответствии, выданную уполномоченным органом;
в) Акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к Договору) в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).
6. Порядок приемки Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки.
По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору).
6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о Контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.3. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара, Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Договора.
6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
7. Гарантии
7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).
7.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара. 
7.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.
7.4. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.
7.5. Остаточный срок годности на момент поставки товара – не менее 12 месяцев.
8. Порядок расчетов
8.1. Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджетных учреждений:
- собственные средства учреждения на 2026 год.
8.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика.
Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
8.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком (с поставкой) следующих документов:
а) счета;
б) счета-фактуры (при необходимости)/универсального передаточного документа;
в) товарной накладной;
г) акта приема-передачи Товара в 2-х экземплярах;
д) документы о соответствии, выданные уполномоченными органами.
8.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а" - "г" пункта 8.3 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.
8.5. Оплата по Договору осуществляется по цене единицы Товара, указанной в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), по факту поставки Товара согласно поданной Заявке Заказчика, исходя из количества фактически поставленного Товара, но в размере, не превышающем цены Договора, в срок 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара на основании документов, предусмотренных пунктом 8.3 Договора.
8.6. Оплата по Договору при ненадлежащем исполнении либо просрочке исполнения Поставщиком принятых обязательств может быть осуществлена Заказчиком путем оплаты принятого товара (работ, услуг) в сумме, уменьшенной на величину штрафа и (или) пени, предусмотренных Договором.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2026 года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения Сторонами.
10.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.
10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе.
10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.6. Существенные условия Договора могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о Контрактной системе.
11. Исключительные права
11.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.
11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
12.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.
12.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
13. Уведомления
13.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
13.2. Вся документация, связанная с исполнением по настоящему Договору, может также передаваться сторонами по техническим средствам связи (факс, электронная почта и т.п.).
14. Заключительные положения 
14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
[bookmark: P313]14.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами последнего Акта приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору).
14.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
14.4. Ответственный по заключению Договора со стороны Заказчика – Контрактная служба: Шилова Анастасия Павловна, 8(81372) 214-24, ks@lugamb.ru.
Ответственный за приемку Товара: Заведующий аптекой - Хлюпина Елена Валентиновна, 8(81372) 222-02.
14.5. Настоящий Договор составлен и подписан в электронном магазине Ленинградской области (https://zakupki.lenreg.ru).
14.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Приложения к Договору:
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 – Акт приема-передачи Товара;
Приложение № 3 – Акт сверки расчетов.

15. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
ГБУЗ ЛО "Лужская МБ"
188230, Ленинградская область, г. Луга Ленинградское шоссе, 7
ИНН 4710001670 КПП 471001001
ОГРН 1034701558760 ОКПО 01932958
ОКТМО 41633101 ОКОГУ 2300229
ОКФС 13 ОКОПФ 75203 ОКВЭД 86.10
Банк получателя: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
БИК 044030098
Единый казначейский счет: 40102810745370000098
Получатель: Комитет финансов Ленинградской области (ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»)
л/с 20942986074
Казначейский счет: 03224643410000004500




Врио главного врача

_______________ А.А. Кумуков
ЭЦП
	Поставщик:




















______

 ____________________  
ЭЦП
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Приложение № 1
к Договору № ______
от «___» ________ 2026 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
за счет собственных средств учреждения на 2026 год
	№ п/п
	Наименование
товара, товарный знак (при наличии)
	Наименование товара (в соответствии с регистрационным удостоверением, свидетельством о государственной регистрации), производитель,
№ и дата регистрационного удостоверения, свидетельства о государственной регистрации наименование страны происхождения товара
	Технические характеристики
	Ед. измерения
	Количество,
в ед. измерения
	Цена за ед. изм., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Имплантат OSSTEM TS III SA Standart, D=4.0 мм, L=13.0 мм, с адаптером и винт-заглушкой D=1.2 мм
	
	Наименование
Указать наименование в соответствии с регистрационным удостоверением 
Наличие установочного адаптера и винта- заглушки Соответствие
Конусовидная форма из биосовместимого титанового сплава класса Grade 4 Форма
ГОСТ Р ИСО 5832-3 – 2020 Соответствие
Совместимость с имеющейся у Заказчика системой имплантации – TS III S Соответствие
Поверхность имплантата подвергнута
пескоструйной обработке с последующим протравливанием в кислоте и оксидом алюминия, агрессивная резьба    Соответствие	
Шаг резьбы 0.8 мм.
Угол конуса 1.5º
Глубина резьбы в шейке 0.25 мм.
Платформа Standart	
Диаметр винт-заглушки 1.2 мм
Глубина резьбы в апексе 0.5 мм.
Внутреннее соединение конус 11° с шестигранником 2.1 мм.
d (диаметр импланта) = 4.0 мм.
Диаметр верхней части конуса 4.2 	мм.
Диаметр нижней части конуса 2.8	мм.
Длина 18 мм.
Оптимальная поверхностная шероховатость Ra 2,5-3,0 um
Материал винта	Материал винта-заглушки Cover Screw, Ti CP – Grade 4	
Материал адаптера Материал установочного адаптера Simple Mount TS III SA, Ti-6AL-4V
	шт
	8
	
	

	2
	Имплантат OSSTEM TS III SA Standart, D=4.0 мм, L=8.5 мм, с адаптером и винт-заглушкой D=1.2 мм
	
	Наименование Указать наименование в соответствии с регистрационным удостоверением 	
Наличие установочного адаптера и винта- заглушки Соответствие
Конусовидная форма из биосовместимого титанового сплава класса Grade 4 	Форма	
ГОСТ Р ИСО 5832-3 – 2020 Соответствие	
Совместимость с имеющейся у Заказчика системой имплантации – TS III SA Соответствие	
Поверхность имплантата подвергнута
пескоструйной обработке с последующим протравливанием в кислоте и оксидом алюминия, агрессивная резьба Соответствие
Шаг резьбы 0.8 мм.
Угол конуса 1.5 º
Глубина резьбы в шейке 0.25 мм.
Платформа Standart	
Диаметр винт-заглушки 1.2 мм
Глубина резьбы в апексе 0.5 мм.
Внутреннее соединение конус 11° с шестигранником	2.1 мм.
d (диаметр импланта) = 4.5 мм.
Диаметр верхней части конуса 4.6	мм.
Диаметр нижней части конуса 3.1	мм.
Длина 15 мм.
Оптимальная поверхностная шероховатость Ra 2,5-3,0 um
Материал винта	Материал винта-заглушки Cover Screw, Ti CP – Grade 4	
Материал адаптера Материал установочного адаптера Simple Mount TS III SA, Ti-6AL-4V
	шт
	10
	
	

	3
	Имплантат OSSTEM TS III SA Standart, D=4.0 мм, L=10.0 мм, с адаптером и винт-заглушкой D=1.2 мм
	
	Наименование	Указать наименование в соответствии с регистрационным удостоверением 	
Наличие установочного адаптера и винта- заглушки Соответствие
Конусовидная форма из биосовместимого титанового сплава класса Grade 4 	Форма	
ГОСТ Р ИСО 5832-3 - 2020 Соответствие	
Совместимость с имеющейся у Заказчика системой имплантации – TS III S Соответствие
Поверхность имплантата подвергнута
пескоструйной обработке с последующим протравливанием в кислоте и оксидом алюминия, агрессивная резьба Соответствие
Шаг резьбы 0.8	мм.
Угол конуса 1.5	º
Платформа Standart	
Вес 30 гр
Размер Ultra-Wide	
Двойная резьба 0.5/0.35	мм
Глубина резьбы в шейке 0.25 мм.
Глубина резьбы в апексе 0.5 мм.
Внутреннее соединение конус 11° с шестигранником	2.1 мм.
d (диаметр импланта) = 7.0 мм.
Диаметр верхней части конуса 6.8	мм.
Диаметр нижней части конуса 5.8	мм.
Длина 6 мм.
Оптимальная поверхностная шероховатость Ra 2,5-3,0 um
Материал винта Материал винта-заглушки Cover Screw, Ti CP – Grade 4	
Материал адаптера Материал установочного адаптера Simple Mount TS III SA, Ti-6AL-4V
	шт
	8
	
	

	4
	Имплантат OSSTEM TS III SA Standart, D=5.0 мм, L=8.5 мм, с адаптером и винт-заглушкой D=1.2 мм
	
	Наименование Указать наименование в соответствии с регистрационным удостоверением 	
Наличие установочного адаптера и винта- заглушки Соответствие
Конусовидная форма из биосовместимого титанового сплава класса Grade 4 	Форма	
ГОСТ Р ИСО 5832-3 – 2020 Соответствие	
Совместимость с имеющейся у Заказчика системой имплантации – TS III SA Соответствие	
Поверхность имплантата подвергнута
пескоструйной обработке с последующим протравливанием в кислоте и оксидом алюминия, агрессивная резьба Соответствие
Шаг резьбы 0.8	мм.
Угол конуса 1.5	º
Глубина резьбы в шейке 0.25 мм.
Платформа Standart	
Диаметр винт-заглушки 1.2 мм
Глубина резьбы в апексе 0.5 мм.
Внутреннее соединение конус 11° с шестигранником 2.1 мм.
d (диаметр импланта) = 5.0 мм.
Диаметр верхней части конуса 4.2 мм.
Диаметр нижней части конуса 2.8 мм.
Длина 18 мм.
Оптимальная поверхностная шероховатость Ra 2,5-3,0 um
Материал винта	Материал винта-заглушки Cover Screw, Ti CP – Grade 4	
Материал адаптера Материал установочного адаптера Simple Mount TS III SA, Ti-6AL-4V
	шт
	5

	
	

	5
	Абатмент титановый OSSTEM TS Multi Standart, 6-гранник D=4.8 мм, G/H=2.5 мм, угол 17°
	
	Наименование Указать наименование в соответствии с регистрационным удостоверением 	
Угловой абатмент MultiAngled используется для конструкций с винтовым типом соединения в случае единовременной установки нескольких имплантатов или для регулировки направления протеза при винтовой фиксации. Соответствие
Наличие титанового держателя Соответствие
Комплектация	Абатмент + клинический внт винт EbonyGold	
Компенсирует до 60° с цилиндром Esthetic-low Соответствие	
ГОСТ Р ИСО 5832-3 – 2020 Соответствие	
Совместимость с имеющейся у Заказчика системой имплантации – TS III SA Соответствие	
Наличие позиционера Соответствие	
Тип соединения	6-гранник	
Цвет соответствует натуральному цвету десны (имеет золотой оттенок)	
Специальная серия Multi	
Угол 17	°
Платформа Standart	
Рекомендуемый момент затяжки	30 НСМ
Диаметр	 4,8 мм.
Высота шейки 2,5 мм.
	шт
	

15

	
	

	6
	Абатмент титановый OSSTEM TS Multi Standart, 6-гранник D=4.8 мм, G/H=3.5 мм, угол 30°
	
	Наименование Указать наименование в соответствии с регистрационным удостоверением 	
Угловой абатмент MultiAngled используется для конструкций с винтовым типом соединения в случае единовременной установки нескольких имплантатов или для регулировки направления протеза при винтовой фиксации. Соответствие
Наличие титанового держателя Соответствие
Комплектация	Абатмент + клинический внт винт EbonyGold	
Компенсирует до 60° с цилиндром Esthetic-low Соответствие	
ГОСТ Р ИСО 5832-3 – 2020 Соответствие	
Совместимость с имеющейся у Заказчика системой имплантации – TS III SA Соответствие	
Тип соединения	6-гранник	
Цвет Соответствует натуральному цвету десны (имеет золотой оттенок)	
Специальная серия Multi	
Угол 30	°
Наличие позиционера	Соответствие	
Платформа Standart	
Рекомендуемый момент затяжки	30 НСМ
Диаметр 4,8 мм.
Высота шейки 3,5 мм.
	шт
	

10

	
	

	7
	Защитный колпачок OSSTEM TS Esthetic-Low, D=4.8 мм, H=6.0 мм
	
	Защитный колпачок
(формирователь)	Защитный колпачок Esthetic Low защищает абатмент Multi в полости рта и используется для минимизации дискомфорта пациента.	
Для фиксации используется шестигранная отвертка (код TRHD12S, TRHD12L) Соответствие	
Нормативный акт ГОСТ Р ИСО 5832-3 - 2020 и стандартам ASTM	
Крутящий момент 20 Нсм
Вес 10 гр
Тип соединения	6-гранник	
Специальная серия Multi	
Высота десны 6 мм
Диаметр	 4.8 мм
	шт
	20
	
	

	8
	Лезвия для скальпеля №15C,  односторонние, изогнутые, 100 шт
	
	Модель скальпеля: №15C Одноразовое одностороннее. 	Углеродистая хирургическая сталь не вызывает побочных эффектов на организм человека и обладает биологической совместимостью. Острота режущей кромки стабильна по всей длине.	
Комплектация 100 шт
Материал лезвия	Углеродистая сталь	
Стерильность да	
Форма Брюшистая (изогнутые)	
Острота режущей кромки стабильна по всей длине Соответствие	
Материал упаковки Алюминиевый композитный материал PET/AL/PE или Эквивалент	
Толщина упаковки 0,08 мм
Совместимость с ручкой для скальпелей № 3. Соответствие	
	шт
	4
	
	

	9
	Шовный материал MyDent24 Моноквик, рассасывающаяся мононить 5/0 75 см, колющая игла 13 мм 1/2, фиолетовый, намотка восьмерка, 12 шт
	
	Это стерильная мононить, предназначенная для хирургических манипуляций. Она состоит из синтетического рассасывающегося материала и изготовлена из сополимера гликолида (75%) и ε-капролактона (25%)	
Цвет Фиолетовый	
Вид иглы Колющая	
Длина иглы 13 мм
Длина нити 75 см
Изгиб иглы 1/2	
Комплектация 12	шт
Тип товара Нить + Игла	
Толщина нити по USP 5/0	
Серия Моноквик	
Маркировка игл	K1312	
Намотка: Восьмерка Соответствие	
Структура нити	Мононить	
	УПАК
	3
	
	

	10
	Шовный материал MyDent24 Полипропилен, нерассасывающаяся мононить 5/0 75 см, колющая игла 17 мм 3/8, синий, намотка восьмерка, 12 шт
	
	Обладает гладкой непористой структурой, не впитывает влагу и не подвергается разрушению под воздействием тканевых ферментов. Материал сохраняет свои механические свойства в течение долгого времени, обеспечивая стабильную и надежную поддержку краев раны.	
Цвет Синий	
Вид иглы Колющая	
Длина иглы 13	мм
Длина нити 75	см
Изгиб иглы 1/2	
Комплектация 12	шт
Тип товара Нить + Игла	
Толщина нити по USP 5/0	
Серия Полипропилен	
Маркировка игл	K1738	
Намотка: Восьмерка Соответствие	
Структура нити	Мононить	
	УПАК
	2
	
	

	11
	Лезвие хирургическое Certus №15, стерильное, 100 шт
	
	Каждое лезвие проходит стерилизацию гамма-излучением и запечатано в индивидуальную упаковку из фольги, что полностью исключает риск инфицирования
Комплектация 100 шт
Материал лезвия	Углеродистая сталь	
Стерильность да	
Форма Брюшистая (изогнутые)	
Назначение Для рассечение мягких тканей	
	шт
	2
	
	

	ИТОГО
	


	Заказчик:
Врио главного врача
 _______________ А.А. Кумуков
ЭЦП
	Поставщик:
_____ 
____________________ 
ЭЦП



Приложение № 2
к Договору № ____
от «__» ______ 2026 г.
Образец
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА № __ от __
 ПО ДОГОВОРУ ОТ «___» ____________ 2026 г. № _______

Поставщик __________, в лице _________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ___________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»), в лице Врио главного врача  Кумукова Артура Алимурзовича, действующего на основании Устава, с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору):
1. Наименование Товара (марка, модель, год выпуска, страна происхождения и другое):__________
1. Единица измерения: ________
2. Количество в единицах измерения: ___________
3. Стоимость: _________________(сумма прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС _____ % – _________________ сумма прописью) руб. ____ коп.

Приемка Товара произведена следующим образом:
а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Договору);
б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар.
д) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:
1. Товарная Накладная от «____» __________20 __ г. № ____;
2. Копия регистрационного удостоверения от «____» ___________ 20__ г. № ___;
3. Копия документа о соответствии от «____» ___________ 20__ г. № ___.

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

	От Поставщика:

__________________________
М.П.
«___» ______________ 20__ г.
	От Заказчика:

_________________________
М.П.
«___» ______________ 20__ г.




Приложение № 3
к Договору № ______
от «__» ______ 2026 г.
Образец

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
__________________________________________________________________
и __________________________________________________________________


(Договор от __________ № ___________)

Сальдо на ______________   ______________		Раздел _______________
		   (дата)		(сумма)


	Наименование Заказчика
	Наименование Поставщика

	№ платежных поручений
	Сумма, руб.
	№ акта, дата
	Сумма, руб.

	
	
	
	

	Итого:
	
	
	



Сальдо на ______________   ______________
		   (дата)		(сумма)

В пользу ___________________


		Заказчик						Поставщик

________________  ___________________	   _______________  __________________
(подпись)	           (расшифровка подписи)	  (подпись)	          (расшифровка подписи)
					


	Главный бухгалтер				    Главный бухгалтер

_______________  __________________	             ________________  __________________
(подпись)              (расшифровка подписи)	  (подпись)	           (расшифровка подписи)
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