.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский».

1. Предмет закупки, цена договора

1.1. Предметом данной закупки является выполнение работ по ремонту крыльца и пандуса в ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский» площадью 11,8 кв. м.

1.2. Цена договора составляет 383 688,22 (триста восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь рублей двадцать две копейки)., в т.ч. НДС.

2. Место и сроки выполнения работ

2.1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, г. Выборг, ул. Ладанова, д. 7 корпус 1.

Начало выполнения работ: с момента подписания уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика акта передачи объекта в работу.

Окончание выполнения работ: до 30 сентября 2026 г.

Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

3.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми документами, в том числе:

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ,

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

-  Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ,

-  Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»,

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция  СНиП 12-01-2004»,

- Свод правил СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция  СП 68.13330.2017"

- СП 71.13330.2017 " СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия",

- СП 118.13330.2022*. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция  СП 118.13330.2022»,

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция  СП 28.13330.2017».

Товары, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество, а также Требованиям настоящего Технического задания.

3.2. Основные требования к выполнению работ.

- Подрядчик обязн: вести трех-стадийную фотофиксацию до начала, во время и после окончания работ - фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

- Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую технический и авторский надзор не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ.

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.

- Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, телефонные линии. В случае повреждения указанной системы, восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

3.3. Требования к технике безопасности работ:

- Подрядчик обязан обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников.

- При выполнении работ необходимо использование защитных средств

3.4. Требования к вывозу и утилизации строительного мусора:

1. Утилизация строительного мусора на санкционированном полигоне с предоставлением документов об утилизации Заказчику.

2. Вывоз строительного мусора должен осуществляться на соответствующие полигоны с соблюдением требований и норм действующего законодательства РФ.

3. Производить погрузку и вывоз строительного мусора специализированной техникой, исключающей разбрасывание (вываливание) мусора при транспортировке на свалку (полигон).

4. Гарантии и качество выполнения работ:

4.1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

4.2 Гарантийный срок составляет 36 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ.

4.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

4.5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

4.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Ведомость объемов работ