Приложение №1 

к извещению о закупках малого объема
№ 01-20/2837 от 10.09.2026г
Контракт № ______

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним для нужд ЛОГБУЗ "ДКБ"  

г. Санкт-Петербург                                                                        «____» ____________ 2026  г.
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница» (ЛОГБУЗ «ДКБ»),  именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице врио главного врача Окунева Александра Юрьевича, действующего на основании распоряжения Комитета по здравоохранению Ленинградской области №162 от 05.08.2026 года, и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе, Закон №44-ФЗ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним для нужд ЛОГБУЗ "ДКБ", а Заказчик обязуется принять и оплатить их. Наименование, количество, требования к качеству, объем услуг определены в Приложениях к Контракту.
1.2. Место оказания услуг: 
- Российская Федерация, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул. Комсомола, дом 6 литера А
- Российская Федерация, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Парголово, ул. Ломоносова, д. 87 литера А.
1.3. Идентификационный код закупки: 262780400937378040100100260000000000
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ____________________________(       руб.    коп.)
__________________________________________________________________________

в том числе НДС________( руб.      коп.) / НДС не облагается на основании пп. ____ п. _____ ст. _____ НК РФ/ Исполнитель  освобожден от уплаты НДС в связи с применением  Исполнителем  упрощенной системы налогообложения.
Оплата осуществляется за счет средств бюджетных учреждений:

Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) амбулаторно — поликлиническая помощь на 2027 год  (ПЛ АПП) на сумму __________
Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) круглосуточный стационар на 2027 год (ПЛ КС) на сумму __________
Субсидии на выполнение государственного задания скорая медицинская помощь на 2027 год (СМП) на сумму __________
Субсидии на выполнение государственного задания высокотехнологичная медицинская помощь на 2027 год (ВМП) на сумму __________
Средства по обязательному медицинскому страхованию амбулаторно - поликлиническая помощь на 2027 год (ОМС АПП) на сумму __________
Средства по обязательному медицинскому страхованию круглосуточный стационар на 2027 год   (ОМС КС) на сумму__________
2.2. Оплата производится ежеквартально, в пределах срока действия Контракта, по окончании оказания услуг в течение не более семи рабочих дней с даты проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, на основании акта приемки товаров, работ, услуг по ф.0510452 и акта приемки оказанных услуг. 
2.3. Цена Контракта включает в себя налоги, сборы и платежи и складывается из стоимости услуг, стоимости принадлежностей, расходных материалов, подлежащих расходу (обязательной замене) при выполнении технического обслуживания и текущего ремонта в течение срока действия Контракта, транспортных и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязанностей по настоящему Контракту.

Запасная часть - составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия. Запасные части, необходимые для оказания услуг и указанные в контракте, входят в цену Контракта.

Расходные материалы - средства технологического оснащения и сооружения, предназначенные для выполнения технического обслуживания (ремонта).
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
3. Сроки оказания услуг
3.1. Сроки оказания услуг по Контракту: 
3.1.1 Начало оказания услуг: 01.12.2026 года
3.1.2. Окончание оказания услуг: 30.11.2027 года
3.1.3. Периодичность оказания услуг: согласно Приложению №1 к Контракту.
3.2. Заказчик и Исполнитель назначают своих ответственных представителей. Уполномоченный Заказчиком представитель осуществляет контроль и надзор за оказанием услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.3. Исполнитель самостоятельно организует оказание услуг.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Контракта имущества несет Исполнитель.
4. Порядок приемки услуг
4.1. Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу результатов контракта. Экспертиза результатов контракта может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Экспертиза проводится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя акта оказанных услуг.
4.2. В случае проведения экспертизы силами Заказчика создается комиссия, состоящая из трех человек, являющихся специалистами в соответствующей области и обладающие соответствующими знаниями, опытом, квалификацией, соответствующей занимаемой должности для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта (далее – комиссия, экспертная комиссия). Председателем комиссии является лицо, ответственное за контракт согласно положению о контрактной службе. Экспертное заключение о приемке (экспертизе) услуг или отказе от приемки подписывают все члены комиссии. 
4.3.С даты получения от Исполнителя акта оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней экспертная комиссия должна проверить оказанные услуги на соответствие условиям контракта, качеству, срокам выполнения, полноте выполнения, правильности оформления представленных документов. 

4.4. В случае, если услуги соответствуют всем требованиям и условиям контракта, комиссия составляет положительное заключение.

По результатам проведения экспертизы заказчик составляет акт приемки товаров, работ, услуг по ф.0510452 и направляет его Исполнителю для подписания. Исполнитель обязуется подписать акт приемки товаров, работ, услуг по ф.0510452 и возвратить Заказчику подписанный Исполнителем экземпляр акта приемки товаров, работ, услуг по ф.0510452 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. 

Заказчик подписывает акт приемки товаров, работ, услуг по ф.0510452 и акт приемки услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком подписанного Исполнителем акта приемки товаров, работ, услуг по ф.0510452. 

4.5. Услуги считаются принятыми Заказчиком со дня подписания Заказчиком акта приемки товаров, работ, услуг по ф.0510452 и акта приемки услуг.

4.6. В случае, если услуги не соответствуют всем требованиям и условиям контракта, комиссия составляет отрицательное заключение, акт оказанных услуг не подписывается. Комиссия составляет письменный акт (мотивированный отказ) от приемки услуг с указанием всех выявленных нарушений и предлагаемых Исполнителю сроков их устранения (в случае, если нарушения можно устранить). 
4.7. Исполнитель обязан устранить все нарушения за свой счет, в срок, указанный в акте (мотивированном отказе). 

4.8. После устранения нарушений, комиссия Заказчика повторно осуществляет приемку (экспертизу) услуг.

4.9. Если в установленный актом срок все нарушения не будут устранены Исполнителем, либо нарушения являются существенными и неустранимыми, а также в случае отказа Исполнителем устранить эти нарушения комиссия вправе отказаться от приемки услуг, потребовать возмещения причиненных убытков, оплаты неустойки. 
4.10. Услуги, оказанные сверх объема, предусмотренного Контрактом, а также не соответствующие требованиям, установленным Контрактом, а также оказанные после истечения срока действия Контракта не оплачивается.

4.11. Заказчик, принявший услуги без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки услуги, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.12. За пределами срока действия контракта акт (ф.0510452) от Исполнителя не принимается. 
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. В случае установления некачественного выполнения обязанностей со стороны представителя Исполнителя, предупредить или требовать его замены на более квалифицированного, или прекратить действие Контракта.

5.1.2. Требовать от Исполнителя своевременного и в полном объеме выполнения его обязанностей согласно условиям Контракта.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять Услуги в соответствии с условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

5.3.2. Требовать от Заказчика исполнения обязанностей, предусмотренных Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Оказывать услуги надлежащего качества и в установленные сроки в течение всего срока действия Контракта. 

5.4.2. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.
5.4.4. Своими силами и за свой счет по требованию Заказчика и в срок, указанный Заказчиком, устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.
5.4.5. Давать Заказчику разъяснения по всем вопросам, касающимся исполнения Контракта.
5.4.6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от условий Контракта, требований, предусмотренных в описании объекта закупки  и в обязательных для Сторон нормах и правилах.
6.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Контракта, возмещает другой стороне реальный ущерб. 

6.2.1. В случае, когда невозможность исполнения услуг возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, либо по вине Заказчика, услуги не подлежат оплате.

6.3. Ответственность Заказчика.

6.3.1. За нарушение сроков исполнения обязательств Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня,  следующего после дня истечения срока исполнения обязательства по оплате оказанных услуг. 
6.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Ответственность Исполнителя.

6.4.1. За нарушение сроков исполнения обязательств Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем  обязательства, предусмотренного контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта, что составляет_________ (                  руб.             коп.             ).

6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.4.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.5. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время оказания услуг, предусмотренных Контрактом.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, нарушения Исполнителем срока исполнения обязательств по Контракту, оплата за оказанные услуги может быть по выбору Заказчика осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени). 

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения  и  действует  по 31.12.2027  года.

7.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

7.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта в любое время в период его действия.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:
- при существенном нарушении Контракта Исполнителем;

- при нарушении Исполнителем сроков оказания услуг более, чем на 5 (пять) дней. При данном нарушении Заказчик признается утратившим интерес к услугам и вправе не принимать их;

- при выявлении существенных недостатков в оказанных услугах, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного устранения, но по истечении, которого они остались не устранёнными;

- неисполнении Исполнителем обязательных требований закона, иных правовых актов или условий контракта;

- обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата оказанных услуг и которые не могут быть устранены Исполнителем.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

При этом Исполнитель не вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 719 ГК РФ.
7.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.6. Стороны в течение 5(пяти)  дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов. Надлежащим уведомлением стороны Контракта для целей исполнения Контракта признается извещение стороны посредством телефонограммы, электронной почты,  либо почтовым отправлением по адресу, согласно реквизитам, указанным в разделе 11 Контракта.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и/или электронной почты, уведомления считаются полученными другой Стороной  на следующий рабочий день с даты их отправки. 

7.7. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о закупках (Федеральный  закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) и  пунктом 5 статьи 78.1 БК РФ.

Изменения и дополнения в Контракт могут быть внесены дополнительным  соглашением Сторон, в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере закупок.

7.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а в случае если согласие не достигнуто передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Порядок урегулирования споров
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. 

8.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и при не достижении взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме.

10. Прочие условия
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 11 контракта, или с использованием факсимильной связи или с использованием электронной почты. 
10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 

-Приложение №1Описание объекта закупки;
-Приложение№2 Расчет цены оказываемых услуг 
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                              
Исполнитель
	Ленинградское областное государственное

бюджетное учреждение здравоохранения

«Детская клиническая больница» (ЛОГБУЗ  «ДКБ»)
	______________

	Адрес: Российская Федерация, 195009, город Санкт-Петербург, улица  Комсомола, дом 6.

ИНН 7804009373   КПП 780401001

Банк: ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
Расчетный счет 0322 4643 4100 0000 4500

Кор.счет 4010 2810 7453 7000 0098

БИК 044030098

Получатель: Комитет финансов ЛО (ЛОГБУЗ ДКБ, л/с 20460986049) - Лицевой счет для учета средств по приносящей доход деятельности, субсидий на выполнение государственного задания;  

Получатель: Комитет финансов ЛО (ЛОГБУЗ ДКБ, л/с 22460986049) - Лицевой счет для учета средств по ОМС;  

Получатель: Комитет финансов ЛО (ЛОГБУЗ ДКБ, л/с 21460986049) - Лицевой счет для учета субсидий на иные цели;  

ОКТМО-40330000000

ОКФС-13

ОКОПФ-75203

ОКПО -23126904

ОГРН – 1027802510120

ОКОГУ-2300229

КБК 00000000000000000140 (для оплаты пеней / штрафов за неисполнение обязательства по контракту) 
Дата постановки на учет в налоговом органе-08.10.1993 года.

e-mail: 5422005@mail.ru (бухгалтерия)

e-mail: dkb@lodkb.ru (приемная главного врача) 

Факс: 8 (812) 541-84-58 (приемная главного врача) 

Телефон: 8 (812) 542-01-91 (приемная главного врача) 

Телефон: 8 (812) 542-21-41 (отдел медико-экономического обеспечения) 

Телефон: 8 (812) 542-20-05 (бухгалтерия) 
Врио главного врача ЛОГБУЗ «ДКБ» 

А.Ю. Окунев 

__________________________ 
	Адрес:

Телефон:

Факс:

e-mail:

ИНН:

КПП:

Наименование банка:

Расчетный счет:

БИК:

Кор. счет:

ОКПО:

ОКТМО:

ОГРН:

Дата постановки на учет в налоговом органе: 

Информация о руководителе Исполнителя:

Должность-
Фамилия Имя Отчество-
ИНН- 

_____________


Приложение №1

к контракту №_______от__. __ . 2026г.
Описание объекта закупки
1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним для нужд ЛОГБУЗ "ДКБ" 
2. Место оказания услуг: 

- Российская Федерация, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул Комсомола, дом 6 литера А

- Российская Федерация, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Парголово, ул Ломоносова, д. 87 литера А.

3. Сроки оказания услуг: 

-начало оказания услуг: 01.12.2026 года
-окончание оказания услуг: 30.11.2027 года
-периодичность оказания услуг: согласно Приложению №1 к Контракту
4.Порядок формирования цены контракта: цена Контракта включает в себя налоги, сборы и платежи и складывается из стоимости услуг, транспортных и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязанностей по Контракту. 
5. Гарантийные требования: срок гарантии услуг по контракту составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг и акта (ф. 0510452) по контракту. В случае выявления Заказчиком в гарантийный период нарушений, допущенных Исполнителем, условий контракта о качестве оказания услуг Заказчик письменно извещает об этом Исполнителя.
Исполнитель обязан в срок, установленный в письменном извещении Заказчика, своими силами и за свой счет устранить выявления отклонения от качества услуг, а также, в случае необходимости, повторно оказать отдельные услуги (виды услуг). Если Исполнитель в течение срока, указанного в письменном извещении Заказчика, не устранит выявленные недостатки в оказанных услугах, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить их силами другого исполнителя, а Исполнитель обязан оплатить расходы Заказчика на их устранение. Гарантийный срок начинает течь с даты, когда услуги приняты Заказчиком.
6. Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг:  
- ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора.

- ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-2. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах с ограниченным доступом. 
- ГОСТ IEC 62040-1-2024 Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS). Часть 1. Общие положения и требования безопасности к UPS.
- ГОСТ IEC 62040-2-2024. Межгосударственный стандарт. Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 50571.7.710-2023 Электроустановки низковольтные. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений.

- ПУЭ изд.6 и 7 
Требования, установленные национальными стандартами, ГОСТ, применяются в части, не противоречащей условиям Контракта.
7. Порядок и условия оказания Услуг:

	№

п/п
	Содержание услуг и методика их проведения
	Технические требования к результату услуг

	1
	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния UPS и аккумуляторных шкафов: 
- проверка электрических соединений блоков и узлов;
- проверка состояния плат и компонентов;
- проверка конденсаторов по постоянному напряжению;
- проверка работы вентиляторов.
	Электронные платы и компоненты источников бесперебойного питания (ИБП) не должны иметь механических повреждений.

Электролитические конденсаторы не должны иметь вздутий корпуса.

Вентиляторы ИБП должны быть в рабочем состоянии.

	2.
	Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей UPS и аккумуляторных шкафов
	Блоки и силовые части должны быть чистыми, без пыли

	3.
	Проверка основных режимов работы UPS:
- нормальный режим;
- работа в режиме-автоматического переключения на питание от ИБП;
- работа в режиме – ручной переключения на питание от ИПБ
	Режимы работы UPS должны соответствовать паспортным данным на изделие

	4.
	Измерение входных и выходных параметров UPS:
- входные напряжения (линейное и фазное);
- частота входного напряжения;
- входные токи;
- выходные напряжения при работе в нормальном режиме и режиме работы от батарей (линейное и фазное);
- выходные токи при работе в нормальном режиме и режиме работы от батарей;
- частота выходного напряжения при работе в нормальном режиме и режиме работы от батарей.

	Входные и выходные параметры UPS должны соответствовать паспортным данным на изделие

	5.
	Расчет мощности, потребляемой от сети и отдаваемой в нагрузку (на основе сделанных измерений).
	Мощность, отдаваемая в нагрузку, не должна быть ниже уровня 0,707 от номинальной.

	6.
	Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе UPS и другими системами мониторинга
	Результаты измерений и расчета должны соответствовать индикации, выдаваемой на мониторе UPS и другими системами мониторинга.

	7.
	Калибровка параметров измеряемых UPS. Нагрузку, необходимую для калибровки, обеспечивает Исполнитель.
	Калибровка параметров измеряемых UPS по подключённому к ним оборудованию.

	8.
	Изменение внутренних установочных параметров UPS 

	Изменение внутренних установочных параметров UPS в зависимости от изменения режимов работы подключенного к ним оборудования.

	9.
	Проверка работы системы сигнализации и мониторинга
	Система сигнализации и мониторинга UPS должна быть в исправном состоянии

	10.
	Проверка состояния аккумуляторных батарей в UPS и аккумуляторных шкафах 

	- визуальный осмотр;

- проверка времени работы от аккумуляторных батарей путем полного контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика (проведение ручного теста батарей, при котором, выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей)



	11
	Ревизия (зачистка) окислившихся контактов на аккумуляторных батареях, замена аккумуляторных кабелей (перемычек), вышедших из строя в процессе эксплуатации
	- визуальный осмотр

- зачистка контактов

- замена перемычек

	11.
	Замена неисправных аккумуляторных батарей, закупаемые Заказчиком 
	-составления и предоставления Акта неисправности аккумуляторных батарей Заказчику;

-замена неисправных аккумуляторных батарей, закупаемых Заказчиком 

	12.
	Контрольная проверка реакции UPS на пропадание входного напряжения
	Реакция UPS на пропадание входного напряжения – должна соответствовать паспортным данным

	13.
	Анализ входного и выходного напряжения, характера нагрузки, нелинейные искажения, угол сдвига между током и напряжением
	В соответствии с паспортными данными проверяемых источников бесперебойного питания


	14.
	Составление отчета для Заказчика
	В 2-х экземплярах, не реже 1-го раза в квартал


Обслуживание (услуги) производить по рабочим дням с 09.00 до 17.00. 

Проведение технического обслуживания ИБП 1 раз в квартал (4 раза за 12 месяцев).

Проведение диагностических и текущих ремонтных работ - без ограничения числа вызовов. 

Вызовы на устранение неисправностей принимаются Исполнителем по телефону круглосуточно без выходных. Приезд Исполнителя в случае неисправности систем не более 2 (двух) часов.
При обнаружении Заказчиком в период технического обслуживания и ремонта действий (бездействия) Исполнителя, повлекших за собой поломку устройств или приборов, в том числе скрытых, которые не позволяют продолжить эксплуатацию оборудования, Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком.

Исполнитель проводит внеплановое техническое обслуживание и текущий ремонт по заявке Заказчика в случаях:
      - отказа составных частей;
      - ликвидации последствий воздействий на составные части систем. 
Исполнитель, независимо от формы поступившего вызова регистрирует его в Журнале учёта вызова персонала Исполнителя для проведения внепланового технического обслуживания и текущего ремонта.
Исполнитель осуществляет услуги с ведением «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту». Проведение технического обслуживания, текущего ремонта и устранение неисправностей фиксируется в журнале технического обслуживания ИБП.
Техническое обслуживание и текущий ремонт производится в соответствии с технической документацией, порядком и правилами, установленными изготовителем оборудования, и при соблюдении санитарных норм и правил пожарной безопасности.

При выявлении неисправностей Исполнитель предоставляет дефектные акты с указанием возникших неисправностей Заказчику.
Проверка качества работы оборудования производится Исполнителем с использованием стандартной процедуры, установленной изготовителем оборудования.
Исполнитель оказывает технические консультации Заказчику по телефону с целью предварительного диагностирования и возможного самостоятельного устранения Заказчиком возникших неисправностей.
Исполнитель приобретает и использует расходные материалы, рекомендованные изготовителем оборудования за свой счет.
Исполнитель обеспечивает возможность принятия заявок на внеплановый ремонт круглосуточно, семь дней в неделю, с учетом выходных и праздничных дней.
Перечень обслуживаемого оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Инвентанрный

номер

оборудования
	Кол-во,

шт.
	Место установки 


	Характе

ристики 

оборудования

	1
	ИБП 

Power System Partner
	ИБП- MC47UT867940001

Батарейный шкаф -  MR

14UT72365600020007

инв.№

10124СКС.004.6034124


	1
	Операционная отделения микрохирургии глаза


	20 kVa 3ф/1ф PS20P-OT



	2.
	ИБП 

Riello VCV-15-S1
	ИБП- MR36 UT757990006

инв.№

10124СКС.004.6033685


	1
	Отделение анестезиологии и реанимации №1
	15 кВА

	3.
	ИБП 

Power System Partner
	ИБП- MC45UT867930001

Батарейный шкаф- MA36UT569210007

инв.№

10124СКС.004.6034123


	1
	Оториноларингологическое отделение (операционная)
	20 kVa 3ф/1ф PS20P-OT

	4.
	ИБП 

Riello MST 15-S1

(с батарейным модулем) 

	Riello MST 15-S1(с батарейным модулем ),

инв.№

10124СКС.004.6033118


	1
	Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей
	15 кВА

	5
	ИБП 

СИП380А15БД.10-33/КТП

 (с батарейным модулем БМ СИП380А40Б80/КТП240/

СК01)


	ИБП- СИП380А

инв.№

10124ПКС.004.6041149

Батарейный шкаф-

БМСИП380А40Б80/КТП

240/ СК01


	1
	Операционный блок
	15 кВА

	6
	ИБП 

DELTA N-series 

2 kVA
	DELTA N-series 2 kVA,

инв.№


10134ПАПП.004.6034184


	1
	Отделение ультразвуковой диагностики
	2 000ВА

	7
	ИБП 

Powercom BLACK KNIGHT PRO BNT-1500AP 0.7кВт (1500 VA)
	ИБП Powercom

инв.№
10104Бпр.004.0001022

  
	1
	Клинико-диагностическая лаборатория
	1 500Ва

	8
	ИБП 

Powermann Real Smart 1500
	ИБП Powermann Real

инв.№

10104БКС.000.0121948


	1
	Клинико-диагностическая лаборатория
	1 500Ва

	9
	ИБП 

ПОЛИСЕРВИС БРП 24-4А/14Ач
	инв.№ 10104БКС.004.0000985
	1
	Педиатрическое отделение
	1 500ВА

	10
	ИБП 

Powercom BLACK KNIGHT PRO BNT-1500AP 0.7кВт (1500 VA)
	40179030909

инв.№

10104Бпр.004.0001001


	1
	Отделение функциональной диагностики
	1 500ВА

	11
	ИБП 

Powercom PCM King Pro KIN-3000AP
	ИБП-40340490907

инв.№

10104Бпр.004.0001046


	1
	Отделение функциональной диагностики
	3 000ВА

	12
	ИБП 

Powercom PCM King Pro KIN-3000AP
	ИБП

инв.№

10104Бпр.004.0001003


	1
	Отдел информации
	3 000 ВА

	13
	ИБП 

IPPON Smart Power Pro 1000
	I1150Е156059

инв.№

10134СМП.002.6036058


	1
	Отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи
	1 000 ВА

	14
	ИБП 

IPPON Smart Power Pro 1000
	ИБП

инв.№

10134СМП.002.6036059


	1
	Отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи
	1 000 ВА

	15
	ИБП 

DELTA N-Series 2 kVA 
	GES202N200035

инв.№

10134ОМСКС.004.6034535


	1
	Рентгеновское отделение


	2 000ВА

	16
	ИБП 

Riello SEP 3000
	ИБП

инв.№

10136ОМСКС.004.6033495


	1
	Рентгеновское отделение


	3 000ВА

	17
	Источник бесперебойного питания; Китай
	10134ОМСКС.002.6039488
	1
	Клинико-диагностическая лаборатория
	650ВА

	18
	ИБП 

АО "Связь инжиниринг" СИПБ1БА.9-11 
	ИБП

инв.№

10134ОМСКС.004.6035991


	1
	Отделение медицинской реабилитации больных с соматическими заболеваниями
	3 000 ВА

	19
	ИБП 

POWERCOM Raptol RPT-800A
	ИБП

инв.№

10134ОМСКС.004.6034569


	1
	Отделение медицинской реабилитации больных с соматическими заболеваниями
	800ВА

	20
	ИБП 

АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	5В1150Е15680

инв.№

10134ОМСКС.004.6030644


	1
	Детское хирургическое отделение
	650ВА

	21
	ИБП 

АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	5В1150Е15672

инв.№

10134ОМСКС.004.6030648


	1
	Детское хирургическое отделение
	650ВА

	22
	ИБП 

АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	5В1150Е15685

инв.№

10134ОМСКС.004.6030647


	1
	Детское хирургическое отделение
	650ВА

	23
	ИБП 

АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	5В1150Е15680

инв.№

10134ОМСКС.004.6030646


	1
	Детское хирургическое отделение
	650ВА

	24
	ИБП 

АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS     
	ИБП

инв.№

10134ОМСКС.004.6031341


	1
	Отделение травматологии и ортопедии
	650ВА

	25
	ИБП 

АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	ИБП

инв.№

10134ОМСКС.004.6031342


	1
	Отделение травматологии и ортопедии
	650ВА

	26
	ИБП 

АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	ИБП

инв.№

10134ОМСКС.004.6031344


	1
	Отделение травматологии и ортопедии
	650ВА

	27
	ИБП 

DELTA N-Series 2 kVA GES202N200035
	GES202N200035

инв.№

10134ОМСКС.004.6034536


	1
	Отделение ультразвуковой диагностики
	2 000ВА

	28
	ИБП 

Powercom IMD-3000AP
	ИБП

инв.№

10134ОМСКС.003.6037903


	1
	Отделение ультразвуковой диагностики
	3 000ВА

	29
	ИБП 

СИПБ1,5БА.9-11 с дополнительным батарейным модуль
	ИБП

инв.№

10134ОМСКС.002.6035990


	1
	Кабинет трансфузионной терапии
	3 000ВА

	30
	ИБП 

АРС Back-UPS RS1100VA
	ИБП

инв.№

10134ОМСКС.004.0000018


	1
	Отдел информации
	1 100ВА

	31
	ИБП 

АРС Back-UPS RS1100VA
	ИБП

инв.№
10134ОМСКС.004.0000016


	1
	Отдел информации
	1 100ВА

	32
	ИБП 

АРС Back-UPS RS1100VA
	ИБП

инв.№
10134ОМСКС.004.0000017


	1
	Отдел информации
	1 100ВА

	33
	ИБП 

АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	ИБП

инв.№
10134ОМСКС.004.6030665


	1
	Отдел информации
	650ВА

	34
	ИБП 

АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	ИБП

инв.№

10134ОМСКС.004.6030668


	1
	Отдел информации
	650ВА

	35
	ИБП 

АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	ИБП

инв.№

10134ОМСАПП.004.6032810


	1
	Отдел информации
	650ВА

	36
	ИБП 

ONEUPS PLUS 650VA
	ИБП

инв.№

10106Ц.004.0000012


	1
	Клинико-диагностическая лаборатория
	650ВА

	37
	ИБП 

UPS Ippon Smart Winner 2000
	ИБП-Е77Н6900197

инв.№
10106ПКС.004.0000104


	1
	Рентген отделение


	2 000ВА

	38
	ИБП 

Powerman Real Smart 1500
	ИБП

инв.№

10106ПКС.000.0121940


	1
	Отделение микрохирургии глаза
	1 500 ВА

	39
	ИБП 

Powerman Real Smart 1500
	ИБП

инв.№

10106ПКС.000.0121942


	1
	Отделение микрохирургии глаза
	1 500 ВА

	40
	ИБП 

Powermann Smart 1000
	ИБП

инв.№

10106ПКС.004.0000150


	1
	Отделение микрохирургии глаза
	1 000 ВА

	41
	ИБП 

NETUPS 450VA
	ИБП

инв.№

10106ПКС.004.0000055


	1
	Отделение микрохирургии глаза
	450ВА

	42
	ИБП 

Powerman Real Smart 1500
	ИБП

инв.№

10106ПКС.000.0121943


	1
	Отделение микрохирургии глаза
	1 500 ВА

	43
	ИБП 

NETUPS 700VA
	ИБП

инв.№

10106ПКС.004.0000054


	1
	Отделение микрохирургии глаза
	700 ВА

	44
	ИБП 

Powerman Real Smart 1500
	ИБП

инв.№

10106ПКС.000.0121941


	1
	Отделение микрохирургии глаза
	1 500 ВА

	45
	ИБП 

UPS Ippon Smart Winner 2000
	ИБП

инв.№

10106ПКС.004.0000155


	1
	Клинико-диагностическая лаборатория
	2 000ВА


График оказания услуг по обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним:
	
	Декабрь 2026г.
	Январь 2027г.
	Февраль 2027г.
	Март 2027г.
	Апрель 2027г.
	Май 2027г.
	Июнь 2027г.
	Июль 2027г.
	Август 2027г.
	Сентябрь 2027г.
	Октябрь 2027г.
	Ноябрь 2027г.

	оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                          Исполнитель

Врио главного врача ЛОГБУЗ «ДКБ» 

А.Ю. Окунев 

_________________________                                                        ________________________
Приложение №2 

к контракту №_______от__. __ . 2026г.
Расчет цены оказываемых услуг 
за счет средств бюджетных учреждений: Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) амбулаторно — поликлиническая помощь на 2027 год (ПЛ АПП)
	№
	Наименование 
	Единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы измерения с НДС, рублей 
	Размер НДС в цене

за единицу

измерения, рублей 


	Сумма с НДС, рублей

	
	
	
	
	
	
	

	1

	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powercom BLACK KNIGHT PRO BNT-1500AP 0.7кВт (1500 VA)
	шт.
	4
	
	
	

	ИТОГО,  _________________________ (    руб.   коп. ),  в том числе НДС________( руб.      коп.) / НДС не облагается на основании пп. ____ п. _____ ст. _____ НК РФ/ Исполнитель освобожден от уплаты НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.


за счет средств бюджетных учреждений: Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) круглосуточный стационар на 2027 год (ПЛ КС)
	№
	Наименование 
	Единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы измерения с НДС, рублей 
	Размер НДС в цене

за единицу

измерения, рублей 


	Сумма с НДС, рублей

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП DELTA N-series 

2 kVA
	шт.
	4
	
	
	

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powermann Real Smart 1500
	шт.
	4
	
	
	

	3
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АО "Связь инжиниринг" СИПБ1БА.9-11
	шт.
	4
	
	
	

	4
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП POWERCOM Raptol RPT-800A
	шт.
	4
	
	
	

	5
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	6
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	7
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Back-UPS RS1100VA
	шт.
	4
	
	
	

	ИТОГО,  _________________________ (    руб.   коп. ),  в том числе НДС________( руб.      коп.) / НДС не облагается на основании пп. ____ п. _____ ст. _____ НК РФ/ Исполнитель освобожден от уплаты НДС в связи с применением Исполнителем  упрощенной системы налогообложения.


за счет средств бюджетных учреждений: Субсидии на выполнение государственного задания скорая медицинская помощь на 2027 год  (СМП)
	№
	Наименование 
	Единица  измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы измерения  с НДС, рублей 
	Размер НДС в цене

за единицу

измерения, рублей 


	Сумма с НДС, рублей

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП IPPON Smart Power Pro 1000
	шт.
	4
	
	
	

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП IPPON Smart Power Pro 1000
	шт.
	4
	
	
	

	ИТОГО,  _________________________ (    руб.   коп. ),  в том числе НДС________( руб.      коп.) / НДС не облагается на основании пп. ____ п. _____ ст. _____ НК РФ/ Исполнитель освобожден от уплаты НДС в связи с применением Исполнителем  упрощенной системы налогообложения.


за счет средств бюджетных учреждений: Субсидии на выполнение государственного задания высокотехнологичная медицинская помощь на 2027 год   (ВМП)
	№
	Наименование 
	Единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы измерения с НДС, рублей 
	Размер НДС в цене

за единицу

измерения, рублей 


	Сумма с НДС, рублей

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Riello SEP 3000
	шт.
	4
	
	
	

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	3
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS     
	шт.
	4
	
	
	

	ИТОГО,  _________________________ (    руб.   коп. ),  в том числе НДС________( руб.      коп.) / НДС не облагается на основании пп. ____ п. _____ ст. _____ НК РФ/ Исполнитель освобожден от уплаты НДС в связи с применением Исполнителем  упрощенной системы налогообложения.


за счет средств бюджетных учреждений: Средства по обязательному медицинскому страхованию круглосуточный стационар на 2027 год (ОМС КС)
	№
	Наименование 
	Единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы измерения с НДС, рублей 
	Размер НДС в цене

за единицу

измерения, рублей 


	Сумма с НДС, рублей

	
	
	
	
	
	
	

	 1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Power System Partner
	шт.
	4
	
	
	

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Riello VCV-15-S1
	шт.
	4
	
	
	

	3
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Power System Partner
	шт.
	4
	
	
	

	4
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Riello MST 15-S1 (с батарейным модулем) 

	шт.
	4
	
	
	

	5
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП СИП380А15БД.10-33/КТП (с батарейным модулем БМ СИП380А40Б80/КТП240/

СК01)


	шт.
	4
	
	
	

	6
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП ПОЛИСЕРВИС БРП 24-4А/14Ач
	шт.
	4
	
	
	

	7
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powercom BLACK KNIGHT PRO BNT-1500AP 0.7кВт (1500 VA)
	шт.
	4
	
	
	

	8
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	9
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	10
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	11
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powercom IMD-3000AP
	шт.
	4
	
	
	

	12
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП СИПБ1,5БА.9-11 с дополнительным батарейным модуль
	шт.
	4
	
	
	

	13
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Back-UPS RS1100VA
	шт.
	4
	
	
	

	14
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Back-UPS RS1100VA
	шт.
	4
	
	
	

	15
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	16
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	17
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	18
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП ONEUPS PLUS 650VA
	шт.
	4
	
	
	

	19
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП UPS Ippon Smart Winner 2000
	шт.
	4
	
	
	

	20
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powerman Real Smart 1500
	шт.
	4
	
	
	

	21
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powerman Real Smart 1500
	шт.
	4
	
	
	

	22
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powermann Smart 1000
	шт.
	4
	
	
	

	23
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП NETUPS 450VA
	шт.
	4
	
	
	

	24
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powerman Real Smart 1500
	шт.
	4
	
	
	

	25
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП 

NETUPS 700VA
	шт.
	4
	
	
	

	26
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powerman Real Smart 1500
	шт.
	4
	
	
	

	27
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП UPS Ippon Smart Winner 2000
	шт.
	4
	
	
	

	ИТОГО, _________________________ (    руб.   коп. ),  в том числе НДС________( руб.      коп.) / НДС не облагается на основании пп. ____ п. _____ ст. _____ НК РФ/ Исполнитель освобожден от уплаты НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.


за счет средств бюджетных учреждений: Средства по обязательному медицинскому страхованию амбулаторно - поликлиническая помощь на 2027 год   (ОМС АПП)
	№
	Наименование 
	Единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы измерения с НДС, рублей 
	Размер НДС в цене

за единицу

измерения, рублей 


	Сумма с НДС, рублей

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powercom PCM King Pro KIN-3000AP
	шт.
	4
	
	
	

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powercom PCM King Pro KIN-3000AP
	шт.
	4
	
	
	

	3
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП DELTA N-Series 2 kVA
	шт.
	4
	
	
	

	4
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: Источник бесперебойного питания; Китай
	шт.
	4
	
	
	

	5
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП DELTA N-Series 2 kVA GES202N200035
	шт.
	4
	
	
	

	ИТОГО,  _________________________ (    руб.   коп. ),  в том числе НДС________( руб.      коп.) / НДС не облагается на основании пп. ____ п. _____ ст. _____ НК РФ/ Исполнитель освобожден от уплаты НДС в связи с применением Исполнителем  упрощенной системы налогообложения.


за счет средств бюджетных учреждений: по всем источникам финансирования
	№
	Наименование 
	Единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы измерения с НДС, рублей 
	Размер НДС в цене

за единицу

измерения, рублей 


	Сумма с НДС, рублей

	
	
	
	
	
	
	

	 1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Power System Partner
	шт.
	4
	
	
	

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Riello VCV-15-S1
	шт.
	4
	
	
	

	3
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Power System Partner
	шт.
	4
	
	
	

	4
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Riello MST 15-S1 (с батарейным модулем) 

	шт.
	4
	
	
	

	5
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП СИП380А15БД.10-33/КТП (с батарейным модулем БМ СИП380А40Б80/КТП240/

СК01)


	шт.
	4
	
	
	

	6
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП DELTA N-series 

2 kVA
	шт.
	4
	
	
	

	7
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powercom BLACK KNIGHT PRO BNT-1500AP 0.7кВт (1500 VA)
	шт.
	4
	
	
	

	8
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powermann Real Smart 1500
	шт.
	4
	
	
	

	9
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП ПОЛИСЕРВИС БРП 24-4А/14Ач
	шт.
	4
	
	
	

	10
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powercom BLACK KNIGHT PRO BNT-1500AP 0.7кВт (1500 VA)
	шт.
	4
	
	
	

	11
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powercom PCM King Pro KIN-3000AP
	шт.
	4
	
	
	

	12
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powercom PCM King Pro KIN-3000AP
	шт.
	4
	
	
	

	13
	оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП IPPON Smart Power Pro 1000
	шт.
	4
	
	
	

	14
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП IPPON Smart Power Pro 1000
	шт.
	4
	
	
	

	15
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП DELTA N-Series 2 kVA
	шт.
	4
	
	
	

	16
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Riello SEP 3000
	шт.
	4
	
	
	

	17
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: Источник бесперебойного питания; Китай
	шт.
	4
	
	
	

	18
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АО "Связь инжиниринг" СИПБ1БА.9-11
	шт.
	4
	
	
	

	19
	оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП POWERCOM Raptol RPT-800A
	шт.
	4
	
	
	

	20
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	21
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	22
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	23
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	24
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS     
	шт.
	4
	
	
	

	25
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	26
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	27
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП DELTA N-Series 2 kVA GES202N200035
	шт.
	4
	
	
	

	28
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powercom IMD-3000AP
	шт.
	4
	
	
	

	29
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП СИПБ1,5БА.9-11 с дополнительным батарейным модуль
	шт.
	4
	
	
	

	30
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Back-UPS RS1100VA
	шт.
	4
	
	
	

	31
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Back-UPS RS1100VA
	шт.
	4
	
	
	

	32
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Back-UPS RS1100VA
	шт.
	4
	
	
	

	33
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	34
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	35
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП АРС Baсk-UPS RS 650 VA  230V BX650CI-RS      
	шт.
	4
	
	
	

	36
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП ONEUPS PLUS 650VA
	шт.
	4
	
	
	

	37
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП UPS Ippon Smart Winner 2000
	шт.
	4
	
	
	

	38
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powerman Real Smart 1500
	шт.
	4
	
	
	

	39
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powerman Real Smart 1500
	шт.
	4
	
	
	

	40
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powermann Smart 1000
	шт.
	4
	
	
	

	41
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП NETUPS 450VA
	шт.
	4
	
	
	

	42
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powerman Real Smart 1500
	шт.
	4
	
	
	

	43
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП 

NETUPS 700VA
	шт.
	4
	
	
	

	44
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП Powerman Real Smart 1500
	шт.
	4
	
	
	

	45
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания и преобразователей к ним: ИБП UPS Ippon Smart Winner 2000
	шт.
	4
	
	
	

	ИТОГО,  _________________________ (    руб.   коп. ),  в том числе НДС________( руб.      коп.) / НДС не облагается на основании пп. ____ п. _____ ст. _____ НК РФ/ Исполнитель освобожден от уплаты НДС в связи с применением Исполнителем  упрощенной системы налогообложения.


Заказчик                                                                          Исполнитель

Врио главного врача ЛОГБУЗ «ДКБ» 

А.Ю. Окунев                                                 

________________________                                                               ________________________
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