Описание объекта закупки

| Наименование товара | Наименование показателя | Значение показателя | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Губка бактерицидная | Изделие, пропитанное антибактериальным веществом и предназначенное для накладывания на место хирургического надреза, другие кожные раны или внутренние структуры для контроля кровотечения, впитывания жидкости и защиты от заращения. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие | 300 |
|  | Размер, не менее, мм. | 50*50 |  |
|  | Состав: коллаген, борная кислота, фурацилин | Соответствие |  |
|  | Изделие гемостатическое, коллагеновое, рассасывающееся | Соответствие |  |
|  | Стерильность | Соответствие |  |
| Губка бактерицидная | Изделие, пропитанное антибактериальным веществом и предназначенное для накладывания на место хирургического надреза, другие кожные раны или внутренние структуры для контроля кровотечения, впитывания жидкости и защиты от заращения. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие | 30 |
|  | Размер, не менее, мм. | 90*90 |  |
|  | Состав: коллаген, борная кислота, фурацилин | Соответствие |  |
|  | Изделие гемостатическое, коллагеновое, рассасывающееся | Соответствие |  |
|  | Стерильность | Соответствие |  |
| Губка бактерицидная | Изделие, пропитанное антибактериальным веществом и предназначенное для накладывания на место хирургического надреза, другие кожные раны или внутренние структуры для контроля кровотечения, впитывания жидкости и защиты от заращения. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие | 30 |
|  | Размер, не менее, мм. | 50*50 |  |
|  | Состав: коллаген, метилурацил | Соответствие |  |
|  | Изделие гемостатическое, коллагеновое, рассасывающееся | Соответствие |  |
|  | Стерильность | Соответствие |  |
| Губка бактерицидная | Изделие, пропитанное антибактериальным веществом и предназначенное для накладывания на место хирургического надреза, другие кожные раны или внутренние структуры для контроля кровотечения, впитывания жидкости и защиты от заращения. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие | 30 |
|  | Размер, не менее, мм. | 90*90 |  |
|  | Состав: коллаген, метилурацил | Соответствие |  |
|  | Изделие гемостатическое, коллагеновое, рассасывающееся | Соответствие |  |
|  | Стерильность | Соответствие |  |