ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной насосной станции (КНС), расположенной по адресу: ул. Ларина в районе д. 15 корп. 2 и ул. Молодежная в районе д. 3

| 1. Основание: | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 2026 – 2030 годы. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик: | Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»: Юридический адрес: 188650, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодцова 7/2, e-mail: mu.razvitie@yandex.ru. Контактное лицо: Фильберт Алиса Альбертовна тел: 593-03-00 |
| 3. Предмет договора: | Оказание услуг по техническому обслуживанию КНС |
| 4. Код ОКПД2: | 33.12.19.000 |
| 5. Объем оказываемых услуг: | - Техническое обслуживание КНС – 2 усл.ед. |
| 6. Общие требования к оказанию услуг: | 1. Услуги оказываются ежемесячно согласно графику (Приложение № 1 к Техническому заданию). 2. Основные элементы системы КНС - Насос 2 шт.; - Корпус емкости 1 шт. – стеклопластик; - Колодец обслуживания 2 шт. – стеклопластик; - Лестница L = 5100 мм 2 шт. – стеклопластик; - Отвод DN 400х45 1 шт. ПВХ нк; - Напорный трубопровод DN50 1 шт. – AISI 304; - Клиновая задвижка DN 50 (с обрезиненным клином) 2 шт. – ABRA; - Обратный (шаровый фланцевый) DN 50 2 шт. – ABRA; - Направляющая труба L = 5000 мм, Dнар. = 34 мм 4 шт. – оцинкованная; - Автоматическая муфта DN 50 2 шт. – KSB; - Монтажное основание 1 шт. – стеклопластик; - Стабилизаторы положения 6 шт. – стеклопластик/ПВХ; - Вентиляционный канал DN 110 (труба с раструбом L = 250 мм) 2 шт. – ПВХ нк; - Кабельный ввод DN 50 (труба с раструбом L = 250мм + заглушка) 1 шт. – ПВХ нк; - Цепь грузовая 6 мм г/п 1.0 m L = 5000 мм 2 шт. – нержавеющая сталь; - Карабин грузовой для цепи 6 мм 4 шт. – нержавеющая сталь; - Откидная крышка 600х760 мм 1 шт. – алюминий; - Съемная крышка DN 600 1 шт. – стеклопластик. 3. Перечень ежемесячно оказываемых услуг (1 усл. ед.): - Проверка режимов насосов; - Проверка срабатывания насосов по сухому ходу; - Визуальная оценка вибрации; - Проверка работоспособности КНС в ручном и автоматическом режиме; - Проверка переключения насосов с основного на резервный по аварии; - Подтяжка контактов в шкафу управления; - Контроль рабочего положения выключателей и переключателей сетевой индикации щита управления; - Замер силы тока, напряжения; - Проверка режимов запуска и работы насосов; - Осмотр трассы подземной кабельной линии; - Осмотр силовых сетей; - Осмотр КНС на предмет выявления нештатных ситуаций, фиксация архивных аварий (при наличии); - Проверка работоспособности обратных клапанов; - Замывка корпуса и насосов струей под напором; - Очистка сороулавливающей корзины на входе в КНС с транспортировкой и утилизацией отходов; - Внешний осмотр составных частей КНС и трубных соединений на отсутствие подтеков, повреждений, коррозий и грязи. Осмотр прочности креплений; - Осмотр швов напорных труб, фланцев на наличие дефектов (проверка швов при необходимости). 4. В случае обнаружения аварийных или нештатных ситуаций Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика. 5. Выполнение работ производится согласно: - РД 34.20.508 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий»; - «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8»; - «Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденные решением Совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 №1 в редакции решения Совета Депутатов от 28.03.2023 № 9; - Областной закон Ленинградской области от 15.11.2022 N 143-оз «Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на покой и тишину на территории Ленинградской области и о внесении изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных правонарушениях». |
| 7. Дополнительные требования к оказанию услуг: | Исполнитель обязан: 1. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора предоставить приказ о назначении ответственного представителя Исполнителя с указанием должности и номера контактного телефона для осуществления взаимодействия по вопросам исполнения договора. 2. Обеспечивать беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом и качеством оказываемых услуг представителям и уполномоченным лицам Заказчика. 3. По обращению Заказчика обеспечить явку ответственного представителя для представления разъяснений в отношении оказываемых/оказанных услуг. Заказчик может проводить осмотр с целью контроля качества услуг самостоятельно в случае неявки представителя Исполнителя. 4. Осуществлять фотофиксацию оказываемых услуг на всех стадиях. 5. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных объектов благоустройства, сооружений и имущества третьих лиц. 6. Производить уборку территории мест оказания услуг. 7. Организовывать вывоз отходов с места оказания услуг и дальнейшее обращение с ними в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в области охраны окружающей среды. |
| 8. Требования к безопасности оказания услуг: | 1. При оказании услуг необходимо обеспечивать безопасность для работников и техники, для транспорта и пешеходов, находящихся вблизи оказания услуг. 2. Оказание услуг должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации в том числе: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». |
| 9. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг: | 1. Исполнитель ежемесячно в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оказания услуг передает Заказчику по месту его нахождения на бумажном носителе следующие документы: - акт приемки оказанных услуг (Приложение №2 к Техническому заданию); - счет-фактура (при необходимости); - комплект исполнительной документации. 2. Для осуществления приемки услуг по объемам и качеству по каждому виду услуг производится контрольное обследование (замеры). При выявлении несоответствия качества оказанной Исполнителем услуги Заказчик составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов или недоделок и сроки их устранения. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в акте Заказчиком делается отметка об этом. Исполнитель устраняет все обнаруженные замечания и недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 3. Приемка и экспертиза оказанных услуг проводится Заказчиком в срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней, следующих за днем поступления от Исполнителя документов согласно п. 1 настоящего раздела. 4. Спорные вопросы, возникающие в процессе оценки объемов и качества услуг, решаются совместно Исполнителем и Заказчиком в рамках действующего законодательства. |
| 10. Состав и требования к исполнительной документации: | 1. Перечень исполнительной документации: 1.1. Журнал оказания услуг по форме согласно приложению № 3 к Техническому заданию. 1.2. Материалы фотофиксации. 2. Требования к ведению и сдаче исполнительной документации: 2.1. Фотофиксация должна отражать технологическую последовательность оказания услуг. Материалы фотофиксации предоставляются Заказчику на электронном носителе или посредством отправки по электронной почты на mu.razvitie@yandex.ru. |
| 11.Требования к результатам оказанных услуг: | 1. Бесперебойная работа КНС, расположенной по адресу: ул. Ларина в районе д. 15 корп. 2 и ул. Молодежная в районе д. 3 |
| 12. Гарантийные обязательства: | Исполнитель предоставляет гарантию на оказываемые услуги на срок действия договора. |
| 13. Место оказания услуг: | Ленинградская область, Всеволожский р-н, город Сертолово, ул. Ларина в районе д. 15 корп. 2 и ул. Молодежная в районе д. 3 (Приложение № 3 к Техническому заданию). |
| 14. Срок оказания услуг: | Ежемесячно с даты подписания договора до 30.11.2026 г. |
| 15. Начальная (максимальная) цена договора: | 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек |

Приложения:

1. График оказания услуг

2. Форма акта приёмки оказанных услуг

3. Форма журнал оказания услуг

4. Схема места оказания услуг

Приложение № 1 к Техническому заданию

График оказания услуг

| Месяц | Срок оказания услуг |
| --- | --- |
| Октябрь | с даты подписания договора по 15 число календарного месяца |
| Ноябрь | с 5 по 15 число календарного месяца |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Форма акта приемки оказания услуг

Акт приемки оказания услуг

| г. Сертолово | «___» _____________ 2026 г. |
| --- | --- |

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие», действующее в интересах и от имени муниципального образования Сертоловское городское поселение, Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________, действующего на основании  _____________, с одной стороны и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № __________ от _______ Исполнитель оказал услуги по техническому обслуживанию комплексной насосной станции (КНС), расположенной по адресу: ул. Ларина д. 15 корп. 2 и ул. Молодежная в районе д. 3.

2. Фактическое оказание услуг соответствует требованиям Договора.

3. Наименование и объем оказанных услуг:

| № | Наименование услуг | Ед. изм. | Цена единицы услуги, руб. | Кол-во | Общая цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание комплексной насосной станции (КНС), расположенной по адресу: ул. Ларина в районе д. 15 корп. 2 и ул. Молодежная в районе д. 3 | Усл. ед. |  | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |

4. Период оказания услуг:

5. Стоимость оказанных услуг:

6. Недостатки в оказанных услугах не выявлены.

7. Заказчик принимает оказанные услуги, претензий по объему, качеству и срокам оказания не имеет.

Ответственный представитель Заказчика:  ________________________ ________________

Должность 	(ФИО)

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| МУ «Оказание услуг «Развитие» |  |
| Должность (ФИО) | Должность (ФИО) |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Форма журнала оказания услуг

Журнал оказания услуг по техническому обслуживанию КНС

Наименование Исполнителя

Договор

Начат:

Окончен:

Количество страниц

| Дата | Объект | Наименование услуги | Ответственный представитель исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заполняется в соответствии с р.6 п.2. |  |

Приложение № 4 к Техническому заданию

Схема места оказания услуг

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина в районе д. 15 корп. 2 и ул. Молодежная в районе д. 3