ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной насосной станции (КНС), расположенной по адресу: ул. Ларина в районе д. 15 корп. 2 и ул. Молодежная в районе д. 3
	
1. Основание:
	- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 2026 – 2030 годы.

	2. Заказчик:
	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»: Юридический адрес: 188650, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодцова 7/2, e-mail: mu.razvitie@yandex.ru.  
Контактное лицо: Фильберт Алиса Альбертовна
тел: 593-03-00

	3. Предмет договора:
	Оказание услуг по техническому обслуживанию КНС

	4. Код ОКПД2:
	33.12.19.000

	5. Объем оказываемых услуг:
	- Техническое обслуживание КНС – 2 усл.ед.

	6. Общие требования к оказанию услуг:

	1. Услуги оказываются ежемесячно согласно графику (Приложение № 1 к Техническому заданию).
 
2. Основные элементы системы КНС  
- Насос 2 шт.;
- Корпус емкости 1 шт. – стеклопластик;
- Колодец обслуживания 2 шт. – стеклопластик;
- Лестница L = 5100 мм 2 шт. – стеклопластик;
- Отвод DN 400х45 1 шт. ПВХ нк;
- Напорный трубопровод DN50 1 шт. – AISI 304;
- Клиновая задвижка DN 50 (с обрезиненным клином) 2 шт. – ABRA;
- Обратный (шаровый фланцевый) DN 50 2 шт. – ABRA;
- Направляющая труба L = 5000 мм, Dнар. = 34 мм 4 шт. – оцинкованная;
- Автоматическая муфта DN 50 2 шт. – KSB;
- Монтажное основание 1 шт. – стеклопластик;
- Стабилизаторы положения 6 шт. – стеклопластик/ПВХ;
- Вентиляционный канал DN 110 (труба с раструбом L = 250 мм) 2 шт. – ПВХ нк;
- Кабельный ввод DN 50 (труба с раструбом L = 250мм + заглушка) 1 шт. – ПВХ нк;
- Цепь грузовая 6 мм г/п 1.0 m L = 5000 мм 2 шт. – нержавеющая сталь;
- Карабин грузовой для цепи 6 мм 4 шт. – нержавеющая сталь;
- Откидная крышка 600х760 мм 1 шт. – алюминий;
- Съемная крышка DN 600 1 шт. – стеклопластик.

3. Перечень ежемесячно оказываемых услуг (1 усл. ед.):
- Проверка режимов насосов;
- Проверка срабатывания насосов по сухому ходу;
- Визуальная оценка вибрации;
- Проверка работоспособности КНС в ручном и автоматическом режиме;
- Проверка переключения насосов с основного на резервный по аварии;
- Подтяжка контактов в шкафу управления;
- Контроль рабочего положения выключателей и переключателей сетевой индикации щита управления;
- Замер силы тока, напряжения;
- Проверка режимов запуска и работы насосов;
- Осмотр трассы подземной кабельной линии;
- Осмотр силовых сетей;
- Осмотр КНС на предмет выявления нештатных ситуаций, фиксация архивных аварий (при наличии);
- Проверка работоспособности обратных клапанов;
- Замывка корпуса и насосов струей под напором;
- Очистка сороулавливающей корзины на входе в КНС с транспортировкой и утилизацией отходов;
- Внешний осмотр составных частей КНС и трубных соединений на отсутствие подтеков, повреждений, коррозий и грязи. Осмотр прочности креплений;
- Осмотр швов напорных труб, фланцев на наличие дефектов (проверка швов при необходимости).

4. В случае обнаружения аварийных или нештатных ситуаций Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.

5. Выполнение работ производится согласно:
- РД 34.20.508 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий»;
- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8»;
- «Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденные решением Совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 №1 в редакции решения Совета Депутатов от 28.03.2023 № 9;
- Областной закон Ленинградской области от 15.11.2022 N 143-оз «Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на покой и тишину на территории Ленинградской области и о внесении изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных правонарушениях».

	7. Дополнительные требования к оказанию услуг:
	Исполнитель обязан:
1. В  течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора предоставить приказ о назначении ответственного представителя Исполнителя с указанием должности и номера контактного телефона для  осуществления взаимодействия по вопросам исполнения договора.

2. Обеспечивать беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом и качеством оказываемых услуг представителям и уполномоченным лицам Заказчика.

3. По обращению Заказчика обеспечить явку ответственного представителя для представления разъяснений в отношении оказываемых/оказанных услуг. Заказчик может проводить осмотр с целью контроля качества услуг самостоятельно в случае неявки представителя Исполнителя.
4. Осуществлять фотофиксацию оказываемых услуг  на всех стадиях.

5.  Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных объектов благоустройства, сооружений и имущества третьих лиц.

6. Производить уборку территории мест оказания услуг.

7. Организовывать вывоз отходов с места оказания услуг и дальнейшее обращение с ними в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в области охраны окружающей среды.

	8. Требования к безопасности оказания услуг: 
	1. При оказании услуг необходимо обеспечивать безопасность для работников и техники, для транспорта и пешеходов, находящихся вблизи оказания услуг. 

2. Оказание услуг должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации в том числе:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

	9. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:
	1. Исполнитель ежемесячно в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оказания услуг  передает Заказчику по месту его нахождения на бумажном носителе следующие документы:
- акт приемки оказанных услуг (Приложение №2 к Техническому заданию);
- счет-фактура (при необходимости);
- комплект исполнительной документации.

2. Для осуществления приемки услуг по объемам и качеству по каждому виду услуг производится контрольное обследование (замеры). При выявлении несоответствия качества оказанной Исполнителем услуги Заказчик составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов или недоделок и сроки их устранения. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в акте Заказчиком делается отметка об этом.
Исполнитель устраняет все обнаруженные замечания и недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

3. Приемка и экспертиза оказанных услуг проводится Заказчиком в срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней, следующих за днем поступления от Исполнителя документов согласно п. 1 настоящего раздела. 

4. Спорные вопросы, возникающие в процессе оценки объемов и качества услуг, решаются совместно Исполнителем и Заказчиком в рамках действующего законодательства.

	10. Состав и требования к исполнительной документации:
	1. Перечень исполнительной документации: 
1.1. Журнал оказания услуг по форме согласно приложению № 3 к Техническому заданию. 
1.2. Материалы фотофиксации.

2. Требования к ведению и сдаче исполнительной документации: 
2.1. Фотофиксация должна отражать технологическую последовательность оказания услуг. Материалы фотофиксации предоставляются Заказчику на электронном носителе или посредством отправки по электронной почты на mu.razvitie@yandex.ru.

	11.Требования к результатам оказанных услуг:
	1. Бесперебойная работа КНС, расположенной по адресу: ул. Ларина в районе д. 15 корп. 2 и ул. Молодежная в районе д. 3

	12. Гарантийные обязательства:
	 Исполнитель предоставляет гарантию на оказываемые услуги на срок действия договора.


	13. Место оказания услуг:
	Ленинградская область, Всеволожский р-н, город Сертолово, ул. Ларина в районе д. 15 корп. 2 и ул. Молодежная в районе д. 3 (Приложение № 3 к Техническому заданию).

	14. Срок оказания услуг:
	Ежемесячно с даты подписания договора до 30.11.2026 г.

	15. Начальная (максимальная) цена договора:
	90 000,00 (девяносто  тысяч) рублей 00 копеек



Приложения:
1. График оказания услуг
2. Форма акта приёмки оказанных услуг 
3. Форма журнал оказания услуг 
4. Схема места оказания услуг 


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Приложение № 1 к Техническому заданию

График оказания услуг

	Месяц
	Срок оказания услуг

	Октябрь
	с даты подписания договора  по 15 число календарного месяца

	Ноябрь
	с 5 по 15 число календарного месяца











	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




































Приложение № 2 к Техническому заданию

Форма акта приемки оказания услуг

Акт приемки оказания услуг 
	
г. Сертолово
	                         
                          «___» _____________ 2026 г.



Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие», действующее в интересах и от имени муниципального образования Сертоловское городское поселение, Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________, действующего на основании  _____________, с одной стороны и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № __________ от _______ Исполнитель оказал услуги по техническому обслуживанию комплексной насосной станции (КНС), расположенной по адресу: ул. Ларина д. 15 корп. 2 и ул. Молодежная в районе д. 3.
2. Фактическое оказание услуг соответствует требованиям Договора.
3. Наименование и объем оказанных услуг:
	№
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Цена единицы услуги, руб.
	Кол-во
	Общая цена, руб

	1
	Техническое обслуживание комплексной насосной станции (КНС), расположенной по адресу: ул. Ларина в районе д. 15 корп. 2 и ул. Молодежная в районе д. 3
	Усл. ед.
	
	1
	

	ИТОГО:
	

	НДС
	


4. Период оказания услуг:
5. Стоимость оказанных услуг: 
6. Недостатки в оказанных услугах не выявлены.
7. Заказчик принимает оказанные услуги, претензий по объему, качеству и срокам оказания не имеет.

Ответственный представитель Заказчика:  ________________________ ________________
	Должность 	(ФИО)


	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	МУ «Оказание услуг «Развитие»
	

	Должность
(ФИО)
	Должность  
(ФИО)




	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Приложение № 3 к Техническому заданию

Форма журнала оказания услуг 

Журнал оказания услуг по техническому обслуживанию КНС

Наименование Исполнителя

Договор

Начат: 
Окончен: 
Количество страниц 


	Дата
	Объект

	Наименование
услуги
	Ответственный представитель
исполнителя

	
	
	Заполняется в соответствии с р.6 п.2.
	




	
	

	
	

	
	

	
	

	
	









Приложение № 4 к Техническому заданию

Схема места оказания услуг

[image: ]

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина в районе д. 15 корп. 2 и ул. Молодежная в районе д. 3
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