## Библиотека пикалево - Дефектная
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2024
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
Обеспечение мероприятий для доступа маломобильных групп населения в библиотеку
МУК "Дворец Культуры г.Пикалёво"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 7.7
2 | Демотаж. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 4.5
3 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250. Плит перекрытий | м3 | 0.1
4 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250. Конструкций крыльца | м3 | 2.7
5 | Демонтаж. Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью | м2 | 3
6 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м | м | 5
7 | Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм | шт | 5
8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | м | 8.7
9 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 7.5
10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | т | 7.5
Раздел 2. Монтажные работы. Внутрение работы |  |  |  |  | Раздел 2. Монтажные работы. Внутрение работы
Полы | [5 empty] | Полы
11 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 0.785
12 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС35 | м3 | 0.8007
13 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.027475
14 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4 | т | 0.027475
15 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 15.7
16 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 0.32028
17 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | м2 | 15.7
18 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 0.32028
19 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 15.7
20 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 3.14
21 | Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 0.1884
22 | Рейка строганая хвойных пород (ель, сосна), сухая, длина 2 м, размеры 20х45 мм | м3 | 0.00157
23 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм | м2 | 16.014
24 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных | м | 20
25 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.002
26 | Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 0.008
27 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм | м2 | 2.04
Потолки | [5 empty] | Потолки
28 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | м2 | 16.1
29 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 146.027
30 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 3.22
31 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 16.1
32 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0.003542
33 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205 | т | 0.005313
Стены и перегородки | [5 empty] | Стены и перегородки
34 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 88.9
35 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 760.095
36 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 17.78
37 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | м2 | 10.3
38 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2.06
39 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 127.205
40 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 99.2
41 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0.01984
42 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205 | т | 0.02976
Отопление | [5 empty] | Отопление
43 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см | шт | 4
44 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | шт | 3
45 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" | компл | 3
46 | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,88 кВт | шт | 3
47 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | шт | 9
48 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 30
49 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 50.1
50 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм | м | 30.75
51 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединений | 12
52 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 15
53 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 16.5
Проемы | [5 empty] | Проемы
54 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 4.5
55 | Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2 | шт | 1
56 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 6.815
57 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2 | м2 | 6.815
58 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | м2 | 1.8
59 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2 | м2 | 1.8
Раздел 3. Монтажные работы. Наружные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Монтажные работы. Наружные работы
Крыльцо входное | [5 empty] | Крыльцо входное
60 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 0.042
61 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40 | м3 | 0.04284
62 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 3.3
63 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 3.696
64 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 0.8
65 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1.008
66 | Устройство: железобетонных ступеней | м3 | 1.872
67 | Устройство: железобетонных крылец | м3 | 4.5344
68 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм | т | 0.010936
69 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 8 мм | т | 0.1404
70 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.00312
71 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 2.6
72 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.01512
73 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.0252
74 | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 13
Фундамент навеса бокового | [5 empty] | Фундамент навеса бокового
75 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 0.3
76 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.00312
77 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0.3045
78 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.01512
Фундамент стоек пандуса | [5 empty] | Фундамент стоек пандуса
79 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 0.1
80 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.1
81 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 0.4
82 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0.408
Навес крыльца и боковой навес с узлом примыкания | [5 empty] | Навес крыльца и боковой навес с узлом примыкания
83 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0.7679
84 | Монтаж фахверка | т | 0.7679
85 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.7328
86 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм | м2 | 8.932
87 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 53.3
88 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115. за 2 раза | м2 | 53.3
Установка декоративных кованных элементов крыльца | [5 empty] | Установка декоративных кованных элементов крыльца
89 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 6.4
90 | декоративный кованный элемент перил крыльца | м | 5.1
91 | декоративный кованный элемент козырька крыльца | шт | 1
Изготовление и монтаж пандуса | [5 empty] | Изготовление и монтаж пандуса
92 | Изготовление и монтаж пандуса металлического в составе: разворотная площадка с габаритами 2500х1000мм, наклонные марши длиной 3000мм и 4500мм | шт | 1
Раздел 4. Тактильные плитки и тактильные элементы |  |  |  |  | Раздел 4. Тактильные плитки и тактильные элементы
93 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: тактильных размером 300х300 мм на клее | шт | 32
94 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 0.288
95 | Клей монтажный (жидкие гвозди) | кг | 0.9216
96 | Плитки тактильные из ПВХ, размеры 300х300 мм, толщина с учетом высоты тактильных элементов 5 мм | м2 | 2.9248
97 | Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси вручную, плита размером: 500х500х80 мм. прим толщина 50 мм. | шт | 7
98 | Смеси сухие цементные кладочные, класс В12,5 (М150) | т | 0.1015
99 | Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм. прим толщина 50 мм. | м2 | 1.75
100 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | отверстий | 544
101 | Клей монтажный (жидкие гвозди) | кг | 3.78
102 | Тактильный индикатор D35мм комбинированный на штифте | шт. | 544
Раздел 5. Востановление тротуара |  |  |  |  | Раздел 5. Востановление тротуара
103 | Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 0.49
104 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 0.98
105 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 1.0976
106 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 0.735
107 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм | м3 | 0.9261
108 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.00588
109 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 0.0060564
110 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 4.9
111 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III | т | 0.34986
112 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 | м2 | 4.9
113 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка III | т | 0.11858
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]