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Описание объекта закупки 
   Выполнение работ по ремонту полов и перегородок в медицинском блоке
ИКЗ 262471800870147020100100110000000244
1.Наименование заказчика:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Сясьстройская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГБОУ ЛО «Сясьстройская  школа-интернат»);
Местонахождение заказчика: 187420, Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул.25 Октября, д.15

2. Наименование объекта закупки:
Выполнение работ по ремонту полов и перегородок

3. Место выполнения работ:
187420, Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул.25 Октября, д.23

4. Начальная (максимальная) цена контракта:
590594 руб. 67 коп. (Пятьсот девяносто тысяч пятьсот девяносто четыре рубля  67 коп.).

5. Источник финансирования:   соглашение на предоставление субсидии на иные цели в 2026 году. 
6. Сроки и условия оплаты: 
6.1.Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика;
6.2. Промежуточная оплата по Контракту не предусматривается. Оплата производится по факту выполнения работ, после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных в полном объеме работ;
6.3.Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются акт выполненных работ, акт о приёмке выполненных работ в полном объеме (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленные на основании «Локально сметного расчета», подписанных Сторонами.
6.4.Оплата производится за выполненные работы в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и на основании счета. 
6.5. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

7. Перечень выполняемых работ: 
Все работы выполняются в соответствии с Контрактом, описанием объекта закупки, локальным сметным расчетом.
8. Идентификационный код закупки: 262471800870147020100100110000000244
9. Сроки выполнения работ: срок начала выполнения работ с момента заключения контракта
                                                     срок окончания выполнения работ  31.10.2026г.
10. Требования к качеству работ:
10.1.Надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям;
10.2.Качество выполнения всех работ в соответствии с локальной сметой, действующими нормами и техническими условиями в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока;
10.3.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;
10.4. Подрядчик при выполнении работ обязуется соблюдать требования следующих нормативных актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
-  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
[bookmark: _Hlk129612335]- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- ГОСТ Р 51872-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»;
- ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения»;

10.6. Работа должна быть выполнена собственными силами или силами, надлежаще оформленных, привлеченных субподрядчиков;
10.7. Соблюдать правила безопасности при проведении работ;
10.8. Разгрузка на территории Заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать товары на территории Заказчика, то при этом должны быть обеспечены первичные свойства с сохранением всех технических параметров;
10.9. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации;
10.10. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства к организации  строительных ремонтных работ, иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. В случае необходимости исполнения видов работ, требующих наличие специального разрешения (лицензии, допуска и т.д.) подрядчик должен для выполнения данных видов работ иметь необходимое специальное разрешение (лицензию, допуск и т.д.) или привлечь к выполнению данных видов работ субподрядную организацию, имеющую необходимее специальное разрешение (лицензию, допуск и т.д.);
10.11. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, в частности установленным в гл.37 «Подряд» ГК РФ, а также требованиям положений, установленных в технических документах в сфере выполнения работ (СНиП, СП, СанПиН и пр.). Выполняемые работы должны проводиться современными способами и средствами с применением техники;
10.12.Качество выполнения строительных и монтажных работ, методы испытаний и контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций, схемы операционного контроля качества основных видов строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ должны соответствовать нормативным документам;
10.13. Подрядчик должен гарантировать, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ, будут соответствовать действующим нормативным документам, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость.
10.14.Образцы материалов согласовывать с Заказчиком до момента выполнения работ. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик должен иметь сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество используемых им материалов, оборудования, конструкций и деталей, и представлять указанные документы заказчику по его требованию;
10.15.Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ движимого и недвижимого имущества третьих лиц, а также коммуникаций (инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ, и в случае повреждения восстанавливает за свой счет до завершения контракта;
10.16.Работы вблизи действующих коммуникаций должны вестись осторожно, вручную.
10.17.В случае повреждения сети при производстве работ все восстановительные работы производятся за счет Подрядчика. Вызов представителя владельца сети при производстве работ в охранной зоне инженерных сетей обязателен. По окончании ремонтных работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии  заказчику и представителям соответствующих служб.
10.18.Подрядчик все материалы, поступающие на объект, предъявляет Заказчику с обязательной записью в журнал входного контроля.
10.19. Все выполненные работы, а также этапы их выполнения подрядчик заносит в журнал производства работ.
10.20. В случае повреждения отделки конструкций здания, подрядчик обязан восстановить повреждения за свой счет до завершения работ по контракту.
11.Дополнительные требования к выполнению работ:
11.1. Ежедневная уборка рабочего места.
11.2. Строительный мусор, упаковывать и складировать в собственные контейнеры и вывозить на специальный полигон. 
11.3. Предотвращать ущерб имуществу объекта. В случае причинения ущерба, возмещать его стоимость.
11.4. Работы производятся на закрытой территории школы-интерната с 8 часов утра до 18часов вечера. Нахождение на территории вне рабочего времени запрещено.
11.5. До начала производства работ подрядчик предоставляет заказчику список работников, а также ответственного за производство работ назначенного приказом.
11.7. Подрядчик предоставляет заказчику документы, об утилизации мусора, полученного при ремонте.
11.8. Закупка всех необходимых строительных и отделочных материалов, согласно локально-сметного расчета, производится подрядчиком до начала производства работ.
11.9. Исполнитель обязан вести фото-видео фиксацию всех производственных процессов. После окончания работ предоставить Заказчику фото-видео отчет.

12. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы:
12.1. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется со дня подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком и составляет – 5 лет с даты подписания Заказчиком  акта выполненных работ, на материалы – в соответствии со сроками, установленными их заводами-изготовителями.
12.2. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию и при
условии, что данные дефекты обнаружены в течение гарантийного срока, исправление
возникших дефектов производится силами и средствами Подрядчика в порядки и сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.

13. Порядок приемки выполненных Подрядчиком работ:
13.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится за весь предусмотренный Контрактом объем работ;
13.2. Подрядчик не позднее 2(двух) календарных дней до окончания работ, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче, предоставляет для проверки исполнительную документацию в полном объёме, а также передает Заказчику 2 экземпляра формы КС-3 и 2 экземпляра формы КС-2;
13.3. В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работ;
13.4. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций;
13.5. Приемка работ на соответствие объему и качеству осуществляется Заказчиком в течение 20(двадцати) рабочих дней со дня получения извещения (уведомления);
13.6. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Промежуточная приемка подлежащих закрытию работ производится в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
13.7. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ;
13.8. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в соответствии с пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации;
13.9. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ и направляет Подрядчику уведомление, согласно п.5.7 Контракта. Приемка выполненных работ и подписание акта о приемке выполненных работ осуществляется после устранения Подрядчиком всех недостатков;
13.10. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком;
13.11. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений;
13.12. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан уведомить об этом Подрядчика в течение 3 (Трех) рабочих дней после их обнаружения;
13.13. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом или по электронной почте;
13.14. Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту;
13.15. В качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу выполненных работ, может быть предоставлен универсальный передаточный документ (счета-фактуры), в том числе корректировочные документы к нему;
14.  Требования к Подрядчику:
14.1 Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику список работников, которые будут выполнять работу по ремонту полов и перегородок в медицинском блоке,  с указанием Ф.И.О., паспортных данных работников.
14.2. Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить список автотранспортных средств, которые будут въезжать на территорию Заказчика, с указанием государственных номеров и ФИО водителей.
14.3 Подрядчик должен назначить ответственное лицо за выполнением работ по ремонту полов и перегородок в медицинском блоке. Ответственный за выполнение работ должен быть обучен по охране труда и пожарно-техническому минимуму.
14.4 Подрядчик должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ.
[bookmark: _GoBack]14.5. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.
14.6 Доставка применяемых материалов до места выполнения работ, их разгрузка, вывоз мусора осуществляются силами и средствами  Подрядчика. 
14.7 Сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций и оборудования, принадлежащих Подрядчику, осуществляется Подрядчиком. 
14.8 Подрядчик выполняет работы на объекте Заказчика с выполнением необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и несет ответственность за их невыполнение.

15. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки
Приложение: Обоснование НМЦК локальная смета





























