# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# 1. Наименование объекта закупки: Поставка наконечника-микромотора бесщеточного и стоматологических расходных материалов

# 2. Место поставки товара:

# -187400, Ленинградская область, город Волхов, улица Авиационная, дом 42,  роддом, 1 этаж, склад «Аптека», будние дни пн-пт, с 08:00 до 15:00, ответственное лицо за приемку товара  Кахановская Светлана Ивановна, телефон склада 8 (81363) 22 591.-стоматологические материалы;

# -187400, Ленинградская область, город Волхов, улица Авиационная, дом 42, здание больницы, 1 этаж, склад, будние дни пн-пт, с 08:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00 ответственное лицо за приемку товара  Пчелина Татьяна Александровна, телефон склада 8 (81363) 22 231.-наконечник-микромотор бесщеточный.

3. Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения договора, по заявке Заказчика, в течение 3 (рабочих)  дней.

4. Требования к качеству товара: Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара. Качество товара подтверждается наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством данный Товар подлежит обязательной сертификации).

Весь поставляемый товар должен быть новым, товаром, который не был в употреблении, надлежащего качества и доставлен в упаковке, предохраняющей товар от внешних механических и иных воздействий.

Гарантия от Поставщика на наконечник-микромотор бесщеточный предоставляется в объеме гарантийных обязательств производителя.

Остаточный срок годности стоматологических материалов не менее 12 месяцев со дня продажи.

5.Требования к безопасности товара: Сырьё и материалы для изготовления товара должны быть безопасны для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки в соответствии с Законом РФ от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации стандартов (ГОСТ) и иных нормативных документов.

6.Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Заказчика. Упаковка медицинского изделия должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

7. Одновременно с доставкой товара Поставщик представляет оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

а) копию регистрационного удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

или выписку из государственного реестра медицинских изделий Росздравнадзора;

б) иные сопроводительные документы на товар, прилагающиеся при продаже.

в) товарную накладную или УПД, оформленные в установленном порядке;

г) счет-фактуру (при наличии).

| 1 | Наконечник-микромотор бесщеточный. Преимущества бесщеточных микромоторов - вращающий момент (мощность) в 2-3 раза выше, по сравнению с щеточными микромоторами, более высокая скорость вращения, увеличенный срок эксплуатации и бесшумная работа мотора. Подключается к блокам управления – Multi 600, Multi 600 DUO имеющимся в наличии у Заказчика. Технические характеристики: Количество оборотов – 50 000 об/мин Крутящий момент – 7.8 н/см Материал корпуса наконечника-микромотора – пластик Тип микромотора – бесщеточный Вид наконечника - прямой Гарантия на товар предоставляется в объеме гарантийных обязательств производителя. | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бумага для определения артикуляции зубов Артикуляционная бумага в виде подковы, сине-красная. Для определения окклюзионных и артикуляционных отклонений в естественном прикусе и протезах в зубоврачебном кабинете или в зуботехнической лаборатории. Плотность 80 микрон, кол-во в упаковке 60 шт | уп | 3 |
| 3 | Бумага для определения артикуляции зубов Артикуляционная бумага в виде блокнота, сине-красная. Для определения окклюзионных и артикуляционных отклонений в естественном прикусе и протезах в зубоврачебном кабинете или в зуботехнической лаборатории. Плотность 80 микрон, кол-во в упаковке 120 шт | уп | 3 |
| 4 | Жидкотекучий светоотверждаемый пломбировочный материал оттенок А2 Жидкотекучий светоотверждаемый пломбировочный материал Применение: Реставрация I-III класса. Характеристики материала: Фиксация волоконных шинирующих систем. Содержит высокомолекулярный мономер. Пломбирование молочных зубов. Запечатывание фиссур. Иммобилизация подвижных зубов. Заполнение полостей при тоннельном препарировании. Изоляция областей гиперчувствительности. Прокладка / база / заполнение поднутрений. Применение в комбинации с композитами. Рентгеноконтрастен. Оттенки по шкале Vita. Состав упаковки: шприцы с материалом 4 гр, канюли. | уп | 6 |
| 5 | Адгезив для слепочных ложек Универсальный клей для ложек. Адгезив для оттискных ложек Бисико или эквивалент. Используется в ортопедической стоматологии. Назначение: А - силикон. Обеспечивает оптимальную ретенцию материала на основе А-силикона к различным поверхностям. Бисико- соответствие, для использования слепочных масс Бисико , имеющихся в наличии у Заказчика Объем материала 10 гр | уп | 3 |
| 6 | Стоматологический cтеклоиономерный цемент Стоматологический светоотверждаемый cтеклоиономерный цемент для реставрации, с композитной смолой. Назначение: Полости V класса. Пломбирование небольших полостей I, II классов постоянных зубов. Реставрации при терапии кариеса в случаях применения щадящей техники препарирования тканей, минимальной интервенции. Реставрации с применением ART – техники. В качестве базы, прокладки под композитные реставрационные материалы (при «сэндвич-технике»). Содержит ионы фтора. Рентгеноконтрастность. Оттенок по шкале Vita Состав упаковки: материалом 15 гр, жидкость 6мл | уп | 2 |
| 7 | Наногибридный универсальный композит эмаль Наногибридный универсальный композит.Наполнитель состоит из наночастиц оксида циркония и оксида кремния.С высоким содержанием наполнителя (не менее 81%) Показания Прямые реставрации фронтальных и жевательных зубов. Эстетическая реставрация коронковой части всех групп зубов. Устранение дефектов эмали, закрытие диастем, наращивание коронковой части. Ремонт временных и фарфоровых реставраций. Эмаль. Оттенки по шкале Vita Состав упаковки: шприцы с материалом 4 гр | уп | 1 |
| 8 | Наногибридный универсальный композит дентин Наногибридный универсальный композит.Наполнитель состоит из наночастиц оксида циркония и оксида кремния.С высоким содержанием наполнителя (не менее 81%) Показания Прямые реставрации фронтальных и жевательных зубов. Эстетическая реставрация коронковой части всех групп зубов. Устранение дефектов эмали, закрытие диастем, наращивание коронковой части. Ремонт временных и фарфоровых реставраций. Дентин. Оттенки по шкале Vita Состав упаковки: шприцы с материалом 4 гр | уп | 1 |
| 9 | Жидкотекучий светоотверждаемый пломбировочный материал оттенок А3 Жидкотекучий светоотверждаемый пломбировочный материал Применение: Реставрация I-III класса. Характеристики материала: Фиксация волоконных шинирующих систем. Содержит высокомолекулярный мономер. Пломбирование молочных зубов. Запечатывание фиссур. Иммобилизация подвижных зубов. Заполнение полостей при тоннельном препарировании. Изоляция областей гиперчувствительности. Прокладка / база / заполнение поднутрений. Применение в комбинации с композитами. Рентгеноконтрастен. Оттенки по шкале Vita. Состав упаковки: шприцы с материалом 4 гр, канюли. | уп | 8 |