Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Лампа светодиодная филаментная Gauss E14 2700К 12 Вт 730 Лм 190-240 В свеча прозрачная | Характеристики - Тип товара Лампа светодиодная - Бренд Gauss - Мощность, Вт: 12 - Тип цоколя: E14 - Цветовая температура, К:2700 - Свет: Теплый белый - Световой поток, лм: 730 - Срок службы, ч: 25000 - Поверхность колбы: Прозрачная - Аналог мощности лампы накаливания, Вт 75 - Индекс цветопередачи: 80-89 - Угол рассеивания: 360° - Материал колбы: Стекло - Диаметр, мм:35 - Высота, мм: 98 - Класс энергопотребления: A+ - Вид лампы: Филаментная - Форма лампы: Свеча - Тип напряжения: AC - Номинальное напряжение, В: 190-240 - Температура эксплуатации, °C: От -20 до +50 - Степень защиты: IP20 - Назначение: Для дома и квартиры Серия: Filament Elementary | шт. | 20 |
| 2. | # Лампа светодиодная Онлайт E27 4000К 15 Вт 1350 Лм 176-264 В груша матовая | Характеристики Тип товара Лампа светодиодная Бренд Онлайт Артикул 61150 Мощность, Вт15 Тип цоколя E27 Цветовая температура, К 4000 - Свет - Нейтральный белый - Световой поток, лм - 1500 - Срок службы, ч - 30000 - Поверхность колбы - Матовая - Индекс цветопередачи - 80 - Угол рассеивания - 270° - Материал колбы - Пластик - Диаметр, мм - 60 - Высота, мм - 115 - Длина, мм - 115 - Класс энергопотребления - A - Форма лампы - Груша - Тип напряжения - AC - Номинальное напряжение, В - 176-264 - Температура эксплуатации, °C - От -40 до +40 - Степень защиты - IP20 - Типоразмер - A60 - Беспроводное подключение - Отсутствует - Экосистема Умного дома - Отсутствует - Голосовой помощник - Отсутствует - Назначение - Для дома и квартиры - Серия - OLL - Гарантия - 1 год | шт. | 30 |
| 3. | # Удлинитель UNIVersal 3 розетки 5 м ПВС 3х1 кв.мм 13 А 2,9 кВт с кнопкой белый | - Характеристики - Тип товара Удлинитель - Бренд UNIVersal - Длина сетевого шнура, м - 5 - Тип механизма С заземлением - Количество гнезд 3 - Количество штепсельных розеток 3 - Количество штепсельных розеток с заземлением 3 - Беспроводное подключение - Отсутствует - Цвет - Белый - Макс. мощность нагрузки, Вт - 2990 - Макс. ток нагрузки, А - 13 - Количество USB портов - Без USB портов - Выключатель - С выключателем - Особенности - Крепление на стену - Основание - Без основания - Наличие защиты - Без защиты - Тип розетки - F - Марка кабеля - ПВС - Количество жил - 3 - Сечение жилы, мм2 - 1 - Номинальное напряжение, В - 230 - Тип вилки - CEE 7/7 - Форма - Стандартная - Предохранитель - Без предохранителя Температура эксплуатации, °C - От +1 до +25 - Материал корпуса - Пластик - Степень защиты - IP20 - Применение - Бытовое - Цвет производителя - Белый - Серия - Премиум | шт. | 2 |
| 4. | Светильник «ЭРА» встраиваемый светодиодный белый 12 Вт 4000К IP20 | LED светит как лампа накаливания 70 Вт Свет: дневной белый свет Световой поток: 540 Лм Размеры: 168 мм Высота: 10 мм Диаметр отверстия: 150 мм Материал: стекло, пластик, алюминий Цвет материала: белый | шт. | 5 |
| 5. | Лампа электрическая со светодиодным излучателем MR16 8w 2700K GU10 | Свет: Тёплый белый Напряжение,V: 230 Световой поток, Лм: 560 Лм | шт. | 20 |
| 6. | Элемент питания GP Super 24 А LR 03/286 б/б 4S |  | шт. | 20 |
| 7. | Элемент питания GP Super 15А LR 6/316 б/б 4S |  | шт. | 40 |
| 8. | Лампа светодиодная LED 11 Вт 960 Лм300К А60 груша теплый E 27 AC 220 В диммируемая Black Gauss |  | шт. | 10 |
| 9. | Ecola Блок питания для св/д лент 12 V 60 W IP 20 292Х18Х18 (интерьерный) B 2T060ESB |  | шт. | 2 |

Материал, из которого изготовлен поставляемый Товар, должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и нормам экологической безопасности.

Поставляемые товары должны быть новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен:

- быть упакован в стандартную заводскую упаковку, которая должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении;

- не иметь потертостей, царапин и следов вскрытия и (или) иных повреждений;

- не быть контрафактным.

Поставка товара должна сопровождаться:

- документами о сертификации;

-иными документами, необходимыми подтверждающими качество товара.

Требования по комплектности товаров:

Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного товара международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки товара.

Факт приемки Заказчиком товара оформляется актом приемки товара и товарной накладной, подписанными представителем Поставщика и представителем Заказчика, который подтверждает приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного товара условиям договора и спецификации, являющейся приложением к договору, акт приемки товара и товарная накладная не подписываются.

При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене.

В случае обнаружения в поставленном товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации, заказчик не позднее, чем за 3 рабочих дня письменно уведомляет об этом Поставщика.

Устранение недостатков, недопоставки товара или иных несоответствий условиям договора и спецификации осуществляется Поставщиком в течение 5-и рабочих дней с момента получения претензий заказчика.

Гарантийный срок на поставку товара составляет 12 месяцев и исчисляется с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

На поставленный товар должны быть предоставлены документы, подтверждающие их     качество, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Товар не должен находится в залоге, под арестом или под иным обременением.

В стоимость товара включены: производство товара, стоимость товара, расходы на доставку товара до местонахождения Заказчика, упаковку, маркировку, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Контракта, до момента передачи товара Заказчику.

Доставка товара осуществляется специализированным автотранспортом Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.

Поставщик в срок за 1 рабочий день до сдачи товара обязан уведомить Заказчика о дате отгрузки и поставки товара по месту требования по телефону: 8(81372) 2-26-23; +7(929) 102 65-59

Срок поставки товара: Поставка товара (работ, услуг) осуществляется силами Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта Заказчиком.

Место поставки товара: Ленинградская область, город Луга, пр. Володарского, д.5,                             МКУ «Лужский киноцентр «Смена» по рабочим дням с 09:00 до 16:00