


Техническое задание



	№ п/п
	Наименование товара


	Технические характеристики товара
	Ед. изм.


	Количество



	1.
	Лампа светодиодная филаментная Gauss E14 2700К 12 Вт 730 Лм 190-240 В свеча прозрачная


	Характеристики
· Тип товара Лампа светодиодная
· Бренд Gauss
· Мощность, Вт: 12
· Тип цоколя: E14
· Цветовая температура, К:2700
· Свет: Теплый белый
· Световой поток, лм: 730
· Срок службы, ч: 25000
· Поверхность колбы: Прозрачная
· Аналог мощности лампы накаливания, Вт 75
· Индекс цветопередачи: 80-89
· Угол рассеивания: 360°
· Материал колбы: Стекло
· Диаметр, мм:35
· Высота, мм: 98
· Класс энергопотребления: A+
· Вид лампы: Филаментная
· Форма лампы: Свеча
· Тип напряжения: AC
· Номинальное напряжение, В: 190-240
· Температура эксплуатации, °C: От -20 до +50
· Степень защиты: IP20
· Назначение: Для дома и квартиры
Серия: Filament Elementary

· 

	шт.
	20

	2.
	Лампа светодиодная Онлайт E27 4000К 15 Вт 1350 Лм 176-264 В груша матовая


	Характеристики
Тип товара

Лампа светодиодная
Бренд Онлайт
Артикул 61150
Мощность, Вт15
Тип цоколя E27

Цветовая температура, К
4000
· Свет
· Нейтральный белый
· Световой поток, лм
· 1500
· Срок службы, ч
· 30000
· Поверхность колбы
· Матовая
· Индекс цветопередачи
· 80
· Угол рассеивания
· 270°
· Материал колбы
· Пластик
· Диаметр, мм
· 60
· Высота, мм
· 115
· Длина, мм
· 115
· Класс энергопотребления
· A
· Форма лампы
· Груша
· Тип напряжения
· AC
· Номинальное напряжение, В
· 176-264
· Температура эксплуатации, °C
· От -40 до +40
· Степень защиты
· IP20
· Типоразмер
· A60
· Беспроводное подключение
· Отсутствует
· Экосистема Умного дома
· Отсутствует
· Голосовой помощник
· Отсутствует
· Назначение
· 
· Для дома и квартиры
· 
· Серия
· OLL
· Гарантия
· 1 год

	шт.
	30

	3.
	Удлинитель UNIVersal 3 розетки 5 м ПВС 3х1 кв.мм 13 А 2,9 кВт с кнопкой белый





	· Характеристики
· Тип товара Удлинитель
· 
· Бренд UNIVersal
· 
· Длина сетевого шнура, м
· 5
· Тип механизма С заземлением
· Количество гнезд 3
· Количество штепсельных розеток 3
· Количество штепсельных розеток с заземлением 3
· Беспроводное подключение
· Отсутствует
· Цвет
· 
· Белый
·  Макс. мощность нагрузки, Вт
· 2990
· Макс. ток нагрузки, А
· 13
· Количество USB портов
· Без USB портов
· Выключатель
· С выключателем
· Особенности
· Крепление на стену
· Основание
· Без основания
· Наличие защиты
· Без защиты
· Тип розетки
· F
· Марка кабеля
· ПВС
· Количество жил
· 3
· Сечение жилы, мм2
· 1
· Номинальное напряжение, В
· 230
· Тип вилки
· CEE 7/7
· Форма
· Стандартная
· Предохранитель
· Без предохранителя Температура эксплуатации, °C
· От +1 до +25
· Материал корпуса
· Пластик
· Степень защиты
· IP20
· Применение
· Бытовое
· Цвет производителя
· Белый
· Серия
· Премиум
· 
· 
	шт.
	2

	4.
	Светильник «ЭРА»
встраиваемый светодиодный белый 12 Вт 4000К IP20 


	LED светит как лампа накаливания 70 Вт
Свет: дневной белый свет
Световой поток: 540 Лм
Размеры: 168 мм
Высота: 10 мм
Диаметр отверстия: 150 мм
Материал: стекло, пластик, алюминий
Цвет материала: белый

	шт.
	5

	5.
	Лампа электрическая со светодиодным излучателем MR16 8w 2700K GU10


	
Свет: Тёплый белый
Напряжение,V: 230
Световой поток, Лм: 560 Лм
	шт.
	20

	6.
	Элемент питания GP Super 24 А LR 03/286 б/б 4S
	
	



шт.
	



20

	7.
	Элемент питания GP Super 15А LR 6/316 б/б 4S
	
	

шт.
	40

	8.
	Лампа светодиодная LED 11 Вт 960 Лм300К  А60 груша теплый E 27 AC 220 В диммируемая Black Gauss
	
	





шт.
	10

	9.
	Ecola Блок питания для св/д лент 12 V 60 W IP 20 
292Х18Х18 (интерьерный)
 B 2T060ESB
	
	





шт.
	2




Материал, из которого изготовлен поставляемый Товар, должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и нормам экологической безопасности. 
Поставляемые товары должны быть новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставляемый товар должен:
- быть упакован в стандартную заводскую упаковку, которая должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении;
- не иметь потертостей, царапин и следов вскрытия и (или) иных повреждений;
- не быть контрафактным.
Поставка товара должна сопровождаться:
- документами о сертификации;
-иными документами, необходимыми подтверждающими качество товара.
Требования по комплектности товаров: 
Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного товара международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки товара.
Факт приемки Заказчиком товара оформляется актом приемки товара и товарной накладной, подписанными представителем Поставщика и представителем Заказчика, который подтверждает приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного товара условиям договора и спецификации, являющейся приложением к договору, акт приемки товара и товарная накладная не подписываются. 
При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене.
В случае обнаружения в поставленном товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации, заказчик не позднее, чем за 3 рабочих дня письменно уведомляет об этом Поставщика.
Устранение недостатков, недопоставки товара или иных несоответствий условиям договора и спецификации осуществляется Поставщиком в течение 5-и рабочих дней с момента получения претензий заказчика.
Гарантийный срок на поставку товара составляет 12 месяцев и исчисляется с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.
На поставленный товар должны быть предоставлены документы, подтверждающие их     качество, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Товар не должен находится в залоге, под арестом или под иным обременением. 
В стоимость товара включены: производство товара, стоимость товара, расходы на доставку товара до местонахождения Заказчика, упаковку, маркировку, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Контракта, до момента передачи товара Заказчику. 
Доставка товара осуществляется специализированным автотранспортом Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.
Поставщик в срок за 1 рабочий день до сдачи товара обязан уведомить Заказчика о дате отгрузки и поставки товара по месту требования по телефону: 8(81372) 2-26-23; +7(929) 102 65-59
Срок поставки товара: Поставка товара (работ, услуг) осуществляется силами Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта Заказчиком.
Место поставки товара: Ленинградская область, город Луга, пр. Володарского, д.5,                             МКУ «Лужский киноцентр «Смена» по рабочим дням с 09:00 до 16:00
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