Приложение №1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА

Сроки и место поставки:

1. Место доставки товара: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, Красносельское ш., 1а, ГБУЗ ЛОПЦ.

2. Сроки поставки товара:

Начало поставки - с даты подписания контракта. Окончание поставки - не позднее 10.12.2026 года.

Поставка товара осуществляются на основании заявок Заказчика отдельными партиями, согласно объемам, указанным в заявках Заказчика.

Срок поставки – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Требования к количеству, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

1. Требования к количеству товара, подлежащего поставке Заказчику, определяется согласно приложению № 1 к описанию объекта закупки.

2. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, подлежащего поставке Заказчику, определяются согласно приложению № 1 к описанию объекта закупки.

3. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить и выдать: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия на поставляемые товары, в которых должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименование и адрес изготовителя товара, показатели качества, санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.

Требования к качеству и безопасности товара.

1 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать действующим на момент поставки требованиям нормативно-технической документации, нормативной документации, технических регламентов и стандартов, действующих в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода.

3. Товар должны поставляться в упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность товара при перевозке, и при необходимости, в последующем хранении.

4. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

5. Существенным нарушением Поставщиком требований к качеству товара является поставка товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.

6. Поставщик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей Стороны за оформление сдачи-приемки поставленного товара и указать время доставки товара.

7. На всех товарах должна быть нанесена однозначно трактуемая маркировка – наименование, данные об изготовителе.

8. На импортные товары перевод на русском языке обязателен.

## Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

1.   Гарантии качества распространяются на все товары, поставленные Поставщиком по настоящей закупке.

2. Поставщик несет все расходы по замене дефектной продукции в случае, если дефект носит производственный характер.

3. Поставщик гарантирует срок качества поставляемого товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке товара, на тот товар, на который отсутствует срок годности производителя.

4. Если в течение гарантийного срока или срока годности обнаружатся недостатки товара, являющиеся гарантийным случаем, мешающие его нормальной эксплуатации, Заказчик составляет рекламацию и незамедлительно передает ее Поставщику. Поставщик осуществляет замену некачественного товара в течение 3 (трех) дней, следующего за днем получения рекламации от Заказчика, без дополнительного финансирования. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

## Требования энергетической эффективности товаров.

1. Требование не установлено.

## Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью описания объекта закупки.

Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара поставляемого при выполнении работы, оказании услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика.

Ответственные лица: Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ГБУЗ ЛОПЦ Лихуша Андрей Анатольевич, телефон: 7 (962) 7291959, е-mail: ya6883545@yandex.ru;

Врио начальника хоз. отдела – Куликова Елена Александровна, т. +79218749658, ekuli@yandex.ru

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара поставляемого при выполнении работы, оказании услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика

| № п/п | Наименование товара |  | ОКПД / КТРУ | Характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Единица изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № п/п |  | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателей |  | Обоснование дополнительных характеристик (при их наличии) | Пункт инструкции |  |  |
| 1 | Рукоятка |  | 25.11.23.120. | 1. |  | Описание рукоятки |  | Штанга из анодированной бесшовной алюминиевой трубы |  |  | П.6 | штука | 40 |
|  |  |  |  | 2. |  | Диаметр | мм | ≥ 23 и ≤ 24 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  | Длина | см | 140 |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  | Вес | г | ≥ 320 и ≤ 325 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  | Толщина стенки | мм | ≥ 1 и ≤ 1,5 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 6. |  | Материал наконечника рукоятки |  | полипропилен |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 7. |  | Цвет наконечника |  | Синий |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 8. |  | Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН |  | 3-10,5 |  |  | П.6 |  |  |
| 2 | Рукоятка |  | 25.11.23.120. | 1. |  | Описание рукоятки |  | Штанга из анодированной бесшовной алюминиевой трубы |  |  | П.6 | штука | 40 |
|  |  |  |  | 2. |  | Диаметр | мм | ≥ 23 и ≤ 24 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  | Длина | см | 140 |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  | Вес | г | ≥ 320 и ≤ 325 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  | Толщина стенки | мм | ≥ 1 и ≤ 1,5 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 6. |  | Материал наконечника рукоятки |  | полипропилен |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 7. |  | Цвет наконечника |  | Зеленый |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 8. |  | Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН |  | 3-10,5 |  |  | П.6 |  |  |
| 3 | Рукоятка |  | 25.11.23.120. | 1. |  | Описание рукоятки |  | Штанга из анодированной бесшовной алюминиевой трубы |  |  | П.6 | штука | 37 |
|  |  |  |  | 2. |  | Диаметр | мм | ≥ 23 и ≤ 24 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  | Длина | см | 140 |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  | Вес | г | ≥ 320 и ≤ 325 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  | Толщина стенки | мм | ≥ 1 и ≤ 1,5 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 6. |  | Материал наконечника рукоятки |  | полипропилен |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 7. |  | Цвет наконечника |  | красный |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 8. |  | Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН |  | 3-10,5 |  |  | П.6 |  |  |
| 4 | Рукоятка |  | 25.11.23.120. | 1. |  | Описание рукоятки |  | Штанга из анодированной бесшовной алюминиевой трубы |  |  | П.6 | штука | 31 |
|  |  |  |  | 2. |  | Диаметр | мм | ≥ 23 и ≤ 24 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  | Длина | см | 140 |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  | Вес | г | ≥ 320 и ≤ 325 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  | Толщина стенки | мм | ≥ 1 и ≤ 1,5 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 6. |  | Материал наконечника рукоятки |  | полипропилен |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 7. |  | Цвет наконечника |  | Желтый |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 8. |  | Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН |  | 3-10,5 |  |  | П.6 |  |  |
| 5 | Держатель МОПа |  | 22.29.29.190. | 1. |  | Описание ¦ |  | Клавишное устройство крепления моющих насадок с кнопкой-защелкой |  |  | П.6 | шт | 30 |
|  |  |  |  | 2. |  | Крепление к рукоятке |  | С помощью шарнира со стальным штифтом |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  | Материал держателя |  | полипропилен, армированный стекловолокном |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  | Вес | г | ≥ 355 и ≤ 360 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  | Длина | см | 40 |  |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 6. |  | Ширина | см | ≥10,6 |  |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 7. |  | Цветовая кодировка кнопки-защёлки |  | Синий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. |  | Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН |  | 3-10,5 |  |  | П.6 |  |  |
| 6 | Держатель МОПа | 22.29.29.190. |  | 1. | Описание ¦ |  |  |  | Клавишное устройство крепления моющих насадок с кнопкой-защелкой |  | П.6 | шт | 30 |
|  |  |  |  | 2. | Крепление к рукоятке |  |  |  | С помощью шарнира со стальным штифтом |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 3. | Материал держателя |  |  |  | полипропилен, армированный стекловолокном |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 4. | Вес |  | г |  | ≥ 355 и ≤ 360 |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 5. | Длина |  | см |  | 40 |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 6. | Ширина |  | см |  | ≥10,6 |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 7. | Цветовая кодировка кнопки-защёлки |  |  |  | Зеленый |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 8. | Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН |  |  |  | 3-10,5 |  | П.6 |  |  |
| 7 | Держатель МОПа | 22.29.29.190. |  | 1. | Описание ¦ |  |  |  | Клавишное устройство крепления моющих насадок с кнопкой-защелкой |  | П.6 | шт | 30 |
|  |  |  |  | 2. | Крепление к рукоятке |  |  |  | С помощью шарнира со стальным штифтом |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 3. | Материал держателя |  |  |  | полипропилен, армированный стекловолокном |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 4. | Вес |  | г |  | ≥ 355 и ≤ 360 |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 5. | Длина |  | см |  | 40 |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 6. | Ширина |  | см |  | ≥10,6 |  | П.2 |  |  |
|  |  |  |  | 7. | Цветовая кодировка кнопки-защёлки |  |  |  | Желтый |  | П.6 |  |  |
|  |  |  |  | 8. | Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН |  |  |  | 3-10,5 |  | П.6 |  |  |

П.1 - Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристик

П.2 - Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

П.3 - Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

П.4 - Участник закупки указывает в заявке дно или несколько значений характеристики

П.5 – Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики

П.6 - Значение характеристики не может изменяться участником закупки