Приложение №1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА

Сроки и место поставки:
1. Место доставки товара: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, Красносельское ш., 1а, ГБУЗ ЛОПЦ.
2. Сроки поставки товара: 
Начало поставки - с даты подписания контракта. Окончание поставки - не позднее 10.12.2026 года.
Поставка товара осуществляются на основании заявок Заказчика отдельными партиями, согласно объемам, указанным в заявках Заказчика.
 Срок поставки – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. 

	 Требования к количеству, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.
1. Требования к количеству товара, подлежащего поставке Заказчику, определяется согласно приложению № 1 к описанию объекта закупки.
2. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, подлежащего поставке Заказчику, определяются согласно приложению № 1 к описанию объекта закупки.
3. При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить и выдать: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия на поставляемые товары, в которых должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименование и адрес изготовителя товара, показатели качества, санитарно-эпидемиологических заключений, сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.

Требования к качеству и безопасности товара.
1 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
2. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать действующим на момент поставки требованиям нормативно-технической документации, нормативной документации, технических регламентов и стандартов, действующих в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода. 
3. Товар должны поставляться в упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность товара при перевозке, и при необходимости, в последующем хранении.
4. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.
5. Существенным нарушением Поставщиком требований к качеству товара является поставка товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.
6. Поставщик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей Стороны за оформление сдачи-приемки поставленного товара и указать время доставки товара.
7. На всех товарах должна быть нанесена однозначно трактуемая маркировка – наименование, данные об изготовителе.
8. На импортные товары перевод на русском языке обязателен.

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.
1.   Гарантии качества распространяются на все товары, поставленные Поставщиком по настоящей закупке.
2. Поставщик несет все расходы по замене дефектной продукции в случае, если дефект носит производственный характер.
3. Поставщик гарантирует срок качества поставляемого товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке товара, на тот товар, на который отсутствует срок годности производителя. 
4. Если в течение гарантийного срока или срока годности обнаружатся недостатки товара, являющиеся гарантийным случаем, мешающие его нормальной эксплуатации, Заказчик составляет рекламацию и незамедлительно передает ее Поставщику. Поставщик осуществляет замену некачественного товара в течение 3 (трех) дней, следующего за днем получения рекламации от Заказчика, без дополнительного финансирования. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

[bookmark: AD_TZ_SECTION_4]Требования энергетической эффективности товаров.
1. Требование не установлено.

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью описания объекта закупки.
Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара поставляемого при выполнении работы, оказании услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика.
 

Ответственные лица: Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ГБУЗ ЛОПЦ Лихуша Андрей Анатольевич, телефон: 7 (962) 7291959, е-mail: ya6883545@yandex.ru;
7

Врио начальника хоз. отдела – Куликова Елена Александровна, т. +79218749658, ekuli@yandex.ru
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара поставляемого при выполнении работы, оказании услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика


	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД /  КТРУ
	Характеристики
	Единица
изм.
	Кол-во 

	
	
	
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Значение показателей
	Обоснование дополнительных характеристик (при их наличии)
	Пункт инструкции
	
	

	1
	Рукоятка
	25.11.23.120.
	1. 
	Описание рукоятки
	
	Штанга из анодированной бесшовной алюминиевой трубы
	
	П.6
	штука
	40

	
	
	
	2.
	Диаметр
	мм
	≥ 23  и  ≤ 24
	
	П.2
	
	

	
	
	
	3.
	Длина
	см
	140
	
	П.6
	
	

	
	
	
	4.
	Вес
	г
	≥ 320  и  ≤ 325
	
	П.2
	
	

	
	
	
	5.
	Толщина стенки
	мм
	≥ 1  и  ≤ 1,5
	
	П.2
	
	

	
	
	
	6.
	Материал наконечника рукоятки

	
	полипропилен
	
	П.6
	
	

	
	
	
	7.
	Цвет наконечника
	
	Синий
	
	П.6
	
	

	
	
	
	8.
	Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН 
	
	3-10,5
	
	П.6
	
	

	2
	Рукоятка
	25.11.23.120.
	1. 
	Описание рукоятки
	
	Штанга из анодированной бесшовной алюминиевой трубы
	
	П.6
	штука
	40

	
	
	
	2.
	Диаметр
	мм
	≥ 23  и  ≤ 24
	
	П.2
	
	

	
	
	
	3.
	Длина
	см
	140
	
	П.6
	
	

	
	
	
	4.
	Вес
	г
	≥ 320  и  ≤ 325
	
	П.2
	
	

	
	
	
	5.
	Толщина стенки
	мм
	≥ 1  и  ≤ 1,5
	
	П.2
	
	

	
	
	
	6.
	Материал наконечника рукоятки

	
	полипропилен
	
	П.6
	
	

	
	
	
	7.
	Цвет наконечника
	
	Зеленый
	
	П.6
	
	

	
	
	
	8.
	Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН 
	
	3-10,5
	
	П.6
	
	

	3
	Рукоятка
	25.11.23.120.
	1. 
	Описание рукоятки
	
	Штанга из анодированной бесшовной алюминиевой трубы
	
	П.6
	штука
	37

	
	
	
	2.
	Диаметр
	мм
	≥ 23  и  ≤ 24
	
	П.2
	
	

	
	
	
	3.
	Длина
	см
	140
	
	П.6
	
	

	
	
	
	4.
	Вес
	г
	≥ 320  и  ≤ 325
	
	П.2
	
	

	
	
	
	5.
	Толщина стенки
	мм
	≥ 1  и  ≤ 1,5
	
	П.2
	
	

	
	
	
	6.
	Материал наконечника рукоятки

	
	полипропилен
	
	П.6
	
	

	
	
	
	7.
	Цвет наконечника
	
	красный
	
	П.6
	
	

	
	
	
	8.
	Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН 
	
	3-10,5
	
	П.6
	
	

	4
	Рукоятка
	25.11.23.120.
	1. 
	Описание рукоятки
	
	Штанга из анодированной бесшовной алюминиевой трубы
	
	П.6
	штука
	31

	
	
	
	2.
	Диаметр
	мм
	≥ 23  и  ≤ 24
	
	П.2
	
	

	
	
	
	3.
	Длина
	см
	140
	
	П.6
	
	

	
	
	
	4.
	Вес
	г
	≥ 320  и  ≤ 325
	
	П.2
	
	

	
	
	
	5.
	Толщина стенки
	мм
	≥ 1  и  ≤ 1,5
	
	П.2
	
	

	
	
	
	6.
	Материал наконечника рукоятки
[bookmark: _GoBack]
	
	полипропилен
	
	П.6
	
	

	
	
	
	7.
	Цвет наконечника
	
	Желтый
	
	П.6
	
	

	
	
	
	8.
	Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН 
	
	3-10,5
	
	П.6
	
	

	5
	Держатель МОПа
	22.29.29.190.
	1. 
	Описание | 

	
	Клавишное устройство крепления моющих насадок с кнопкой-защелкой
	
	П.6
	шт
	30

	
	
	
	2.
	Крепление к рукоятке
	
	С помощью шарнира со стальным штифтом
	
	П.6
	
	

	
	
	
	3.
	Материал держателя

	
	полипропилен, армированный стекловолокном
	
	П.6
	
	

	
	
	
	4.
	Вес  
	г
	≥ 355  и  ≤ 360
	
	П.2
	
	

	
	
	
	5.
	Длина

	см
	40
	
	П.6
	
	

	
	
	
	6.
	Ширина 

	см
	≥10,6
	
	П.2
	
	

	
	
	
	7.
	Цветовая кодировка кнопки-защёлки
	
	Синий
	
	
	
	

	
	
	
	8.
	Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН 
	
	3-10,5
	
	П.6
	
	

	6
	Держатель МОПа
	22.29.29.190.
	1. 
	Описание | 

	
	Клавишное устройство крепления моющих насадок с кнопкой-защелкой
	
	П.6
	шт
	30

	
	
	
	2.
	Крепление к рукоятке
	
	С помощью шарнира со стальным штифтом
	
	П.6
	
	

	
	
	
	3.
	Материал держателя

	
	полипропилен, армированный стекловолокном
	
	П.6
	
	

	
	
	
	4.
	Вес  
	г
	≥ 355  и  ≤ 360
	
	П.2
	
	

	
	
	
	5.
	Длина

	см
	40
	
	П.6
	
	

	
	
	
	6.
	Ширина 

	см
	≥10,6
	
	П.2
	
	

	
	
	
	7.
	Цветовая кодировка кнопки-защёлки
	
	Зеленый
	
	П.6
	
	

	
	
	
	8.
	Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН 
	
	3-10,5
	
	П.6
	
	

	7
	Держатель МОПа
	22.29.29.190.
	1. 
	Описание | 

	
	Клавишное устройство крепления моющих насадок с кнопкой-защелкой
	
	П.6
	шт
	30

	
	
	
	2.
	Крепление к рукоятке
	
	С помощью шарнира со стальным штифтом
	
	П.6
	
	

	
	
	
	3.
	Материал держателя

	
	полипропилен, армированный стекловолокном
	
	П.6
	
	

	
	
	
	4.
	Вес  
	г
	≥ 355  и  ≤ 360
	
	П.2
	
	

	
	
	
	5.
	Длина

	см
	40
	
	П.6
	
	

	
	
	
	6.
	Ширина 

	см
	≥10,6
	
	П.2
	
	

	
	
	
	7.
	Цветовая кодировка кнопки-защёлки
	
	Желтый
	
	П.6
	
	

	
	
	
	8.
	Устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам с рН 
	
	3-10,5
	
	П.6
	
	


П.1 - Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристик
П.2 - Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
П.3 - Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
П.4 - Участник закупки указывает в заявке дно или несколько значений характеристики
П.5 – Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
П.6 - Значение характеристики не может изменяться участником закупки



